- ORIGEM DA LICITAÇÃO: INSTITUTO DOUTOR JOSÉ FROTA – IJF.

-      PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1203162052329/2012.

- MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº..............  / 2012

- OBJETO: Seleção de empresa para o registro de preços visando à aquisição de REAGENTES E INSUMOS DIVERSOS (SOLUÇÕES, CONTROLES, CALIBRADORES, PAPEL, IMPRESSORA, FITAS PARA IMPRESSORA, NO-BREAK SENOIDAL E OUTROS), DESTINADOS AO LABORATÓRIO CENTRAL DE FORTALEZA, LOCALIZADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS JOSÉ DE ALENCAR - CEMJA, TENDO COMO OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS ANALISADORES, INCLUSIVE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA (24 HORAS / DIA) E ASSESSORIA CIENTÍFICA LOCAIS DESTES EQUIPAMENTOS, para um período de 12 (doze) meses, em conformidade com as especificações contidas no Anexo I, parte integrante deste edital.

- TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO TOTAL POR LOTE

- LOCAL DO PREGÃO: Rua do Rosário, 77 – Edifício Comandante Vital Rolim, SL/TR – CEP nº 60 055-090, Centro - Fortaleza-Ce.

- DATA DE ABERTURA: ............. de ................................ de 2012

- HORA DE CREDENCIAMENTO E DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: de..............a .............

- HORA DE CREDENCIAMENTO E DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: de..............a .............

- HORA DE ABERTURA DOS ENVELOPES: ...............................

O titular da origem desta licitação torna público, para conhecimento dos interessados, que o Pregoeiro regulamentado através de Decreto e nomeado por Ato juntados ao processo administrativo de que trata esta licitação, devidamente publicados no Diário Oficial do Município, assessorado pela equipe de apoio também designada formalmente por ato publicado no DOM e juntado ao processo, receberá e abrirá até horas, data e local acima indicados, os envelopes contendo as PROPOSTAS DE PREÇOS e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO referentes à licitação objeto deste instrumento, para a escolha da proposta mais vantajosa, objetivando a contratação objeto desta licitação, observadas as normas e condições do presente Edital e as disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17/07/ 2002, na Lei n( 8.666/93 de 22/06/93 e suas alterações posteriores, e nos Decretos Municipais nºs. 11.251 de 10/09/2002, 12.255 de 06/09/2007 e 12.786 de 01.03.2011.

Nesta licitação serão encontradas palavras, siglas e abreviaturas com os mesmos significados, conforme abaixo:

- LICITAÇÃO: - O procedimento de que trata o presente edital;

- INSTITUTO DOUTOR JOSÉ FROTA - IJF: - É o órgão de onde se origina a presente licitação do Sistema de Registro de Preços;

- ÓRGÃO PARTICIPANTE DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS: - É o órgão da Administração Direta que contratará a detentora do Registro de Preços e está relacionado no Anexo IV deste Edital;

- PROPONENTE / INTERESSADA / LICITANTE: - Empresa que participa desta licitação;

- HABILITAÇÃO: - Verificação atualizada da situação jurídica, qualificação técnica e econômico-financeira e regularidade fiscal, que seja exigida neste edital, do vencedor da fase de proposta de preços;

- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: - É o instrumento unilateral obrigacional de direito público, que gera obrigações para a detentora do registro, assinada pelo Gestor do Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, pelos ordenadores de despesas dos órgãos participantes e pelo representante legal da empresa vencedora ou por procurador legalmente constituído.

- DETENTORA DO REGISTRO DE PREÇOS: - É a empresa que tem o preço registrado no Sistema de Registro de Preços;

- CONTRATO: É o instrumento bilateral obrigacional de direito público, que gera obrigações para a Contratada e para o Contratante, assinado por estes; que será formalizado através da Autorização de Compra e Nota de Empenho;

- CONTRATANTE: - É o Instituto Doutor José Frota - IJF;

- CONTRATADA: - Empresa à qual foi adjudicado o objeto desta licitação e é signatária do contrato com a Administração Pública para entregar o objeto solicitado;

- FISCALIZAÇÃO: - É atribuição dos gestores dos órgãos que integram o Sistema de Registro de Preços;

- PREGOEIRO: - Servidor designado por ato do titular do Poder Executivo Municipal, que realizará os procedimentos de credenciamento dos interessados, recebimento dos envelopes das propostas de preços e da documentação de habilitação, abertura dos envelopes, condução dos procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do lance de menor preço, elaboração da ata, condução dos trabalhos da equipe de apoio e recebimento de impugnação ao edital e de recursos contra seus atos;

- EQUIPE DE APOIO: - Equipe designada por ato do titular do Poder Executivo Municipal, formada por, no mínimo, 02 servidores que prestarão a necessária assistência ao Pregoeiro durante a realização do pregão.

15. AUTORIDADE SUPERIOR: - É o titular do órgão desta licitação, incumbido de definir o objeto da licitação, elaborar seu termo de referência, orçamento e instrumento convocatório, decidir sobre impugnação ao edital, determinar a abertura da licitação, decidir os recursos contra atos do Pregoeiro, homologar o resultado da licitação e promover a celebração da Ata de Registro de Preços.

16. PMF: - Prefeitura Municipal de Fortaleza;

17. DOM: - Diário Oficial do Município, jornal impresso pela Imprensa Oficial da PMF;

18. LOTE: - Cada parcela que perfaz o objeto desta licitação, e sendo este composto por itens terá o licitante por cotar todos os itens que compõe o lote, e estes nos seus quantitativos integrais.

19. ÓRGÃO GERENCIADOR: Instituto Doutor José Frota - IJF responsável pela definição do objeto, coleta de preços de mercado, definição de preços máximos admitidos pela administração e elaboração do edital e seus anexos contendo o visto do Secretário da Pasta e da Assessoria Jurídica do órgão e pelo gerenciamento da Ata do Registro de Preços.

20. GESTOR DO CONTRATO: Dirigentes dos Órgãos da Administração Direta e Indireta responsáveis pela definição do objeto, pelo gerenciamento e pagamento do contrato.

01.00 - DO OBJETO

01.01 - A presente licitação tem por objeto a seleção de empresa para o registro de preços visando à aquisição de REAGENTES E INSUMOS DIVERSOS (SOLUÇÕES, CONTROLES, CALIBRADORES, PAPEL, IMPRESSORA, FITAS PARA IMPRESSORA, NO-BREAK SENOIDAL E OUTROS), DESTINADOS AO LABORATÓRIO CENTRAL DE FORTALEZA, LOCALIZADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS JOSÉ DE ALENCAR - CEMJA, TENDO COMO OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS ANALISADORES, INCLUSIVE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA (24 HORAS / DIA) E ASSESSORIA CIENTÍFICA LOCAIS DESTES EQUIPAMENTOS, para um período de 12 (doze) meses, em conformidade com as especificações contidas no Anexo I, parte integrante deste edital.

01.02 - Compõem o presente instrumento, os seguintes anexos:

- Termo de Referência;

- Modelo de Declaração para Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte;

- Minuta da Ata de Registro de Preços.

- Endereço e CNPJ do Órgão  Participante do Sistema de Registro de Preços;

02.00 - DOS PRAZOS

02.01 - O prazo de validade do registro de preços será de 12 meses contados a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços, vedada a sua prorrogação.

02.02 - As empresas que tenham seus preços registrados poderão ser convidadas a firmar a Ata de Registro de Preços, no prazo de 05 dias úteis contados da convocação formal expedida pela Administração Pública.

02.03 - No prazo de vigência do Registro de Preços, a Administração Municipal não está obrigada a firmar o contrato que dele poderá advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação pertinente às licitações e ao sistema de registro de preços, assegurando-se à detentora do registro preferência em igualdade de condições.

03.00 - DA PARTICIPAÇÃO, DO CREDENCIAMENTO E DA DECLARAÇÃO

03.01 - Poderão participar desta licitação empresas sob a denominação de sociedades empresárias (sociedades em nome coletivo, em comandita simples, em comandita por ações, anônima e limitada) e de sociedades simples, associações, fundações, exceto sociedades cooperativas regularmente estabelecidos neste País, cadastrados ou não no Cadastro de Fornecedores da Secretaria de Administração do Município - SAM e que satisfaçam a todas as condições da legislação em vigor e deste edital.

03.01.01 - A licitante que participar desta licitação com suas condições de habilitação vinculadas ao documento Certificado de Registro Cadastral, obriga-se, após a emissão do CRC, a declarar, sob as penalidades da lei, a superveniência de fato impeditivo de sua habilitação.

03.02 - Não será admitida a participação dos interessados sob a forma de consórcio.

03.03 - O licitante, no dia e hora constantes do preâmbulo deste edital, quando da entrega dos envelopes, deverá estar presente e proceder ao seu credenciamento entregando ao Pregoeiro o original ou cópia autenticada do documento que comprove que seu representante é titular da licitante, ou, no caso de ser representado por preposto, deverá entregar ao Pregoeiro, original ou cópia autenticada de PROCURAÇÃO particular, com firma reconhecida em cartório, ou pública, outorgando expressamente poderes ao mandatário para representá-lo em licitação, auferindo assim, competência para praticar em todas as fases do procedimento licitatório os atos a ele pertinentes, sem que cada um destes atos esteja necessariamente expresso no instrumento.

03.03.01 – No caso de procuração particular esta deverá vir acompanhada de documentação que comprove a titularidade do outorgante quanto que o mesmo detém poderes para outorgar procuração.

03.03.02 – Não poderá um representante legal ou um procurador representar mais de uma empresa, em um  mesmo lote.

03.04 - O licitante, no dia e hora constantes do preâmbulo deste edital, deverá apresentar junto com a Procuração, DECLARAÇÃO constando que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, assinada por representante legal do licitante.

03.05 – Caso a licitante seja ME e EPP, esta deverá apresentar  declaração na forma do Anexo II deste Edital.

03.06 - Não será permitido o recebimento de envelopes de propostas de preços escritas e de documentos de habilitação, procuração e declaração, que não sejam entregues diretamente pelo titular ou representante legal, na sessão pública de recebimento.

03.07 - Não poderão participar desta licitação, as pessoas jurídicas declaradas impedidas de licitar ou contratar com a Administração Federal, Estadual e Municipal.

03.08 - Qualquer cidadão é parte legitima para impugnar este edital diante de alguma irregularidade, devendo protocolar o pedido até 02 dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, no endereço constante do preâmbulo deste edital, devendo o Pregoeiro encaminhar à autoridade superior para decidir sobre a petição no prazo de 24 horas.

04.00 - DA PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA

04.01 - O licitante deverá entregar ao Pregoeiro, nos horário e dia previstos neste edital, envelope lacrado, tendo no frontispício do envelope os seguintes dizeres:

AO PREGOEIRO

PREGÃO PRESENCIAL N( ....../2012

ÓRGÃO: IJF

ENVELOPE “A” - PROPOSTA DE PREÇO ESCRITA

NOME DO LICITANTE:

04.02 - Este envelope deverá conter os seguintes documentos:

04.02.01 - Proposta de Preços datilografada ou digitada em 01(uma) via, em papel timbrado do licitante ou impressa em formulário contínuo, com clareza, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, constando nome, CNPJ, endereço e telefone da empresa, datada e  assinada (sobre o carimbo ou equivalente) pelo  titular ou preposto  contendo:

- Indicação do lote cotado e especificação de todos os seus itens de acordo com o Anexo I, deste edital, devendo ser indicada a marca e/ou fabricante do produto;

- Quantidade ofertada, observado o disposto no item 04.03 deste edital;

- Preço unitário e total de cada item que compõe o lote, em algarismos, observado o disposto nos tens 04.04 e 04.07 deste edital;

- Preço total do lote cotado (somatório dos preços totais dos itens que compõe o lote), em algarismos, observado o disposto nos itens 04.04 e 04.07 deste edital;

- Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa)  dias;

04.02.02 - CERTIFICADO DE REGISTRO DO PRODUTO cotado, na Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, ou PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, ou Registro da Isenção dos produtos cotados, ou Cópia do protocolo do requerimento de revalidação com data antecedente a 06 meses da data do vencimento do registro.

ORIENTAÇÃO SOBRE A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS ESCRITAS

04.03 - O licitante não poderá cotar proposta com quantitativo de lote ou item inferior ao determinado pelo edital.

04.04 - Na cotação do preço unitário, será admitido o fracionamento do centavo somente no caso da determinação da expressão monetária de valores que necessitem da avaliação de grandezas inferiores ao centavo, sendo as frações resultantes desprezadas ao final dos cálculos.

04.05 - Na cotação dos preços unitários, caso o lote ou item cotado seja relativo a produto cuja embalagem tenha quantidade diferenciada da exigida no edital, embora o quantitativo total seja igual ou superior ao exigido, o Pregoeiro não desclassificará a proposta, mas fará os cálculos pertinentes, a fim de verificar a vantajosidade do preço unitário cotado, ficando a Administração comprometida apenas com o quantitativo exigido no edital.

04.06 - Nos preços propostos já estarão incluídas as despesas referentes a frete, tributos, salários, encargos e demais ônus atinentes à entrega do objeto.

04.07 - Na elaboração da proposta escrita, o preço cotado poderá ultrapassar o limite máximo discriminado no Anexo I deste edital; entretanto, na fase de lances verbais, o lance final deverá atingir preço igual ou inferior ao limite máximo constante daquele Anexo; e, caso o lote seja composto de itens, após a adequação, o preço unitário do item deverá ser inferior àquele limite. Caso não seja realizada a fase de lances verbais, o licitante que cotou na proposta escrita o menor preço,deverá reduzi-lo a um valor igual ou inferior ao limite máximo do referido Anexo.

04.08. Os produtos somente serão recebidos dentro do prazo de garantia dado pelo fabricante, quando o produto referente ao item cotado tiver prazo de garantia, ou, dentro do prazo de validade, quando o produto referente ao item cotado tiver prazo de validade, neste caso, não podendo quando da entrega, apresentar prazo inferior a 80% do prazo de validade.

04.09 - Somente serão aceitos os documentos acondicionados no envelope "A” não sendo admitido o recebimento pelo Pregoeiro, de qualquer outro documento, nem permitido à licitante fazer qualquer adendo aos entregues ao Pregoeiro.

05.00 - DOS LANCES VERBAIS

05.01 - Os lances verbais serão apresentados exclusivamente pelo licitante autor da proposta de menor preço, por aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10%, relativamente à de menor preço, e que tenham atendido às especificações técnicas e demais requisitos constantes do edital, excetuando-se preço, cuja análise será posterior.

05.02 - Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 propostas de preços escritas nas condições do item acima, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subseqüentes, até o máximo de três, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.

05.03 - Os lances verbais serão apresentados de forma sucessiva e em preços distintos e decrescentes, devendo o valor do lance final atingir preço igual ou inferior ao limite máximo constante do Anexo I deste edital.

05.04 - Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro verificará a existência de microempresas ou empresas de pequeno porte, para os efeitos do contido na Lei Complementar 123/2006, procedendo como previsto no item 07.13.

06.00 - DA HABILITAÇÃO

06.01 - Para se habilitarem nesta licitação, os interessados deverão apresentar envelope colado, tendo no frontispício os seguintes dizeres:

AO PREGOEIRO

PREGÃO PRESENCIAL N( ......./2012

ÓRGÃO: IJF

ENVELOPE  “B” - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

NOME  DO LICITANTE:

06.02 - No caso de licitação com objeto dividido em mais de um lote, o licitante deverá apresentar um único envelope “B” lacrado, cuja documentação será pertinente ao lote ou a todos os  lotes cotados pelo licitante.

06.03 - O envelope “B” deverá conter os documentos a seguir relacionados, em original, ou em cópia já autenticada por cartório competente, devendo a cada face de documento reproduzida corresponder uma autenticação, ainda que diversas reproduções sejam feitas na mesma folha, todos perfeitamente legíveis.

06.03.01 - Caso na autenticação conste expressamente que a mesma se refere ao verso e ao anverso do documento, a exigência referente à autenticação de todas as faces do documento fica sem validade.

06.03.02 - Caso o documento apresentado seja expedido por instituição que regulamente  a disponibilização do documento pela Internet, o Pregoeiro poderá verificar a autenticidade do mesmo através de consulta via Internet.

06.03.03 - Para a habilitação jurídica, o licitante deverá, nos documentos exigidos neste instrumento convocatório, demonstrar a compatibilidade dos seus objetivos sociais com o objeto da licitação.

06.03.04 - O Certificado de Registro Cadastral poderá ser apresentado por licitante inscrito no Cadastro de Fornecedores da Secretaria de Administração do Município, que substituirá os documentos referentes à habilitação jurídica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal que sejam exigidos neste edital, desde que, quando da verificação pelo Pregoeiro, seja constatado que a documentação exigida está atualizada e regularizada no Cadastro.

06.03.05 - Caso o documento apresentado seja expedido por instituição pública que esteja com seu funcionamento paralisado no dia de recebimento dos envelopes, a licitante deverá, sob pena de ser inabilitada, apresentar o referido documento constando o termo final de seu período de validade coincidindo com o período da paralisação e deverá, quando do término da paralisação, sob pena de ser inabilitada supervenientemente, levar o documento à Comissão nas condições de autenticação do item 06.03, para que seja apensado ao processo de licitação. Caso o processo já tenha sido enviado ao órgão de origem da licitação, deverá a licitante levá-lo a esta instituição para que o mesmo se proceda.

A - HABILITAÇÃO JURÍDICA

01 - REGISTRO COMERCIAL, no caso de empresa pessoa física, no registro público de empresa mercantil da Junta Comercial; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agência, apresentar o registro da Junta onde opera com averbação no registro da Junta onde tem sede a matriz.

02 - ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO em vigor devidamente registrado no registro público de empresa mercantil da Junta Comercial, em se tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agência, apresentar o registro da Junta onde opera com averbação no registro da Junta onde tem sede a matriz.

03 - INSCRIÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO, no caso de sociedades simples - exceto cooperativas - no Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas acompanhada de prova da diretoria em exercício; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agência, apresentar o registro no Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas do Estado onde opera com averbação no Cartório onde tem sede a matriz.

04 - DECRETO DE AUTORIZAÇÃO, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ATO DE REGISTRO DE AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

05 - CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL, no caso de licitante inscrita no Cadastro de Fornecedores da Secretaria de Administração do Município, no seu prazo de validade, de acordo com o disposto no item 06.03.04.

05.01 - O Certificado exigido acima é obrigatório somente para o licitante que queira substituir documento conforme o estabelecido no item 06.03.04

B - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

01 - CERTIDÃO NEGATIVA DE DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL expedida pelo distribuidor, ou distribuidores, se for o caso, da sede da licitante.

C -  REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

01 - PROVA DE REGULARIDADE PARA COM AS FAZENDAS FEDERAL, ESTADUAL e MUNICIPAL da sede ou filial do licitante, expedidos pelos órgãos abaixo relacionados e dentro dos seus períodos de validade, devendo os mesmos apresentar igualdade de CNPJ.

- CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITO, REFERENTE A QUITAÇÃO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS, OU EQUIVALENTE, EXPEDIDA PELA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL E RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

- CERTIDÃO QUANTO À DÍVIDA ATIVA DO ESTADO, OU EQUIVALENTE, REFERENTE AO ICMS, EXPEDIDA PELA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO.

- CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO, OU EQUIVALENTE, REFERENTE AO ISS, EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO.

02 - CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE SITUAÇÃO (CRS) OU EQUIVALENTE, perante o Gestor do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), da jurisdição da sede ou filial do licitante, devendo o mesmo ter igualdade de CNPJ com os demais documentos apresentados na comprovação da regularidade fiscal.

03 - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS, OU EQUIVALENTE, quanto a SEGURIDADE SOCIAL (INSS) expedida pela SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, da sede e filial do licitante, caso existentes, devendo a mesma ter igualdade de CNPJ com os demais documentos apresentados na comprovação da regularidade fiscal.

04. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida gratuita e eletronicamente, para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.

D – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

1 - Licença sanitária estadual ou municipal da sede ou domicílio da licitante, perante o órgão sanitário competente, para exercer as atividades de comercialização dos produtos objeto deste edital.

2 - Alvará de Funcionamento da Empresa expedido por órgão público municipal da sede ou domicílio da licitante.

## ORIENTAÇÕES SOBRE A FASE DE HABILITAÇÃO

06.04 - Os documentos referentes à regularidade fiscal deverão apresentar igualdade de CNPJ, ressalvando-se aquele que o próprio órgão emissor declara expressamente no referido documento que ele é válido para todos os estabelecimentos - sede e filiais - da licitante.

06.05 –  Na forma do que dispõe o art. 42 da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, a comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato ou da Ata de Registro de Preços.

06.05.01 - Para efeito do disposto no item acima, as ME e EPP, por ocasião de participação neste procedimento licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

06.05.02 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 4 (quatro) dias úteis, contado a partir do momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame,  para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

06.05.03 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato ou da Ata de Registro de Preços, ou revogar a licitação.

06.06 - Caso haja documentos redigidos em idioma estrangeiro, os mesmos somente serão considerados se forem acompanhados da versão em português firmada por tradutor juramentado.

06.07 - Somente serão aceitos os documentos acondicionados no envelope B, não sendo admitido posteriormente, o recebimento pelo Pregoeiro  de  qualquer outro documento, nem permitido à  licitante  fazer  qualquer adendo aos entregues ao Pregoeiro.

06.07.01 - Caso haja a inserção de original de documento junto com as cópias autenticadas, o Pregoeiro, por força da lei n( 5.553/68, procederá a devolução do mesmo mediante solicitação por escrito, do licitante; ou poderá efetuar a substituição do original por cópia autenticada, quando concluída  a fase de habilitação.

06.08 - As certidões de comprovação de regularidade, bem como as de falência ou recuperação judicial, caso exigidas neste edital, que não apresentarem expressamente o seu período de validade, deverão ter sido emitidas nos 60 dias anteriores à data marcada para recebimento dos envelopes.

06.09 - O Pregoeiro poderá, também, solicitar originais de documentos já autenticados, para fim de verificação, sendo o licitante obrigada a apresentá-los no prazo máximo de 02 dias contados a partir da solicitação, sob pena de, não o fazendo, ser  inabilitada.

06.10 - Caso a solicitação seja feita durante a sessão de habilitação, o caso deverá ser registrado em Ata, nela constando o prazo  máximo referido no item 06.09.

06.11 - O Pregoeiro não autenticará cópia de documento exigido neste edital.

06.12 - Será inabilitado o licitante que não atender às exigências deste edital referentes à fase de habilitação, bem como apresentar os documentos defeituosos em seu conteúdo e forma, e ainda, a ME ou EPP que não apresentar a regularização da documentação de Regularidade Fiscal no prazo definido no item 06.05.02.

07.00 - DOS PROCEDIMENTOS GERAIS

07.01 - A entrega do documento de credenciamento, das declarações constantes dos itens 03.04 e 03.05 deste edital e dos envelopes contendo as propostas de preços e os documentos de habilitação, será feita nos dia, hora e endereço previstos no preâmbulo deste edital.

07.02 - Aberta a sessão pelo Pregoeiro, o licitante ou seu representante legal procederão ao respectivo credenciamento mediante apresentação de procuração pública ou particular nos termos do item 03.03 deste edital e apresentarão declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e entregarão ao Pregoeiro, em envelopes separados, a proposta de preços e a documentação de habilitação.

07.03 - Após o Pregoeiro declarar encerrado o prazo para recebimento dos envelopes, decidir sobre a aceitabilidade dos envelopes entregues, procuração e declaração apresentadas, não serão aceitos quaisquer outros documentos que não os existentes nos respectivos envelopes, nem será permitido que se faça qualquer adendo ou esclarecimento sobre os documentos, de forma a alterar o conteúdo original dos mesmos.

07.04 - Em seguida, o Pregoeiro procederá a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, verificará a conformidade das mesmas com as especificações técnicas e demais exigências constantes do edital, excetuando-se análise de preços que será posterior, decidindo motivadamente a respeito, e procederá a classificação exclusivamente das que tenham atendido essas exigências editalícias.

07.05 - As propostas escritas classificadas serão, em seguida, selecionadas para a fase de lances verbais, onde serão qualificadas, exclusivamente, a proposta de menor preço, as com valores sucessivos e superiores em até 10% relativamente à de menor preço.

07.06 - Caso não sejam verificados, no mínimo, três propostas de preços escritas classificadas nas condições definidas no item 07.05, o Pregoeiro qualificará as melhores propostas subseqüentes, até o máximo de três, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.

07.07 – Quando todas as propostas de preços escritas forem desclassificadas, é facultado ao Titular do órgão de origem do processo fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis, para a apresentação de novas propostas escoimadas exclusivamente das causas que provocaram a desclassificação.

07.08 - Em seguida, será iniciada a etapa de apresentação de lances verbais, onde o Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados e qualificados, de forma seqüencial, a apresentarem seus lances a partir do autor da proposta qualificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente.

07.09 - Os lances verbais serão apresentados de forma sucessiva e em preços distintos e decrescentes, devendo o valor do lance final atingir preço igual ou inferior ao limite máximo constante do Anexo I deste edital.

07.10 - A desistência de apresentação de lance por parte de licitante convocado pelo Pregoeiro implica na exclusão do mesmo da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado por ele, para efeito de ordenação das propostas.

07.11 - Caso não se realize lances verbais, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o licitante classificado em 1º lugar para que seja obtido preço melhor.

07.12 - Declarada encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade das ofertas no que se refere ao preço máximo constante do edital, à exeqüibilidade do valor e classificará as propostas na ordem crescente dos valores ofertados.

07.13 - Em seguida o Pregoeiro verificará a existência de microempresas ou empresas de pequeno porte, para o cumprimento do constante na Lei Complementar 123/2006, procedendo como previsto no item 07.14, sendo em seguida convocado os presentes à sessão para verificarem e rubricarem as propostas de preços escritas apresentadas e o mapa de ofertas.

07.14 – Caso a proposta classificada em 1º lugar não seja ME ou EPP, o Pregoeiro procederá de acordo com os itens a seguir:

07.14.01 - Fica assegurada, como critério de desempate (Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006), preferência de contratação para as ME e EPP.

07.14.02 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas ME ou EPP sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada, depois de encerrada a etapa de lance.

07.14.03 - Para efeito do disposto no item 07.14.01, ocorrendo empate, o Pregoeiro procederá da seguinte forma:

a) a ME ou EPP mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

b) não ocorrendo à contratação da ME ou EPP, na forma da alínea anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item 07.14.02, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

07.14.04 – No caso de equivalência dos valores apresentados pela ME e EPP que se encontrem nos intervalos estabelecidos no item 07.14.02, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

07.14.05 - Na hipótese de não-contratação nos termos previstos no item acima, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, caso seja comprovada a sua habilitação.

07.14.06 - Ocorrendo à situação prevista no item 07.14.03, a ME ou EPP bem mais classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.

07.15 - Caso o preço referente ao lance final seja composto de preços unitários, deverá o Pregoeiro, solicitar do vencedor a adequação desses preços ao valor do lance final, devendo os mesmos restar iguais ou inferiores aos constantes do Anexo I.

07.16 - Em seguida, o envelope contendo a documentação de habilitação do licitante classificado em 1º lugar será aberto e verificada a conformidade dos documentos ali contidos com as exigências do edital.

07.16.01 - No caso de ME e EPP o Pregoeiro verificará se a documentação Fiscal foi regularizada de acordo com o item 06.05.02, caso não tenha sido, será aplicado o que dispõe o §2º da Art. 43 da Lei Complementar 123/2006.

07.17 - Caso o licitante tenha apresentado o Certificado de Registro Cadastral em substituição de documento pertinente à habilitação jurídica ou qualificação econômico-financeira ou regularidade fiscal, o Pregoeiro verificará, de imediato, junto ao Cadastro da Secretaria de Administração do Município, se a documentação do licitante se encontra devidamente  regular.

07.18 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor e os presentes à sessão serão convocados para verificarem e rubricarem os documentos apresentados.

07.19 - Caso o licitante desatenda às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará os documentos de habilitação do licitante classificado em 2º lugar e, assim sucessivamente, até a apuração de um que atenda ao edital, podendo ainda o Pregoeiro negociar diretamente com este, para que seja obtido preço melhor, sendo o mesmo declarado vencedor do certame.

07.20 - Em seguida, o Pregoeiro solicitará dos licitantes a manifestação sobre a intenção de interpor recurso. Caso todos os licitantes declinem desse direito, o Pregoeiro adjudicará o objeto ao vencedor; havendo manifestação de recurso, esta será feita com registro em ata da síntese das razões do recorrente, podendo o mesmo juntar memoriais no prazo de 03 dias contados a partir do 1º dia útil seguinte ao da interposição, podendo o Pregoeiro dar ao recurso efeito suspensivo e ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

07.21 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência ao direito ao recurso.

07.22 - O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

07.23 - Decididos os recursos, o Pregoeiro encaminhará o processo para homologação da autoridade superior.

07.24 - Ao Pregoeiro é facultado suspender qualquer sessão mediante motivo devidamente justificado e marcar sua reabertura para outra ocasião, fazendo constar esta decisão na ata dos trabalhos.

07.25 - O Pregoeiro poderá, para analisar as propostas de preços, os documentos de habilitação e outros documentos, solicitar pareceres técnicos e suspender a sessão para realizar diligências a fim de obter melhores subsídios para as suas decisões.

07.26 - Todos os documentos ficam sob a guarda do Pregoeiro até à conclusão do processo.

07.27 - Todos os procedimentos do Pregoeiro e dos licitantes durante as sessões serão registrados em ata.

07.28 - Os envelopes lacrados contendo os documentos de habilitação dos licitantes que forem  desclassificados ou classificados mas não qualificados para a fase de lances verbais ficarão em poder do Pregoeiro até que sejam formalmente retirados pelos interessados ou, esgotado o prazo de validade da  proposta de preços escrita, sejam expurgados.

07.29 - Os envelopes lacrados contendo os documentos de habilitação dos licitantes  qualificados para a fase de lances verbais mas que não sejam o vencedor da mesma, ficarão juntados aos autos do processo, até à efetiva assinatura do contrato ou da Ata de Registro de Preços, em virtude  do disposto nos itens abaixo, devendo os interessados retirá-los  formalmente ou serem expurgados pelo Contratante/Gestor do Sistema de Registro de Preços, após o prazo de 30 dias contados da assinatura do contrato ou da Ata de Registro de Preços.

07.30 - Caso o licitante vencedor se recuse injustificadamente a assinar o contrato ou a Ata de Registro de Preços ou não apresente situação regular, no ato da assinatura dos mesmos, a autoridade superior deverá extinguir os efeitos da homologação através do ato de rescisão e retornará os autos do processo ao Pregoeiro.

07.31 - O Pregoeiro retornará às atividades de seleção de melhor proposta e convocará outro licitante, observada a ordem de qualificação e classificação, para verificar as suas condições de habilitação e celebrar o Contrato ou a Ata de Registro de Preços, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

07.32 - Quando o objeto da licitação for dividido em lotes, o envelope “B” - Documentos de Habilitação - será para todos os lotes cotados pelo licitante, ou seja, caso o licitante vencedor de um lote seja também vencedor de outro lote a documentação do envelope “B” já aberto para o lote inicial, servirá para o lote seguinte, e assim sucessivamente;

07.33 - No caso de decretação de feriado que coincida com a data designada para entrega dos envelopes "A" e "B" e suas aberturas, esta licitação realizar-se-á no 1° dia útil subseqüente, na mesma hora e mesmo local; podendo, no entanto, o Pregoeiro definir  outra    data, horário e até local, fazendo a publicação  e  divulgação  na mesma forma do início.

07.34 - Não caberá pedido de desistência de proposta de preços, após o credenciamento da licitante, salvo no caso de licitação com vários lotes onde a licitante tenha sido inabilitada para um lote e as condições de habilitação não atendidas sejam as mesmas para os demais lotes  cujas propostas de preços não tenham sido abertas.

08.00 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS ESCRITAS E DOS LANCES VERBAIS

08.01 - No julgamento das propostas e lances verbais, o Pregoeiro levará   em  consideração  o tipo de licitação que é  MENOR PREÇO.

08.02 - Será considerado vencedor o licitante que, classificado e qualificado, tendo participado da etapa de lances, se houver, apresente o MENOR PREÇO POR TOTAL LOTE E ATENDA ÀS EXIGÊNCIAS DESTE EDITAL.

08.03 - Na análise das propostas, havendo divergência entre o valor numérico e por extenso, o Pregoeiro considerará o valor correto.

08.04 - No caso de divergências de valores resultantes da multiplicação entre as quantidades ofertadas x preço unitário e o preço total do lote/item, o Pregoeiro procederá a nova multiplicação e considerará o novo valor obtido.

08.05 - Não serão levadas em consideração, vantagens não  previstas  neste edital.

08.06 - Serão desclassificadas, preliminarmente, para a etapa de lances, as propostas de preços escritas que:

- não atendam às exigências referentes ao objeto e demais disposições deste edital, excetuando-se os preços, cuja análise será posteriormente.

08.07 - Serão desclassificados na fase de lances verbais, os licitantes qualificados que apresentem:

- lance com preço manifestamente inexeqüível.

- lance final com preço superior ao discriminado no Anexo I deste edital, inclusive, após a adequação, com preço unitário de lote ou item superior ao determinado nesse Anexo.

08.08  - Será desclassificado ainda o licitante que:

- sendo o único participante do certame e cote preço superior ao limite determinado  no Anexo I, se recuse a reduzi-lo a um valor igual ou inferior àquele limite máximo e /ou mantenha preço unitário - caso haja - superior ao constante do Anexo I;

- no caso de todos os participantes se recusarem a ofertar lances verbais, tenha cotado preço superior ao limite máximo determinado no Anexo I, seja o menor preço e se recuse a reduzi-lo a um valor igual ou inferior àquele limite máximo e /ou mantenha preço unitário - caso haja - superior ao constante do Anexo I.

08.09 - Os licitantes classificados preliminarmente e qualificados para a etapa de lances verbais, se houver, serão dispostos na ordem crescente dos valores ofertados, sendo considerado vencedor o que apresentar o menor preço na fase de lances, observado o disposto na Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006.

08.10 - O resultado da licitação será divulgado através de sessão pública ou de publicação no DOM e  de relatório a ser afixado em flanelógrafo no endereço constante do preâmbulo deste edital,  durante 05 dias, assinado pelo Pregoeiro no qual conste  o  licitante vencedor  e o valor de sua proposta.

09.00 - DA  HOMOLOGAÇÃO

09.01 - A homologação desta licitação é da competência do titular do IJF.

09.02 - A homologação importa no registro de um único preço proposto pela licitante que obtiver classificação em primeiro lugar no julgamento, sendo que a Administração Pública considerará para fins de registro os valores unitários consignados nas respectivas propostas vencedoras.

09.03 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação pertinente às licitações e ao Sistema de Registro de Preços, assegurando-se à  detentora do registro preferência em igualdade de condições.

09.04 - O Superintendente do IJF se reserva o direito de não homologar ou revogar a presente licitação, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado e mediante fundamentação escrita.

10.00 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.01 - Em decorrência do procedimento licitatório, será lavrado documento denominado Ata de Registro de Preços, antecedente à fase contratual, assinada pelo Gestor do Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, pelos ordenadores de despesas dos órgãos participantes e pelo representante legal da empresa vencedora ou por procurador legalmente constituído, no prazo máximo de 05 dias, contados da data da convocação expedida por esse órgão, podendo ser prorrogada somente uma única vez, quando solicitado pela parte, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Gestor do Sistema de Registro de Preços.

10.02 - A Autorização de Compra, a Nota de Empenho ou outro instrumento similar, substituirá o instrumento contratual nos casos previstos no Art. 62 e seus parágrafos, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, combinado com o art.26 do Decreto Municipal nº 12.255, de 06 de setembro de 2007; e, quando da convocação da fornecedora, esta deverá apresentar a prova de regularidade para com o INSS e FGTS e Justiça do Trabalho.

10.03 - Caso o licitante vencedor se recuse injustificadamente a assinar a Ata ou não apresente situação regular, no ato da assinatura da mesma, a autoridade superior deverá extinguir os efeitos da homologação, através do ato de rescisão e retornará os autos do processo ao Pregoeiro, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

10.04 - O Pregoeiro retornará as atividades de seleção de melhor proposta e convocará outro licitante, observada a ordem de qualificação e classificação, para verificar a suas condições de habilitação e assim sucessivamente.

10.05 - O licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, quando necessário, não assinar a Ata de Registro de preços, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Cadastro da Secretaria de Administração do Município, pelo prazo de até 5(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e na Ata de Registro de Preços e das demais cominações legais.

10.06 - A Ata de Registro de Preços não é um contrato, mas um instrumento unilateral obrigacional de direito público, que gera obrigações para a detentora do sistema.

10.07 - A Ata de Registro de Preços uma vez lavrada e assinada, não obriga a Administração Municipal a firmar as contratações que dela poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de procedimento de licitação ou de dispensa de licitação, respeitados os dispositivos da lei n( 8.666/93, sendo assegurada ao detentor do registro, a preferência em igualdade de condições.

10.08 - Será registrado somente o preço do licitante que tirar o primeiro lugar na fase de proposta e for devidamente habilitado.

10.09 - A vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses contados a partir da sua assinatura, não podendo ser prorrogado.

10.10 - Os preços registrados não sofrerão reajuste, de acordo com a legislação vigente; entretanto, poderão ser revistos nas hipóteses de:

a. Fato do príncipe;

b. Caso fortuito;

c. Força maior;

d. Fato imprevisível, ou previsível, mas de conseqüências incalculáveis;

e. Tabelamento oficial;

f. Cotação de preço de mercado abaixo do preço registrado, devendo o órgão seguir os seguintes procedimentos:

- A entidade convocará o primeiro colocado e negociará o seu preço com o objetivo de reduzi-lo ao valor do de mercado.

- Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.

- Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

- Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

10.10.01 - Em qualquer caso, a revisão aplicada não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado.

10.10.02 - Para a revisão, aplicar-se-á a TJLP - Taxa de Juros de Longo Prazo ou outro índice em vigor, caso essa seja extinta.

11.00 - DO CONTRATO

11.01 - A Autorização de Compra, a Nota de Empenho ou outro instrumento similar, substituirá o instrumento contratual nos casos previstos no Art. 62 e seus parágrafos, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, combinado com o art.26 do Decreto Municipal nº 12.255, de 06 de setembro de 2007, observando-se as condições estabelecidas neste edital, seus anexos e na legislação vigente.

11.02 - Caso a Detentora do Registro de Preços se recuse injustificadamente a assinar o contrato, a autoridade superior deverá extinguir os efeitos da homologação e da assinatura da Ata, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

12.00 -  DA ENTREGA DO MATERIAL

12.01 - O material deverá ser entregue de acordo com as necessidades da Administração, na data e no local indicados pelo Contratante  ou Gestor do Sistema de Registro de Preços, na Autorização de Compra, dentro dos prazos estipulados e rigorosamente de acordo com as especificações estabelecidas na proposta vencedora e neste edital, sendo que a não observância destas condições, implicará na não aceitação do mesmo, sem que caiba qualquer tipo de reclamação ou indenização por parte da  inadimplente.

12.02 - A data para a entrega do material, não poderá ultrapassar 10 dias úteis contados  a partir da retirada da nota de empenho pela fornecedora.

12.03. Os produtos somente serão recebidos dentro do prazo de garantia dado pelo fabricante, quando o produto referente ao item cotado tiver prazo de garantia, ou, dentro do prazo de validade, quando o produto referente ao item cotado tiver prazo de validade, neste caso, não podendo quando da entrega, apresentar prazo inferior a 80% do prazo de validade.

13.00 - DO RECEBIMENTO E DO PAGAMENTO

13.01 - O produto apresentado estará sujeito à aceitação plena pelo Contratante ou Gestor do Sistema de Registro de Preços.

13.02 - O Contratante ou Gestor do Sistema de Registro de Preços receberá provisoriamente o produto, e, se for caso, poderá  providenciar exame técnico do lote entregue a ser feito pela Unidade solicitante, que emitirá laudo técnico com as especificações constantes dos Anexos  I  deste edital.

13.03 – O Contratante ou Gestor do Sistema de Registro de Preços, designará uma Comissão de Recebimento de Material, cujo propósito será a conferência destes com as especificações contidas na proposta. Caso o produto a ser entregue esteja em desacordo com as especificações contidas na proposta e no edital, a comissão rejeitará o recebimento do mesmo.

13.04 - Os produtos entregues deverão estar acondicionados de forma compatível para a sua conservação, em embalagens de fabrica, lacradas pelo fabricante. A exceção quanto ao lacre da embalagem, será para aqueles produtos comprados em quantidades inferiores a menor embalagem expedida pelo fabricante.

13.05 - A fornecedora ficará obrigada a substituir, no prazo máximo de 24 horas, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis, sem ônus para o IJF, o produto que vier a ser recusado, podendo o produto substituído ser submetido a exame técnico.

13.06 - Após a emissão de laudo técnico, caso seja exigido o exame, e comparação do produto entregue com a proposta e demais normas editalícias, estando o mesmo adequado, será feito o  recebimento definitivo.

13.07 - O pagamento será efetuado após a emissão de empenho e será  no prazo máximo de 30 dias da data do recebimento definitivo do produto, acompanhado das respectivas Notas Fiscais, de Empenho e Provas de Regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal e ainda com as Provas de Regularidades com a Seguridade Social – INSS e FGTS e Justiça do Trabalho.

    - – As despesas decorrentes desta licitação correrão às contas das dotações consignadas abaixo:

CEMJA – Projeto/Atividade Código: 10.302.0031.2043.0009 Elemento de Despesa: 33.90.30 Fonte de Recurso: 0212, do orçamento do CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS JOSÉ DE ALENCAR – CEMJA.

13.07.02 - No recebimento provisório, o produto poderá ser submetido a exame técnico e conforme o mencionado no item de acordo com os parâmetros dispostos no Anexo I e neste edital.

13.07.03 - O pagamento será feito através de depósito bancário, devendo a empresa Detentora do Registro de Preços  abrir uma conta em qualquer agência do Banco do  Brasil S.A, por ser esta entidade conveniada com o Município de Fortaleza.

13.08 - Deverá constar na nota fiscal ou em documento anexo, o seguinte: nome comercial, forma de embalagem e apresentação, número do lote, garantia/validade do produto, quantidade do produto, valor unitário e valor total.

13.09 - Não será concedida, em hipótese alguma, a antecipação de pagamento dos créditos relativos ao fornecimento.

13.10 - Não será admitido reajuste de preços, sendo possível apenas os casos de revisão de preços mencionados neste edital.

13.11 - O preço registrado poderá ser cancelado nos seguintes casos:

I - Por ato unilateral do Superintendente do Instituto Doutor José Frota, quando:

a. A Detentora do registro não atender à convocação para assinar a Ata de Registro de Preços, não atender à convocação para assinar o contrato, não aceitar ou retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pelo Instituto Doutor José Frota;

b. A Detentora do registro deixar de cumprir as exigências do ato convocatório que deu origem ao Registro de Preços;

c. A Detentora do registro der causa à rescisão administrativa do contrato decorrente do Registro de preços;

d. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente do Registro de Preços;

e. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e a detentora do Sistema de Registro de Preços se recusar a baixá-los na forma prevista no art. 27 do Decreto 12.255 de 06 de setembro de 2007;

f.  Por razões de interesse público,  devidamente fundamentadas.

II - Pela detentora do registro quando, mediante solicitação por escrito ao Superintendente do Instituto Doutor José Frota, comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao Registro de Preços, desde que devidamente fundamentada numa das seguintes razões:

a.  Atraso superior a 90 dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de fornecimento ou parcela deste, já recebidos, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem  interna ou guerra, assegurado à detentora/ fornecedora o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

b.  Não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução do fornecimento, nos prazos determinados;

c.  Ocorrência de fato fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, impeditivo do execução do fornecimento.

13.12. A comunicação do cancelamento de preço registrado, nos casos previstos no subitem anterior, será feita por correspondência com aviso de recebimento juntando-se comprovante nos autos que deram origem ao registro de preços.

13.12.01 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita mediante publicação no DOM por duas vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registro a partir da ultima publicação.

13.13 - A solicitação da detentora para cancelamento do preço registrado, deverá ser formulada com antecedência de 30 dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório, caso não aceite as razões do pedido.

13.14 - Fica assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório nos casos de cancelamento de preço registrado previstos no inciso I e II do subitem 13.11, deste edital, e quando a Administração não aceitar as razões mencionadas no inciso II, do referido subitem; sendo o prazo para interposição, de 05 dias úteis contados a partir da intimação, de acordo com o subitem 13.12, deste edital.

13.15 – No caso de cancelamento fundamentado no inciso I, alínea “a” do subitem 13.11, deste edital, o titular do Instituto Doutor José Frota - IJF  extinguirá os efeitos da homologação referente exclusivamente ao objeto cotado pela empresa cancelada e enviará os autos do processo ao pregoeiro que retomará as atividades de seleção de melhor proposta e convocará outro licitante, observada a ordem de qualificação e classificação, para verificar suas condições de habilitação, para posterior assinatura da Ata de Registro de Preços, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

14.00 - DOS RECURSOS

14.01 - Das decisões proferidas pelo Pregoeiro relativas à classificação e desclassificação de propostas de preços escritas e lances verbais e à habilitação e inabilitação, caberá recurso administrativo dirigido ao titular da origem desta licitação, a ser interposto no final da sessão, podendo o interessado juntar memoriais no prazo de 03 dias contados a partir do 1º dia útil seguinte ao da interposição, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual números de dias, que começarão a correr  do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

14.02 - A intenção de interpor recurso contra a decisão do Pregoeiro de classificar e /ou desclassificar, habilitar e /ou inabilitar, deverá ser registrada em Ata pelo titular ou representante legal do licitante, no final da sessão, constando o motivo e a síntese das suas razões.

14.03 - Havendo recurso contra a classificação/desclassificação de proposta de preços escrita e lance verbal, o envelope lacrado contendo a documentação de habilitação do recorrente ficará em poder do Pregoeiro até o julgamento do recurso interposto. Apreciado o recurso, e mantida a desclassificação, o envelope “B” deverá ser retirado por representante legal, no prazo de 30 dias contados a partir da data do aviso de prosseguimento da licitação. Após este prazo, caso não seja retirado, o envelope será expurgado.

14.04 - Os memoriais de recurso deverão ser dirigidos ao titular da origem desta licitação e protocolados no endereço constante do preâmbulo deste edital, no devido prazo legal, não sendo conhecidos os que não forem manifestados em sessão pública e interpostos fora deste prazo.

14.05 - Os memoriais de recurso deverão ser interpostos mediante petição datilografada e digitada assinada por quem de direito, contendo as razões de fato e de direito com as quais impugna a decisão adversa.

15.00 - DAS PENALIDADES E DAS SANÇÕES

15.01 - Caso o licitante vencedor se recuse injustificadamente a assinar o contrato ou a ata de registro de preços ou não apresente situação regular, no ato da assinatura dos mesmos, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato ou a ata de registro de preços, e assim sucessivamente, sem prejuízo das sanções cabíveis.

15.02 - O licitante que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar a Ata de Registro de Preços e, no caso da Detentora não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município de Fortaleza e será descredenciado no Cadastro da Secretaria de Administração do Município, pelo prazo de até 05 anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital, na ata de registro de preços e no contrato e das demais cominações legais.

15.03 - A demora injustificada na execução da prestação contratual ou no fornecimento dos produtos  constantes da ata de registro de preços, acarretará, de plano, a incidência da multa moratória à base de 0,33%, cumulativamente, incidente sobre o valor da prestação vencida, por cada dia de atraso.

15.04 - No caso de inadimplemento da prestação contratual ou do fornecimento do produto constante da ata de registro de preços, seja total ou parcial, além da multa estabelecida neste edital, o ajuste poderá ser rescindido, sujeitando-se, ainda, o Contratado ou Detentor do Registro de Preços, após o devido processo legal, às seguintes penalidades:

- Multa, cumulativa com as demais sanções, conforme estabelecido na Ata de Registro de Preços ou no contrato;

- Impedimento de contratar com o Município de Fortaleza com o respectivo descredenciamento no Cadastro da Secretaria de Administração do Município, pelo prazo de até 05 anos, no caso do Contratado, além do inadimplemento total ou parcial,  ensejar o retardamento da execução do objeto do contrato, não mantiver a sua proposta, falhar ou fraudar na execução do ajuste, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

15.05 - A competência para imposição da sanção de multa será da  autoridade superior e /ou titular do órgão interveniente ou entidade contratante/gestora do sistema de registro de preços e a de impedimento de licitar ou contratar será do titular da entidade contratante ou da gestora do sistema de registro de preços.

15.06 - A reabilitação do Contratado só poderá ser promovida, mediante requerimento, após decorrido o prazo da  aplicação da sanção e desde que indenize o Município pelo efetivo prejuízo causado ao Erário Público quando a conduta faltosa, relativamente ao presente certame, repercutir prejudicialmente no âmbito da Administração Pública Municipal.

15.07 - As sanções previstas serão aplicadas assegurando ao Contratado ou Detentor do Sistema de Registro de Preços ou ao Adjudicatário, o contraditório e a ampla defesa, nos seguintes prazos e condições:

- 10 dias úteis da abertura de vista do processo, no caso de declaração de impedimento para licitar ou contratar com o Município de Fortaleza.

16.00 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

16.01 - Independentemente de declaração expressa, a apresentação da proposta implica na aceitação plena e total das condições e exigências deste edital, na veracidade e autenticidade das informações constantes nos documentos apresentados, e ainda, a inexistência de fato impeditivo à participação da pessoa bem como de que deverá declará-los quando ocorridos durante o certame.

16.02 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for  explicitamente  disposto  em  contrário. Só se iniciam e vencem os prazos referidos em dia  de  expediente na Prefeitura de Fortaleza.

16.03 - No interesse da Administração Municipal e sem que caiba às licitantes qualquer tipo de  indenização, fica assegurado a  autoridade competente:

- Alterar as condições, a qualquer tempo, no todo ou em parte, da presente licitação, dando ciência aos interessados na forma da legislação vigente;

- Anular ou revogar, no todo ou em parte, a presente licitação, a qualquer tempo, disto dando ciência aos  interessados mediante publicação no DOM.

16.04 - Este edital e seus elementos constitutivos poderão ser lidos e obtidos na Rua do Rosário, 77 – Edifício Comandante Vital Rolim, SL/TR – CEP nº 60 055-090, Centro - Fortaleza-Ce, no horário de 8:00 às 16:30, mediante pagamento da importância de R$ 5,00 efetuado através de DAM (Documentos de Arrecadação Municipal),  na rede bancária, Código 280 - Outras Receitas Diversas, de acordo com o disposto no parágrafo quinto do Art. 32 da Lei n( 8.666/93.

16.04.01 - O DAM poderá também ser impresso através do site www.sefin.fortaleza.ce.gov.br .

16.04.02 – Este edital também poderá ser lido no site: www.fortaleza.ce.gov.br

16.05 - Quaisquer esclarecimentos poderão ser prestados pelo Pregoeiro, durante o expediente normal em sua sede, ou através dos telefones (085) 3452.34.70 e 3452.34.79.

16.06 – Toda e qualquer manifestação relativa a esta licitação, tais como pedidos de esclarecimento, impugnações e recursos contra atos exarados no transcorrer desta licitação, somente serão conhecidos e apreciados pela Administração se, e somente se, tempestivamente protocolados na sede da Comissão, no endereço constante no preâmbulo deste edital.

16.07 - Fica eleito o foro de Fortaleza - Ce para dirimir qualquer dúvida no procedimento desta licitação.

Fortaleza  ......... de ...................... de  ..............

MESSIAS BARBOSA LIMA

SUPERINTENDENTE DO IJF

Visto:

Dra. Marta Batista Landim

Coordenadora da PJ/IJF

ANEXO I

TERMO DE  REFERÊNCIA

LOTE 01

| LOTE | ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | QTDE | PREÇO UNITÁRIO MÁXIMO R$ | PREÇO MÁXIMO TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMOGRAMAS COMPLETOS, ATRAVÉS DE CONTADOR HEMATOLÓGICO AUTOMÁTICO. | TESTE | 195.000 | 3,20 | 624.000,00 |
|  | 1.2 | REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE RETICULÓCITOS COM DILUIÇÃO AUTOMÁTICA PELO CONTADOR HEMATOLÓGICO AUTOMÁTICO. | TESTE | 390 | 3,20 | 1.248,00 |
| VALOR TOTAL DO LOTE 01 R$ 625.248,00 |

LOTE 02

| LOTE | ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | QTDE | PREÇO UNITÁRIO MÁXIMO R$ | PREÇO MÁXIMO TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2.1 | REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE ATIVIDADE DE PROTROMBINA (TAP). | TESTE | 2600 | 4,50 | 11.700,00 |
|  | 2.2 | REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTPA). | TESTE | 2600 | 4,50 | 11.700,00 |
| VALOR TOTAL DO LOTE 02 R$ 23.400,00 |

LOTE 03

| LOTE | ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | QTDE | PREÇO UNITÁRIO MÁXIMO R$ | PREÇO MÁXIMO TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 3.1 | REAGENTE PARA PESQUISA DE ANTICORPOS IgG ANTI-TOXOPLASMOSE (EM AUTOMAÇÃO). | TESTE | 20.800 | 12,96 | 269.568,00 |
|  | 3.2 | REAGENTE PARA PESQUISA DE ANTICORPOS IgM ANTI-TOXOPLASMOSE (EM AUTOMAÇÃO). | TESTE | 20.800 | 12,90 | 268.320,00 |
|  | 3.3 | REAGENTE PARA PESQUISA DE ANTICORPOS IgG ANTI-CITOMEGALOVÍRUS (EM AUTOMAÇÃO). | TESTE | 7.800 | 12,26 | 95.628,00 |
|  | 3.4 | REAGENTE PARA PESQUISA DE ANTICORPOS IgM ANTI-CITOMEGALOVÍRUS (EM AUTOMAÇÃO). | TESTE | 6.500 | 14,38 | 93.470,00 |
|  | 3.5 | REAGENTE PARA PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-TOXOPLASMOSE AVIDEZ (EM AUTOMAÇÃO). | TESTE | 1100 | 37,01 | 40.711,00 |
| VALOR TOTAL DO LOTE 03 R$ 767.697,00 |

LOTE 04

| LOTE | ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | QTDE | PREÇO UNITÁRIO MÁXIMO R$ | PREÇO MÁXIMO TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 4.1 | REAGENTE PARA PESQUISA DE ANTICORPOS IgM ANTI-RUBÉOLA (em automação) | TESTE | 11.700 | 16,00 | 187.200,00 |
|  | 4.2 | REAGENTE PARA PESQUISA DE ANTICORPOS IgG ANTI-RUBÉOLA (em automação) | TESTE | 14.300 | 13,31 | 190.333,00 |
|  | 4.3 | REAGENTE PARA PESQUISA DE ANTI-HBS (em automação) | TESTE | 18.200 | 17,40 | 316.680,00 |
|  | 4.4 | REAGENTE PARA PESQUISA DE HBSAG (em automação). | TESTE | 36.400 | 12,99 | 472.836,00 |
|  | 4.5 | REAGENTE PARA PESQUISA DE ANTI-HBC IGG (CORE G) (em automação). | TESTE | 8.300 | 15,41 | 127.903,00 |
|  | 4.6 | REAGENTE PARA PESQUISA DE ANTI-HBC IGM (CORE M) (em automação). | TESTE | 3.100 | 19,60 | 60.760,00 |
|  | 4.7 | REAGENTE PARA PESQUISA DE ANTI HIV COM DETECÇÃO DE ANTIGENO E ANTICORPO (em automação). | TESTE | 20.800 | 11,27 | 234.416,00 |
|  | 4.8 | REAGENTE PARA PESQUISA DE ANTI-HCV (em automação) COM DETECÇÃO DE ANTICORPOS DA PARTE ESTRUTURAL (CORE) E NÃO ESTRUTURAL(NS3, NS4). | TESTE | 28.600 | 21,00 | 600.600,00 |
|  | 4.9 | REAGENTE PARA PESQUISA DE ANTI-HBE (em automação). | TESTE | 900 | 19,51 | 17.559,00 |
|  | 4.10 | REAGENTE PARA PESQUISA DE HBE Ag (em automação). | TESTE | 1.200 | 19,51 | 23.412,00 |
|  | 4.11 | REAGENTE PARA PESQUISA DE HAVAB IGG. Havab IgG (em automação) | TESTE | 1.400 | 15,20 | 21.280,00 |
|  | 4.12 | REAGENTE PARA PESQUISA DE HAVAB IGM. Havab IgM (em automação). | TESTE | 1.200 | 19,49 | 23.388,00 |
|  | 4.13 | REAGENTE PARA DOSAGEM DE BHCG PLASMÁTICO (em automação). | TESTE | 6.500 | 7,81 | 50.765,00 |
|  | 4.14 | REAGENTE PARA DOSAGEM DE T3 TOTAL PLASMÁTICO (em automação). | TESTE | 11.700 | 7,15 | 83.655,00 |
|  | 4.15 | REAGENTE PARA DOSAGEM DE T4 TOTAL PLASMÁTICO (em automação). | TESTE | 26.000 | 7,00 | 182.000,00 |
|  | 4.16 | REAGENTE PARA DOSAGEM DE T4 LIVRE PLASMÁTICO (em automação). | TESTE | 35.000 | 7,00 | 245.000,00 |
|  | 4.17 | REAGENTE PARA DOSAGEM DE TSH PLASMÁTICO (em automação). | TESTE | 72.800 | 7,00 | 509.600,00 |
| VALOR TOTAL DO LOTE 04 R$ 3.347.387,00 |

LOTE 05

| LOTE | ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | QTDE | PREÇO UNITÁRIO MÁXIMO R$ | PREÇO MÁXIMO TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 5.1 | REAGENTE PARA DOSAGEM DE SULFATO DE DEHIDROEPIANDROSTERONA (DHEA-S) PLASMÁTICO (EM AUTOMAÇÃO). | TESTE | 500 | 13,20 | 6.600,00 |
|  | 5.2 | REAGENTE PARA DOSAGEM DE PARATORMONIO (PTH) (EM AUTOMAÇÃO). | TESTE | 500 | 31,35 | 15.675,00 |
|  | 5.3 | REAGENTE PARA DOSAGEM DE CORTISOL (EM AUTOMAÇÃO). | TESTE | 500 | 12,10 | 6.050,00 |
|  | 5.4 | REAGENTE PARA DOSAGEM DE INSULINA (EM AUTOMAÇÃO). | TESTE | 500 | 12,10 | 6.050,00 |
|  | 5.5 | REAGENTE PARA DOSAGEM DE LH PLASMÁTICO (EM AUTOMAÇÃO). | TESTE | 6.600 | 7,05 | 46.530,00 |
|  | 5.6 | REAGENTE PARA DOSAGEM DE FSH PLASMÁTICO (EM AUTOMAÇÃO). | TESTE | 9.700 | 7,05 | 68.385,00 |
|  | 5.7 | REAGENTE PARA DOSAGEM DE PROLACTINA PLASMÁTICA (EM AUTOMAÇÃO). | TESTE | 5.200 | 7,70 | 40.040,00 |
|  | 5.8 | REAGENTE PARA DOSAGEM DE ESTRADIOL PLASMÁTICO (EM AUTOMAÇÃO). | TESTE | 5.700 | 7,70 | 43.890,00 |
|  | 5.9 | REAGENTE PARA DOSAGEM DE CEA PLASMÁTICO (EM AUTOMAÇÃO). | TESTE | 1.000 | 14,30 | 14.300,00 |
|  | 5.10 | REAGENTE PARA DOSAGEM DE CA-125 PLASMÁTICO (EM AUTOMAÇÃO). | TESTE | 1.000 | 25,85 | 25.850,00 |
|  | 5.11 | REAGENTE PARA DOSAGEM DE ALFA-FETOPROTEÍNA (AFP) (EM AUTOMAÇÃO). | TESTE | 150 | 18,15 | 2.722,50 |
|  | 5.12 | REAGENTE DE PSA TOTAL PLASMÁTICO (EM AUTOMAÇÃO). | TESTE | 32.500 | 14,85 | 482.625,00 |
|  | 5.13 | REAGENTE PARA DOSAGEM DE PSA LIVRE PLASMÁTICO (EM AUTOMAÇÃO). | TESTE | 1.400 | 15,85 | 22.190,00 |
|  | 5.14 | REAGENTE PARA DOSAGEM DE ANDROSTENEDIONA (EM AUTOMAÇÃO). | TESTE | 500 | 13,78 | 6.890,00 |
|  | 5.15 | REAGENTE PARA DOSAGEM DE SOMATOMEDINA (EM AUTOMAÇÃO). | TESTE | 500 | 13,78 | 6.890,00 |
|  | 5.16 | REAGENTE PARA DOSAGEM DE HGH (EM AUTOMAÇÃO) | TESTE | 500 | 13,78 | 6.890,00 |
| VALOR TOTAL DO LOTE 05 R$ 801.577,50 |

LOTE 06

| LOTE | ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | QTDE | PREÇO UNITÁRIO MÁXIMO R$ | PREÇO MÁXIMO TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 6.1 | REAGENTE PARA DOSAGEM DE ANTIMICROSSOMAL – TPO (EM AUTOMAÇÃO). | TESTE | 1.300 | 22,00 | 28.600,00 |
|  | 6.2 | REAGENTE PARA DOSAGEM DE ANTITIREOGLOBULINA (ANTI-Tg) (EM AUTOMAÇÃO). | TESTE | 650 | 23,00 | 14.950,00 |
|  | 6.3 | REAGENTE PARA DOSAGEM TIREOGLOBULINA (Tg) (EM AUTOMAÇÃO). | TESTE | 300 | 18,00 | 5.400,00 |
|  | 6.4 | REAGENTE PARA DOSAGEM DE PROGESTERONA PLASMÁTICA (EM AUTOMAÇÃO). | TESTE | 1.600 | 13,50 | 21.600,00 |
|  | 6.5 | REAGENTE PARA DOSAGEM DE TESTOSTERONA PLASMÁTICA (EM AUTOMAÇÃO). | TESTE | 1.300 | 14,00 | 18.200,00 |
|  | 6.6 | REAGENTE PARA PESQUISA DE ANTI HIV COM DETECÇÃO DE ANTÍGENO E ANTICORPO (EM AUTOMAÇÃO). | TESTE | 26.000 | 17,00 | 442.000,00 |
| VALOR TOTAL DO LOTE 06 R$ 530.750,00 |

LOTE 07

| LOTE | ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | QTDE | PREÇO UNITÁRIO MÁXIMO R$ | PREÇO MÁXIMO TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 7.1 | REAGENTES PARA UROANÁLISE PARA DETERMINAÇÃO DE: GLICOSE, BILIRRUBINA, CETONA, SANGUE, PROTEÍNA, NITRITO, UROBILINOGÊNIO, LEUCÓCITOS, DENSIDADE E PH PARA LEITURA EM EQUIPAMENTOS AUTOMÁTICOS. | TESTE | 143.000 | 2,40 | 343.200,00 |
| VALOR TOTAL DO LOTE 07 R$ 343.200,00 |

LOTE 08

| LOTE | ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | QTDE | PREÇO UNITÁRIO MÁXIMO R$ | PREÇO MÁXIMO TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 8.1 | REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE ÁCIDO ÙRICO PARA AUTOMAÇÃO. | TESTE | 44.000 | 1,33 | 58.520,00 |
|  | 8.2 | REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE AMILASE PARA AUTOMAÇÃO. | TESTE | 2.400 | 2,04 | 4.896,00 |
|  | 8.3 | REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE BILIRRUBINA TOTAL PARA AUTOMAÇÃO. | TESTE | 6.800 | 1,45 | 9.860,00 |
|  | 8.4 | REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE BILIRRUBINA DIRETA PARA AUTOMAÇÃO. | TESTE | 6.800 | 1,38 | 9.384,00 |
|  | 8.5 | REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE CÁLCIO PARA AUTOMAÇÃO. | TESTE | 15.600 | 1,33 | 20.748,00 |
|  | 8.6 | REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE SÓDIO E POTÁSSIO. | TESTE | 22.000 | 2,34 | 51.480,00 |
|  | 8.7 | REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE CLORO. | TESTE | 2.200 | 1,98 | 4.356,00 |
|  | 8.8 | REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE COLESTEROL PARA AUTOMAÇÃO. | TESTE | 124.000 | 1,26 | 156.240,00 |
|  | 8.9 | REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE CREATININA PARA AUTOMAÇÃO. | TESTE | 103.000 | 1,33 | 136.990,00 |
|  | 8.10 | REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE FOSFATASE ALCALINA PARA AUTOMAÇÃO. | TESTE | 7.000 | 1,65 | 11.550,00 |
|  | 8.11 | REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE FÓSFORO PARA AUTOMAÇÃO. | TESTE | 3.900 | 1,76 | 6.864,00 |
|  | 8.12 | REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE ALFAGLICOPROTEÍNA ÁCIDA PARA AUTOMAÇÃO. | TESTE | 800 | 9,50 | 7.600,00 |
|  | 8.13 | REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE FERRITINA PARA AUTOMAÇÃO. | TESTE | 3.600 | 9,50 | 34.200,00 |
|  | 8.14 | REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE PARA AUTOMAÇÃO. | TESTE | 195.000 | 1,84 | 358.800,00 |
|  | 8.15 | REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE LÍPASE PARA AUTOMAÇÃO. | TESTE | 800 | 1,79 | 1.432,00 |
|  | 8.16 | REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE PROTEÍNAS TOTAIS PARA AUTOMAÇÃO. | TESTE | 800 | 1,54 | 1.232,00 |
|  | 8.17 | REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE ALBUMINA PARA AUTOMAÇÃO. | TESTE | 1.300 | 1,92 | 2.496,00 |
|  | 8.18 | REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE AST (TGO) PARA AUTOMAÇÃO. | TESTE | 52.000 | 2,01 | 104.520,00 |
|  | 8.19 | REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE ALT(TGP) PARA AUTOMAÇÃO. | TESTE | 52.000 | 1,77 | 92.040,00 |
|  | 8.20 | REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE MICROALBUMINÚRIA PARA AUTOMAÇÃO. | TESTE | 6.500 | 9,50 | 61.750,00 |
|  | 8.21 | REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE PROTEINÚRIA PARA AUTOMAÇÃO. | TESTE | 2.500 | 2,12 | 5.300,00 |
|  | 8.22 | REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE URÉIA PARA AUTOMAÇÃO. | TESTE | 60.000 | 1,87 | 112.200,00 |
|  | 8.23 | REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE FERRO SÉRICO PARA AUTOMAÇÃO. | TESTE | 3.900 | 1,67 | 6.513,00 |
|  | 8.24 | REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE FOSFATASE ÁCIDA PARA AUTOMAÇÃO. | TESTE | 130 | 1,94 | 252,20 |
|  | 8.25 | REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE GAMA GT PARA AUTOMAÇÃO. | TESTE | 3.900 | 1,48 | 5.772,00 |
|  | 8.26 | REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE TRIGLICÉRIDES PARA AUTOMAÇÃO. | TESTE | 117.000 | 1,87 | 218.790,00 |
|  | 8.27 | REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE COLESTEROL HDL PARA AUTOMAÇÃO. | TESTE | 100.000 | 1,91 | 191.000,00 |
|  | 8.28 | REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE COLESTEROL LDL PARA AUTOMAÇÃO. | TESTE | 13.000 | 1,91 | 24.830,00 |
|  | 8.29 | REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE LDH (DESIDROGENASE LÁTICA) PARA AUTOMAÇÃO. | TESTE | 700 | 1,86 | 1.302,00 |
|  | 8.30 | REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE CKMB PARA AUTOMAÇÃO. | TESTE | 700 | 2,11 | 1.477,00 |
|  | 8.31 | REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE CK NAC PARA AUTOMAÇÃO. | TESTE | 2.600 | 2,03 | 5.278,00 |
|  | 8.32 | REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE MAGNÉSIO PARA AUTOMAÇÃO. | TESTE | 2.600 | 1,74 | 4.524,00 |
|  | 8.33 | REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO A CAPACIDADE DE FIXAÇÃO DO FERRO PARA AUTOMAÇÃO. | TESTE | 800 | 1,63 | 1.304,00 |
|  | 8.34 | REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE HEMOGLOBINA GLICADA PARA AUTOMAÇÃO. | TESTE | 23.500 | 9,50 | 223.250,00 |
|  | 8.35 | REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE PROTEÍNA C REATIVA PARA AUTOMAÇÃO. | TESTE | 13.000 | 9,50 | 123.500,00 |
|  | 8.36 | REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE ANTIESTREPTOLISINA “O” PARA AUTOMAÇÃO. | TESTE | 5.200 | 9,50 | 49.400,00 |
|  | 8.37 | REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE LÁTEX (FATOR REUMATÓIDE) PARA AUTOMAÇÃO. | TESTE | 9.000 | 9,50 | 85.500,00 |
|  | 8.38 | REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE COMPLEMENTO(C3) PARA AUTOMAÇÃO. | TESTE | 700 | 9,21 | 6.447,00 |
|  | 8.39 | REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE COMPLEMENTO (C4) PARA AUTOMAÇÃO. | TESTE | 700 | 9,21 | 6.447,00 |
| VALOR TOTAL DO LOTE 08 R$ 2.208.044,20 |

LOTE 09

| LOTE | ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | QTDE | PREÇO UNITÁRIO MÁXIMO R$ | PREÇO MÁXIMO TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 9.1 | REAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO PARA BACILOS GRAM-NEGATIVOS POR LEITURA TOTALMENTE AUTOMATIZADA EM CARTÕES OU PAINÉIS DE SUBSTRATOS BIOQUIMICOS + REAGENTES ADICIONAIS | TESTE | 1.800 | 60,00 | 108.000,00 |
|  | 9.2 | TESTES DE SENSIBILIDADE A ANTIMICROBIANOS (MIC) PARA BACILOS GRAM-NEGATIVOS POR LEITURA TOTALMENTE AUTOMATIZADA EM CARTÕES OU PAINÉIS DE SUBSTRATOS BIOQUIMICOS + REAGENTES ADICIONAIS | TESTE | 2.100 | 60,00 | 126.000,00 |
|  | 9.3 | REAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO PARA COCOS GRAM POSITIVOS POR LEITURA TOTALMENTE AUTOMATIZADA EM CARTÕES OU PAINÉIS DE SUBSTRATOS B IOQUIMICOS + REAGENTES ADICIONAIS | TESTE | 100 | 60,00 | 6.000,00 |
|  | 9.4 | TESTES DE SENSIBILIDADE A ANTIMICROBIANOS (MIC) PARA COCOS GRAM POSITIVOS POR LEITURA TOTALMENTE AUTOMATIZADA EM CARTÕES OU PAINÉIS DE SUBSTRATOS BIOQUIMICOS + REAGENTES ADICIONAIS | TESTE | 300 | 60,00 | 18.000,00 |
|  | 9.5 | REAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO PARA LEVEDURAS POR LEITURA TOTALMENTE AUTOMATIZADA EM CARTÕES OU PAINÉIS DE SUBSTRATOS BIOQUIMICOS + REAGENTES ADICIONAIS | TESTE | 300 | 60,00 | 18.000,00 |
|  | 9.6 | TESTE DE SENSIBILIDADE A ANTIFÚNGICOS (MIC) PARA LEVEDURAS POR LEITURA TOTALMENTE AUTOMATIZADA EM CARTÕES OU PAINÉIS DE SUBSTRATOS BIOQUIMICOS + REAGENTES ADICIONAIS | TESTE | 260 | 60,00 | 15.600,00 |
|  | 9.7 | REAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO PARA NEISSERIAS E HAEMOIPHILUS POR LEITURA TOTALMENTE AUTOMATIZADA EM CARTÕES OU PAINÉIS DE SUBSTRATOS BIOQUIMICOS + REAGENTES ADICIONAIS | TESTE | 70 | 60,00 | 4.200,00 |
| VALOR TOTAL DO LOTE 09 R$ 295.800,00 |

VALOR TOTAL GERAL (R$) 8.943.103,70 (oito milhões, novecentos e quarenta e três mil, cento e três reais e setenta centavos).

- A empresa vencedora do lote 01 deverá disponibilizar e instalar 02 (dois) Contadores Automáticos de Células para realização dos exames relacionados no lote 01, e que apresente no mínimo as seguintes características:

- Analisador Hematológico Automático que forneça no mínimo 24 parâmetros: Leucócitos totais (#) , Neutrófilos (# e %), Linfócitos (# e %), Monócitos (# e %), Eosinófilos ( # e %), Basófilos(# e %), Hemácias, Hemoglobina, ematócrito, VCM, HCM, MCHC,RDW, Plaquetas (#), (VPM, PCT, PDW) RET (# e %);

- Que realize as análises e contagens das células através de impedância elétrica, lazer e citometria de fluxo e/ou reação de citoquímica;

- Que realize análise espectrofotométrica da hemoglobina cianometahemoglobina e/ou metodologia similar;

- Que realize análise completa dos reticulócitos (sem diluição externa ao equipamento): RET#, RET% E IRF;

- Que conte aproximadamente 10.000 células leucocitárias através de duas tecnologias _ diferentes: Impedância e Citometria de Fluxo e/ou citoquímica;

- Velocidade de no mínimo 110 amostras por hora;

- Monitor colorido que apresente na tela a distribuição das 5 partes diferenciais com cores específicas para cada população leucocitária: Neutrófilos, Linfócitos, Monócitos, Eosinófilos e Basófilos;

- Informações adicionais sobre: bastões, granulócitos imaturos, linfócitos atípicos, blastos, eritoblastos, e reticulócitos;

- Contagem efetiva de cada sub-população leucocitária (sem cálculos); Dotado de dispositivo carregador de amostras capaz de promover a homogeneização das amostras antes da aspiração.

- Dotado de leitor de código de barras capaz de identificar amostras (por código de barras) no autoloader ou por método manual;

- Que apresente sistema de aspiração de amostra aberto e sistema fechado;

- Tecnologia Laser e Citometria de Fluxo e/ou Citoquímica para contagem total e diferencial de leucócitos.

- Tecnologia de impedância elétrica e/ou metodologia similar para quantificar e medir os volumes de hemácias e plaquetas.

- Monitoramento total durante o processamento das amostras, incluindo alertas operativos (esgoto cheio e falta de reagentes) ou problemas com o equipamento;

- Sinalização de resultados anormais;

- Procedimentos automatizados de início e término de rotina e limpeza após cada processamento de amostra;

- Impressão do relatório do consumo dos reagentes;

- Programa de controle de qualidade estatístico, reprodutibilidade e estabilidade das amostras, gráficos de controle de qualidade;

- Apresente relatório com o mínimo de 04 histogramas;

- Apresente calibração de leucócitos, hemácias, hemoglobina, VCM e plaquetas;

- Armazenamento de no mínimo 10.000 resultados com gráficos;

- Dotado de módulo para eliminação de interferência de hemácias resistentes.

- Alarmes patológicos da série vermelha, série branca e plaquetas;

- Possuir auto calibração e auto limpeza programáveis;

- Possuir detecção automática do nível de reagentes e esgoto;

- Equipamento de bancada sem nenhum módulo externo de fornecimento de energia ou vácuo (módulo pneumático).

- Apresentar  sistema de racks e código por amostra;

- Possuir programa de controle de qualidade com no mínimo 03 (três) níveis,: alto, normal e baixo;

- Linearidade para leucócitos de zero -200.000 e para plaquetas de zero - 2.000.000/ul.

- Acompanhe unidade impressora;

- Dotado de interface, bi-direcional para comunicação com o computador central;

- Comprovar a parte do protocolo de comunicação através de apresentação do manual de comunicação serial -(Host computer) com as seguintes características:

1 Porta serial em padrão RS-232 (DB-25 ou DB-9);

2 Protocolo de comunicação serial contendo possibilidade de comunicação bidirecional (¨Query) para que o aparelho possa ser programado para fazer os exames em cada amostra sem interferência humano e sem necessidade “worklist”.

3 Segurança: protocolo de comunicação que utilize validação dos pacotes de dados com recurso de “Check-Sum” para evitar erros de envio de dados. Quando houver erro detectado, o aparelho deve reenviar o pacote para o Host ou receber novamente um pacote de Host.

- A empresa vencedora do lote 02 deverá disponibilizar e instalar 01(um) equipamento automatizado ou semi-automatizando que apresente as seguintes características mínimas:

- Analisador de bancada, semi-automático, multiparamétrico, randômico e de acesso contínuo;

- Capaz de realizar os exames TP, TTPA e Fibrinogênio;

- Apresentar controle de qualidade para todos os testes solicitados;

- Apresentar no mínimo 16 canais de incubação de amostras a 37ºC;

- Disponibilizar no mínimo 04 canais de medição;

- Trabalhar com cubetas e seringas descartáveis;

- Ser dotado da capacidade de realizar interfaciamento;

- Apresentar timers independentes e programáveis de incubação com aviso sonoro;

- Possuir sistema eletromagnético para detecção do coágulo;

- Possuir capacidade de configuração de testes pré-programados;

- Capaz de armazenar curvas de calibração;

- Permitir a rastreabilidade de controle de qualidade e reagentes;

- Possibilitar relatórios em segundos, INR, %, g/l, MG/dL;

- Manter os reagentes estáveis por 07 dias após reconstituição;

- Utilizar metodologia eletromagnética para dosagem dos testes;

- Iniciar o tempo de incubação automaticamente após a dispensação do reagente;

- Permitir utilização de plasmas hemolisados, ectéricos e lipêmicos;

- Apresentar coeficiente de variação de 1% a 3% para os testes realizados;

- Teclado numérico integrado;

- Apresentar impressora térmica no próprio equipamento.

- A empresa vencedora do lote 03 deverá disponibilizar e instalar 01 (um) analisador totalmente automatizado multiparamétrico, com uma das metodologias MEIA, FPIA, Quimiluminescência, Eletroquimiluminescência, para realização de todos os exames relacionados no lote 03 e que apresente as seguintes características:

- Sistema totalmente automatizado, com capacidade para processar no mínimo 120 testes/hora;

- Analisador multiparamétrico com imunoensaios totalmente automatizados;

- Permita acessos randômicos, contínuos e imediatos, inclusive para amostras de emergência;

- Leitura de código de barras para amostras e reagentes;

- Capacidade de trabalhar com tubos primários, e cubetas ou microcubetas de amostras, tubos primários e/ ou secundários com identificação positiva das amostras por código de barras e diluição automática das mesmas, se necessário.

- Capacidade de operar com amostras de pequeno volume;

- Sistema de diluição e retestagem configurável; diluição automática;

- Detecção automática de coágulos e hemólise;

- Reagentes, calibradores, controles e kits (com no mínimo 100 testes), prontos para uso automatizado em equipamento, sem necessidade de preparo prévio por parte do operador, a exceção de tampões.

- Bandeja de reagentes refrigerada para permitir armazenagem on board.

- Capacidade de gerenciar o nível de liquido de reagentes, amostras e soluções;

- Gerenciamento automático de reagentes a bordo e estabilidade da calibração de pelo menos 20 dias;

- Estabilidade da curva de calibração até mudança de lote do reagente;

- Centro de descarte para esgoto sólido e líquido separado, acoplado ao equipamento,

- Os reagentes deverão ser, preferencialmente, genuínos e próprios do equipamento e sua validade deverá ser de no mínimo, 06 (seis) meses por ocasião da data de entrega.

- Software preferencialmente em português.

- Dotado de programa de controle de qualidade com gráficos de levey-jennings e regras de westgard.

- Equipamento bidirecionalmente interfaceado ao sistema multiusuário de informatização laboratorial compartilhado com todo laboratório para permitir registro único de pacientes, gerenciamento laboratorial, armazenamento de resultados e impressão de laudos em português configurado pelo setor.

- O equipamento deverá apresentar condições para interfaciamento, como também vir acompanhado de programa de gerenciamento de amostras e resultados, bem como para interfaciamento com o sistema CEMJA.

- A empresa vencedora do lote 04 deverá disponibilizar e instalar 01 (um) equipamento totalmente automatizado multiparamétricos, com no mínimo uma das metodologias citadas: MEIA, FPIA, Quimiluminescência, Eletroquimioluminescência para realização de todos os exames relacionados no lote 04, e que apresente as seguintes características mínimas:

- Sistema integrado que realize simultaneamente testes de imunologia e hormônios em um único módulo de processamento com capacidade total de processamento de 200 testes/hora;

- Com capacidade no mínimo até 110 posições para amostras disponíveis em um único módulo e de acesso imediato, ou seja, capacidade para priorizar amostras, que utiliza tecnologia Quimiluminescência, cujo marcador seja Acridina ou derivado do mesmo, proporcionando altíssima estabilidade nos ensaios;

- Para identificação das Amostras, o leitor de código de barras a laser deve ser compatível com os diversos tipos de códigos no mercado: Codabar, Code 39 (Code 3 of 9), Interleaved 2 of 5 e Code 128 (subset A, B, C);

- Código de barras de reagente bidimensional, monitorado pelo inventário;

- Reagentes do mesmo fabricante, prontos para uso, sem intervenção manual;

- Permitir um inventário de reagentes a bordo para evitar a interrupção da rotina;

- Apresente sistema de detecção de líquido por freqüência e sistema de detecção de coágulo e bolhas por diferencial de pressão, garantindo assim a qualidade dos resultados através da eliminação dos interferentes.

- Trabalhar com amostras como: soro e plasma.

- O centro de pipetagem de amostras deve ser capaz de comportar qualquer formato de tubo sem o uso de adaptadores ou racks diferenciadas, sejam tubos primários (5, 7 e 10ml), alíquotas ou cubetas de amostras.

- Capacidade de no mínimo  25 reagentes a bordo, refrigerados, sendo homogeneizados de forma automática.

- Capacidade de comportar amostras de rotina, amostras de urgência, simultaneamente;

- Estabilidade da curva de calibração até mudança de lote do reagente;

- Ter capacidade de fazer “backup” de resultado em CD Room e gravadora de CD. Com resultados visualizados em planilha no formato excel.

- Possua um centro de suprimentos monitorado pelo inventário que permita uma autonomia mínima de 5 horas e acesso contínuo a resíduos sólidos, com possibilidade de descarregamento sem interrupção da rotina e o esgoto líquido pode ser drenado pôr uma bomba para um ponto de esgoto ou pia, sendo o descarte eliminado diretamente na rede de esgoto tratada do serviço.

- Média para liberação dos resultados deve ser de no máximo 30 minutos.

- Possua capacidade de armazenar até 50.000 resultados nos Arquivos de Controle de Qualidade, provido de Regras de Westgard e Gráficos de Levey-Jennings;

- Disponibilizar um equipamento para Back Up com as seguintes características:

- Sistema totalmente automatizado, com capacidade para processar no mínimo 120 amostras horas;

- Analisador multiparamétrico (20 parâmetros no mínimo) a bordo simultaneamente;

- Permita acessos randômicos, contínuos e imediatos, inclusive para amostras de emergência;

- Leitura de código de barras para amostras e reagentes;

- Capacidade de trabalhar com no mínimo 60 tubos (primários e alíquota), ou no mínimo 90 cubetas de amostras pediátricas; podendo estar na mesma rack;

- Sistema de diluição e retestagem configurável; diluição automática;

- Reagentes do mesmo fabricante e prontos para uso;

- Apresentar sistema de Backup para armazenamento de no mínimo 1.500 resultados.

- Capacidade de gerenciar o nível de liquido de reagentes e amostras e soluções;

- Calibração dos ensaios de dois pontos, consumindo no máximo quatro testes na execução de uma calibração;

- Estabilidade da curva de calibração até mudança de lote do reagente;

- Processar testes quantitativos, qualitativos e confirmatórios;

- Centro de descarte para esgoto sólido e líquido separado, acoplado ao equipamento,

- Sistema independente de pipetagem e leitura, sem interrupção no processamento das amostras em caso de pane na pipetagem;

- Sistema de Controle de Qualidade com gráfico de Levey Jennigs;

- O aparelho deve possuir leitor interno de código de barras para identificar as amostras automaticamente;

- Acompanhe unidade impressora;

- Dotado de Interface, bi-direcional para comunicação com o computador central;

- Comprovar a parte do protocolo de comunicação através de apresentação do manual de comunicação serial – (Host Computer) com as seguintes características:

1. Porta serial em padrão RS-232 (DB-25 ou DB-9);

2. Protocolo de comunicação serial contendo possibilidade de comunicação bidirecional (“Query”). Para que o aparelho possa ser programado para fazer os exames em cada amostra sem interferência humana e sem necessidade de “worklist”.;

3. Segurança: protocolo de comunicação que utilize validação dos pacotes de dados com recurso de “CheckSum”para evitar erros no envio de dados. Quando houver erro detectado, o aparelho deve reenviar o pacote para o Host ou receber novamente um pacote do Host.

- O equipamento solicitado deverá apresentar condições para interfaciamento, como também vir acompanhado de programa de gerenciamento de amostras e resultados, bem como para interfaciamento com o sistema CEMJA.

- A empresa vencedora do lote 05 deverá disponibilizar e instalar 01 (um) analisador totalmente automatizado multiparamétrico, com uma das metodologias MEIA, FPIA, Quimiluminescência, Eletro quimiluminescência, para realização de todos os exames relacionados no lote 05 e que apresente as seguintes características:

- Analisador multiparamétrico e randômico;

- Produtividade de no mínimo 180 testes/hora;

- Tempo mínimo do primeiro resultado 35 minutos;

- Número de testes por amostras indeterminado;

- Capacidade de, no mínimo, 70 amostras “on board”;

- Função de urgência e reflex test;

- Capacidade de no mínimo 20 parâmetros “on board”;

- Equipamento dotado de câmara refrigerada para os reagentes;

- Abertura automática dos reagentes;

- Reagentes líquidos prontos para uso com no mínimo 100 testes;

- Código de barras bidimensional nos reagentes;

- Tubos primários, secundários e microcubetas;

- Código de barras para amostras, controles e calibradores;

- Pré e pós-diluição automática;

- O aparelho deve possuir leitor interno de código de barras para identificar as amostras automaticamente.

- Calibração automática por lote de 02 (dois) pontos com estabilidade de no mínimo 14 (quatorze) dias;

- Cubetas descartáveis;

- Interfaciamento bidirecional;

- Equipamento em excelentes condições de uso;

- Dotado de Interface, bi-direcional para comunicação com o computador central;

- Comprovar a parte do protocolo de comunicação através de apresentação do manual de comunicação serial;

- (Host Computer) com as seguintes características:

1. Porta serial em padrão RS-232 (DB-25 ou DB-9);

2. Protocolo de comunicação serial contendo possibilidade de comunicação  bidirecional (Query), para que o aparelho possa ser programado para fazer os exames em cada amostra sem interferência humana e sem necessidade “worklist”.

3. Segurança: protocolo de comunicação que utilize validação dos pacotes de dados com recurso de “Check-Sum” para evitar erros de envio de dados. Quando houver erro detectado, o aparelho deve reenviar o pacote para o Host ou receber novamente um pacote de Host.

- O equipamento solicitado deverá apresentar condições para interfaciamento, como também vir acompanhado de programa de gerenciamento de amostras e resultados, bem como para interfaciamento com o sistema CEMJA.

- A empresa vencedora do lote 06 deverá disponibilizar e instalar 01 (um) analisador totalmente automatizado multiparamétrico, com uma das metodologias MEIA, FPIA, eletro quimiluminescência, Quimiluminescência, para realização de todos os exames relacionados no lote 06  e que apresente as seguintes características:

- Analisador de bancada, totalmente automatizado, multiparamétrico, randômico e de acesso continuo;

- Produtividade de no mínimo 85 testes/hora;

- Capacidade de no mínimo 75 amostras “on board”, utilizando tubos primários, secundários e cubetas;

- Posição de urgência exclusiva, com prioridade, e com resultados em no máximo 20 minutos;

- Capacidade de no mínimo 15 parâmetros “on board” em câmara refrigerada;

- Controle de abertura e fechamento automático dos reagentes pelo próprio sistema, evitando assim, evaporação destes;

- Descarte automático de ponteiras e cubetas realizado em local específico no próprio equipamento;

- Reagentes líquidos prontos para uso com no mínimo 100 testes;

- Equipamento dotado de sistema de homogeneização dos reagentes;

- Trabalhar com volume de 10ul de amostra por teste a ser realizado;

- Possuir leitor de códigos de barras para amostras, reagentes, calibradores controles de qualidade;

- Apresentar um agitador de micropartículas garantindo suspensão homogênea;

- Tempo de resultado das amostras em 20 minutos;

- Capaz de realizar detecção de coágulos em amostras;

- Código de barras bidimensional nos reagentes, calibradores e controles;

- Permitir acesso ao inventario da máquina, evitando interrupção da rotina;

- Realizar e apresentar contagem dos testes restantes no kit automaticamente;

- Pré e pós-diluição automática;

- Capaz de detectar níveis de líquidos de amostra e reagentes;

- Possuir de tela touch screen;

- Calibração automática, de 02 (dois) pontos, por lote de reagente e com estabilidade de no mínimo um mês;

- Cubetas e ponteiras descartáveis;

- Utilize racks para carregamento das amostras;

- Comprovar a parte do protocolo de comunicação através de apresentação do manual de comunicação serial

(Host Computer) com as seguintes características:

1. Porta serial em padrão RS-232 (DB-25 ou DB-9);

2. Protocolo de comunicação serial contendo possibilidade de comunicação bidirecional (“Query”). Para que o aparelho possa ser programado para fazer os exames em cada amostra sem interferência humana e sem necessidade de “worklist”.;

3. Segurança: protocolo de comunicação que utilize validação dos pacotes de dados com recurso de “CheckSum” para evitar erros no envio de dados. Quando houver erro detectado, o aparelho deve reenviar o pacote para o Host ou receber novamente um pacote do Host.;

- O aparelho deve possuir leitor interno de código de barras para identificar as amostras automaticamente.

- O equipamento deverá apresentar condições para interfaciamento, como também vir acompanhado de programa de gerenciamento de amostras e resultados, bem como para interfaciamento com o sistema CEMJA.

- A empresa vencedora do lote 07 deverá disponibilizar e instalar 01(um) analisador totalmente automatizado para realização de sumário de urina, com as seguintes características mínimas:

- Analisador de bancada, totalmente automatizado e multiparamétrico;

- Produtividade de no mínimo 240 testes/hora ;

- Carregamento automático das amostras e tiras;

- Controle da quantidade de tiras em tempo real;

- Estabilidade “on board” da tiras reativas de, no mínimo, 15 dias;

- Homogeneização automática das amostras;

- Dispensação da urina em cada campo da fita reativa automaticamente;

- Utilização de tubos primários;

- Local específico para amostras de urgência com prioridade e execução imediata;

- Densidade medida por refratometria e aspecto da urina por turbidimetria em células de fluxo;

- Memória para 1000 amostras, 200 urgências e 300 controles;

- Calibração mensal;

- Utilize cassete com, no mínimo, 400 tiras reativas livres de umidade;

- Função de urgência para cinco amostras;

- Tela touch screen;

- Identificação das amostras por códigos de barra;

- Nível de detecção de liquido com um mínimo de 1,5 ml;

- Amostras pediátricas e adultas dosadas simultaneamente;

- Ausência da interferência do acido ascórbico;

- Resultados impressos como normal, positivo, negativo ou valores de concentração;

- Interfaciamento bidirecional e utilização de racks;

- Comprovar a parte do protocolo de comunicação através de apresentação do manual de comunicação serial

(Host Computer) com as seguintes características:

1. Porta serial em padrão RS-232 (DB-25 ou DB-9)

2. Protocolo de comunicação serial contendo possibilidade de comunicação bidirecional (“Query”) para que o aparelho possa ser programado para fazer os exames em cada amostra sem interferência humana e sem necessidade de “worklist”.

3. Segurança: protocolo de comunicação que utilize validação dos pacotes de dados com recurso de “CheckSum” para evitar erros no envio de dados. Quando houver erro detectado, o aparelho deve reenviar o pacote para o Host ou receber novamente um pacote do Host.

- O aparelho deve possuir leitor interno de código de barras para identificar as amostras automaticamente.

- Acompanhe unidade impressora;

- O equipamento deverá apresentar condições para interfaciamento, como também vir acompanhado de programa de gerenciamento de amostras e resultados, bem como para interfaciamento com o sistema CEMJA.

- Oferecer reagentes com o número de lote semelhante no mínimo por 03 meses e reagentes com data de validade no mínimo para 06 meses.

- Certificado de registro no ministério da saúde para equipamentos e reagentes;

- Reagentes da mesma marca do fabricante dos equipamentos,

- Instalar No-break senoidal com a capacidade mínima exigida pelo fabricante;

- A empresa vencedora do lote 08 deverá disponibilizar e instalar 01 (um) analisador totalmente automático de bioquímica e proteínas especificas, com capacidade para operacionalizar todos os testes descritos no lote 08 e que apresente as seguintes características mínimas:

- Analisador  modulado, com capacidade de expansão, totalmente automático, multiparamétrico, randômico e de acesso contínuo através de racks;

- Produtividade de, no mínimo, 1700 testes/hora, sendo 800 testes fotométricos e 900 testes de ISE;

- Integrar, no mínimo, 03 (três) princípios de leitura: Absorbância, Turbidimetria e ISE;

- Capacidade total de, no mínimo, 300 amostras on board com carregamento continuo;

- Utilize tubos primários e secundários, cubetas e microcubetas;

- Utilize amostras de soro, plasma, urina e CSF;

- Volume de amostra de, no máximo, 50ul por teste;

- Pré-diluição e pós-diluição das amostras;

- Analisar com prioridade exames de urgências;

- Possuir sistema de 03 esteiras (vias) de amostras, garantindo assim alta produtividade;

- Dotado de repetição automática de amostras fora da linearidade sem intervenção do usuário;

- Apresentar módulo de espera para amostras que serão repetidas;

- Comportar, no mínimo, 120 cubetas de reação laváveis pelo próprio sistema;

- Apresentar no mínimo 03 probes de aspiração independentes;

- Registro automático da posição do reagente;

- Possibilitar acesso remoto pelo fabricante, garantindo assim atualizações constantes e soluções de problemas de maneira imediata;

- Dotado de sistema de homogeneização de amostra e reagentes;

- Apresentar unidade de controle separada do módulo analisador;

- Utilizar todos os reagentes do mesmo fabricante;

- Calibrações lineares, não lineares totalmente automáticas, com estabilidade de, no mínimo, 30 dias;

- Memória para 10000 resultados;

- Possuir leitor, interno, de código de barras para reagentes, garantido assim, disposição randômica destes;

- Dotado de 02 discos refrigerados para reagentes;

- Controle de qualidade automático, diário, mensal e em tempo real;

- Alarmes sonoros com orientações de soluções pelo próprio usuário;

- Utilização de regras de Westgard e representação gráfica com 150 pontos;

- Apresentar sistema de lavagem automática e/ou utilização de cubetas descartáveis;

- Identificação dos reagentes e amostras por código de barras;

- O equipamento deve manter integração e funcionar com o sistema de interfaciamento existente no serviço.

- Interfaciamento bidirecional e utilização de racks;

- Comprovar a parte do protocolo de comunicação através de apresentação do manual de comunicação serial;

(Host Computer) com as seguintes características:

1. Porta serial em padrão RS-232 (DB-25 ou DB-9)

2. Protocolo de comunicação serial contendo possibilidade de comunicação bidirecional (“Query”) para que o aparelho possa ser programado para fazer os exames em cada amostra sem interferência humana e sem necessidade de “worklist”.

3. Segurança: protocolo de comunicação que utilize validação dos pacotes de dados com recurso de “CheckSum” para evitar erros no envio de dados. Quando houver erro detectado, o aparelho deve reenviar o pacote para o Host ou receber novamente um pacote do Host.

- Acompanhe unidade impressora;

- Oferecer reagentes com o número de lote semelhante no mínimo por 03 meses e reagentes com data de validade no mínimo para 06 meses.

- Calibradores, controles de qualidade, insumos e reagentes do mesmo fabricante.

- Instalar No-break senoidal com a capacidade mínima exigida pelo fabricante;

- A empresa vencedora do lote 09 deverá disponibilizar e instalar 01 (um) equipamento para operacionalizar os testes descritos no lote 09, e que apresente as seguintes características mínimas:

- Unidade incubadora/processadora capaz de incubar a suspensão bacteriana, adicionar os reagentes necessários e executar leitura por colorimetria e/ou turbidimetria;

- Sistema totalmente automatizado dotado de banco de dados capaz de fornecer variedades de relatórios estatísticos e de controle de infecção hospitalar;

- Possuir programa para análise dos laudos que detecte os mecanismos de resistência bacteriana;

- Possibilidade de configurar laudo conforme definição dos farmacêuticos do laboratório;

- Deverá emitir resultado de identificação até 04(quatro) horas e resultado de antibiograma até 07(sete) horas.

- Equipamento instalado com “no-break” com potência de 3,0 KVA totalmente senoidal, 110-220 volts;

- O analisador deverá vir acompanhado de 01(um) computador completo com monitor LCD colorido de 14 polegadas, teclado, mouse e CPU para o interfaciamento, impressoras – uma com código de barras para emissão das etiquetas e outra laser paras os laudos dos exames, todos acompanhados de “no-break”. Este computador (CPU) e impressoras para o interfaciamento deverão ser independentes da CPU e impressora própria do aparelho automatizado.

- Equipamento bidirecionalmente interfaceado ao sistema multiusuário de informatização laboratorial compartilhado com todo o laboratório para permitir registro único de pacientes, gerenciamento laboratorial, armazenamento de resultados e impressão de laudos em português configurado pelo setor.

- A empresa vencedora deverá compartilhar da instalação do software de gestão laboratorial (LIS) composta dos sistemas de informação, cadastro de paciente, gestão de coleta, identificação, distribuição, fluxo e rastreabilidade de amostra, produção e interfaciamento laboratorial, liberação de resultados e laudos.

A empresa vencedora de cada lote deverá ainda:

- Oferecer garantias e assistência técnica e cientifica local, permanente, com comprovação de endereço na cidade sede desta licitação ou na região metropolitana.

- Prestar assistência técnica e assessoria científica, registradas nos seus respectivos conselhos fiscalizadores.

- Repor peças de reposição, se necessário.

- Oferecer assessoria científica aos técnicos que operam o equipamento.

- Apresentar declaração do fabricante credenciando a empresa a executar serviços nos equipamentos ofertados

- Treinar todo pessoal envolvido na utilização do equipamento sem nenhum ônus para a instituição.

- Entregar calibradores, controles, insumos e reagentes do mesmo fabricante.

- Fornecer registro dos reagentes junto ao Ministério da Saúde.

- Fornecer suprimentos necessários para a realização dos testes adquiridos inclusive controles e calibradores.

- Fornecer em caso de defeito do equipamento outro aparelho similar ao descrito ou realizar todos os exames da rotina diária, sem ônus para a instituição.

ANEXO II

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA

E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARAÇÃO

(nome /razão – social)_________________________________________________________,

inscrita no CNPJ nº___________________,por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)__________________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº___________________e CPF nº ____________________, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §4 do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06.

Fortaleza, ___________de ______________de ...........

____________________________________

(representante legal)

ANEXO III

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N(........ / .......

- PREGÃO PRESENCIAL N(......../ .......

- PROCESSO N( 1203162052329/ 2012

- VALIDADE: ........ de ........................ de .........

ÓRGÃO GERENCIADOR DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS:

Instituto Doutor José Frota - IJF representada por seu titular........., CPF nº ......, residente e domiciliado nesta capital.

ÓRGÃO PARTICIPANTE DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS:

Centro de Especialidades Médicas José de Alencar – CEMJA, representada por seu titular............. CPF nº..........., residente e domiciliado nesta capital.

DETENTORA DO REGISTRO DE PREÇOS:

- Empresa.......... inscrita no CNPJ  nº........ com sede na cidade de...., na Rua ..., representada pelo seu Diretor ...., nacionalidade......., estado civil......., CPF nº.........

Aos ........ dias do mês de .............. de ........, às partes acima mencionadas e qualificadas pactuam o presente contrato, cuja celebração foi autorizada pelo despacho de fls nºs. ..... do processo administrativo nº. 1203162052329/2012 nos termos da Lei nº. 10.520 de 17/07/2002, na Lei nº. 8.666/93 de 21/06/93 e suas alterações posteriores, na Lei nº. 7.011/91, em consonância com o artigo 15, inciso II, da Lei n(. 8.666/93 –  nos Decretos Municipais nºs. 11.251 de 10/09/2002, 12.255 de 06/09/2007 e 12.786 de 01.03.2011,, e das demais normas aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL n(. ......./........., por deliberação do relatório final de julgamento do Pregoeiro, e homologado no dia .......... de .......... de ........, pelo Superintendente do Instituto Doutor José-  IJF, à fl. nº. ........, Processo n( 1203162052329/2012 para a seleção de empresa especializada para o Registro de Preços visando AQUISIÇÃO DE REAGENTES E INSUMOS DIVERSOS (SOLUÇÕES, CONTROLES, CALIBRADORES, PAPEL, IMPRESSORA, FITAS PARA IMPRESSORA, NO-BREAK SENOIDAL E OUTROS), DESTINADOS AO LABORATÓRIO CENTRAL DE FORTALEZA, LOCALIZADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS JOSÉ DE ALENCAR - CEMJA, TENDO COMO OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS ANALISADORES, INCLUSIVE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA (24 HORAS / DIA) E ASSESSORIA CIENTÍFICA LOCAIS DESTES EQUIPAMENTOS, tendo sido registrados os menores preços oferecidos pela empresa participante do certame acima numerado.

Nesta ata serão encontradas palavras, siglas e abreviaturas com os mesmos significados, conforme abaixo:

- ÓRGÃO PARTICIPANTE DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS: - É o órgão da Administração Direta, que contratará a detentora do Registro de Preços e está relacionado no Anexo IV do edital que deu origem a esta ata;

- DETENTORA DO REGISTRO DE PREÇOS: É a empresa que tem preço registrado no Sistema de Registro de Preços;

3. CONTRATO: É o instrumento bilateral obrigacional de direito público, que gera obrigações para a Contratada e para o Contratante, assinado por estes; que será formalizado através da Autorização de Compra, a Nota de Empenho ou outro instrumento similar, substituirá o instrumento contratual nos casos previstos no Art. 62 e seus parágrafos, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, combinado com o art.26 do Decreto Municipal nº 12.255, de 06 de setembro de 2007; e, quando da convocação da fornecedora, esta deverá apresentar a prova de regularidade para com o INSS e FGTS.

Autorização de Compra e Nota de Empenho;

4. CONTRATANTE: - É o Instituo Doutor José Frota - IJF;

5. CONTRATADA: - É a empresa à qual foi adjudicado o objeto desta licitação e é signatária do contrato com a Administração Pública para entregar o objeto solicitado;

6. INTERVENIENTE: - É o órgão da Administração Direta participante do Sistema de Registro de Preços, que convocar a Detentora para efetivar a contratação;

7. FISCALIZADOR: - É o órgão participante do Sistema de Registro de Preços, que convocará a Contratada.

8. ÓRGÃO GERENCIADOR: Instituto Doutor José Frota responsável pela definição do objeto, pela coleta de preços de mercado, definição de preços máximos admitidos pela administração e elaboração do edital e seus anexos contendo os vistos do Gestor do Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, dos ordenadores de despesas dos órgãos participantes e pelo representante legal da empresa vencedora ou por procurador legalmente constituído.

9. GESTOR DO CONTRATO: Dirigente do Órgão da Administração Direta e Indireta responsável pela definição do objeto, pelo gerenciamento e pagamento do contrato.

Compõem a presente Ata o seguinte Anexo:

- Anexo I - Relação da empresa classificada no certame licitatório e do seu titular e /ou preposto;

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Esta Ata tem por objeto a seleção de empresa especializada para o Registro de Preços visando AQUISIÇÃO DE REAGENTES E INSUMOS DIVERSOS (SOLUÇÕES, CONTROLES, CALIBRADORES, PAPEL, IMPRESSORA, FITAS PARA IMPRESSORA, NO-BREAK SENOIDAL E OUTROS), DESTINADOS AO LABORATÓRIO CENTRAL DE FORTALEZA, LOCALIZADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS JOSÉ DE ALENCAR - CEMJA, TENDO COMO OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS ANALISADORES, INCLUSIVE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA (24 HORAS / DIA) E ASSESSORIA CIENTÍFICA LOCAIS DESTES EQUIPAMENTOS, em conformidade com as especificações contidas no Anexo I, parte integrante do edital.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços a ser firmada com a empresa classificada no certame licitatório, terá validade de 12 (doze) meses contados a partir da sua publicação, sendo vedada a sua prorrogação.

Nos termos do artigo 15, parágrafo 4(, da Lei n(. 8.666/93, com suas alterações posteriores durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Instituto Doutor José Frota - IJF não será obrigado a contratar o objeto referido na Cláusula Primeira, podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora.

Ocorrendo quaisquer das hipóteses previstas no art.78 da lei nº. 8.666/93, com as suas alterações posteriores, a presente Ata de Registro de Preços será cancelada, garantidos à detentora o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A Ata de Registro de Preços é o instrumento unilateral obrigacional de direito público, que gera obrigações para a detentora do registro, assinado pelo Gestor do Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, pelo Gestor do Órgão Participante e pelo representante legal da empresa vencedora ou por procurador legalmente constituído.

Esta Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada para contratação do respectivo objeto pelo órgão integrante do Registro de Preços e pelos órgãos/entidades que quiserem aderir como órgãos não participantes (carona).

À medida que o órgão utilizar o Registro de Preços, deverá, necessariamente, promover pesquisas de mercado dentre, no mínimo, 03 (três) empresas não registradas no sistema.

A pesquisa de mercado é obrigatória depois de decorridos 90 (noventa) dias da assinatura da Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO

Os preços ofertados pelas empresas signatárias desta Ata de Registro de Preços estão de acordo com a respectiva classificação no certame licitatório e são os descritos no mapa de preços anexo a esta Ata.

Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do edital, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso e na proposta de preços da detentora/fornecedora.

Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago, observadas as condições de mercado, será o constante da proposta apresentada pela empresa detentora da presente Ata, podendo o mesmo ser objeto de negociação, de acordo com o artigo 27 do Decreto n(12.255/07.

CLÁUSULA QUINTA - DA REVISÃO  DOS PREÇOS

Os preços registrados poderão ser revistos na ocorrência dos seguintes casos:

- Fato do príncipe;

- Força maior;

- Caso fortuito;

- Fato imprevisível, ou previsível, mas de conseqüências incalculáveis;

- Tabelamento oficial;

- Cotação de preço de mercado abaixo do preço registrado, devendo o órgão seguir os seguintes procedimentos:

- A entidade convocará o primeiro colocado e negociará o seu preço com o objetivo de reduzi-lo ao valor do de mercado.

- Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.

- Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

- Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

Em qualquer caso, a revisão aplicada não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado.

Para a revisão, aplicar-se-á a TJLP - Taxa de Juros de Longo Prazo ou outro índice em vigor, caso essa seja extinta.

CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE

Considerado o prazo de validade de 12 meses da presente Ata, e em atendimento ao parágrafo primeiro do artigo 28, da Lei Federal n( 9.069/95 e legislação pertinente, é vedado qualquer reajuste de preços gerado pela Taxa por Transação registrada.

Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajuste em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO E DO LOCAL DE ENTREGA

07.01 - O material deverá ser entregue de acordo com as necessidades da Administração, na data e no local indicados pelo Contratante  ou Gestor do Sistema de Registro de Preços, na Autorização de Compra, dentro dos prazos estipulados e rigorosamente de acordo com as especificações estabelecidas na proposta vencedora e neste edital, sendo que a não observância destas condições, implicará na não aceitação do mesmo, sem que caiba qualquer tipo de reclamação ou indenização por parte da  inadimplente.

07.02 - A data para a entrega do material, não poderá ultrapassar 10 dias úteis contados  a partir da retirada da nota de empenho pela fornecedora.

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

Em todos as aquisições da Administração Direta, o pagamento será efetuado de acordo com a Fonte de Recurso, com o Projeto /Atividade e com o Elemento de Despesas da dotação orçamentária do órgão.

O pagamento será efetuado após a emissão de empenho e será no prazo máximo de 30 dias da data de recebimento definitivo do material, acompanhado das respectivas Notas Fiscais e de Empenho, dos documentos de regularidades com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, provas de regularidade com o INSS e FGTS e Justiça do Trabalho..

As despesas decorrente desta licitação correrão às contas da dotação consignada abaixo:

CEMJA – Projeto/Atividade Código: 10.302.0031.2043.0009 Elemento de Despesa: 33.90.30 Fonte de Recurso: 212, do orçamento do CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS JOSÉ DE ALENCAR – CEMJA.

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

A Autorização de Compra, a Nota de Empenho ou outro instrumento similar, substituirá o instrumento contratual nos casos previstos no Art. 62 e seus parágrafos, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, combinado com o art.26 do Decreto Municipal nº 12.255, de 06 de setembro de 2007; e, quando da convocação da fornecedora, esta deverá apresentar a prova de regularidade para com o INSS e FGTS e Justiça do Trabalho.

A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior a do vencimento.

Se a qualidade dos produtos entregues não corresponder às especificações exigidas no edital do Pregão Presencial que precedeu a presente Ata, a remessa do produto apresentado será devolvida à detentora para substituição no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis.

Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante autorização do IJF, devendo dela constar a data, o valor unitário do produto, a quantidade pretendida, o local para entrega, o carimbo e assinatura do responsável.

Os produtos deverão ser entregues acompanhados da nota fiscal ou nota fiscal fatura, conforme o caso.

A empresa fornecedora, quando do recebimento da Autorização de Compra e da Nota de Empenho enviadas pela entidade requisitante, deverá colocar na cópia que necessariamente a acompanhar, a data e hora em que a tiver recebido, além da identificação de quem recebeu.

As cópias da Autorização de Compra e da Nota de Empenho referidas no item anterior, deverão ser devolvidas para a unidade requisitante, a fim de serem anexadas ao processo.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

O material será recebido pelo órgão requisitante de acordo com o disposto no artigo 73, II, "a" e "b", da lei n( 8.666/93, e demais normas pertinentes.

A cada aquisição, serão emitidos recibos, nos termos do artigo 73, II, "a" e "b", da lei n( 8.666/93, por pessoa a ser indicada na respectiva nota de empenho.

O produto apresentado estará sujeito à aceitação plena pelo Contratante.

O Contratante /Interveniente receberá provisoriamente o produto, e poderá, se for o caso, providenciar exame técnico do lote entregue a ser feito por técnico indicado pelo órgão interessado que emitirá laudo técnico de acordo com as especificações constantes do Anexo I do edital que regeu a licitação e proposta de preços da Detentora/ fornecedora.

O Contratante /Interveniente designará uma Comissão de Recebimento de Material, cujo propósito será a conferência destes com as especificações contidas na proposta. Caso o produto a ser entregue esteja em desacordo com as especificações contidas na proposta, a Comissão rejeitará o recebimento do mesmo.

A detentora do registro de preços ficará obrigada a substituir, no prazo máximo de 24 horas, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis, sem ônus para o Contratante, o produto que vier a ser recusado, podendo o produto substituído ser submetido a exame técnico.

Após a emissão de laudo técnico, caso seja exigido o exame, e comparação do produto entregue com a proposta e demais normas editalícias, estando o mesmo adequado, será feito o  recebimento definitivo.

Os produtos somente serão recebidos dentro do prazo de garantia dado pelo fabricante, quando o produto referente ao item cotado tiver prazo de garantia, ou, dentro do prazo de validade, quando o produto referente ao item cotado tiver prazo de validade, neste caso, não podendo quando da entrega, apresentar prazo inferior a 80% do prazo de validade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO

A aquisição dos objetos da presente ata, serão autorizadas pelo titular do Instituto Doutor José Frota - IJF, ou por quem aquele delegar competência.

A emissão das notas de empenho, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial serão igualmente autorizados pela mesma autoridade acima mencionada, ou a quem esta delegar a competência para tanto.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS E DA RESCISÃO DO CONTRATO

12.01.O preço registrado poderá ser cancelado nos seguintes casos:

I - Por ato unilateral do Superintendente do Instituto Doutor José Frota, quando:

a. A Detentora do registro não atender à convocação para assinar a Ata de Registro de Preços, não atender à convocação para assinar o contrato, não aceitar ou retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pelo Instituto Doutor José Frota;

b. A Detentora do registro deixar de cumprir as exigências do ato convocatório que deu origem ao Registro de Preços;

c. A Detentora do registro der causa à rescisão administrativa do contrato decorrente do Registro de preços;

d. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente do Registro de Preços;

e. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e a detentora do Sistema de Registro de Preços se recusar a baixá-los na forma prevista no art. 27 do Decreto 12.255 de 06 de setembro de 2007;

f.  Por razões de interesse público,  devidamente fundamentadas.

II - Pela detentora do registro quando, mediante solicitação por escrito ao Superintendente do Instituto Doutor José Frota, comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao Registro de Preços, desde que devidamente fundamentada numa das seguintes razões:

a.  Atraso superior a 90 dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de fornecimento ou parcela deste, já recebidos, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem  interna ou guerra, assegurado à detentora/ fornecedora o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

b.  Não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução do fornecimento, nos prazos determinados;

c.  Ocorrência de fato fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, impeditivo do execução do fornecimento.

12.02. A comunicação do cancelamento de preço registrado, nos casos previstos no subitem anterior, será feita por correspondência com aviso de recebimento juntando-se comprovante nos autos que deram origem ao registro de preços.

12.02.01 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita mediante publicação no DOM por duas vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registro a partir da ultima publicação.

12.03 - A solicitação da detentora para cancelamento do preço registrado, deverá ser formulada com antecedência de 30 dias, facultada à Administração do IJF a aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório, caso não aceite as razões do pedido.

12.04 -  Fica assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório nos casos de cancelamento de preço registrado previstos no inciso I e II do subitem 12.01, deste edital, e quando a Administração não aceitar as razões mencionadas no inciso II, do referido subitem; sendo o prazo para interposição, de 05 dias úteis contados a partir da intimação, de acordo com o subitem 12.02, deste edital.

12.05 – No caso de cancelamento fundamentado no inciso I, alínea “a” do subitem 12.01, deste edital, o titular do Instituto Doutor José Frota - IJF  extinguirá os efeitos da homologação referente exclusivamente ao objeto cotado pela empresa cancelada e enviará os autos do processo ao pregoeiro que retomará as atividades de seleção de melhor proposta e convocará outro licitante, observada a ordem de qualificação e classificação, para verificar suas condições de habilitação, para posterior assinatura da Ata de Registro de Preços, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES

A recusa injustificada de assinar a Ata ou o contrato, pelas empresas com propostas classificadas na licitação e indicadas para registro dos respectivos preços no mapa de preços anexo ao presente instrumento de registro, ensejará a aplicação das penalidades enunciadas no artigo 87 da Lei n( 8.666/93, com as alterações que lhe foram introduzidas pela lei n( 8.883/94, ao critério da Administração.

A recusa injustificada das detentora/fornecedora, quando convocadas pela administração, em retirar as notas de empenho correspondentes às ordens de fornecimento, dentro do prazo estabelecido na Autorização de Compra  implicará no pagamento de indenização por perdas e danos, apurada em função do valor global do contrato ou da ata de registro de preços, incluída nesta, a diferença a maior que a administração será obrigada a desembolsar para obter a prestação sempre prejuízo da multa de 0,03% (zero vírgula zero três por cento), incidente sobre o  valor a ser indenizado.

Pela inexecução total ou parcial do contrato ou da ata de registro de preços, o contratante ou órgão integrante do Sistema de Registro de Preços poderá aplicar ao contratado ou detentor do registro de preços/fornecedor as seguintes sanções:

- Multa, cumulativa ou não com as demais sanções, nas seguintes formas:

  - de 0,33% do valor total da nota de empenho, para cada dia de atraso na entrega do produto;

  - de 0,33% do valor remanescente da nota de empenho, em qualquer hipótese de inexecução parcial do contrato ou da ata de registro de preços, ou de qualquer outra irregularidade;

  - de 0,33% do valor total da nota de empenho, em caso de rescisão do contrato ou da ata de registro de preços por inadimplência da detentora da ata.

- Impedimento de contratar com o Município de Fortaleza tendo o respectivo descredenciamento no Cadastro da Secretaria de Administração do Município, pelo prazo de até 05 anos, no caso do Contratado, além do inadimplemento total ou parcial,  ensejar o retardamento da execução do objeto do contrato, não mantiver a sua proposta, falhar ou fraudar na execução do ajuste, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

Para os fins desta cláusula, o órgão deverá comunicar à Secretaria de Administração do Município, que informará os demais órgãos integrantes do sistema, a aplicação de sanções à empresa detentora do sistema.

As importâncias relativas às multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados às contratadas, podendo, entretanto, conforme o caso, serem inscritas para constituir dívida ativa, na forma da lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Fica eleito o foro privativo dos feitos da Fazenda Pública, da Comarca da Capital do Estado do Ceará, para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente ata.

Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei n( 10.520 de 17 de julho de 2002, na Lei nº 8.666/93 publicada no Diário Oficial da União de 22/06/93, e suas alterações posteriores, e no Decreto Municipal nº 11.251, de 10 de setembro de 2002, no que não colidir com a primeira e nas demais normas aplicáveis e subsidiariamente, aplicar-se-ão os Princípios Gerais de Direito.

Fortaleza,............ de .............de .........

Gestor do Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços /Superintendente do Instituto Doutor José Frota - IJF

Gestor do Órgão Participante

Representante da Empresa Detentora do Sistema

ANEXO IV

ÓRGÃO PARTICIPANTE DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, SEU ENDEREÇO E CNPJ

| ÒRGÃO | ENDEREÇO | CNPJ |
| --- | --- | --- |
| CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS JOSÉ DE ALENCAR – CEMJA | Rua Guilherme Rocha, 510 - Centro | 04.885.197/0004-97 |