PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA IJF – INSTITUTO DOUTOR JOSÉ FROTA

PROCESSO DECISÓRIO Nº 16/2012

1.OBJETO: COMPRA DE REAGENTES E INSUMOS DIVERSOS (SOLUÇÕES, CONTROLES, CALIBRADORES, PAPEL, IMPRESSORA, FITAS PARA IMPRESSORA, NO-BREAK SENOIDAL, ETC.), DESTINADOS AO LABORATÓRIO CENTRAL DE FORTALEZA, LOCALIZADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS JOSÉ DE ALENCAR - CEMJA, TENDO COMO OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS ANALISADORES, INCLUSIVE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA (24 HORAS / DIA) E ASSESSORIA CIENTÍFICA LOCAIS DESTES EQUIPAMENTOS, PARA O PERÍODO DE 12 MESES.

2. ESPECIFICAÇÃO:

LOTE ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT 1 1.1 REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMOGRAMAS COMPLETOS, ATRAVÉS DE CONTADOR HEMATOLÓGICO AUTOMÁTICO. TESTE 195.000 1.2 REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE RETICULÓCITOS COM DILUIÇÃO AUTOMÁTICA PELO CONTADOR HEMATOLÓGICO AUTOMÁTICO. TESTE 390 2 2.1 REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE ATIVIDADE DE PROTROMBINA (TAP). TESTE 2600 2.2 REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTPA). TESTE 2600 3 3.1 REAGENTE PARA PESQUISA DE ANTICORPOS IgG ANTI-TOXOPLASMOSE (EM AUTOMAÇÃO). TESTE 20.800 3.2 REAGENTE PARA PESQUISA DE ANTICORPOS IgM ANTI-TOXOPLASMOSE (EM AUTOMAÇÃO TESTE 20.800 3.3 REAGENTE PARA PESQUISA DE ANTICORPOS IgG ANTI-CITOMEGALOVÍRUS (EM AUTOMAÇÃO). TESTE 7.800 3.4 REAGENTE PARA PESQUISA DE ANTICORPOS IgM ANTI-CITOMEGALOVÍRUS (EM AUTOMAÇÃO). TESTE 6.500 3.5 REAGENTE PARA PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-TOXOPLASMOSE AVIDEZ (EM AUTOMAÇÃO). TESTE 1100 4 4.1 REAGENTE PARA PESQUISA DE ANTICORPOS IgM ANTI-RUBÉOLA (em automação) TESTE 11.700 4.2 REAGENTE PARA PESQUISA DE ANTICORPOS IgG ANTI-RUBÉOLA (em automação) TESTE 14.300 4.3 REAGENTE PARA PESQUISA DE ANTI-HBS (em automação) TESTE 18.200 4.4 REAGENTE PARA PESQUISA DE HBSAG (em automação). TESTE 36.400 4.5 REAGENTE PARA PESQUISA DE ANTI-HBC IGG (CORE G) em automação. TESTE 8.300 4.6 REAGENTE PARA PESQUISA DE ANTI-HBC IGM (CORE M) em automação. TESTE 3.100 4.7 REAGENTE PARA PESQUISA DE ANTI HIV COM DETECÇÃO DE ANTIGENO E ANTICORPO (em automação). TESTE 20.800 4.8 REAGENTE PARA PESQUISA DE ANTI-HCV (em automação) COM DETECÇÃO DE ANTICORPOS DA PARTE ESTRUTURAL (CORE) E NÃO ESTRUTURAL(NS3, NS4). TESTE 28.600 4.9 REAGENTE PARA PESQUISA DE ANTI-HBE (em automação). TESTE 900 4.10 REAGENTE PARA PESQUISA DE HBE Ag (em automação). TESTE 1.200 4.11 REAGENTE PARA PESQUISA DE HAVAB IGG. Havab IgG (em automação) TESTE 1.400 4.12 REAGENTE PARA PESQUISA DE HAVAB IGM. Havab IgM (em automação). TESTE 1.200 4.13 REAGENTE PARA DOSAGEM DE BHCG PLASMÁTICO (em automação). TESTE 6.500 4.14 REAGENTE PARA DOSAGEM DE T3 TOTAL PLASMÁTICO (em automação). TESTE 11.700 4.15 REAGENTE PARA DOSAGEM DE T4 TOTAL PLASMÁTICO (em automação). TESTE 26.000 4.16 REAGENTE PARA DOSAGEM DE T4 LIVRE PLASMÁTICO (em automação). TESTE 35.000 4.17 REAGENTE PARA DOSAGEM DE TSH PLASMÁTICO (em automação). TESTE 72.800 5 5.1 REAGENTE PARA DOSAGEM DE SULFATO DE DEHIDROEPIANDROSTERONA (DHEA-S) PLASMÁTICO (EM AUTOMAÇÃO). TESTE 500 5.2 REAGENTE PARA DOSAGEM DE PARATORMONIO (PTH) (EM AUTOMAÇÃO). TESTE 500 5.3 REAGENTE PARA DOSAGEM DE CORTISOL (EM AUTOMAÇÃO). TESTE 500 5.4 REAGENTE PARA DOSAGEM DE INSULINA (EM AUTOMAÇÃO). TESTE 500 5.5 REAGENTE PARA DOSAGEM DE LH PLASMÁTICO (EM AUTOMAÇÃO). TESTE 6.600 5.6 REAGENTE PARA DOSAGEM DE FSH PLASMÁTICO (EM AUTOMAÇÃO). TESTE 9.700 5.7 REAGENTE PARA DOSAGEM DE PROLACTINA PLASMÁTICA (EM AUTOMAÇÃO). TESTE 5.200 5.8 REAGENTE PARA DOSAGEM DE ESTRADIOL PLASMÁTICO (EM AUTOMAÇÃO). TESTE 5.700 5.9 REAGENTE PARA DOSAGEM DE CEA PLASMÁTICO (EM AUTOMAÇÃO). TESTE 1.000 5.10 REAGENTE PARA DOSAGEM DE CA-125 PLASMÁTICO (EM AUTOMAÇÃO). TESTE 1.000 5.11 REAGENTE PARA DOSAGEM DE ALFA-FETOPROTEÍNA (AFP) (EM AUTOMAÇÃO). TESTE 150 5.12 REAGENTE DE PSA TOTAL PLASMÁTICO (EM AUTOMAÇÃO). TESTE 32.500 5.13 REAGENTE PARA DOSAGEM DE PSA LIVRE PLASMÁTICO (EM AUTOMAÇÃO). TESTE 1.400 5.14 REAGENTE PARA DOSAGEM DE ANDROSTENEDIONA (EM AUTOMAÇÃO). TESTE 500 5.15 REAGENTE PARA DOSAGEM DE SOMATOMEDINA (EM AUTOMAÇÃO). TESTE 500 5.16 REAGENTE PARA DOSAGEM DE HGH (EM AUTOMAÇÃO) TESTE 500 6 6.1 REAGENTE PARA DOSAGEM DE ANTIMICROSSOMAL – TPO (EM AUTOMAÇÃO). TESTE 1.300 6.2 REAGENTE PARA DOSAGEM DE ANTITIREOGLOBULINA (ANTI-Tg) (EM AUTOMAÇÃO). TESTE 650 6.3 REAGENTE PARA DOSAGEM TIREOGLOBULINA (Tg) (EM AUTOMAÇÃO). TESTE 300 6.4 REAGENTE PARA DOSAGEM DE PROGESTERONA PLASMÁTICA (EM AUTOMAÇÃO). TESTE 1.600 6.5 REAGENTE PARA DOSAGEM DE TESTOSTERONA PLASMÁTICA (EM AUTOMAÇÃO). TESTE 1.300 6.6 REAGENTE PARA PESQUISA DE ANTI HIV COM DETECÇÃO DE ANTÍGENO E ANTICORPO (EM AUTOMAÇÃO). TESTE 26.000 7 7.1 REAGENTES PARA UROANÁLISE PARA DETERMINAÇÃO DE: GLICOSE, BILIRRUBINA, CETONA, SANGUE, PROTEÍNA, NITRITO, UROBILINOGÊNIO, LEUCÓCITOS, DENSIDADE E PH PARA LEITURA EM EQUIPAMENTOS AUTOMÁTICOS. TESTE 143.000 8 8.1 REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE ÁCIDO ÙRICO PARA AUTOMAÇÃO. TESTE 44.000 8.2 REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE AMILASE PARA AUTOMAÇÃO. TESTE 2.400 8.3 REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE BILIRRUBINA TOTAL PARA AUTOMAÇÃO. TESTE 6.800 8.4 REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE BILIRRUBINA DIRETA PARA AUTOMAÇÃO. TESTE 6.800 8.5 REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE CÁLCIO PARA AUTOMAÇÃO. TESTE 15.600 8.6 REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE SÓDIO E POTÁSSIO. TESTE 22.000 8.7 REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE CLORO. TESTE 2.200 8.8 REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE COLESTEROL PARA AUTOMAÇÃO. TESTE 124.000 8.9 REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE CREATININA PARA AUTOMAÇÃO. TESTE 103.000 8.10 REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE FOSFATASE ALCALINA PARA AUTOMAÇÃO. TESTE 7.000 8.11 REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE FÓSFORO PARA AUTOMAÇÃO. TESTE 3.900 8.12 REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE ALFAGLICOPROTEÍNA ÁCIDA PARA AUTOMAÇÃO. TESTE 800 8.13 REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE FERRITINA PARA AUTOMAÇÃO. TESTE 3.600 8.14 REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE PARA AUTOMAÇÃO. TESTE 195.000 8.15 REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE LÍPASE PARA AUTOMAÇÃO. TESTE 800 8.16 REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE PROTEÍNAS TOTAIS PARA AUTOMAÇÃO. TESTE 800 8.17 REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE ALBUMINA PARA AUTOMAÇÃO. TESTE 1.300 8.18 REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE AST (TGO) PARA AUTOMAÇÃO. TESTE 52.000 8.19 REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE ALT(TGP) PARA AUTOMAÇÃO. TESTE 52.000 8.20 REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE MICROALBUMINÚRIA PARA AUTOMAÇÃO. TESTE 6.500 8.21 REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE PROTEINÚRIA PARA AUTOMAÇÃO. TESTE 2.500 8.22 REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE URÉIA PARA AUTOMAÇÃO. TESTE 60.000 8.23 REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE FERRO SÉRICO PARA AUTOMAÇÃO. TESTE 3.900 8.24 REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE FOSFATASE ÁCIDA PARA AUTOMAÇÃO. TESTE 130 8.25 REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE GAMA GT PARA AUTOMAÇÃO. TESTE 3.900 8.26 REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE TRIGLICÉRIDES PARA AUTOMAÇÃO. TESTE 117.000 8.27 REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE COLESTEROL HDL PARA AUTOMAÇÃO. TESTE 100.000 8.28 REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE COLESTEROL LDL PARA AUTOMAÇÃO. TESTE 13.000 8.29 REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE LDH (DESIDROGENASE LÁTICA) PARA AUTOMAÇÃO. TESTE 700 8.30 REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE CKMB PARA AUTOMAÇÃO. TESTE 700 8.31 REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE CK NAC PARA AUTOMAÇÃO. TESTE 2.600 8.32 REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE MAGNÉSIO PARA AUTOMAÇÃO. TESTE 2.600 8.33 REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO A CAPACIDADE DE FIXAÇÃO DO FERRO PARA AUTOMAÇÃO. TESTE 800 8.34 REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE HEMOGLOBINA GLICADA PARA AUTOMAÇÃO. TESTE 23.500 8.35 REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE PROTEÍNA C REATIVA PARA AUTOMAÇÃO. TESTE 13.000 8.36 REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE ANTIESTREPTOLISINA “O” PARA AUTOMAÇÃO. TESTE 5.200 8.37 REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE LÁTEX (FATOR REUMATÓIDE) PARA AUTOMAÇÃO. TESTE 9.000 8.38 REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE COMPLEMENTO(C3) PARA AUTOMAÇÃO. TESTE 700 8.39 REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE COMPLEMENTO (C4) PARA AUTOMAÇÃO. TESTE 700 9 9.1 REAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO PARA BACILOS GRAM-NEGATIVOS POR LEITURA TOTALMENTE AUTOMATIZADA EM CARTÕES OU PAINÉIS DE SUBSTRATOS BIOQUIMICOS + REAGENTES ADICIONAIS TESTE 1.800 9.2 TESTES DE SENSIBILIDADE A ANTIMICROBIANOS (MIC) PARA BACILOS GRAM-NEGATIVOS POR LEITURA TOTALMENTE AUTOMATIZADA EM CARTÕES OU PAINÉIS DE SUBSTRATOS BIOQUIMICOS + REAGENTES ADICIONAIS TESTE 2.100 9.3 REAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO PARA COCOS GRAM POSITIVOS POR LEITURA TOTALMENTE AUTOMATIZADA EM CARTÕES OU PAINÉIS DE SUBSTRATOS B IOQUIMICOS + REAGENTES ADICIONAIS TESTE 100 9.4 TESTES DE SENSIBILIDADE A ANTIMICROBIANOS (MIC) PARA COCOS GRAM POSITIVOS POR LEITURA TOTALMENTE AUTOMATIZADA EM CARTÕES OU PAINÉIS DE SUBSTRATOS BIOQUIMICOS + REAGENTES ADICIONAIS TESTE 300 9.5 REAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO PARA LEVEDURAS POR LEITURA TOTALMENTE AUTOMATIZADA EM CARTÕES OU PAINÉIS DE SUBSTRATOS BIOQUIMICOS + REAGENTES ADICIONAIS TESTE 300 9.6 TESTE DE SENSIBILIDADE A ANTIFÚNGICOS (MIC) PARA LEVEDURAS POR LEITURA TOTALMENTE AUTOMATIZADA EM CARTÕES OU PAINÉIS DE SUBSTRATOS BIOQUIMICOS + REAGENTES ADICIONAIS TESTE 260 9.7 REAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO PARA NEISSERIAS E HAEMOIPHILUS POR LEITURA TOTALMENTE AUTOMATIZADA EM CARTÕES OU PAINÉIS DE SUBSTRATOS BIOQUIMICOS + REAGENTES ADICIONAIS TESTE 70 A empresa vencedora do lote 01 deverá disponibilizar e instalar 02 (dois) Contadores Automáticos de Células para realização dos exames relacionados no lote 01, e que apresente no mínimo as seguintes características: Analisador Hematológico Automático que forneça no mínimo 24 parâmetros: Leucócitos totais (#) , Neutrófilos (# e %), Linfócitos (# e %), Monócitos (# e %), Eosinófilos ( # e %), Basófilos(# e %), Hemácias, Hemoglobina, ematócrito, VCM, HCM, MCHC,RDW, Plaquetas (#), (VPM, PCT, PDW) RET (# e %); Que realize as análises e contagens das células através de impedância elétrica, lazer e citometria de fluxo e/ou reação de citoquímica; Que realize análise espectrofotométrica da hemoglobina cianometahemoglobina e/ou metodologia similar; Que realize análise completa dos reticulócitos (sem diluição externa ao equipamento): RET#, RET% E IRF; Que conte aproximadamente 10.000 células leucocitárias através de duas tecnologias _ diferentes: Impedância e Citometria de Fluxo e/ou citoquímica; Velocidade de no mínimo 110 amostras por hora; Monitor colorido que apresente na tela a distribuição das 5 partes diferenciais com cores específicas para cada população leucocitária: Neutrófilos, Linfócitos, Monócitos, Eosinófilos e Basófilos; Informações adicionais sobre: bastões, granulócitos imaturos, linfócitos atípicos, blastos, eritoblastos, e reticulócitos; Contagem efetiva de cada sub-população leucocitária (sem cálculos); Dotado de dispositivo carregador de amostras capaz de promover a homogeneização das amostras antes da aspiração. Dotado de leitor de código de barras capaz de identificar amostras (por código de barras) no autoloader ou por método manual; Que apresente sistema de aspiração de amostra aberto e sistema fechado; Tecnologia Laser e Citometria de Fluxo e/ou Citoquímica para contagem total e diferencial de leucócitos. Tecnologia de impedância elétrica e/ou metodologia similar para quantificar e medir os volumes de hemácias e plaquetas. Monitoramento total durante o processamento das amostras, incluindo alertas operativos (esgoto cheio e falta de reagentes) ou problemas com o equipamento; Sinalização de resultados anormais; Procedimentos automatizados de início e término de rotina e limpeza após cada processamento de amostra; Impressão do relatório do consumo dos reagentes; Programa de controle de qualidade estatístico, reprodutibilidade e estabilidade das amostras, gráficos de controle de qualidade; Apresente relatório com o mínimo de 04 histogramas; Apresente calibração de leucócitos, hemácias, hemoglobina, VCM e plaquetas; Armazenamento de no mínimo 10.000 resultados com gráficos; Dotado de módulo para eliminação de interferência de hemácias resistentes. Alarmes patológicos da série vermelha, série branca e plaquetas; Possuir auto calibração e auto limpeza programáveis; Possuir detecção automática do nível de reagentes e esgoto; Equipamento de bancada sem nenhum módulo externo de fornecimento de energia ou vácuo (módulo pneumático). Apresentar sistema de racks e código por amostra; Possuir programa de controle de qualidade com no mínimo 03 (três) níveis,: alto, normal e baixo; Linearidade para leucócitos de zero -200.000 e para plaquetas de zero - 2.000.000/ul. Acompanhe unidade impressora; Dotado de interface, bi-direcional para comunicação com o computador central; Comprovar a parte do protocolo de comunicação através de apresentação do manual de comunicação serial -(Host computer) com as seguintes características: 1 Porta serial em padrão RS-232 (DB-25 ou DB-9); 2 Protocolo de comunicação serial contendo possibilidade de comunicação bidirecional (¨Query) para que o aparelho possa ser programado para fazer os exames em cada amostra sem interferência humano e sem necessidade “worklist”. 3 Segurança: protocolo de comunicação que utilize validação dos pacotes de dados com recurso de “Check-Sum” para evitar erros de envio de dados. Quando houver erro detectado, o aparelho deve reenviar o pacote para o Host ou receber novamente um pacote de Host. A empresa vencedora do lote 02 deverá disponibilizar e instalar 01(um) equipamento automatizado ou semi-automatizando que apresente as seguintes características mínimas: Analisador de bancada, semi-automático, multiparamétrico, randômico e de acesso contínuo; Capaz de realizar os exames TP, TTPA e Fibrinogênio; Apresentar controle de qualidade para todos os testes solicitados; Apresentar no mínimo 16 canais de incubação de amostras a 37ºC; Disponibilizar no mínimo 04 canais de medição; Trabalhar com cubetas e seringas descartáveis; Ser dotado da capacidade de realizar interfaciamento; Apresentar timers independentes e programáveis de incubação com aviso sonoro; Possuir sistema eletromagnético para detecção do coágulo; Possuir capacidade de configuração de testes pré-programados; Capaz de armazenar curvas de calibração; Permitir a rastreabilidade de controle de qualidade e reagentes; Possibilitar relatórios em segundos, INR, %, g/l, MG/dL; Manter os reagentes estáveis por 07 dias após reconstituição; Utilizar metodologia eletromagnética para dosagem dos testes; Iniciar o tempo de incubação automaticamente após a dispensação do reagente; Permitir utilização de plasmas hemolisados, ectéricos e lipêmicos; Apresentar coeficiente de variação de 1% a 3% para os testes realizados; Teclado numérico integrado; Apresentar impressora térmica no próprio equipamento. A empresa vencedora do lote 03 deverá disponibilizar e instalar 01 (um) analisador totalmente automatizado multiparamétrico, com uma das metodologias MEIA, FPIA, Quimiluminescência, Eletroquimiluminescência, para realização de todos os exames relacionados no lote 03 e que apresente as seguintes características: Sistema totalmente automatizado, com capacidade para processar no mínimo 120 testes/hora; Analisador multiparamétrico com imunoensaios totalmente automatizados; Permita acessos randômicos, contínuos e imediatos, inclusive para amostras de emergência; Leitura de código de barras para amostras e reagentes; Capacidade de trabalhar com tubos primários, e cubetas ou microcubetas de amostras, tubos primários e/ ou secundários com identificação positiva das amostras por código de barras e diluição automática das mesmas, se necessário. Capacidade de operar com amostras de pequeno volume; Sistema de diluição e retestagem configurável; diluição automática; Detecção automática de coágulos e hemólise; Reagentes, calibradores, controles e kits (com no mínimo 100 testes), prontos para uso automatizado em equipamento, sem necessidade de preparo prévio por parte do operador, a exceção de tampões. Bandeja de reagentes refrigerada para permitir armazenagem on board. Capacidade de gerenciar o nível de liquido de reagentes, amostras e soluções; Gerenciamento automático de reagentes a bordo e estabilidade da calibração de pelo menos 20 dias; Estabilidade da curva de calibração até mudança de lote do reagente; Centro de descarte para esgoto sólido e líquido separado, acoplado ao equipamento, Os reagentes deverão ser, preferencialmente, genuínos e próprios do equipamento e sua validade deverá ser de no mínimo, 06 (seis) meses por ocasião da data de entrega. Software preferencialmente em português. Dotado de programa de controle de qualidade com gráficos de levey-jennings e regras de westgard. Equipamento bidirecionalmente interfaceado ao sistema multiusuário de informatização laboratorial compartilhado com todo laboratório para permitir registro único de pacientes, gerenciamento laboratorial, armazenamento de resultados e impressão de laudos em português configurado pelo setor. O equipamento deverá apresentar condições para interfaciamento, como também vir acompanhado de programa de gerenciamento de amostras e resultados, bem como para interfaciamento com o sistema CEMJA. A empresa vencedora do lote 04 deverá disponibilizar e instalar 01 (um) equipamento totalmente automatizado multiparamétricos, com no mínimo uma das metodologias citadas: MEIA, FPIA, Quimiluminescência, Eletroquimioluminescência para realização de todos os exames relacionados no lote 04, e que apresente as seguintes características mínimas: Sistema integrado que realize simultaneamente testes de imunologia e hormônios em um único módulo de processamento com capacidade total de processamento de 200 testes/hora; Com capacidade no mínimo até 110 posições para amostras disponíveis em um único módulo e de acesso imediato, ou seja, capacidade para priorizar amostras, que utiliza tecnologia Quimiluminescência, cujo marcador seja Acridina ou derivado do mesmo, proporcionando altíssima estabilidade nos ensaios; Para identificação das Amostras, o leitor de código de barras a laser deve ser compatível com os diversos tipos de códigos no mercado: Codabar, Code 39 (Code 3 of 9), Interleaved 2 of 5 e Code 128 (subset A, B, C); Código de barras de reagente bidimensional, monitorado pelo inventário; Reagentes do mesmo fabricante, prontos para uso, sem intervenção manual; Permitir um inventário de reagentes a bordo para evitar a interrupção da rotina; Apresente sistema de detecção de líquido por freqüência e sistema de detecção de coágulo e bolhas por diferencial de pressão, garantindo assim a qualidade dos resultados através da eliminação dos interferentes. Trabalhar com amostras como: soro e plasma. O centro de pipetagem de amostras deve ser capaz de comportar qualquer formato de tubo sem o uso de adaptadores ou racks diferenciadas, sejam tubos primários (5, 7 e 10ml), alíquotas ou cubetas de amostras. Capacidade de no mínimo 25 reagentes a bordo, refrigerados, sendo homogeneizados de forma automática. Capacidade de comportar amostras de rotina, amostras de urgência, simultaneamente; Estabilidade da curva de calibração até mudança de lote do reagente; Ter capacidade de fazer “backup” de resultado em CD Room e gravadora de CD. Com resultados visualizados em planilha no formato excel. Possua um centro de suprimentos monitorado pelo inventário que permita uma autonomia mínima de 5 horas e acesso contínuo a resíduos sólidos, com possibilidade de descarregamento sem interrupção da rotina e o esgoto líquido pode ser drenado pôr uma bomba para um ponto de esgoto ou pia, sendo o descarte eliminado diretamente na rede de esgoto tratada do serviço. Média para liberação dos resultados deve ser de no máximo 30 minutos. Possua capacidade de armazenar até 50.000 resultados nos Arquivos de Controle de Qualidade, provido de Regras de Westgard e Gráficos de Levey-Jennings; Disponibilizar um equipamento para Back Up com as seguintes características: Sistema totalmente automatizado, com capacidade para processar no mínimo 120 amostras horas; Analisador multiparamétrico (20 parâmetros no mínimo) a bordo simultaneamente; Permita acessos randômicos, contínuos e imediatos, inclusive para amostras de emergência; Leitura de código de barras para amostras e reagentes; Capacidade de trabalhar com no mínimo 60 tubos (primários e alíquota), ou no mínimo 90 cubetas de amostras pediátricas; podendo estar na mesma rack; Sistema de diluição e retestagem configurável; diluição automática; Reagentes do mesmo fabricante e prontos para uso; Apresentar sistema de Backup para armazenamento de no mínimo 1.500 resultados. Capacidade de gerenciar o nível de liquido de reagentes e amostras e soluções; Calibração dos ensaios de dois pontos, consumindo no máximo quatro testes na execução de uma calibração; Estabilidade da curva de calibração até mudança de lote do reagente; Processar testes quantitativos, qualitativos e confirmatórios; Centro de descarte para esgoto sólido e líquido separado, acoplado ao equipamento, Sistema independente de pipetagem e leitura, sem interrupção no processamento das amostras em caso de pane na pipetagem; Sistema de Controle de Qualidade com gráfico de Levey Jennigs; O aparelho deve possuir leitor interno de código de barras para identificar as amostras automaticamente; Acompanhe unidade impressora; Dotado de Interface, bi-direcional para comunicação com o computador central; Comprovar a parte do protocolo de comunicação através de apresentação do manual de comunicação serial – (Host Computer) com as seguintes características: 1. Porta serial em padrão RS-232 (DB-25 ou DB-9); 2. Protocolo de comunicação serial contendo possibilidade de comunicação bidirecional (“Query”). Para que o aparelho possa ser programado para fazer os exames em cada amostra sem interferência humana e sem necessidade de “worklist”.; 3. Segurança: protocolo de comunicação que utilize validação dos pacotes de dados com recurso de “CheckSum”para evitar erros no envio de dados. Quando houver erro detectado, o aparelho deve reenviar o pacote para o Host ou receber novamente um pacote do Host. O equipamento solicitado deverá apresentar condições para interfaciamento, como também vir acompanhado de programa de gerenciamento de amostras e resultados, bem como para interfaciamento com o sistema CEMJA. A empresa vencedora do lote 05 deverá disponibilizar e instalar 01 (um) analisador totalmente automatizado multiparamétrico, com uma das metodologias MEIA, FPIA, Quimiluminescência, Eletro quimiluminescência, para realização de todos os exames relacionados no lote 05 e que apresente as seguintes características: Analisador multiparamétrico e randômico; Produtividade de no mínimo 180 testes/hora; Tempo mínimo do primeiro resultado 35 minutos; Número de testes por amostras indeterminado; Capacidade de, no mínimo, 70 amostras “on board”; Função de urgência e reflex test; Capacidade de no mínimo 20 parâmetros “on board”; Equipamento dotado de câmara refrigerada para os reagentes; Abertura automática dos reagentes; Reagentes líquidos prontos para uso com no mínimo 100 testes; Código de barras bidimensional nos reagentes; Tubos primários, secundários e microcubetas; Código de barras para amostras, controles e calibradores; Pré e pós-diluição automática; O aparelho deve possuir leitor interno de código de barras para identificar as amostras automaticamente. Calibração automática por lote de 02 (dois) pontos com estabilidade de no mínimo 14 (quatorze) dias; Cubetas descartáveis; Interfaciamento bidirecional; Equipamento em excelentes condições de uso; Dotado de Interface, bi-direcional para comunicação com o computador central; Comprovar a parte do protocolo de comunicação através de apresentação do manual de comunicação serial; (Host Computer) com as seguintes características: 1. Porta serial em padrão RS-232 (DB-25 ou DB-9); 2. Protocolo de comunicação serial contendo possibilidade de comunicação bidirecional (Query), para que o aparelho possa ser programado para fazer os exames em cada amostra sem interferência humana e sem necessidade “worklist”. 3. Segurança: protocolo de comunicação que utilize validação dos pacotes de dados com recurso de “Check-Sum” para evitar erros de envio de dados. Quando houver erro detectado, o aparelho deve reenviar o pacote para o Host ou receber novamente um pacote de Host. O equipamento solicitado deverá apresentar condições para interfaciamento, como também vir acompanhado de programa de gerenciamento de amostras e resultados, bem como para interfaciamento com o sistema CEMJA. A empresa vencedora do lote 06 deverá disponibilizar e instalar 01 (um) analisador totalmente automatizado multiparamétrico, com uma das metodologias MEIA, FPIA, eletro quimiluminescência, Quimiluminescência, para realização de todos os exames relacionados no lote 06 e que apresente as seguintes características: Analisador de bancada, totalmente automatizado, multiparamétrico, randômico e de acesso continuo; Produtividade de no mínimo 85 testes/hora; Capacidade de no mínimo 75 amostras “on board”, utilizando tubos primários, secundários e cubetas; Posição de urgência exclusiva, com prioridade, e com resultados em no máximo 20 minutos; Capacidade de no mínimo 15 parâmetros “on board” em câmara refrigerada; Controle de abertura e fechamento automático dos reagentes pelo próprio sistema, evitando assim, evaporação destes; Descarte automático de ponteiras e cubetas realizado em local específico no próprio equipamento; Reagentes líquidos prontos para uso com no mínimo 100 testes; Equipamento dotado de sistema de homogeneização dos reagentes; Trabalhar com volume de 10ul de amostra por teste a ser realizado; Possuir leitor de códigos de barras para amostras, reagentes, calibradores controles de qualidade; Apresentar um agitador de micropartículas garantindo suspensão homogênea; Tempo de resultado das amostras em 20 minutos; Capaz de realizar detecção de coágulos em amostras; Código de barras bidimensional nos reagentes, calibradores e controles; Permitir acesso ao inventario da máquina, evitando interrupção da rotina; Realizar e apresentar contagem dos testes restantes no kit automaticamente; Pré e pós-diluição automática; Capaz de detectar níveis de líquidos de amostra e reagentes; Possuir de tela touch screen; Calibração automática, de 02 (dois) pontos, por lote de reagente e com estabilidade de no mínimo um mês; Cubetas e ponteiras descartáveis; Utilize racks para carregamento das amostras; Comprovar a parte do protocolo de comunicação através de apresentação do manual de comunicação serial (Host Computer) com as seguintes características: 1. Porta serial em padrão RS-232 (DB-25 ou DB-9); 2. Protocolo de comunicação serial contendo possibilidade de comunicação bidirecional (“Query”). Para que o aparelho possa ser programado para fazer os exames em cada amostra sem interferência humana e sem necessidade de “worklist”.; 3. Segurança: protocolo de comunicação que utilize validação dos pacotes de dados com recurso de “CheckSum” para evitar erros no envio de dados. Quando houver erro detectado, o aparelho deve reenviar o pacote para o Host ou receber novamente um pacote do Host.; O aparelho deve possuir leitor interno de código de barras para identificar as amostras automaticamente. O equipamento deverá apresentar condições para interfaciamento, como também vir acompanhado de programa de gerenciamento de amostras e resultados, bem como para interfaciamento com o sistema CEMJA. A empresa vencedora do lote 07 deverá disponibilizar e instalar 01(um) analisador totalmente automatizado para realização de sumário de urina, com as seguintes características mínimas: Analisador de bancada, totalmente automatizado e multiparamétrico; Produtividade de no mínimo 240 testes/hora ; Carregamento automático das amostras e tiras; Controle da quantidade de tiras em tempo real; Estabilidade “on board” da tiras reativas de, no mínimo, 15 dias; Homogeneização automática das amostras; Dispensação da urina em cada campo da fita reativa automaticamente; Utilização de tubos primários; Local específico para amostras de urgência com prioridade e execução imediata; Densidade medida por refratometria e aspecto da urina por turbidimetria em células de fluxo; Memória para 1000 amostras, 200 urgências e 300 controles; Calibração mensal; Utilize cassete com, no mínimo, 400 tiras reativas livres de umidade; Função de urgência para cinco amostras; Tela touch screen; Identificação das amostras por códigos de barra; Nível de detecção de liquido com um mínimo de 1,5 ml; Amostras pediátricas e adultas dosadas simultaneamente; Ausência da interferência do acido ascórbico; Resultados impressos como normal, positivo, negativo ou valores de concentração; Interfaciamento bidirecional e utilização de racks; Comprovar a parte do protocolo de comunicação através de apresentação do manual de comunicação serial (Host Computer) com as seguintes características: 1. Porta serial em padrão RS-232 (DB-25 ou DB-9) 2. Protocolo de comunicação serial contendo possibilidade de comunicação bidirecional (“Query”) para que o aparelho possa ser programado para fazer os exames em cada amostra sem interferência humana e sem necessidade de “worklist”. 3. Segurança: protocolo de comunicação que utilize validação dos pacotes de dados com recurso de “CheckSum” para evitar erros no envio de dados. Quando houver erro detectado, o aparelho deve reenviar o pacote para o Host ou receber novamente um pacote do Host. O aparelho deve possuir leitor interno de código de barras para identificar as amostras automaticamente. Acompanhe unidade impressora; O equipamento deverá apresentar condições para interfaciamento, como também vir acompanhado de programa de gerenciamento de amostras e resultados, bem como para interfaciamento com o sistema CEMJA. Oferecer reagentes com o número de lote semelhante no mínimo por 03 meses e reagentes com data de validade no mínimo para 06 meses. Certificado de registro no ministério da saúde para equipamentos e reagentes; Reagentes da mesma marca do fabricante dos equipamentos, Instalar No-break senoidal com a capacidade mínima exigida pelo fabricante; A empresa vencedora do lote 08 deverá disponibilizar e instalar 01 (um) analisador totalmente automático de bioquímica e proteínas especificas, com capacidade para operacionalizar todos os testes descritos no lote 08 e que apresente as seguintes características mínimas: Analisador modulado, com capacidade de expansão, totalmente automático, multiparamétrico, randômico e de acesso contínuo através de racks; Produtividade de, no mínimo, 1700 testes/hora, sendo 800 testes fotométricos e 900 testes de ISE; Integrar, no mínimo, 03 (três) princípios de leitura: Absorbância, Turbidimetria e ISE; Capacidade total de, no mínimo, 300 amostras on board com carregamento continuo; Utilize tubos primários e secundários, cubetas e microcubetas; Utilize amostras de soro, plasma, urina e CSF; Volume de amostra de, no máximo, 50ul por teste; Pré-diluição e pós-diluição das amostras; Analisar com prioridade exames de urgências; Possuir sistema de 03 esteiras (vias) de amostras, garantindo assim alta produtividade; Dotado de repetição automática de amostras fora da linearidade sem intervenção do usuário; Apresentar módulo de espera para amostras que serão repetidas; Comportar, no mínimo, 120 cubetas de reação laváveis pelo próprio sistema; Apresentar no mínimo 03 probes de aspiração independentes; Registro automático da posição do reagente; Possibilitar acesso remoto pelo fabricante, garantindo assim atualizações constantes e soluções de problemas de maneira imediata; Dotado de sistema de homogeneização de amostra e reagentes; Apresentar unidade de controle separada do módulo analisador; Utilizar todos os reagentes do mesmo fabricante; Calibrações lineares, não lineares totalmente automáticas, com estabilidade de, no mínimo, 30 dias; Memória para 10000 resultados; Possuir leitor, interno, de código de barras para reagentes, garantido assim, disposição randômica destes; Dotado de 02 discos refrigerados para reagentes; Controle de qualidade automático, diário, mensal e em tempo real; Alarmes sonoros com orientações de soluções pelo próprio usuário; Utilização de regras de Westgard e representação gráfica com 150 pontos; Apresentar sistema de lavagem automática e/ou utilização de cubetas descartáveis; Identificação dos reagentes e amostras por código de barras; O equipamento deve manter integração e funcionar com o sistema de interfaciamento existente no serviço. Interfaciamento bidirecional e utilização de racks; Comprovar a parte do protocolo de comunicação através de apresentação do manual de comunicação serial; (Host Computer) com as seguintes características: 1. Porta serial em padrão RS-232 (DB-25 ou DB-9) 2. Protocolo de comunicação serial contendo possibilidade de comunicação bidirecional (“Query”) para que o aparelho possa ser programado para fazer os exames em cada amostra sem interferência humana e sem necessidade de “worklist”. 3. Segurança: protocolo de comunicação que utilize validação dos pacotes de dados com recurso de “CheckSum” para evitar erros no envio de dados. Quando houver erro detectado, o aparelho deve reenviar o pacote para o Host ou receber novamente um pacote do Host. Acompanhe unidade impressora; Oferecer reagentes com o número de lote semelhante no mínimo por 03 meses e reagentes com data de validade no mínimo para 06 meses. Calibradores, controles de qualidade, insumos e reagentes do mesmo fabricante. Instalar No-break senoidal com a capacidade mínima exigida pelo fabricante; A empresa vencedora do lote 09 deverá disponibilizar e instalar 01 (um) equipamento para operacionalizar os testes descritos no lote 09, e que apresente as seguintes características mínimas: Unidade incubadora/processadora capaz de incubar a suspensão bacteriana, adicionar os reagentes necessários e executar leitura por colorimetria e/ou turbidimetria; Sistema totalmente automatizado dotado de banco de dados capaz de fornecer variedades de relatórios estatísticos e de controle de infecção hospitalar; Possuir programa para análise dos laudos que detecte os mecanismos de resistência bacteriana; Possibilidade de configurar laudo conforme definição dos farmacêuticos do laboratório; Deverá emitir resultado de identificação até 04(quatro) horas e resultado de antibiograma até 07(sete) horas. Equipamento instalado com “no-break” com potência de 3,0 KVA totalmente senoidal, 110-220 volts; O analisador deverá vir acompanhado de 01(um) computador completo com monitor LCD colorido de 14 polegadas, teclado, mouse e CPU para o interfaciamento, impressoras – uma com código de barras para emissão das etiquetas e outra laser paras os laudos dos exames, todos acompanhados de “no-break”. Este computador (CPU) e impressoras para o interfaciamento deverão ser independentes da CPU e impressora própria do aparelho automatizado. Equipamento bidirecionalmente interfaceado ao sistema multiusuário de informatização laboratorial compartilhado com todo o laboratório para permitir registro único de pacientes, gerenciamento laboratorial, armazenamento de resultados e impressão de laudos em português configurado pelo setor. A empresa vencedora deverá compartilhar da instalação do software de gestão laboratorial (LIS) composta dos sistemas de informação, cadastro de paciente, gestão de coleta, identificação, distribuição, fluxo e rastreabilidade de amostra, produção e interfaciamento laboratorial, liberação de resultados e laudos. A empresa vencedora de cada lote deverá ainda: Oferecer garantias e assistência técnica e cientifica local, permanente, com comprovação de endereço na cidade sede desta licitação ou na região metropolitana. Prestar assistência técnica e assessoria científica, registradas nos seus respectivos conselhos fiscalizadores. Repor peças de reposição, se necessário. Oferecer assessoria científica aos técnicos que operam o equipamento. Apresentar declaração do fabricante credenciando a empresa a executar serviços nos equipamentos ofertados Treinar todo pessoal envolvido na utilização do equipamento sem nenhum ônus para a instituição. Entregar calibradores, controles, insumos e reagentes do mesmo fabricante. Fornecer registro dos reagentes junto ao Ministério da Saúde. Fornecer suprimentos necessários para a realização dos testes adquiridos inclusive controles e calibradores. Fornecer em caso de defeito do equipamento outro aparelho similar ao descrito ou realizar todos os exames da rotina diária, sem ônus para a instituição.

3. NATUREZA TEMPORAL DO ASSUNTO:

Ordinário ( X ) Prioritário ( ) Urgente ( ) Em caso de Prioritário ou Urgente, Justificar:

4. DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO (Caracterização de fato, necessidade, expectativa, iniciativa, intenção):

O material de laboratório será utilizado para a realização de exames em pacientes das Regionais I, II, III, IV e dos exames especializados dos Hospitais Secundários.

5. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 11.251 de 10.09.02 e nº 12.255 de 06.09.07 e Lei nº 8.666 de 21.06.93. Modalidade de Licitação: Pregão Presencial, através do Sistema de Registro de Preços. Tipo de Julgamento: Menor Preço por Lote Tipo de entrega: De acordo com a necessidade

6. VALOR GLOBAL ESTIMADO:

R$ 8.943.103,70 (oito milhões novecentos e quarenta e três mil cento e três reais e setenta centavos).

7. ANEXOS:

I - Planilha de Custos;

II – Mapa de Preços;

8. ENCAMINHAMENTOS

8.1. Setor que  Encaminha o Projeto à Autoridade Superior para Aprovação:

Conforme solicitação do memorando nº 013/2012, folha 02.

# 8.2. Informação do Setor Financeiro, Confirmando:

8.2.1. A existência de recursos:

8.2.2. A fonte de recursos:

- CEMJA – Projeto/Atividade Código: 10.302.0031.2043.0009 Elemento de Despesa: 33.90.30 Fonte de Recurso: 0212. (Memorando 0013/2012, folha 02).

8.3. Despacho da Autoridade Superior:

# 8.3.1. Aprovo o processo;

# 8.3.2. Ao Setor Administrativo Financeiro para realização das diligências necessárias;

| Unidade/Cargo/Função | Nome do Responsável | Data | Assinatura |
| --- | --- | --- | --- |
| Superintendente | Messias Barbosa Lima |  |  |

8.4. DIRECIONAMENTO DO DAF PARA FINALIZAÇÃO DO PROCESSO COM VISTAS AO ATENDIMENTO OU SE FOR O CASO, ULTIMAR PROVIDÊNCIAS PARA INICIAR O PROCESSO DE LICITAÇÃO:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Unidade/Cargo/Função | Nome do Responsável | Data | Assinatura |
| --- | --- | --- | --- |
| Diretor Administrativo Financeiro | Marcos Antonio da Silva Sampaio |  |  |