PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA IJF – INSTITUTO DOUTOR JOSÉ FROTA

PROCESSO DECISÓRIO Nº 16/2012

1.OBJETO: COMPRA DE REAGENTES E INSUMOS DIVERSOS (SOLUÇÕES, CONTROLES, CALIBRADORES, PAPEL, IMPRESSORA, FITAS PARA IMPRESSORA, NO-BREAK SENOIDAL, ETC.), DESTINADOS AO LABORATÓRIO CENTRAL DE FORTALEZA, LOCALIZADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS JOSÉ DE ALENCAR - CEMJA, TENDO COMO OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS ANALISADORES, INCLUSIVE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA (24 HORAS / DIA) E ASSESSORIA CIENTÍFICA LOCAIS DESTES EQUIPAMENTOS, PARA O PERÍODO DE 12 MESES.

2. ESPECIFICAÇÃO:

LOTE; ITEM; ESPECIFICAÇÃO; UNID; QUANT. 1; 1.1; REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMOGRAMAS COMPLETOS, ATRAVÉS DE CONTADOR HEMATOLÓGICO AUTOMÁTICO.; TESTE; 195.000. 1.2; REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE RETICULÓCITOS COM DILUIÇÃO AUTOMÁTICA PELO CONTADOR HEMATOLÓGICO AUTOMÁTICO.; TESTE; 390. 2; 2.1; REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE ATIVIDADE DE PROTROMBINA (TAP).; TESTE; 2600. 2.2; REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTPA).; TESTE; 2600. 3; 3.1; REAGENTE PARA PESQUISA DE ANTICORPOS IgG ANTI-TOXOPLASMOSE (EM AUTOMAÇÃO).; TESTE; 20.800. 3.2; REAGENTE PARA PESQUISA DE ANTICORPOS IgM ANTI-TOXOPLASMOSE (EM AUTOMAÇÃO; TESTE; 20.800. 3.3; REAGENTE PARA PESQUISA DE ANTICORPOS IgG ANTI-CITOMEGALOVÍRUS (EM AUTOMAÇÃO).; TESTE; 7.800. 3.4; REAGENTE PARA PESQUISA DE ANTICORPOS IgM ANTI-CITOMEGALOVÍRUS (EM AUTOMAÇÃO).; TESTE; 6.500. 3.5; REAGENTE PARA PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-TOXOPLASMOSE AVIDEZ (EM AUTOMAÇÃO).; TESTE; 1100. 4; 4.1; REAGENTE PARA PESQUISA DE ANTICORPOS IgM ANTI-RUBÉOLA (em automação); TESTE; 11.700. 4.2; REAGENTE PARA PESQUISA DE ANTICORPOS IgG ANTI-RUBÉOLA (em automação); TESTE; 14.300. 4.3; REAGENTE PARA PESQUISA DE ANTI-HBS (em automação); TESTE; 18.200. 4.4; REAGENTE PARA PESQUISA DE HBSAG (em automação).; TESTE; 36.400. 4.5; REAGENTE PARA PESQUISA DE ANTI-HBC IGG (CORE G) em automação.; TESTE; 8.300. 4.6; REAGENTE PARA PESQUISA DE ANTI-HBC IGM (CORE M) em automação.; TESTE; 3.100. 4.7; REAGENTE PARA PESQUISA DE ANTI HIV COM DETECÇÃO DE ANTIGENO E ANTICORPO (em automação).; TESTE; 20.800. 4.8; REAGENTE PARA PESQUISA DE ANTI-HCV (em automação) COM DETECÇÃO DE ANTICORPOS DA PARTE ESTRUTURAL (CORE) E NÃO ESTRUTURAL(NS3, NS4).; TESTE; 28.600. 4.9; REAGENTE PARA PESQUISA DE ANTI-HBE (em automação).; TESTE; 900. 4.10; REAGENTE PARA PESQUISA DE HBE Ag (em automação).; TESTE; 1.200. 4.11; REAGENTE PARA PESQUISA DE HAVAB IGG. Havab IgG (em automação); TESTE; 1.400. 4.12; REAGENTE PARA PESQUISA DE HAVAB IGM. Havab IgM (em automação).; TESTE; 1.200. 4.13; REAGENTE PARA DOSAGEM DE BHCG PLASMÁTICO (em automação).; TESTE; 6.500. 4.14; REAGENTE PARA DOSAGEM DE T3 TOTAL PLASMÁTICO (em automação).; TESTE; 11.700. 4.15; REAGENTE PARA DOSAGEM DE T4 TOTAL PLASMÁTICO (em automação).; TESTE; 26.000. 4.16; REAGENTE PARA DOSAGEM DE T4 LIVRE PLASMÁTICO (em automação).; TESTE; 35.000. 4.17; REAGENTE PARA DOSAGEM DE TSH PLASMÁTICO (em automação).; TESTE; 72.800. 5; 5.1; REAGENTE PARA DOSAGEM DE SULFATO DE DEHIDROEPIANDROSTERONA (DHEA-S) PLASMÁTICO (EM AUTOMAÇÃO).; TESTE; 500. 5.2; REAGENTE PARA DOSAGEM DE PARATORMONIO (PTH) (EM AUTOMAÇÃO).; TESTE; 500. 5.3; REAGENTE PARA DOSAGEM DE CORTISOL (EM AUTOMAÇÃO).; TESTE; 500. 5.4; REAGENTE PARA DOSAGEM DE INSULINA (EM AUTOMAÇÃO).; TESTE; 500. 5.5; REAGENTE PARA DOSAGEM DE LH PLASMÁTICO (EM AUTOMAÇÃO).; TESTE; 6.600. 5.6; REAGENTE PARA DOSAGEM DE FSH PLASMÁTICO (EM AUTOMAÇÃO).; TESTE; 9.700. 5.7; REAGENTE PARA DOSAGEM DE PROLACTINA PLASMÁTICA (EM AUTOMAÇÃO).; TESTE; 5.200. 5.8; REAGENTE PARA DOSAGEM DE ESTRADIOL PLASMÁTICO (EM AUTOMAÇÃO).; TESTE; 5.700. 5.9; REAGENTE PARA DOSAGEM DE CEA PLASMÁTICO (EM AUTOMAÇÃO).; TESTE; 1.000. 5.10; REAGENTE PARA DOSAGEM DE CA-125 PLASMÁTICO (EM AUTOMAÇÃO).; TESTE; 1.000. 5.11; REAGENTE PARA DOSAGEM DE ALFA-FETOPROTEÍNA (AFP) (EM AUTOMAÇÃO).; TESTE; 150. 5.12; REAGENTE DE PSA TOTAL PLASMÁTICO (EM AUTOMAÇÃO).; TESTE; 32.500. 5.13; REAGENTE PARA DOSAGEM DE PSA LIVRE PLASMÁTICO (EM AUTOMAÇÃO).; TESTE; 1.400. 5.14; REAGENTE PARA DOSAGEM DE ANDROSTENEDIONA (EM AUTOMAÇÃO).; TESTE; 500. 5.15; REAGENTE PARA DOSAGEM DE SOMATOMEDINA (EM AUTOMAÇÃO).; TESTE; 500. 5.16; REAGENTE PARA DOSAGEM DE HGH (EM AUTOMAÇÃO); TESTE; 500. 6; 6.1; REAGENTE PARA DOSAGEM DE ANTIMICROSSOMAL – TPO (EM AUTOMAÇÃO).; TESTE; 1.300. 6.2; REAGENTE PARA DOSAGEM DE ANTITIREOGLOBULINA (ANTI-Tg) (EM AUTOMAÇÃO).; TESTE; 650. 6.3; REAGENTE PARA DOSAGEM TIREOGLOBULINA (Tg) (EM AUTOMAÇÃO).; TESTE; 300. 6.4; REAGENTE PARA DOSAGEM DE PROGESTERONA PLASMÁTICA (EM AUTOMAÇÃO).; TESTE; 1.600. 6.5; REAGENTE PARA DOSAGEM DE TESTOSTERONA PLASMÁTICA (EM AUTOMAÇÃO).; TESTE; 1.300. 6.6; REAGENTE PARA PESQUISA DE ANTI HIV COM DETECÇÃO DE ANTÍGENO E ANTICORPO (EM AUTOMAÇÃO).; TESTE; 26.000. 7; 7.1; REAGENTES PARA UROANÁLISE PARA DETERMINAÇÃO DE: GLICOSE, BILIRRUBINA, CETONA, SANGUE, PROTEÍNA, NITRITO, UROBILINOGÊNIO, LEUCÓCITOS, DENSIDADE E PH PARA LEITURA EM EQUIPAMENTOS AUTOMÁTICOS.; TESTE; 143.000. 8; 8.1; REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE ÁCIDO ÙRICO PARA AUTOMAÇÃO.; TESTE; 44.000. 8.2; REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE AMILASE PARA AUTOMAÇÃO.; TESTE; 2.400. 8.3; REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE BILIRRUBINA TOTAL PARA AUTOMAÇÃO.; TESTE; 6.800. 8.4; REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE BILIRRUBINA DIRETA PARA AUTOMAÇÃO.; TESTE; 6.800. 8.5; REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE CÁLCIO PARA AUTOMAÇÃO.; TESTE; 15.600. 8.6; REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE SÓDIO E POTÁSSIO.; TESTE; 22.000. 8.7; REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE CLORO.; TESTE; 2.200. 8.8; REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE COLESTEROL PARA AUTOMAÇÃO.; TESTE; 124.000. 8.9; REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE CREATININA PARA AUTOMAÇÃO.; TESTE; 103.000. 8.10; REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE FOSFATASE ALCALINA PARA AUTOMAÇÃO.; TESTE; 7.000. 8.11; REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE FÓSFORO PARA AUTOMAÇÃO.; TESTE; 3.900. 8.12; REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE ALFAGLICOPROTEÍNA ÁCIDA PARA AUTOMAÇÃO.; TESTE; 800. 8.13; REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE FERRITINA PARA AUTOMAÇÃO.; TESTE; 3.600. 8.14; REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE PARA AUTOMAÇÃO.; TESTE; 195.000. 8.15; REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE LÍPASE PARA AUTOMAÇÃO.; TESTE; 800. 8.16; REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE PROTEÍNAS TOTAIS PARA AUTOMAÇÃO.; TESTE; 800. 8.17; REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE ALBUMINA PARA AUTOMAÇÃO.; TESTE; 1.300. 8.18; REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE AST (TGO) PARA AUTOMAÇÃO.; TESTE; 52.000. 8.19; REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE ALT(TGP) PARA AUTOMAÇÃO.; TESTE; 52.000. 8.20; REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE MICROALBUMINÚRIA PARA AUTOMAÇÃO.; TESTE; 6.500. 8.21; REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE PROTEINÚRIA PARA AUTOMAÇÃO.; TESTE; 2.500. 8.22; REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE URÉIA PARA AUTOMAÇÃO.; TESTE; 60.000. 8.23; REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE FERRO SÉRICO PARA AUTOMAÇÃO.; TESTE; 3.900. 8.24; REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE FOSFATASE ÁCIDA PARA AUTOMAÇÃO.; TESTE; 130. 8.25; REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE GAMA GT PARA AUTOMAÇÃO.; TESTE; 3.900. 8.26; REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE TRIGLICÉRIDES PARA AUTOMAÇÃO.; TESTE; 117.000. 8.27; REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE COLESTEROL HDL PARA AUTOMAÇÃO.; TESTE; 100.000. 8.28; REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE COLESTEROL LDL PARA AUTOMAÇÃO.; TESTE; 13.000. 8.29; REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE LDH (DESIDROGENASE LÁTICA) PARA AUTOMAÇÃO.; TESTE; 700. 8.30; REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE CKMB PARA AUTOMAÇÃO.; TESTE; 700. 8.31; REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE CK NAC PARA AUTOMAÇÃO.; TESTE; 2.600. 8.32; REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE MAGNÉSIO PARA AUTOMAÇÃO.; TESTE; 2.600. 8.33; REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO A CAPACIDADE DE FIXAÇÃO DO FERRO PARA AUTOMAÇÃO.; TESTE; 800. 8.34; REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE HEMOGLOBINA GLICADA PARA AUTOMAÇÃO.; TESTE; 23.500. 8.35; REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE PROTEÍNA C REATIVA PARA AUTOMAÇÃO.; TESTE; 13.000. 8.36; REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE ANTIESTREPTOLISINA “O” PARA AUTOMAÇÃO.; TESTE; 5.200. 8.37; REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE LÁTEX (FATOR REUMATÓIDE) PARA AUTOMAÇÃO.; TESTE; 9.000. 8.38; REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE COMPLEMENTO(C3) PARA AUTOMAÇÃO.; TESTE; 700. 8.39; REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE COMPLEMENTO (C4) PARA AUTOMAÇÃO.; TESTE; 700. 9; 9.1; REAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO PARA BACILOS GRAM-NEGATIVOS POR LEITURA TOTALMENTE AUTOMATIZADA EM CARTÕES OU PAINÉIS DE SUBSTRATOS BIOQUIMICOS + REAGENTES ADICIONAIS; TESTE; 1.800. 9.2; TESTES DE SENSIBILIDADE A ANTIMICROBIANOS (MIC) PARA BACILOS GRAM-NEGATIVOS POR LEITURA TOTALMENTE AUTOMATIZADA EM CARTÕES OU PAINÉIS DE SUBSTRATOS BIOQUIMICOS + REAGENTES ADICIONAIS; TESTE; 2.100. 9.3; REAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO PARA COCOS GRAM POSITIVOS POR LEITURA TOTALMENTE AUTOMATIZADA EM CARTÕES OU PAINÉIS DE SUBSTRATOS B IOQUIMICOS + REAGENTES ADICIONAIS; TESTE; 100. 9.4; TESTES DE SENSIBILIDADE A ANTIMICROBIANOS (MIC) PARA COCOS GRAM POSITIVOS POR LEITURA TOTALMENTE AUTOMATIZADA EM CARTÕES OU PAINÉIS DE SUBSTRATOS BIOQUIMICOS + REAGENTES ADICIONAIS; TESTE; 300. 9.5; REAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO PARA LEVEDURAS POR LEITURA TOTALMENTE AUTOMATIZADA EM CARTÕES OU PAINÉIS DE SUBSTRATOS BIOQUIMICOS + REAGENTES ADICIONAIS; TESTE; 300. 9.6; TESTE DE SENSIBILIDADE A ANTIFÚNGICOS (MIC) PARA LEVEDURAS POR LEITURA TOTALMENTE AUTOMATIZADA EM CARTÕES OU PAINÉIS DE SUBSTRATOS BIOQUIMICOS + REAGENTES ADICIONAIS; TESTE; 260. 9.7; REAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO PARA NEISSERIAS E HAEMOIPHILUS POR LEITURA TOTALMENTE AUTOMATIZADA EM CARTÕES OU PAINÉIS DE SUBSTRATOS BIOQUIMICOS + REAGENTES ADICIONAIS; TESTE; 70. - A empresa vencedora do lote 01 deverá disponibilizar e instalar 02 (dois) Contadores Automáticos de Células para realização dos exames relacionados no lote 01, e que apresente no mínimo as seguintes características: - Analisador Hematológico Automático que forneça no mínimo 24 parâmetros: Leucócitos totais (#) , Neutrófilos (# e %), Linfócitos (# e %), Monócitos (# e %), Eosinófilos ( # e %), Basófilos(# e %), Hemácias, Hemoglobina, ematócrito, VCM, HCM, MCHC,RDW, Plaquetas (#), (VPM, PCT, PDW) RET (# e %); - Que realize as análises e contagens das células através de impedância elétrica, lazer e citometria de fluxo e/ou reação de citoquímica; - Que realize análise espectrofotométrica da hemoglobina cianometahemoglobina e/ou metodologia similar; - Que realize análise completa dos reticulócitos (sem diluição externa ao equipamento): RET#, RET% E IRF; - Que conte aproximadamente 10.000 células leucocitárias através de duas tecnologias _ diferentes: Impedância e Citometria de Fluxo e/ou citoquímica; - Velocidade de no mínimo 110 amostras por hora; - Monitor colorido que apresente na tela a distribuição das 5 partes diferenciais com cores específicas para cada população leucocitária: Neutrófilos, Linfócitos, Monócitos, Eosinófilos e Basófilos; - Informações adicionais sobre: bastões, granulócitos imaturos, linfócitos atípicos, blastos, eritoblastos, e reticulócitos; - Contagem efetiva de cada sub-população leucocitária (sem cálculos); Dotado de dispositivo carregador de amostras capaz de promover a homogeneização das amostras antes da aspiração. - Dotado de leitor de código de barras capaz de identificar amostras (por código de barras) no autoloader ou por método manual; - Que apresente sistema de aspiração de amostra aberto e sistema fechado; - Tecnologia Laser e Citometria de Fluxo e/ou Citoquímica para contagem total e diferencial de leucócitos. - Tecnologia de impedância elétrica e/ou metodologia similar para quantificar e medir os volumes de hemácias e plaquetas. - Monitoramento total durante o processamento das amostras, incluindo alertas operativos (esgoto cheio e falta de reagentes) ou problemas com o equipamento; - Sinalização de resultados anormais; - Procedimentos automatizados de início e término de rotina e limpeza após cada processamento de amostra; - Impressão do relatório do consumo dos reagentes; - Programa de controle de qualidade estatístico, reprodutibilidade e estabilidade das amostras, gráficos de controle de qualidade; - Apresente relatório com o mínimo de 04 histogramas; - Apresente calibração de leucócitos, hemácias, hemoglobina, VCM e plaquetas; - Armazenamento de no mínimo 10.000 resultados com gráficos; - Dotado de módulo para eliminação de interferência de hemácias resistentes. - Alarmes patológicos da série vermelha, série branca e plaquetas; - Possuir auto calibração e auto limpeza programáveis; - Possuir detecção automática do nível de reagentes e esgoto; - Equipamento de bancada sem nenhum módulo externo de fornecimento de energia ou vácuo (módulo pneumático). - Apresentar sistema de racks e código por amostra; - Possuir programa de controle de qualidade com no mínimo 03 (três) níveis,: alto, normal e baixo; - Linearidade para leucócitos de zero -200.000 e para plaquetas de zero - 2.000.000/ul. - Acompanhe unidade impressora; - Dotado de interface, bi-direcional para comunicação com o computador central; - Comprovar a parte do protocolo de comunicação através de apresentação do manual de comunicação serial -(Host computer) com as seguintes características: 1 Porta serial em padrão RS-232 (DB-25 ou DB-9); 2 Protocolo de comunicação serial contendo possibilidade de comunicação bidirecional (¨Query) para que o aparelho possa ser programado para fazer os exames em cada amostra sem interferência humano e sem necessidade “worklist”. 3 Segurança: protocolo de comunicação que utilize validação dos pacotes de dados com recurso de “Check-Sum” para evitar erros de envio de dados. Quando houver erro detectado, o aparelho deve reenviar o pacote para o Host ou receber novamente um pacote de Host. - A empresa vencedora do lote 02 deverá disponibilizar e instalar 01(um) equipamento automatizado ou semi-automatizando que apresente as seguintes características mínimas: - Analisador de bancada, semi-automático, multiparamétrico, randômico e de acesso contínuo; - Capaz de realizar os exames TP, TTPA e Fibrinogênio; - Apresentar controle de qualidade para todos os testes solicitados; - Apresentar no mínimo 16 canais de incubação de amostras a 37ºC; - Disponibilizar no mínimo 04 canais de medição; - Trabalhar com cubetas e seringas descartáveis; - Ser dotado da capacidade de realizar interfaciamento; - Apresentar timers independentes e programáveis de incubação com aviso sonoro; - Possuir sistema eletromagnético para detecção do coágulo; - Possuir capacidade de configuração de testes pré-programados; - Capaz de armazenar curvas de calibração; - Permitir a rastreabilidade de controle de qualidade e reagentes; - Possibilitar relatórios em segundos, INR, %, g/l, MG/dL; - Manter os reagentes estáveis por 07 dias após reconstituição; - Utilizar metodologia eletromagnética para dosagem dos testes; - Iniciar o tempo de incubação automaticamente após a dispensação do reagente; - Permitir utilização de plasmas hemolisados, ectéricos e lipêmicos; - Apresentar coeficiente de variação de 1% a 3% para os testes realizados; - Teclado numérico integrado; - Apresentar impressora térmica no próprio equipamento. - A empresa vencedora do lote 03 deverá disponibilizar e instalar 01 (um) analisador totalmente automatizado multiparamétrico, com uma das metodologias MEIA, FPIA, Quimiluminescência, Eletroquimiluminescência, para realização de todos os exames relacionados no lote 03 e que apresente as seguintes características: - Sistema totalmente automatizado, com capacidade para processar no mínimo 120 testes/hora; - Analisador multiparamétrico com imunoensaios totalmente automatizados; - Permita acessos randômicos, contínuos e imediatos, inclusive para amostras de emergência; - Leitura de código de barras para amostras e reagentes; - Capacidade de trabalhar com tubos primários, e cubetas ou microcubetas de amostras, tubos primários e/ ou secundários com identificação positiva das amostras por código de barras e diluição automática das mesmas, se necessário. - Capacidade de operar com amostras de pequeno volume; - Sistema de diluição e retestagem configurável; diluição automática; - Detecção automática de coágulos e hemólise; - Reagentes, calibradores, controles e kits (com no mínimo 100 testes), prontos para uso automatizado em equipamento, sem necessidade de preparo prévio por parte do operador, a exceção de tampões. - Bandeja de reagentes refrigerada para permitir armazenagem on board. - Capacidade de gerenciar o nível de liquido de reagentes, amostras e soluções; - Gerenciamento automático de reagentes a bordo e estabilidade da calibração de pelo menos 20 dias; - Estabilidade da curva de calibração até mudança de lote do reagente; - Centro de descarte para esgoto sólido e líquido separado, acoplado ao equipamento, - Os reagentes deverão ser, preferencialmente, genuínos e próprios do equipamento e sua validade deverá ser de no mínimo, 06 (seis) meses por ocasião da data de entrega. - Software preferencialmente em português. - Dotado de programa de controle de qualidade com gráficos de levey-jennings e regras de westgard. - Equipamento bidirecionalmente interfaceado ao sistema multiusuário de informatização laboratorial compartilhado com todo laboratório para permitir registro único de pacientes, gerenciamento laboratorial, armazenamento de resultados e impressão de laudos em português configurado pelo setor. - O equipamento deverá apresentar condições para interfaciamento, como também vir acompanhado de programa de gerenciamento de amostras e resultados, bem como para interfaciamento com o sistema CEMJA. - A empresa vencedora do lote 04 deverá disponibilizar e instalar 01 (um) equipamento totalmente automatizado multiparamétricos, com no mínimo uma das metodologias citadas: MEIA, FPIA, Quimiluminescência, Eletroquimioluminescência para realização de todos os exames relacionados no lote 04, e que apresente as seguintes características mínimas: - Sistema integrado que realize simultaneamente testes de imunologia e hormônios em um único módulo de processamento com capacidade total de processamento de 200 testes/hora; - Com capacidade no mínimo até 110 posições para amostras disponíveis em um único módulo e de acesso imediato, ou seja, capacidade para priorizar amostras, que utiliza tecnologia Quimiluminescência, cujo marcador seja Acridina ou derivado do mesmo, proporcionando altíssima estabilidade nos ensaios; - Para identificação das Amostras, o leitor de código de barras a laser deve ser compatível com os diversos tipos de códigos no mercado: Codabar, Code 39 (Code 3 of 9), Interleaved 2 of 5 e Code 128 (subset A, B, C); - Código de barras de reagente bidimensional, monitorado pelo inventário; - Reagentes do mesmo fabricante, prontos para uso, sem intervenção manual; - Permitir um inventário de reagentes a bordo para evitar a interrupção da rotina; - Apresente sistema de detecção de líquido por freqüência e sistema de detecção de coágulo e bolhas por diferencial de pressão, garantindo assim a qualidade dos resultados através da eliminação dos interferentes. - Trabalhar com amostras como: soro e plasma. - O centro de pipetagem de amostras deve ser capaz de comportar qualquer formato de tubo sem o uso de adaptadores ou racks diferenciadas, sejam tubos primários (5, 7 e 10ml), alíquotas ou cubetas de amostras. - Capacidade de no mínimo 25 reagentes a bordo, refrigerados, sendo homogeneizados de forma automática. - Capacidade de comportar amostras de rotina, amostras de urgência, simultaneamente; - Estabilidade da curva de calibração até mudança de lote do reagente; - Ter capacidade de fazer “backup” de resultado em CD Room e gravadora de CD. Com resultados visualizados em planilha no formato excel. - Possua um centro de suprimentos monitorado pelo inventário que permita uma autonomia mínima de 5 horas e acesso contínuo a resíduos sólidos, com possibilidade de descarregamento sem interrupção da rotina e o esgoto líquido pode ser drenado pôr uma bomba para um ponto de esgoto ou pia, sendo o descarte eliminado diretamente na rede de esgoto tratada do serviço. - Média para liberação dos resultados deve ser de no máximo 30 minutos. - Possua capacidade de armazenar até 50.000 resultados nos Arquivos de Controle de Qualidade, provido de Regras de Westgard e Gráficos de Levey-Jennings; - Disponibilizar um equipamento para Back Up com as seguintes características: - Sistema totalmente automatizado, com capacidade para processar no mínimo 120 amostras horas; - Analisador multiparamétrico (20 parâmetros no mínimo) a bordo simultaneamente; - Permita acessos randômicos, contínuos e imediatos, inclusive para amostras de emergência; - Leitura de código de barras para amostras e reagentes; - Capacidade de trabalhar com no mínimo 60 tubos (primários e alíquota), ou no mínimo 90 cubetas de amostras pediátricas; podendo estar na mesma rack; - Sistema de diluição e retestagem configurável; diluição automática; - Reagentes do mesmo fabricante e prontos para uso; - Apresentar sistema de Backup para armazenamento de no mínimo 1.500 resultados. - Capacidade de gerenciar o nível de liquido de reagentes e amostras e soluções; - Calibração dos ensaios de dois pontos, consumindo no máximo quatro testes na execução de uma calibração; - Estabilidade da curva de calibração até mudança de lote do reagente; - Processar testes quantitativos, qualitativos e confirmatórios; - Centro de descarte para esgoto sólido e líquido separado, acoplado ao equipamento, - Sistema independente de pipetagem e leitura, sem interrupção no processamento das amostras em caso de pane na pipetagem; - Sistema de Controle de Qualidade com gráfico de Levey Jennigs; - O aparelho deve possuir leitor interno de código de barras para identificar as amostras automaticamente; - Acompanhe unidade impressora; - Dotado de Interface, bi-direcional para comunicação com o computador central; - Comprovar a parte do protocolo de comunicação através de apresentação do manual de comunicação serial – (Host Computer) com as seguintes características: 1. Porta serial em padrão RS-232 (DB-25 ou DB-9); 2. Protocolo de comunicação serial contendo possibilidade de comunicação bidirecional (“Query”). Para que o aparelho possa ser programado para fazer os exames em cada amostra sem interferência humana e sem necessidade de “worklist”.; 3. Segurança: protocolo de comunicação que utilize validação dos pacotes de dados com recurso de “CheckSum”para evitar erros no envio de dados. Quando houver erro detectado, o aparelho deve reenviar o pacote para o Host ou receber novamente um pacote do Host. - O equipamento solicitado deverá apresentar condições para interfaciamento, como também vir acompanhado de programa de gerenciamento de amostras e resultados, bem como para interfaciamento com o sistema CEMJA. - A empresa vencedora do lote 05 deverá disponibilizar e instalar 01 (um) analisador totalmente automatizado multiparamétrico, com uma das metodologias MEIA, FPIA, Quimiluminescência, Eletro quimiluminescência, para realização de todos os exames relacionados no lote 05 e que apresente as seguintes características: - Analisador multiparamétrico e randômico; - Produtividade de no mínimo 180 testes/hora; - Tempo mínimo do primeiro resultado 35 minutos; - Número de testes por amostras indeterminado; - Capacidade de, no mínimo, 70 amostras “on board”; - Função de urgência e reflex test; - Capacidade de no mínimo 20 parâmetros “on board”; - Equipamento dotado de câmara refrigerada para os reagentes; - Abertura automática dos reagentes; - Reagentes líquidos prontos para uso com no mínimo 100 testes; - Código de barras bidimensional nos reagentes; - Tubos primários, secundários e microcubetas; - Código de barras para amostras, controles e calibradores; - Pré e pós-diluição automática; - O aparelho deve possuir leitor interno de código de barras para identificar as amostras automaticamente. - Calibração automática por lote de 02 (dois) pontos com estabilidade de no mínimo 14 (quatorze) dias; - Cubetas descartáveis; - Interfaciamento bidirecional; - Equipamento em excelentes condições de uso; - Dotado de Interface, bi-direcional para comunicação com o computador central; - Comprovar a parte do protocolo de comunicação através de apresentação do manual de comunicação serial; - (Host Computer) com as seguintes características: 1. Porta serial em padrão RS-232 (DB-25 ou DB-9); 2. Protocolo de comunicação serial contendo possibilidade de comunicação bidirecional (Query), para que o aparelho possa ser programado para fazer os exames em cada amostra sem interferência humana e sem necessidade “worklist”. 3. Segurança: protocolo de comunicação que utilize validação dos pacotes de dados com recurso de “Check-Sum” para evitar erros de envio de dados. Quando houver erro detectado, o aparelho deve reenviar o pacote para o Host ou receber novamente um pacote de Host. - O equipamento solicitado deverá apresentar condições para interfaciamento, como também vir acompanhado de programa de gerenciamento de amostras e resultados, bem como para interfaciamento com o sistema CEMJA. - A empresa vencedora do lote 06 deverá disponibilizar e instalar 01 (um) analisador totalmente automatizado multiparamétrico, com uma das metodologias MEIA, FPIA, eletro quimiluminescência, Quimiluminescência, para realização de todos os exames relacionados no lote 06 e que apresente as seguintes características: - Analisador de bancada, totalmente automatizado, multiparamétrico, randômico e de acesso continuo; - Produtividade de no mínimo 85 testes/hora; - Capacidade de no mínimo 75 amostras “on board”, utilizando tubos primários, secundários e cubetas; - Posição de urgência exclusiva, com prioridade, e com resultados em no máximo 20 minutos; - Capacidade de no mínimo 15 parâmetros “on board” em câmara refrigerada; - Controle de abertura e fechamento automático dos reagentes pelo próprio sistema, evitando assim, evaporação destes; - Descarte automático de ponteiras e cubetas realizado em local específico no próprio equipamento; - Reagentes líquidos prontos para uso com no mínimo 100 testes; - Equipamento dotado de sistema de homogeneização dos reagentes; - Trabalhar com volume de 10ul de amostra por teste a ser realizado; - Possuir leitor de códigos de barras para amostras, reagentes, calibradores controles de qualidade; - Apresentar um agitador de micropartículas garantindo suspensão homogênea; - Tempo de resultado das amostras em 20 minutos; - Capaz de realizar detecção de coágulos em amostras; - Código de barras bidimensional nos reagentes, calibradores e controles; - Permitir acesso ao inventario da máquina, evitando interrupção da rotina; - Realizar e apresentar contagem dos testes restantes no kit automaticamente; - Pré e pós-diluição automática; - Capaz de detectar níveis de líquidos de amostra e reagentes; - Possuir de tela touch screen; - Calibração automática, de 02 (dois) pontos, por lote de reagente e com estabilidade de no mínimo um mês; - Cubetas e ponteiras descartáveis; - Utilize racks para carregamento das amostras; - Comprovar a parte do protocolo de comunicação através de apresentação do manual de comunicação serial (Host Computer) com as seguintes características: 1. Porta serial em padrão RS-232 (DB-25 ou DB-9); 2. Protocolo de comunicação serial contendo possibilidade de comunicação bidirecional (“Query”). Para que o aparelho possa ser programado para fazer os exames em cada amostra sem interferência humana e sem necessidade de “worklist”.; 3. Segurança: protocolo de comunicação que utilize validação dos pacotes de dados com recurso de “CheckSum” para evitar erros no envio de dados. Quando houver erro detectado, o aparelho deve reenviar o pacote para o Host ou receber novamente um pacote do Host.; - O aparelho deve possuir leitor interno de código de barras para identificar as amostras automaticamente. - O equipamento deverá apresentar condições para interfaciamento, como também vir acompanhado de programa de gerenciamento de amostras e resultados, bem como para interfaciamento com o sistema CEMJA. - A empresa vencedora do lote 07 deverá disponibilizar e instalar 01(um) analisador totalmente automatizado para realização de sumário de urina, com as seguintes características mínimas: - Analisador de bancada, totalmente automatizado e multiparamétrico; - Produtividade de no mínimo 240 testes/hora ; - Carregamento automático das amostras e tiras; - Controle da quantidade de tiras em tempo real; - Estabilidade “on board” da tiras reativas de, no mínimo, 15 dias; - Homogeneização automática das amostras; - Dispensação da urina em cada campo da fita reativa automaticamente; - Utilização de tubos primários; - Local específico para amostras de urgência com prioridade e execução imediata; - Densidade medida por refratometria e aspecto da urina por turbidimetria em células de fluxo; - Memória para 1000 amostras, 200 urgências e 300 controles; - Calibração mensal; - Utilize cassete com, no mínimo, 400 tiras reativas livres de umidade; - Função de urgência para cinco amostras; - Tela touch screen; - Identificação das amostras por códigos de barra; - Nível de detecção de liquido com um mínimo de 1,5 ml; - Amostras pediátricas e adultas dosadas simultaneamente; - Ausência da interferência do acido ascórbico; - Resultados impressos como normal, positivo, negativo ou valores de concentração; - Interfaciamento bidirecional e utilização de racks; - Comprovar a parte do protocolo de comunicação através de apresentação do manual de comunicação serial (Host Computer) com as seguintes características: 1. Porta serial em padrão RS-232 (DB-25 ou DB-9) 2. Protocolo de comunicação serial contendo possibilidade de comunicação bidirecional (“Query”) para que o aparelho possa ser programado para fazer os exames em cada amostra sem interferência humana e sem necessidade de “worklist”. 3. Segurança: protocolo de comunicação que utilize validação dos pacotes de dados com recurso de “CheckSum” para evitar erros no envio de dados. Quando houver erro detectado, o aparelho deve reenviar o pacote para o Host ou receber novamente um pacote do Host. - O aparelho deve possuir leitor interno de código de barras para identificar as amostras automaticamente. - Acompanhe unidade impressora; - O equipamento deverá apresentar condições para interfaciamento, como também vir acompanhado de programa de gerenciamento de amostras e resultados, bem como para interfaciamento com o sistema CEMJA. - Oferecer reagentes com o número de lote semelhante no mínimo por 03 meses e reagentes com data de validade no mínimo para 06 meses. - Certificado de registro no ministério da saúde para equipamentos e reagentes; - Reagentes da mesma marca do fabricante dos equipamentos, - Instalar No-break senoidal com a capacidade mínima exigida pelo fabricante; - A empresa vencedora do lote 08 deverá disponibilizar e instalar 01 (um) analisador totalmente automático de bioquímica e proteínas especificas, com capacidade para operacionalizar todos os testes descritos no lote 08 e que apresente as seguintes características mínimas: - Analisador modulado, com capacidade de expansão, totalmente automático, multiparamétrico, randômico e de acesso contínuo através de racks; - Produtividade de, no mínimo, 1700 testes/hora, sendo 800 testes fotométricos e 900 testes de ISE; - Integrar, no mínimo, 03 (três) princípios de leitura: Absorbância, Turbidimetria e ISE; - Capacidade total de, no mínimo, 300 amostras on board com carregamento continuo; - Utilize tubos primários e secundários, cubetas e microcubetas; - Utilize amostras de soro, plasma, urina e CSF; - Volume de amostra de, no máximo, 50ul por teste; - Pré-diluição e pós-diluição das amostras; - Analisar com prioridade exames de urgências; - Possuir sistema de 03 esteiras (vias) de amostras, garantindo assim alta produtividade; - Dotado de repetição automática de amostras fora da linearidade sem intervenção do usuário; - Apresentar módulo de espera para amostras que serão repetidas; - Comportar, no mínimo, 120 cubetas de reação laváveis pelo próprio sistema; - Apresentar no mínimo 03 probes de aspiração independentes; - Registro automático da posição do reagente; - Possibilitar acesso remoto pelo fabricante, garantindo assim atualizações constantes e soluções de problemas de maneira imediata; - Dotado de sistema de homogeneização de amostra e reagentes; - Apresentar unidade de controle separada do módulo analisador; - Utilizar todos os reagentes do mesmo fabricante; - Calibrações lineares, não lineares totalmente automáticas, com estabilidade de, no mínimo, 30 dias; - Memória para 10000 resultados; - Possuir leitor, interno, de código de barras para reagentes, garantido assim, disposição randômica destes; - Dotado de 02 discos refrigerados para reagentes; - Controle de qualidade automático, diário, mensal e em tempo real; - Alarmes sonoros com orientações de soluções pelo próprio usuário; - Utilização de regras de Westgard e representação gráfica com 150 pontos; - Apresentar sistema de lavagem automática e/ou utilização de cubetas descartáveis; - Identificação dos reagentes e amostras por código de barras; - O equipamento deve manter integração e funcionar com o sistema de interfaciamento existente no serviço. - Interfaciamento bidirecional e utilização de racks; - Comprovar a parte do protocolo de comunicação através de apresentação do manual de comunicação serial; (Host Computer) com as seguintes características: 1. Porta serial em padrão RS-232 (DB-25 ou DB-9) 2. Protocolo de comunicação serial contendo possibilidade de comunicação bidirecional (“Query”) para que o aparelho possa ser programado para fazer os exames em cada amostra sem interferência humana e sem necessidade de “worklist”. 3. Segurança: protocolo de comunicação que utilize validação dos pacotes de dados com recurso de “CheckSum” para evitar erros no envio de dados. Quando houver erro detectado, o aparelho deve reenviar o pacote para o Host ou receber novamente um pacote do Host. - Acompanhe unidade impressora; - Oferecer reagentes com o número de lote semelhante no mínimo por 03 meses e reagentes com data de validade no mínimo para 06 meses. - Calibradores, controles de qualidade, insumos e reagentes do mesmo fabricante. - Instalar No-break senoidal com a capacidade mínima exigida pelo fabricante; - A empresa vencedora do lote 09 deverá disponibilizar e instalar 01 (um) equipamento para operacionalizar os testes descritos no lote 09, e que apresente as seguintes características mínimas: - Unidade incubadora/processadora capaz de incubar a suspensão bacteriana, adicionar os reagentes necessários e executar leitura por colorimetria e/ou turbidimetria; - Sistema totalmente automatizado dotado de banco de dados capaz de fornecer variedades de relatórios estatísticos e de controle de infecção hospitalar; - Possuir programa para análise dos laudos que detecte os mecanismos de resistência bacteriana; - Possibilidade de configurar laudo conforme definição dos farmacêuticos do laboratório; - Deverá emitir resultado de identificação até 04(quatro) horas e resultado de antibiograma até 07(sete) horas. - Equipamento instalado com “no-break” com potência de 3,0 KVA totalmente senoidal, 110-220 volts; - O analisador deverá vir acompanhado de 01(um) computador completo com monitor LCD colorido de 14 polegadas, teclado, mouse e CPU para o interfaciamento, impressoras – uma com código de barras para emissão das etiquetas e outra laser paras os laudos dos exames, todos acompanhados de “no-break”. Este computador (CPU) e impressoras para o interfaciamento deverão ser independentes da CPU e impressora própria do aparelho automatizado. - Equipamento bidirecionalmente interfaceado ao sistema multiusuário de informatização laboratorial compartilhado com todo o laboratório para permitir registro único de pacientes, gerenciamento laboratorial, armazenamento de resultados e impressão de laudos em português configurado pelo setor. - A empresa vencedora deverá compartilhar da instalação do software de gestão laboratorial (LIS) composta dos sistemas de informação, cadastro de paciente, gestão de coleta, identificação, distribuição, fluxo e rastreabilidade de amostra, produção e interfaciamento laboratorial, liberação de resultados e laudos. A empresa vencedora de cada lote deverá ainda: - Oferecer garantias e assistência técnica e cientifica local, permanente, com comprovação de endereço na cidade sede desta licitação ou na região metropolitana. - Prestar assistência técnica e assessoria científica, registradas nos seus respectivos conselhos fiscalizadores. - Repor peças de reposição, se necessário. - Oferecer assessoria científica aos técnicos que operam o equipamento. - Apresentar declaração do fabricante credenciando a empresa a executar serviços nos equipamentos ofertados - Treinar todo pessoal envolvido na utilização do equipamento sem nenhum ônus para a instituição. - Entregar calibradores, controles, insumos e reagentes do mesmo fabricante. - Fornecer registro dos reagentes junto ao Ministério da Saúde. - Fornecer suprimentos necessários para a realização dos testes adquiridos inclusive controles e calibradores. - Fornecer em caso de defeito do equipamento outro aparelho similar ao descrito ou realizar todos os exames da rotina diária, sem ônus para a instituição.

3. NATUREZA TEMPORAL DO ASSUNTO:

Ordinário ( X ) Prioritário ( ) Urgente ( ) ##### Em caso de Prioritário ou Urgente, Justificar:

4. DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO (Caracterização de fato, necessidade, expectativa, iniciativa, intenção):

O material de laboratório será utilizado para a realização de exames em pacientes das Regionais I, II, III, IV e dos exames especializados dos Hospitais Secundários.

5. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 11.251 de 10.09.02 e nº 12.255 de 06.09.07 e Lei nº 8.666 de 21.06.93. Modalidade de Licitação: Pregão Presencial, através do Sistema de Registro de Preços. Tipo de Julgamento: Menor Preço por Lote Tipo de entrega: De acordo com a necessidade

6. VALOR GLOBAL ESTIMADO:

R$ 8.943.103,70 (oito milhões novecentos e quarenta e três mil cento e três reais e setenta centavos).

7. ANEXOS:

I - Planilha de Custos;

II – Mapa de Preços;

8. ENCAMINHAMENTOS

8.1. Setor que  Encaminha o Projeto à Autoridade Superior para Aprovação:

Conforme solicitação do memorando nº 013/2012, folha 02.

- 8.2. Informação do Setor Financeiro, Confirmando:

8.2.1. A existência de recursos:

8.2.2. A fonte de recursos:

- CEMJA – Projeto/Atividade Código: 10.302.0031.2043.0009 Elemento de Despesa: 33.90.30 Fonte de Recurso: 0212. (Memorando 0013/2012, folha 02).

8.3. Despacho da Autoridade Superior:

- 8.3.1. Aprovo o processo;

- 8.3.2. Ao Setor Administrativo Financeiro para realização das diligências necessárias;

| Unidade/Cargo/Função | Nome do Responsável | Data | Assinatura |
| --- | --- | --- | --- |
| Superintendente | Messias Barbosa Lima |  |  |

8.4. DIRECIONAMENTO DO DAF PARA FINALIZAÇÃO DO PROCESSO COM VISTAS AO ATENDIMENTO OU SE FOR O CASO, ULTIMAR PROVIDÊNCIAS PARA INICIAR O PROCESSO DE LICITAÇÃO:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Unidade/Cargo/Função | Nome do Responsável | Data | Assinatura |
| --- | --- | --- | --- |
| Diretor Administrativo Financeiro | Marcos Antonio da Silva Sampaio |  |  |