PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA IJF – INSTITUTO DOUTOR JOSÉ FROTA

PROCESSO DECISÓRIO Nº 43/2012

1.OBJETO: COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

2. ESPECIFICAÇÃO:

LOTE CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. 1 34711 Cânula Endotraqueal descartável estéril, com balonete No. 6,0mm, confeccionada em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, extremidade atraumática, com balão insuflável de alto volume e pressão baixa. Balão de controle com válvula de guarnição de seringa Luer-Lock contendo graduação, numeração e marca externamente, embaladas individualmente em papel grau cirúrgico, com abertura asséptica/pétala. Com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização, prazo de validade e registro em órgão competente. UNID. 100 2 79146 Cânula Endotraqueal descartável estéril, com balonete No. 6,5mm, confeccionada em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, extremidade atraumática, com balão insuflável de alto volume e pressão baixa. Balão de controle com válvula de guarnição de seringa Luer-Lock contendo graduação, numeração e marca externamente, embaladas individualmente em papel grau cirúrgico, com abertura asséptica/pétala. Com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização, prazo de validade e registro em órgão competente. UNID. 300 3 911900-0 Cânula Endotraqueal descartável estéril, com balonete No. 7,0mm, confeccionada em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, extremidade atraumática, com balão insuflável de alto volume e pressão baixa. Balão de controle com válvula de guarnição de seringa Luer-Lock contendo graduação, numeração e marca externamente, embaladas individualmente em papel grau cirúrgico, com abertura asséptica/pétala. Com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização, prazo de validade e registro em órgão competente. UNID. 30 4 911901-9 Cânula Endotraqueal descartável estéril, com balonete No. 7,5mm, confeccionada em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, extremidade atraumática, com balão insuflável de alto volume e pressão baixa. Balão de controle com válvula de guarnição de seringa Luer-Lock contendo graduação, numeração e marca externamente, embaladas individualmente em papel grau cirúrgico, com abertura asséptica/pétala. Com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização, prazo de validade e registro em órgão competente. UNID. 120 5 911902-7 Cânula Endotraqueal descartável estéril, com balonete No. 8,0mm, confeccionada em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, extremidade atraumática, com balão insuflável de alto volume e pressão baixa. Balão de controle com válvula de guarnição de seringa Luer-Lock contendo graduação, numeração e marca externamente, embaladas individualmente em papel grau cirúrgico, com abertura asséptica/pétala. Com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização, prazo de validade e registro em órgão competente. UNID. 60 6 163058 Cânula Endotraqueal descartável estéril, com balonete No. 8,5mm, confeccionada em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, extremidade atraumática, com balão insuflável de alto volume e pressão baixa. Balão de controle com válvula de guarnição de seringa Luer-Lock contendo graduação, numeração e marca externamente, embaladas individualmente em papel grau cirúrgico, com abertura asséptica/pétala. Com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização, prazo de validade e registro em órgão competente. UNID. 4.000 7 910168-3 Cânula Endotraqueal No. 3,0mm, sem balonete descartável estéril confeccionada em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, extremidade atraumática, contendo graduação numeração e marca externamente, embaladas individualmente em papel grau cirúrgico, com abertura asséptica/pétala, RUSCH. Com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização, prazo de validade e registro em órgão competente. UNID. 50 8 003584-0 Coletor de urina infantil, com bordas demarcadas descartáveis para sexo masculino, com adesivo hipoalérgênico em saco plástico com graduação a cada 10ml. Embalagem individual estéril, com identificação do paciente (leito, enfermaria, data do exame), com dados de identificação do produto, data de fabricação, tipo, de esterilização e tempo de validade. Registro no M.S. UNID. 500 9 003585-8 Coletor de urina, infantil com bordas demarcadas, descartáveis para sexo feminino, com adesivo hipoalergênico em saco plástico com graduação a cada 10mL. Embalagem individual estéril, com identificação do paciente (leito, enfermaria, data do exame com dados de identificação do produto, data de fabricação, tipo de esterilização e tempo de validade). Registro no M.S. UNID. 500 10 004115-7 Lâmina para bisturi, descartável nº 21, de aço carbono ou aço inoxidável, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo do bisturi padrão, proteção na lâmina. Embalagem individual em alumínio hermeticamente fechado, estéril, com dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização e tempo de validade. Registro no M.S. UNID. 100.000 11 004112-2 Lâmina para bisturi, descartável nº 15, de aço carbono ou aço inoxidável, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo do bisturi padrão, proteção na lâmina. Embalagem individual em alumínio hermeticamente fechado, estéril, com dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização e tempo de validade. Registro no M.S. UNID. 30.000 12 029328-8 COMPRESSA NEUROCIRÚRGICA 25x76cm UNID. 600 13 029329-6 COMPRESSA NEUROCIRÚRGICA 13x51cm UNID. 400 14 910179-9 ANTISÉPTICO DE USO DEGERMANTE A BASE D E PVPI A 1 UNID. 3.000 15 910180-2 Solução degermante de Polivinilpirrolidona, iodo na concentração de 10% com 1% de iodo livre. Espectro de ação antimicrobiano presença e duração de ação residual ausência de absorção da pele ou mucosa; composto de PVPI 10%, 1% de iodo livre lauril éter sulfato de sódio agentes tensoativos emolientes e umectantes. UNID. 2.000 16 029348-2 Solução de Amidohidroxietilico a 6% em Cloreto de sódio a 0,9% de 500mL. UNID. 2.000 17 911741-5 Trocart descartável, atóxico, apirogênico,  =5mm, C=100mm, para cirurgia laparoscópica, estéril, com torneira de três vias para insuflação, dispositivo de vedação. Cânula rosqueada, obturador com duplo mecanismo de segurança, capa protetora, proteção da lâmina de extremidade distal, retrátil. Embalagem individual íntegra, apropriada para técnica de abertura asséptica, contendo dados sobre o produto, lote, data de validade, método de esterilização e fabricante. Procedência, marca e Registro no M.S. UNID. 300 18 45918 Formol a 10% de 1.000mL solução aquosa de formaldeído e metanol, na concentração de 10%. Embalagem com dados de identificação e procedência, data de fabricação e tempo de validade. Registro em órgão competente. Litro 300

3. NATUREZA TEMPORAL DO ASSUNTO:

Ordinário ( X ) Prioritário ( ) Urgente ( ) Em caso de Prioritário ou Urgente, Justificar:

4. DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO (Caracterização de fato, necessidade, expectativa, iniciativa, intenção):

O material solicitado será utilizado nas praticas medicas deste hospital.

5. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 11.251 de 10.09.02 e nº 12.255 de 06.09.07 e Lei nº 8.666 de 21.06.93. Modalidade de Licitação: Pregão Presencial, através do Sistema de Registro de Preços. Tipo de Julgamento: Menor Preço por Lote. Tipo de entrega: De acordo com a necessidade

6. VALOR GLOBAL ESTIMADO:

R$ 293.898,00 (duzentos e noventa e três mil, oitocentos e noventa e oito reais)

7. ANEXOS:

I - Planilha de Custos;

II – Mapa de Preços;

8. ENCAMINHAMENTOS

8.1. Setor que Encaminha o Projeto à Autoridade Superior para Aprovação:

| Unidade/Cargo/Função | Nome do Responsável | Data | Assinatura |
| --- | --- | --- | --- |
| Chefe da Unidade de Farmácia | Ana Regina Costa Lazaro |  |  |
| Diretor do Departamento de Apoio Técnico | Fernando César Siqueira Telles |  |  |

# 8.2. Informação do Setor Financeiro, Confirmando:

8.2.1. A existência de recursos:

8.2.2. Declaramos que o aumento desta despesa tem adequação orçamentária e financeira com a Lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a Lei de diretrizes orçamentárias.

8.2.3. A fonte de recursos:

Projeto/Atividades Código ..............................................Elemento de Despesa ..................... Fonte de Recurso  .........., Seqüencial de despesa nº ..........., do orçamento do IJF.

Projeto/Atividades Código ..............................................Elemento de Despesa ..................... Fonte de Recurso  .........., Seqüencial de despesa nº ..........., do orçamento do IJF.

| Unidade/Cargo/Função | Nome do Responsável | Data | Assinatura |
| --- | --- | --- | --- |
| Divisão Financeira | Antônio José Caminha de Oliveira |  |  |

8.3. Despacho da Autoridade Superior:

# 8.3.1. Aprovo o processo;

# 8.3.2. Ao Setor Administrativo Financeiro para realização das diligências necessárias;

| Unidade/Cargo/Função | Nome do Responsável | Data | Assinatura |
| --- | --- | --- | --- |
| Superintendente | Dr. Messias Barbosa Lima |  |  |

8.4. DIRECIONAMENTO DO DAF PARA FINALIZAÇÃO DO PROCESSO COM VISTAS AO ATENDIMENTO OU SE FOR O CASO, ULTIMAR PROVIDÊNCIAS PARA INICIAR O PROCESSO DE LICITAÇÃO:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Unidade/Cargo/Função | Nome do Responsável | Data | Assinatura |
| --- | --- | --- | --- |
| Diretor Administrativo Financeiro | Marcos Antonio da Silva Sampaio |  |  |