###### ANEXO I

PROJETO BÁSICO

###### REFORMA DO MERCADO DA BELA VISTA

OBJETO: Contratação de empresa para a execução dos serviços de Reforma do Mercado da Bela Vista.

LOCAL: Rua Papi Júnior, 2255 (esquina com a Rua Miguel Gonçalves)

BAIRROS: Bela Vista

PRAZO: 120 (cento e vinte) dias

PARCELA RELEVANTE: Estrutura Metálica e Pintura.

##### APRESENTAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Fortaleza, através da SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL III, apresenta o Projeto Básico para os serviços de Reforma do Mercado da Bela Vista, na área de abrangência da SER III.

##### SITUAÇÃO ATUAL

A Prefeitura Municipal de Fortaleza, dentre as atribuições que lhe compete, tem como meta prioritária melhorar as condições de vida da população. Para tanto, as Secretarias Executivas Regionais são dotadas de corpos técnicos nas diversas áreas de atuação capazes de agir preventivamente na visualização de problemas que possam vir a ocorrer nos diversos equipamentos que servem à população que reside ou atua em sua área de abrangência.

O Mercado da Bela Vista vem recebendo um significativo incremento comercial com o aumento de freqüentadores e comerciantes, com o conseqüente surgimento de inúmeras demandas por serviços públicos, dentre os quais reforma da coberta, que encontra-se danificada pelas diversas interpéries, dentre outros serviços. Além disso, a comunidade e comerciantes vem solicitando os serviços referente ao objeto deste edital, que irá atender a um elevado contingente da população, garantindo o bem estar e a melhor higiene para os freqüentadores do mercado, bem como melhorar o atrativo de compradores, aumentado assim a geração de emprego e renda para a comunidade.

A SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL III usando da função básica de melhorar as condições de vida da população, dando melhores condições aos moradores da região, planeja, coordena e acompanha a execução de obras de Reforma do Mercado da Bela Vista.

A execução de tais serviços, pelas características sociais que o empreendimento proporciona às comunidades beneficiadas, vem trazer melhores padrões de higiene, conforto, segurança, geração de renda e saúde à população da área.

Os serviços e materiais em questão constam do orçamento em planilha de quantitativos e preço anexos e baseados em requisitos técnicos inerentes ao assunto, como manda a boa norma. Os elementos construtivos com a descrição correspondente são encontrados nas especificações de materiais e serviços (anexo).

A licitação será realizada e a conclusão dos serviços será para o período de 90 DIAS (conforme cronograma anexo) do tipo “menor preço”, na modalidade de TOMADA DE PREÇOS forma de EXECUÇÃO INDIRETA no regime de EMPREITADA UNITÁRIO.

Deverá ser expedida para a contratada a Ordem de Serviços que marcará o início da obra.

##### SOLUÇÃO PROPOSTA

Faz-se necessário a realização de procedimento licitatório, fundamentado nas disposições contidas na lei nº 8.666 de 21.06.93, publicada no DOU de 22.06.93, e com as suas modificações posteriores, objetivar a seleção de empresa para execução dos serviços de Reforma do Mercado da Bela Vista. O presente projeto tem como finalidade, atender a esta população, dotando sua área de boas condições de infra-estrutura, melhorando a acessibilidade e segurança do local, como o lazer e o bem estar dos freqüentadores do mercado.

##### CARACTERÍSTICAS DA LICITAÇÃO

A licitação será realizada obedecendo aos seguintes parâmetros:

Prazo de Execução da Obra: – 120 (cento e vinte) DIAS CORRIDOS (conforme cronograma anexo)

Tipo - MENOR PREÇO GLOBAL

Modalidade – TOMADA DE PREÇOS

Forma de execução - INDIRETA

Regime de execução – EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

Capacitação Técnica - O licitante deverá comprovar, através de registro junto ao CREA, a execução de serviços com características semelhantes ao projeto, cuja parcela relevante seja a execução de serviços de execução de Cobertura e Pintura.

Tudo fundamentada no Inciso I do Art. 23 da Lei nº 8.666 de 21/06/93.

Componentes do Instrumento Convocatório

Além do Projeto Básico, são partes integrantes deste Edital:

- Orçamento detalhado contendo de cada item a sua especificação do GRUPO/SUBGRUPO/SERVIÇO, a quantidade, a unidade, bem como preço unitário, o preço total do item e do grupo em algarismo, e o preço global máximo da obra.

- Cronograma Físico – Financeiro, onde estão delineados os prazos de execução das etapas das obras e serviços e os valores correspondentes a serem pagos pela SER III.

- Especificações complementares (Memorial Descritivo) contendo o detalhamento dos serviços a serem  executados, inclusive dos materiais que serão utilizados.

VALOR GLOBAL MÁXIMO DA OBRA

R$ 392.055,09 (Trezentos e Noventa e Dois Mil, Cinqüenta e Cinco Reais e Nove Centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa decorrente desta licitação correrá à conta de dotações consignadas ao Projeto / Atividade a ser fornecido pela Secretaria Executiva Regional III

DISPOSIÇÕES FINAIS

Os materiais e serviços deverão obedecer rigorosamente às especificações técnicas elaboradas.

Ao vencedor da licitação, deverá ser expedida pela contratante uma Ordem de Serviço, que marcará o início dos serviços.

Fortaleza, 20 de Março de 2012.

_______________________________________

Eng° Renata Maria Sindeaux Campelo Maia

Chefe do Distrito de Infra Estrutura

SER III