##### ANEXO IV

##### MEMORIAL DESCRITIVO

REFORMA DO MERCADO DA BELA VISTA

A empresa contratada obedecerá aos seguintes critérios.

1 – Inicialmente deverá ser construído um local em madeirite para almoxarifado, pois nenhum material ou ferramenta poderá ficar em locais de funcionamento, ou áreas de circulação.

2 – Todas as paredes passarão por uma reforma, onde houver alvenaria, ou reboco danificado, estes deverão receber massa ou tijolo em seguida chapisco e reboco.

3 – Todas as esquadrias de madeira que estiverem danificadas serão substituídas por novas.

4 – Todas os revestimentos de paredes (cerâmicas, azulejos, etc.), será consertadas usando o mesmo material, inclusive com emassamento.

5 – Deverá ser reformado o estacionamento de motos do lado leste da edificação abaixo do percolado existente, com paredes laje, acabamentos e pintura.

6 – A instalação elétrica do 1º pavimento passará por substituição de luminárias de 20W para refletores, e todo o resto da edificação passará por uma revisão, onde serão substituídas as lâmpadas, reatores, disjuntores, etc.

7 – A lixeira será revestida de cerâmica e no piso ao lado de fora, será colocada uma calha com uma caixa de visita, possibilitando o escoamento de águas.

8 – Todas as esquadrias de ferro passarão por uma pintura de esmalte sintético e todas as paredes e forros receberão tinta hidracor branco.

9 – A caixa d’água será impermeabilizada e recuperada todas as paredes com reboco, inclusive pintura.

10 – No lado da fachada norte e leste serão feitas as marquises de entrada, sendo elas com pilares, vigas, lajes e pintura.

11 – O portão da fachada Norte será retirado e será colocado com três metros a frente possibilitando acesso fácil.

12 – O teatro receberá lâmpadas novas, paredes no palco látex, e no lado posterior (projetor de filmes) uma laje com escadas e pilares possibilitando o manuseio de som, iluminação e trabalhos. Todo o teatro ficará refrigerado com as instalações de caixas e conjunto arstop e quadro de distribuição.

13 – A quadra de esportes passará por uma recuperação, onde ficarão funcionando a instalação elétrica com substituições de lâmpadas, disjuntores e pintura nos degraus das arquibancadas.

14 – Todos os banheiros passarão por uma recuperação de instalação elétrica, hidráulica e sanitária de modo que tudo fique funcionando normalmente, alertando que este orçamento inclui todas as substituições de peças danificadas ou quebradas.

15 – Na coberta será feita uma revisão de telhas danificadas ou quebrada com substituição por novas, sendo que no centro do mercado a clarabóia será retirada e refeita a sua estrutura com aumento de altura, largura e comprimento, e conseqüentemente com substituições e telhas.

16 – Todo o piso da edificação (lado externo) passará por uma recuperação de piso blokret possibilitando acesso fácil à população lembrando que o blokret danificado ou fora de lugar, será assentado novamente seguindo a ABNT.

17 – Todas as paredes, combogós, lajes, vigas e pilares receberão pintura igual a existente.

18 – Fazer limpeza da obra

Fortaleza, 20 de março de 2012.