## Orçamento_Centra_A_Com_BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA REGIONAL I
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA
ANEXO II - ORÇAMENTO
| OBRA: | REFORMA NA CENTRAL DE ACOLHIMENTO |  |  | Orçamento Nº 06/2014
| LOCAL: | SECRETARIA REGIONAL I |  |  | Engº
| BAIRRO: | BARIAS BRITO |  |  | Data: 27/05/2014
| TABELA OFICIAL DO MUNICÍPIO - COM DESONERAÇÃO - Data Base: JAN/2014 + BDI |  |  |  |  | 25%
| COMPO- SIÇÃO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇOS (R$) |  | SOMAS / CONFERÊNCIA |  |  | Preço/Unit.
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL(R$) | Item | SubGrupo | Grupo | Tab_Jan/2014
001 | 001 | Grupo: SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 4209.79 |  |  | 4209.79
001.001 | 001 | SubGrupo: CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA |  |  |  | 2602.21 |  | 2602.21
0010010003 | 0003 | ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/ FACHADAS - LOCAÇÃO MENSAL | UN | 20 | 5.45 | 109 | 109 |  |  | 4.36
| 0024 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA ESP=6MM COM ABERTURA E PORTÃO | M2 | 26.95 | 92.5125 | 2493.21 |  |  |  | 74.01
001004 | 004 | SubGrupo: DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REPOSIÇÕES |  |  |  | 1607.58 |  | 1607.58
0010040011 | 0011 | DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO | M2 | 138.1 | 1.925 | 265.84 | 265.84 |  |  | 1.54
0010040025 | 0025 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDES | M2 | 6.75 | 24.2875 | 163.94 | 163.94 |  |  | 19.43
0010040030 | 0030 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA EM TIJOLO FURADO COM REMOÇÃO | M3 | 17.79 | 25.9875 | 462.32 | 462.32 |  |  | 20.79
0010040084 | 0084 | RETIRADA DE PIA E/OU TANQUE | UN | 4 | 5.2375 | 20.95 | 20.95 |  |  | 4.19
0010040087 | 0087 | RETIRADA DE PORTAS E/OU JANELAS DE MADEIRAS | M2 | 1.28 | 7.7 | 9.86 | 9.86 |  |  | 6.16
| C2211 | RETIRADA DE VIDROS C/ REAPROVEITAMENTO | M2 | 25.8 | 26.5375 | 684.67 | 684.67 |  |  | 21.23
002 | 002 | Grupo: MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 700.76 |  |  | 700.76
002004 | 004 | SubGrupo: CARGAS, TRANSPORTES E DESCARGA DE MATERIAL |  |  |  | 700.76 |  | 700.76
0020040004 | 0004 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 20.55 | 15.2125 | 312.62 | 312.62 |  |  | 12.17
0020040025 | 0025 | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3, DMT ATÉ 5KM | M3 | 20.55 | 18.8875 | 388.14 | 388.14 |  |  | 15.11
008 | 008 | Grupo: PAREDES E PAINÉIS |  |  |  | 58554.43 |  |  | 58554.43
008001 | 001 | SubGrupo: ALVENARIAS DE ELEVAÇÃO |  |  |  | 1023.52 |  | 1023.52
0080010011 | 0011 | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO ESP. = 10CM | M2 | 28.56 | 35.8375 | 1023.52 | 1023.52 |  |  | 28.67
008004 | 004 | SubGrupo: DIVISÓRIAS |  |  |  | 54829.74 |  | 54829.74
0080040001 | 0001 | ADICIONAL DE FERRAGEM P/ PORTA DE DIVISÓRIA COMPLETA (FORN. E MONTAGEM) | UN | 3 | 237.5 | 712.5 | 712.5 |  |  | 190
0080040002 | 0002 | ASSENTAMENTO DE DIVISÓRIA (S/ AQUISIÇÃO) | M2 | 38.69 | 14.8625 | 575.03 | 575.03 |  |  | 11.89
0080040007 | 0007 | DIVISÓRIA ACÚSTICA COMPOSTA POR PAINÉIS FIXOS DE VIDROS DUPLOS, LINHA A-46 EUROPÉIA | M2 | 30.8279 | 1712.325 | 52787.42 | 52787.42 |  |  | 1369.86
0080040009 | 0009 | DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO E=70mm - DRY WALL (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | M2 | 7.7 | 98.025 | 754.79 | 754.79 |  |  | 78.42
008006 | 006 | SubGrupo: BANCADAS, PAINÉIS E PRATELEIRAS |  |  |  | 2701.17 |  | 2701.17
0080060009 | 0009 | BANCADA EM GRANITO | M2 | 8.84 | 305.5625 | 2701.17 | 2701.17 |  |  | 244.45
009 | 009 | Grupo: ESQUADRIAS E FERRAGENS |  |  |  | 5193.25 |  |  | 5193.25
009001 | 001 | SubGrupo: ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  |  | 2201.94 |  | 2201.94
0090010001 | 0001 | ASSENTAMENTO DE ESQUADRIA DE MADEIRA (S/ AQUISIÇÃO) | M2 | 12.33 | 11.675 | 143.95 | 143.95 |  |  | 9.34
0090010050 | 0050 | PORTA TIPO PARANÁ DE CORRER COMPLETA | M2 | 6.7 | 307.1625 | 2057.99 | 2057.99 |  |  | 245.73
009003 | 003 | SubGrupo: ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO |  |  |  | 542.56 |  | 542.56
0090030013 | 0013 | JANELA DE ALÚMINIO BASCULANTE COM VIDRO MINI-BOREAU (FORN. E MONTAGEM) | M2 | 2.1 | 258.3625 | 542.56 | 542.56 |  |  | 206.69
009005 | 005 | SubGrupo: OUTROS ELEMENTOS (ESQUADRIAS E FERRAGENS) |  |  |  | 2448.75 |  | 2448.75
0090050038 | 0038 | PUXADOR EM AÇO INOX ESCOVADO 2" C=1,00M | UN | 6 | 408.125 | 2448.75 | 2448.75 |  |  | 326.5
010 | 010 | Grupo: VIDROS |  |  |  | 21537.44 |  |  | 21537.44
010002 | 002 | SubGrupo: VIDRO CRISTAL TEMPERADO |  |  |  | 21537.44 |  | 21537.44
0100020002 | 0002 | PAINEL FIXO DE VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR COM FERRAGENS INOX (FORN. E MONTAGEM) | M2 | 53.18 | 327.825 | 17433.73 | 17433.73 |  |  | 262.26
0100020005 | 0005 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO ESP. = 10MM INCOLOR COM MOLA E FERRAGENS INOX (FORN. E MONTAGEM) | M2 | 5.2 | 789.175 | 4103.71 | 4103.71 |  |  | 631.34
011 | 011 | Grupo: COBERTAS |  |  |  | 13035.03 |  |  | 13035.03
011004 | 004 | SubGrupo: OUTROS ELEMENTOS (COBERTURA) |  |  |  | 13035.03 |  | 13035.03
0110040030 | 0030 | REFORMA E RECUPERAÇÃO DE TOLDO, INCL. LONA, PINTURA E REASSENTAMENTO | M2 | 163.9721 | 59.0625 | 9684.6 | 9684.6 |  |  | 47.25
0110040042 | 0042 | TELHA DUPLA ALUMÍNIO 5,00MM COM RECHEIO DE LÃ DE VIDRO (S/ PINTURA) | M2 | 32.15 | 104.2125 | 3350.43 | 3350.43 |  |  | 83.37
889.95
013 | 013 | Grupo: REVESTIMENTOS |  |  |  | 12063.26 |  |  | 12063.26
013001 | 001 | SubGrupo: ARGAMASSA PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS |  |  |  | 1628.73 |  | 1628.73
0130010001 | 0001 | CHAPISCO DE BASE TRAÇO 1:3 | M2 | 58.89 | 3.8875 | 228.93 | 228.93 |  |  | 3.11
0130010003 | 0003 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 | M2 | 36.68 | 19.3375 | 709.3 | 709.3 |  |  | 15.47 |  | 15.0686
| 0006 | REBOCO DE PAREDES | M2 | 36.68 | 18.825 | 690.5 | 690.5 |  |  | 15.06
013002 | 002 | SubGrupo: ACABAMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS |  |  |  | 5185.54 |  | 5185.54
0130020015 | 0015 | PASTILHA DE PORCELANA ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 14.5 | 145.5125 | 2109.93 | 2109.93 |  |  | 116.41
0130020046 | 0046 | REVESTIMENTO EM CERÂMICA DE 1ª QUALIDADE 20X20 CM ASSENT. COM ARGAM. INDUSTRIALIZADA (COM REJUNTAMENTO) | M2 | 52.14 | 58.9875 | 3075.61 | 3075.61 |  |  | 47.19
| 003 | SubGrupo: ACABAMENTOS DE FORROS |  |  |  | 5248.99 |  | 5248.99 |  |  |  | 163.9714
| 0005 | FORRO DE GESSO ACARTONADO TIPO F.G.A. ARAMADO (FORN. E MONTAGEM) | M2 | 138.45 | 37.9125 | 5248.99 | 5248.99 |  |  | 30.33
015 | 015 | Grupo: INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS / SANITÁRIAS |  |  |  | 4211.83 |  |  | 4211.83
015004 | 004 | SubGrupo: TUBOS E CONEXÕES DE PVC |  |  |  | 2318.67 |  | 2318.67
0150040059 | 0059 | BUCHA DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL D = 32 X 25MM | UN | 82 | 3.225 | 264.45 | 264.45 |  |  | 2.58
0150040121 | 0121 | JOELHO PVC 45° MARROM- 25MM | UN | 12 | 5.3625 | 64.35 | 64.35 |  |  | 4.29
0150040141 | 0141 | JOELHO PVC SOLDÁVEL MARROM D=25MM | UN | 39 | 4.275 | 166.73 | 166.73 |  |  | 3.42
0150040180 | 0180 | LUVA PVC SOLDÁVEL/ROSCA D=25MMX3/4" | UN | 101 | 4.6125 | 465.86 | 465.86 |  |  | 3.69
0150040276 | 0276 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL, PONTA E BOLSA 25MM | M | 114 | 5.95 | 678.3 | 678.3 |  |  | 4.76
0150040277 | 0277 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL, PONTA E BOLSA 32MM | M | 66 | 10.2875 | 678.98 | 678.98 |  |  | 8.23
015010 | 010 | SubGrupo: LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 899.15 |  | 899.15
0150100027 | 0027 | CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR COMPLETA COM TORNEIRA CROMADA E ACESSÓRIOS CROMADOS | UN | 4 | 224.7875 | 899.15 | 899.15 |  |  | 179.83
015014 | 014 | SubGrupo: OUTROS ELEMENTOS ( INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS / SANITÁRIAS ) |  |  |  | 994.01 |  | 994.01
0150140039 | 0039 | FITA PERFURADA LATÃO ESTANHADO P/ EQUALIZAÇÃO 20MM DE LARGURA, ROLO COM 3M | UN | 6 | 26.25 | 157.5 | 157.5 |  |  | 21
0150140062 | 0062 | PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 5 | 142.0625 | 710.31 | 710.31 |  |  | 113.65
0150140063 | 0063 | PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 1 | 126.2 | 126.2 | 126.2 |  |  | 100.96
016 | 016 | Grupo: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA E SOM |  |  |  | 103484.67 |  |  | 103484.67
016001 | 001 | SubGrupo: ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES |  |  |  | 2666.91 |  | 2666.91
0160010006 | 0006 | ARRUELA LISA DE 1/4" | UN | 40 | 0.4 | 16 | 16 |  |  | 0.32
0160010009 | 0009 | BUCHA DE NYLON S-6 COM PARAFUSOS | UN | 50 | 0.4125 | 20.63 | 20.63 |  |  | 0.33
0160010013 | 0013 | CURVA P/ ELETRODUTO PVC ROSC. D=25MM (1") | UN | 11 | 3.95 | 43.45 | 43.45 |  |  | 3.16
0160010017 | 0017 | CURVA P/ ELETRODUTO PVC ROSC. D=60MM (2 1/4") | UN | 5 | 14.85 | 74.25 | 74.25 |  |  | 11.88
0160010020 | 0020 | ELETRODUTO EM PEAD, PRETO, CORRUGADO FLEXÍVEL D= 1.1/2" | M | 50 | 10.5375 | 526.88 | 526.88 |  |  | 8.43
0160010021 | 0021 | ELETRODUTO EM PEAD, PRETO, CORRUGADO FLEXÍVEL D=1.1/4" | M | 25 | 10.2 | 255 | 255 |  |  | 8.16
0160010029 | 0029 | ELETRODUTO PVC ROSC. D=25MM (3/4") | M | 21 | 6.7375 | 141.49 | 141.49 |  |  | 5.39
0160010030 | 0030 | ELETRODUTO PVC ROSC. D=32MM (1") | M | 36 | 9.25 | 333 | 333 |  |  | 7.4
0160010033 | 0033 | ELETRODUTO PVC ROSC. D=60MM (2") | M | 55 | 20.3875 | 1121.31 | 1121.31 |  |  | 16.31
0160010047 | 0047 | LUVA P/ ELETRODUTO PVC ROSC. D=25MM (3/4") | UN | 20 | 1.5375 | 30.75 | 30.75 |  |  | 1.23
| 0048 | LUVA P/ ELETRODUTO PVC ROSC. D=32MM (1") | UN | 16 | 2.525 | 40.4 | 40.4 |  |  | 2.02
0160010051 | 0051 | LUVA P/ ELETRODUTO PVC ROSC. D=60MM (2") | UN | 10 | 6.375 | 63.75 | 63.75 |  |  | 5.1
016002 | 002 | SubGrupo: ELETRODUTOS DE ALUMÍNIO E CONEXÕES |  |  |  | 1662.42 |  | 1662.42
0160020001 | 0001 | BOX RETO DE ALUMÍNIO 1" | UN | 36 | 6.0125 | 216.45 | 216.45 |  |  | 4.81
0160020011 | SINP/84158 | CONDULETE DE ALUMÍNIO MONTÁVEL 1" | UN | 17 | 1.4625 | 24.86 | 24.86 |  |  | 1.17
0160020012 | 0012 | CONDULETE DE ALUMÍNIO 3/4" | UN | 29 | 16.0625 | 465.81 | 465.81 |  |  | 12.85
| 73861/006 | CONDULETE MONTÁVEL 1" C/ TAMPA | UN | 12 | 20.45 | 245.4 | 245.4 |  |  | 16.36
| CXXXX | UNIDUTE 1" | UN | 34 | 5.35 | 181.9 | 181.9 |  |  | 4.28
0160020034 | 0034 | TUBO METÁLICO FLEXÍVEL TIPO SEALTUBO DIAM.= 1" | M | 40 | 13.2 | 528 | 528 |  |  | 10.56
016003 | 003 | SubGrupo: DUTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 3147.57 |  | 3147.57
0160030001 | 0001 | ACOPLAMENTO EM PAINEL P/ ELETROCALHA 100X50MM | UN | 42 | 8.975 | 376.95 | 376.95 |  |  | 7.18
0160030010 | 0010 | CANALETA PLÁSTICA 20X10MM | M | 53 | 6.9 | 365.7 | 365.7 |  |  | 5.52
0160030011 | 0011 | CANALETA PLÁSTICA 20X50MM | M | 58 | 29.8375 | 1730.58 | 1730.58 |  |  | 23.87
0160030041 | 0041 | EMENDA INTERNA TIPO "L" P/ PERFILADO GALVANIZADO | UN | 15 | 11.3625 | 170.44 | 170.44 |  |  | 9.09
0160030046 | 0046 | JUNÇÃO SIMPLES PARA ELETROCALHA PERFURADA | UN | 52 | 6.8 | 353.6 | 353.6 |  |  | 5.44
0160030060 | 0060 | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1"EM ELETROCALHA | UN | 12 | 12.525 | 150.3 | 150.3 |  |  | 10.02
016004 | 004 | SubGrupo: ELETRODUTOS DE AÇO GALVANIZADOS, FERRO ESMALTADO E CONEXÕES |  |  |  | 38.93 |  | 38.93
0160040012 | 0012 | BUCHA E ARRUELA DE FERRO GALV. D=25MM (1") | PAR | 17 | 1.575 | 26.78 | 26.78 |  |  | 1.26
| 81015101 | PARAFUSO 1/2" X 1/4" |  | 18 | 0.675 | 12.15 | 12.15 |  |  | 0.54
016005 | 005 | SubGrupo: TOMADAS / INTERRUPTORES / ESPELHOS |  |  |  | 2964.63 |  | 2964.63
0160050007 | 0007 | ESPELHO P/ CX. 4X2 COM 01 PONTO | UN | 23 | 6.275 | 144.33 | 144.33 |  |  | 5.02
0160050008 | 0008 | ESPELHO P/ CX. 4X2 COM 02 PONTOS | UN | 12 | 7.2125 | 86.55 | 86.55 |  |  | 5.77
0160050015 | 0015 | INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250A - EM CONDULETE | UN | 10 | 21.3 | 213 | 213 |  |  | 17.04
0160050025 | 0025 | INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V | UN | 20 | 26.0875 | 521.75 | 521.75 |  |  | 20.87
0160050042 | 0042 | TOMADA 2P+T 10A 250V | UN | 32 | 18.625 | 596 | 596 |  |  | 14.9
0160050043 | 0043 | TOMADA 2P+T PARA COMPUTADOR EM CONDULETE | UN | 30 | 38.45 | 1153.5 | 1153.5 |  |  | 30.76
0160050056 | 0056 | TOMADA UNIVERSAL 10A 250V EM CONDULETE | UN | 20 | 12.475 | 249.5 | 249.5 |  |  | 9.98
016006 | 006 | SubGrupo: FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 18848.85 |  | 18848.85
0160060027 | 0027 | CABO FLEXÍVEL 750V - 2.5MM2 | M | 1500 | 3.1125 | 4668.75 | 4668.75 |  |  | 2.49
0160060028 | 0028 | CABO FLEXÍVEL 750V - 25MM2 | M | 100 | 13.875 | 1387.5 | 1387.5 |  |  | 11.1
0160060029 | 0029 | CABO FLEXÍVEL 750V - 4MM2 | M | 800 | 4.225 | 3380 | 3380 |  |  | 3.38
0160060067 | 0067 | CABO LÓGICO UTP (10MPBS) 4 PARES | M | 1300 | 6.325 | 8222.5 | 8222.5 |  |  | 5.06
0160060120 | 0120 | TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 16MM2 | UN | 20 | 8.1375 | 162.75 | 162.75 |  |  | 6.51
0160060121 | 0121 | TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2 | UN | 25 | 10.05 | 251.25 | 251.25 |  |  | 8.04
0160060122 | 0122 | TERMINAL OLHAL DE 5/8" | UN | 52 | 14.925 | 776.1 | 776.1 |  |  | 11.94
016007 | 007 | SubGrupo: EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS |  |  |  | 14820 |  | 14820
0160070030 | 0030 | SPLIT 12000 BTUS (INSTALADO) | UN | 1 | 2625 | 2625 | 2625 |  |  | 2100
0160070036 | 0036 | SPLIT 48000 BTUS (INSTALADO) | UN | 2 | 6097.5 | 12195 | 12195 |  |  | 4878
016008 | 008 | SubGrupo: LUMINÁRIAS INTERNAS, EXTERNAS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 5105.25 |  | 5105.25
0160080033 | 0033 | LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMB. ALUMÍNIO PINT. BCO, REFL. AL. ANOD., DIFUS. VIDRO TEMP., LÂMP. 2X26W E REATOR | UN | 8 | 138.0625 | 1104.5 | 1104.5 |  |  | 110.45
0160080039 | 0039 | LUMINÁRIA DE EMB. COM CORPO E ALETAS EM CHAPA DE AÇO BCA E REFLETOR ALTO BRILHO COM LÂMP.FLUORESC. 2X32W | UN | 20 | 200.0375 | 4000.75 | 4000.75 |  |  | 160.03
016011 | 011 | SubGrupo: QUADROS ELÉTRICOS, CAIXAS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 5902.76 |  | 5902.76
0160110009 | 0009 | CAIXA DE DERIVAÇÃO P/ ELETROCALHA DIMENSÕES 200X100X100X75MM | UN | 10 | 45.7625 | 457.63 | 457.63 |  |  | 36.61
0160110031 | 0031 | CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIDA COM TAMPA CEGA 120X120X12CM | UN | 12 | 190.875 | 2290.5 | 2290.5 |  |  | 152.7
0160110045 | 0045 | CAIXA DE TOMADAS PARA PISO ELEVADO 3X25X70, PARA PONTOS DE REDE E PONTOS DE TOMADAS. | UN | 24 | 63.1875 | 1516.5 | 1516.5 |  |  | 50.55
0160110070 | 0070 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ DE EMBUTIR COMPLETO ATÉ 24 CIRCUITOS COM BARRAMENTO/DISJUNTORES | UN | 2 | 819.0625 | 1638.13 | 1638.13 |  |  | 655.25
016014 | 014 | SubGrupo: OUTROS ELEMENTOS (INST. ELÉTRICAS, TELEFONICA, LOGICA E SOM) |  |  |  | 22696.31 |  | 22696.31
0160140007 | 0007 | ANILHAS P/ IDENTIFICAÇÃO DE CABOS/FIOS | UN | 52 | 0.6125 | 31.85 | 31.85 |  |  | 0.49
0160140038 | 0038 | BUCHA S-8 COM PARAFUSO | UN | 50 | 0.6625 | 33.13 | 33.13 |  |  | 0.53
0160140100 | 0100 | CAIXAS 4X4X2 " CONFECCIONADAS EM MATERIAL TERMOPLASTICO | UN | 5 | 9.8 | 49 | 49 |  |  | 7.84
0160140137 | 0137 | CONECTOR RJ45 MACHO | UN | 32 | 3.1125 | 99.6 | 99.6 |  |  | 2.49
0160140351 | 0351 | INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES EM CONDULETE - COMPLETA | UN | 35 | 12.55 | 439.25 | 439.25 |  |  | 10.04
0160140365 | 0365 | KIT DE MONTAGEM PARAFUSOS / PORCAS GAIOLA (FORN. E MONTAGEM) | UN | 5 | 364.5 | 1822.5 | 1822.5 |  |  | 291.6
0160140389 | 0389 | ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAIS COM ANÉIS (1U) | UN | 7 | 41.4125 | 289.89 | 289.89 |  |  | 33.13
0160140397 | 0397 | PARAFUSO E BUCHA S10 | PAR | 4 | 11.425 | 45.7 | 45.7 |  |  | 9.14
0160140414 | 0414 | PONTO ELÉTRICO - MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 50 | 141.3 | 7065 | 7065 |  |  | 113.04
0160140417 | 0417 | PONTO LÓGICO COM 1 TOMADA COM CONECTOR RJ 45 (APARENTE) | UN | 15 | 124.0125 | 1860.19 | 1860.19 |  |  | 99.21
0160140418 | 0418 | PONTO LÓGICO COM 1 TOMADA COM CONECTOR RJ 45 (PISO) | UN | 5 | 131.525 | 657.63 | 657.63 |  |  | 105.22
0160140419 | 0419 | PONTO LÓGICO COM 2 TOMADAS COM CONECTOR RJ 45 (EMBUTIDAS NA PAREDE OU APARENTE) | UN | 15 | 202.9375 | 3044.06 | 3044.06 |  |  | 162.35
0160140420 | 0420 | PONTO P/ AR CONDICIONADO - MATERIAL E EXECUÇÃO | UN | 3 | 96.6375 | 289.91 | 289.91 |  |  | 77.31
0160140424 | 0424 | PORCA SEXTAVADA DE 1/4 | UN | 4 | 0.125 | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.1
0160140450 | 0450 | RÉGUA DE TOMADA 4 PONTOS | UN | 1 | 34.625 | 34.63 | 34.63 |  |  | 27.7
0160140451 | 0451 | RÉGUA DE TOMADA 6 PONTOS (FORN. E MONTAGEM) | UN | 1 | 121 | 121 | 121 |  |  | 96.8
0160140531 | 0531 | TOMADA ( 2 P+T) 16 A-220V,BLINDADA DE EMBUTIER, USO INDUSTRIAL , GRAU DE PROTEÇÃO IP 67, COM CAIXA | UN | 30 | 150.2125 | 4506.38 | 4506.38 |  |  | 120.17
0160140544 | 0544 | TOMADA UNIVERSAL DUPLA 2P+T - 220V EM CX. 4"x2" - COMPLETA | UN | 20 | 20.3375 | 406.75 | 406.75 |  |  | 16.27
| CXXX | FITA PERFURADA AÇO INOX 17 X 0,65MM X 30M | M | 6 | 5.5 | 33 | 33 |  |  | 4.4
| CXXX | PINO /C ROSCA HILTI REF. EWG 20-12P8-1/4" | UN | 4 | 0.7625 | 3.05 | 3.05 |  |  | 0.61
| - | MICROCOMPUTADOR COM DISCO RÍGIDO 500GB, PROCESSADOR PENTIUM DUAL CORE COM:MONITOR DE 15", TECLADO, MOUSE E NO BREAK OU SIMILAR. | UN | 1 | 1863.2917 | 1863.29 | 1863.29 |  |  | 1490.6333
016015 | 015 | SubGrupo: SERVIÇOS AUXIL. DE TELEFONIA, SOM, LÓGICA E SIST. DE CONTROLE |  |  |  | 25631.04 |  | 25631.04
0160150009 | 0009 | CABO VGAS/VGARGB BLINDADO | M | 40 | 19.1043 | 764.17 | 764.17 |  |  | 15.2834
0160150011 | 0011 | CÂMERA FIXA INFRA P/ 25MTS 420L, FONTE 12V 500MA - INSTALADA E PROGRAMADA | UN | 18 | 377.3632 | 6792.54 | 6792.54 |  |  | 301.8905
0160150016 | 0016 | CONECTOR VGA/SVGA DB-15 | UN | 2 | 33.1191 | 66.24 | 66.24 |  |  | 26.4953
0160150034 | 0034 | MONITOR DE VÍDEO LCD 32" HDTV C/ SUPORTE UNIVERSAL P/ TV LCD 14" A 71" | UN | 2 | 1969.8632 | 3939.73 | 3939.73 |  |  | 1575.8905
0160150036 | 0036 | ORGANIZADOR HORIZONTAL DE CABOS PADRÃO 19" | UN | 24 | 48.3482 | 1160.36 | 1160.36 |  |  | 38.6786
0160150040 | 0040 | PATCH CABLE IDC/IDC CAT. 5E - 4 PARES 1,5M AZ | UN | 5 | 54.6857 | 273.43 | 273.43 |  |  | 43.7486
| 0043 | PATCH CABLE IDC/RJ45 CAT. 6 VM 2,5M | UN | 30 | 46.5357 | 1396.07 | 1396.07 |  |  | 37.2286
0160150043 | - | LEITOR DE PONTO DIGITAL (BIOMÉTRICO) COM COMUNICAÇÃOTCP/IP SERIAL E PENDRIVE OU SIMILAR . | UN | 3 | 3746.1667 | 11238.5 | 11238.5 |  |  | 2996.9333
017 | 017 | Grupo: PINTURAS |  |  |  | 23461.45 |  |  | 23461.45
017001 | 001 | SubGrupo: PINTURA DE PAREDES E FORROS |  |  |  | 15119.04 |  | 15119.04
0170010003 | 0003 | EMASSAMENTO EM FORRO 2 DEMÃOS COM MASSA DE PVA | M2 | 50 | 10.75 | 537.5 | 537.5 |  |  | 8.6
0170010004 | 0004 | EMASSAMENTO EM PAREDE EXTERNAS 2 DEMÃOS COM MASSA ACRÍLICA | M2 | 475.065 | 12.1875 | 5789.85 | 5789.85 |  |  | 9.75
0170010007 | 0007 | LATEX ACRÍLICO 2 DEMÃOS EM FORRO (S/ MASSA) | M2 | 138.45 | 15.4625 | 2140.78 | 2140.78 |  |  | 12.37
0170010008 | 0008 | LATEX ACRILICO 2 DEMÃOS EM PAREDES (S/ MASSA) | M2 | 475.065 | 14 | 6650.91 | 6650.91 |  |  | 11.2
017003 | 003 | SubGrupo: PINTURA DE MADEIRAS E SUPERFÍCIES METÁLICAS |  |  |  | 8342.41 |  | 8342.41
0170030009 | 0009 | APLICAÇÃO DE ZARCÃO MARÍTIMO EM SUPERFÍCIE METALICA | M2 | 158.3 | 15.2375 | 2412.1 | 2412.1 |  |  | 12.19
0170030012 | 0012 | ESMALTE 2 DEMÃOS, TIPO AUTOMOTIVA, EM SUPERFÍCIE METÁLICAS | M2 | 158.3 | 37.4625 | 5930.31 | 5930.31 |  |  | 29.97
019 | 019 | Grupo: MUROS E FECHAMENTOS |  |  |  | 5848.92 |  |  | 5848.92
019004 | 004 | SubGrupo: DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E ACESSO |  |  |  | 5848.92 |  | 5848.92
0190040002 | 0004 | BORBOLETA COM CONTADOR DE ACESSO | UN | 2 | 2416.9375 | 4833.88 | 4833.88 |  |  | 1933.55
0190040015 | 0017 | CORRIMÃO TUBULAR EM AÇO GALVANIZADO D=1 1/2", COM ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO | M | 10.12 | 100.3 | 1015.04 | 1015.04 |  |  | 80.24
| 021 | Grupo: ACESSIBILIDADE À EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS |  |  |  | 2306.15
| 004 | SubGrupo: PISOS |  |  |  | 2306.15
| 0003 | PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30X30CM ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | M2 | 19.25 | 119.8 | 2306.15 |  |  |  | 95.84
022 | 022 | Grupo: SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 1663.87 |  |  | 1663.87
022001 | 001 | SubGrupo: LIMPEZA FINAL |  |  |  | 1663.87 |  | 1663.87
0220010001 | 0001 | LIMPEZA DA OBRA | M2 | 142.13 | 5.2875 | 751.51 | 751.51 |  |  | 4.23
0220010002 | 0002 | LIMPEZA DE CALHAS | M3 | 25.5 | 32.15 | 819.83 | 819.83 |  |  | 25.72
0220010003 | 0003 | LIMPEZA DE VIDROS | M2 | 17.5 | 5.2875 | 92.53 | 92.53 |  |  | 4.23
| VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO DE OBRA (R$): |  |  |  | 256270.85 |  | 251471.49 | 253964.7 | 253964.7
Importa o presente orçamento no valor de R$ 256.270,85 (Duzentos e cinquenta e seis mil,duzentos e setenta reais e oitenta e cinco centavos)
| Elaborado por: |  | Conferido por:
| Visto do Chefe do Distrito: |  | Visto do Chefe de Obras:
| Visto do Secretário: | [9 empty] | 889.95
Note on C163: Infraestrutura: Falta inserir CONFIGURAÇÕES do Computador.
Note on E195: Infraestrutura: Falta definir Quantitativos
Note on E196: Infraestrutura: Falta definir Quantitativos
Note on E197: Infraestrutura: Falta definir Quantitativos

## Cronograma_COM B,D,I
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA REGIONAL I - SER I
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: REFORMA DA CENTRAL DE ATENDIMENTO | [12 empty] | ORÇAMENTO: 006/2014
LOCAL: RUA DOM JERÔNIMO, 20
TRECHO:ÁREA INTERNA E EXTERNA DOS ANEXOS DA REGIONAL I | [12 empty] | DATA : 30/06/2014
BAIRRO: FARIAS BRITO
ITEM | DISCRIMINA ÇÃO | TOTAL R$ | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | 120 DIAS |  | 150 DIAS |  | 180 DIAS |  | % EXEC
|  |  | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | %
1 | Serviços Preliminares | 4209.79 | 2104.895 | 50% | 2104.895 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100%
2 | Movimento de Terra | 700.76 | 280.304 | 40% | 280.304 | 40% | 140.152 | 20% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100%
8 | Paredes e Painéis | 58554.43 | 17566.329 | 30% | 17566.329 | 30% | 23421.772 | 40% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100%
9 | Esquadrias e Ferragens | 5193.25 | 0 |  | 778.9875 | 15% | 778.9875 | 15% | 1038.65 | 20% | 1038.65 | 20% | 1557.975 | 30% | 100%
10 | Vidros | 21537.44 | 0 |  | 2153.744 | 10% | 4307.488 | 20% | 6461.232 | 30% | 6461.232 | 30% | 2153.744 | 10% | 100%
11 | Cobertas | 13035.03 | 1303.503 | 10% | 1303.503 | 10% | 3910.509 | 30% | 2607.006 | 20% | 2607.006 | 20% | 1303.503 | 10% | 100%
13 | Revestimentos | 12063.26 | 1809.489 | 15% | 1809.489 | 15% | 1206.326 | 10% | 2412.652 | 20% | 2412.652 | 20% | 2412.652 | 20% | 100%
15 | Instalações Hidráulicas/Sanitárias | 4211.83 | 0 |  | 421.183 | 10% | 631.7745 | 15% | 842.366 | 20% | 842.366 | 20% | 1474.1405 | 35% | 100%
16 | Instalações Elétricas | 103484.67 | 0 |  | 5174.2335 | 5% | 25871.1675 | 25% | 31045.401 | 30% | 20696.934 | 20% | 20696.934 | 20% | 100%
17 | Pinturas | 23461.45 | 0 |  | 2346.145 | 10% | 2346.145 | 10% | 4692.29 | 20% | 5865.3625 | 25% | 8211.5075 | 35% | 100%
19 | Muros e Fechamentos | 5848.92 | 0 |  | 584.892 | 10% | 1169.784 | 20% | 1754.676 | 30% | 1754.676 | 30% | 584.892 | 10% | 100%
21 | acessibilidade á edificaçoes e espaços | 2306.15 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1153.075 | 50% | 1153.075 | 50% | 100%
22 | Serviços Complementares | 1663.87 | 0 |  | 0 |  | 332.774 | 20% | 332.774 | 20% | 499.161 | 30% | 499.161 | 30% | 100%
VALOR DO ORÇAMENTO |  | 256270.85 | 23064.52 | 9% | 34523.705 | 13.47% | 64116.8795 | 25.02% | 51187.047 | 19.97% | 43331.1145 | 16.91% | 40047.584 | 15.63% | 100%