PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA IJF – INSTITUTO DOUTOR JOSÉ FROTA

PROCESSO DECISÓRIO Nº 55/2012

1.OBJETO: COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

2. ESPECIFICAÇÃO:

LOTE DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. 1 Kit completo para Drenagem Torácica ou Pleural, dreno radiopaco, nº 36, atóxico, com frasco coletor de 2000mL, confeccionado em PVC translúcido, “clamp” para interrupção de fluxo e ordenha, tampa em polietileno com sistema de rosca contendo entrada para extensão e respiro. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização, tempo de validade e registro em órgão competente. KIT 1.500 2 Kit completo para Drenagem Torácica ou Pleural, dreno radiopaco, nº 18, atóxico, com frasco coletor de 500mL, confeccionado em PVC translúcido, “clamp” para interrupção de fluxo e ordenha, tampa em polietileno com sistema de rosca contendo entrada para extensão e respiro. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização, tempo de validade e registro em órgão competente. KIT 50 3 Algodão Ortopédico: Não estéril, elaborado com fibras 100% algodão cru, com baixo teor de impurezas, transformado em rolos de manta uniforme, possuindo camada de goma aplicada em uma das faces, envolvido em papel acetinado e acondicionado em sacos plásticos, podendo ser esterilizado em autoclave nas seguintes dimensões 20cm x 1.0m, 420g. Registro no M.S. ou sua isenção. PCT. 4.000 4 Coletor de mucosidade, confeccionado em acrílico, estéril, graduado, com tampa, provido de suspiro, com tubo em látex conectado ao recipiente coletor, capacidade 70cc. SPECIMEN TRAPAS UNID. 2.000 5 Coletor de urina descartável, sistema aberto com capacidade para 2000 mL. UNID. 200.000 6 Linha arterial 8mm compatível com máquina BAXTER. Registro no M.S. UNID. 2.000 7 Linha venosa compatível com máquina BAXTER, com Catabolha venoso (I.P) Registro no M.S. UNID. 2.000 8 Bolsa para Colostomia de plástico, transparente, flexível e resistente, esterilizada com radiação gama, abertura de 30mm recortável. Embalagem com dados de identificação, procedência, data de fabricação e tempo de validade. Registro no M.S. UNID. 6.000 9 Dreno de sucção contínua portátil, constituído reservatório circular (central de aspiração) em forma de sanfona, capacidade entre 400 e 600mL, com tampa para esvaziamento. Extensão em PVC cristal atóxico, cateter em PVC cristal atóxico com indicador radiopaco, conector com saída tripla. Agulha em aço 6,4mm. Válvula anti-refluxo, clamp para interrupção da drenagem. Estéril. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplasto. Dados de identificação e procedência. Tipo, data e validade da esterilização. Registro em órgão competente. UNID. 400 10 Indicador para controle biológico de esterilização a Vapor-Leitura rápida-ATTEST-1292. Constituída de frasco flexível de polietileno com tampa plástica marrom, contendo tiras de papel impregnada por esporos de Bacillus Stearothermophilus, na quantidade mínima de 10 mil esporos/tira; ampola de vidro com meio de cultura e indicador de pH. Próprio para incubador elétrico a 56º C. Rótulo de identificação e lista indicadora que altera sua cor marrom para preto após ser submetido ao processo de esterilização. Procedência,data de fabricação, tempo de validade e registro no M.S. CX. 36 11 Coletor de urina sistema fechado, bolsa confeccionada em PVC, atóxico, flexível, dupla face (anterior e posterior translúcida), com capacidade para 2000mL, sendo graduado a cada 100mL e a cada 25mL, câmara de Pasteur, flexível para ordenhar e eliminação de coluna de ar do tubo, válvula anti-refluxo vertical, sistema de sustentação em V duplo, cordel de apoio para deambulação, tubo de drenagem em PVC atóxico, flexível transparente com 1,20 m , sistema duplo de pinças, porta-fluxo tipo 8 / plana para vedação e desmame, injetor lateral tipo T para coleta de exames. Conector universal para sondas uretrovesicais, filtro de ventilação, sistema de esvaziamento em tubo horizontal com pinça corta-fluxo, tipo 8 e dispositivo de acomodação para o tubo. Quadro clínico de identificação do usuário, embalagem individual. Data de fabricação, tipo de esterilização e tempo de validade. Registro no M.S.. UNID. 7.000 12 Termômetro clínico, com graduação de 350 a 420C, coluna de mercúrio. Embalagem protetora individual, com dados de identificação e procedência. Registro no M.S. UNID. 1.600 13 Dreno de Penrose nº 0,1 x 45 cm, confeccionado em látex natural flexível, formato tubular uniforme em toda extensão com paredes finas e maleáveis. Estéril, em embalagem individual com abertura asséptica, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e prazo de validade e registro em um órgão competente PCT. 50 14 Abaixador de língua espátula de madeira descartável, formato convencional c/ extremidades arredondadas c/14 cm de comprimento, infantil. Embalagem c/ dados de identificação: pacote c/100 unidades. PCT. 400 15 Catéter duplo lúmen p/ hemodiálise (kit), adulto 6’’(15,2 cm) Length, 11,5 Fr (3,8mm) O.D., constituído de tubo de poliuretano radiopaco com duplo lúmen, ambos com clamp, adaptadores “luer lock” em cor vermelha para linha arterial e azul para linha venosa. Embalagem individual estéril, com dados de identificação do produto, data de fabricação, tipo de esterilização e tempo de validade. Registro no M.S. KIT 60 16 Equipo macro-gotas, para infusão de bomba UNIVERSAL ou similar, estéril com ponta perfurante, conector (com tampa protetora), câmara gotejadora flexível com respiro, tubo conector vinílico, com filtro de 15micras, com pinça rolete de alta precisão, com injetor lateral com borracha cicatrizante; conector tipo “luer”(universal), com tampa adaptável a qualquer dispositivo de infusão. Atóxico, apirogênico, Embalagem individual de papel grau cirúrgico e com filme termoplástico, com abertura em pétala, contendo externamente dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização e tempo de validade. Registro no M.S. UNID. 12.000 17 Fita teste, para controle de temperatura em autoclave, medindo 19mm X 30m, confeccionado em duas faces, sendo a face dorsal em papel crepado, tratado com impressão de sinalização visual com listras brancas na diagonal; face anterior em adesivo especial, resistente a altas temperaturas. Embalagem com dados de identificação e procedência, data de fabricação e tempo de validade. Registro no M.S. ROLO 6.000

3. NATUREZA TEMPORAL DO ASSUNTO:

Ordinário ( X ) Prioritário ( ) Urgente ( ) Em caso de Prioritário ou Urgente, Justificar:

4. DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO (Caracterização de fato, necessidade, expectativa, iniciativa, intenção):

O material solicitado será utilizado nas praticas medicas deste hospital.

5. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 11.251 de 10.09.02 e nº 12.255 de 06.09.07 e Lei nº 8.666 de 21.06.93. Modalidade de Licitação: Pregão Presencial, através do Sistema de Registro de Preços. Tipo de Julgamento: Menor Preço por Lote. Tipo de entrega: De acordo com a necessidade

6. VALOR GLOBAL ESTIMADO:

R$ 477.984,00 (quatrocentos e setenta e sete mil, novecentos e oitenta e quatro reais)

7. ANEXOS:

I - Planilha de Custos;

II – Mapa de Preços;

8. ENCAMINHAMENTOS

8.1. Setor que Encaminha o Projeto à Autoridade Superior para Aprovação:

| Unidade/Cargo/Função | Nome do Responsável | Data | Assinatura |
| --- | --- | --- | --- |
| Chefe da Unidade de Farmácia | Ana Regina Costa Lazaro |  |  |
| Diretor do Departamento de Apoio Técnico | Fernando César Siqueira Telles |  |  |

# 8.2. Informação do Setor Financeiro, Confirmando:

8.2.1. A existência de recursos:

8.2.2. Declaramos que o aumento desta despesa tem adequação orçamentária e financeira com a Lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a Lei de diretrizes orçamentárias.

8.2.3. A fonte de recursos:

Projeto/Atividades Código ..............................................Elemento de Despesa ..................... Fonte de Recurso  .........., Seqüencial de despesa nº ..........., do orçamento do IJF.

Projeto/Atividades Código ..............................................Elemento de Despesa ..................... Fonte de Recurso  .........., Seqüencial de despesa nº ..........., do orçamento do IJF.

| Unidade/Cargo/Função | Nome do Responsável | Data | Assinatura |
| --- | --- | --- | --- |
| Divisão Financeira | Antônio José Caminha de Oliveira |  |  |

8.3. Despacho da Autoridade Superior:

# 8.3.1. Aprovo o processo;

# 8.3.2. Ao Setor Administrativo Financeiro para realização das diligências necessárias;

| Unidade/Cargo/Função | Nome do Responsável | Data | Assinatura |
| --- | --- | --- | --- |
| Superintendente | Dr. Messias Barbosa Lima |  |  |

8.4. DIRECIONAMENTO DO DAF PARA FINALIZAÇÃO DO PROCESSO COM VISTAS AO ATENDIMENTO OU SE FOR O CASO, ULTIMAR PROVIDÊNCIAS PARA INICIAR O PROCESSO DE LICITAÇÃO:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Unidade/Cargo/Função | Nome do Responsável | Data | Assinatura |
| --- | --- | --- | --- |
| Diretor Administrativo Financeiro | Marcos Antonio da Silva Sampaio |  |  |