PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA IJF – INSTITUTO DOUTOR JOSÉ FROTA

PROCESSO DECISÓRIO Nº 72/2012

1.OBJETO: Compra de MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

2. ESPECIFICAÇÃO: LOTE CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO APRES. QUANT. 1 016946-3 Braçadeira para aparelho de pressão - ADULTO, com fecho de metal. (Com registro no ministério da saúde) UNID 220 2 004772-4 Cal sodada - Em pílulas, alta capacidade de absorção em CO2, desprendimento mínimo de pó, nítida viragem da cor, grau de umidade de 14 a 16% H2O; Embalagem de plástico rígido com dados de identificação e procedência. Data de fabricação e tempo de validade. Bombonas de aproximadamente 4 kg. GALÃO 100 3 910274-4 Caneta para aparelho de ECG - Produto isento de registro UNID 100 4 984389-3 Colar cervical - ajustável para 4 tamanhos ,grande, regular, curto e No-Neck.Abertura traseira exclusiva,que permite visualização e apalpação da espinha.Abertura larga na traquéia que permite acesso para checagem de pulsação,visualização e procedimentos avançados para vias aéreas , Registro no ministério da saúde.Embalagem com dados de identificação,procedência,validade. UNID 300 5 993172-4 Colchão D’água articulado - Fabricado em PVC resistente, com enchimento na parte superior de AR e na parte inferior de ÁGUA. Suporta peso até 100 kg. Com medidas aproximadas de 1,90 x 90 cm. Autorização da ANVISA/Ministério da Saúde. UNID 50 6 998907-2 Coletor perfuro cortante - Caixa 13 litros. Autorização na ANVISA/ Registro do Produto na ANVISA. UNID 1.500 7 998908-0 Coletor perfuro cortante - Caixa 20 litros. Autorização na ANVISA/ Registro do Produto na ANVISA. UNID 800 8 911383-5 Conjunto micro nebulizador (ADULTO) para oxigênio, confeccionado em polipropileno atóxico, constituído de máscara, copo desmontável, contendo nebulizador, cotovelo adaptável, máscara em sistema de encaixe ao copo, mangueira transparente em PVC com pino adaptável ao copo e na outra extremidade conexão fêmea, adaptável ao ponto de oxigênio, embalagem individualmente, embalagem com dados de identificação, procedência, validade e registro no Ministério da Saúde. UNID 1.000 9 999561-7 Eletrodo precordial ADULTO com pêra e parafuso. (Compatível com o aparelho DIXTAL). UNID 50 10 981199-0 Filme para ecocardiografia UPP - 110S - 110 mm x 20m - Embalagem com dados de identificação, procedência, validade e Registro no Ministério da Saúde. UNID 100 11 996524-6 Fio de Cerclagem 1.0 mm Embalagem com dados de identificação, procedência, validade e registro no Ministério da Saúde. UNID 250 12 933400-9 Fio de Cerclagem 1.2 mm Embalagem com dados de identificação, procedência, validade e registro no Ministério da Saúde. UNID 250 13 996525-4 Fio de Cerclagem 1.5 mm Embalagem com dados de identificação, procedência, validade e registro no Ministério da Saúde. UNID 250 14 996526-2 Fio de Cerclagem 2.0 mm Embalagem com dados de identificação, procedência, validade e registro no Ministério da Saúde. UNID 250 15 913676-2 Fio de Kirschener com ponta de diamante, 1.0 x 300mm. Embalagem com dados de identificação, procedência, validade e registro no Ministério da Saúde. UNID 100 16 911056-9 Fio de Kirschener com ponta de diamante, 2.0 x 300mm. Embalagem com dados de identificação, procedência, validade e registro no Ministério da Saúde. UNID 1.500 17 981008-0 Fio de Steinnann com ponta de diamante, 2.5 x 300mm. Embalagem com dados de identificação, procedência, validade e registro no Ministério da Saúde. UNID 500 18 911078-0 Fio de Steinnann com ponta de diamante, 3.0 x 300mm. Embalagem com dados de identificação, procedência, validade e registro no Ministério da Saúde. UNID 200 19 911067-4 Fita adesiva hospitalar, (25M x 50M). Confeccionada em duas faces, sendo o dorso em papel crepado e a outra face c/ adesivo acrílico na face interna que não deve deixar resíduos nas superfícies onde é aplicado. Deve apresentar excelente adesão a ser resistente. Resistente a esterilização pelo calor úmido. Embalagem individual em rolos, acondicionadas em saco plástico. Com dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade. - Parte inferior do formulário ROLO 8.000 20 911182-4 Fralda descartável para bebê formato anatômico, com elástico nas pernas, contendo cobertura interna em falso tecido e flocos absorventes que detém a umidade longe da pele, cobertura externa impermeável, contendo fitas adesivas reguláveis e sistema abre-fecha para fixação, hipoalergênica, com 12(doze) meses de validade. Tamanho G. Pacote com no mínimo 10 unidades.( Dispensado do registro do Ministério da Saúde) - Parte inferior do formulário PACOTE 800 21 997612-4 Fralda descartável para bebê formato anatômico, com elástico nas pernas, contendo cobertura interna em falso tecido e flocos absorventes que detém a umidade longe da pele, cobertura externa impermeável, contendo fitas adesivas reguláveis e sistema abre-fecha para fixação, hipoalergênica, com 12(doze) meses de validade. Tamanho M. Pacote com no mínimo 10 unidades.( Dispensado do registro do Ministério da Saúde) - Parte inferior do formulário PACOTE 800 22 913736-0 Fraldas descartáveis geriátricas com camada absorvente, película anti-umidade, hipoalergênica, formato anatômico, adesivos laterais. Embalagem com dados de identificação e procedência, tamanho GRANDE ¿ Acima de 70kg. Pacote com no mínimo 08 unidades.( Dispensado do registro do Ministério da Saúde) - Parte inferior do formulário PACOTE 10.000 23 016994-3 Manguito para aparelho de pressão ADULTO ( para qualquer marca de aparelho). Registro no ministério as saúde - Parte inferior do formulário UNID 200 24 998892-0 Máscara respirador N95 regular 1860 3M, Filtro para particulados: classe PFF-2/ 95 ,Eficiência mínima de filtragem de 95% , BFE > 99% (Eficiência de filtração bacteriológica) Formato concha ,Resistente a fluidos, Fabricado,testado e aprovado nos EUA pelo NIOSH, No Brasil, testado pelo Fundacentro. Aprovado pelo Ministério do trabalho e Emprego - Certificado de aprovação (CA); 7956 Registro no Ministério da Saúde: 10002079056(ANVISA) - Parte inferior do formulário UNID 6.000 25 910215-9 Papel para ECG em papel A4 milimetrado, em formulário continuo, para eletrocardiógrafo DIXTAL pacote com 100 folhas.( Dispensado de registro) - Parte inferior do formulário PACOTE 200 26 910221-3 Pasta para ECG 300 gramas ¿ Embalagem com dados de identificação e procedência, data de fabricação e tempo de validade, e registro do Ministério da Saúde. - Parte inferior do formulário TUBO 1.000 27 006024-0 Seringa hipodérmica - Vidro - 20ml. espesso e temperado, intercambiável, embolo com encaixe firme e deslizamento adequado com bico de vidro central, luer, universal, com escala de graduação visível. Recusável. Embalagem com dados de identificação, procedência. - Parte inferior do formulário UNID 800 28 006026-7 Seringa hipodérmica - Vidro - 5ml. espesso e temperado, intercambiável, embolo com encaixe firme e deslizamento adequado com bico de vidro central, luer, universal, com escala de graduação visível. Recusável. Embalagem com dados de identificação, procedência. - Parte inferior do formulário UNID 800 29 999469-6 Teste Bowie & Dick pacote pronto uso-Teste diário para autoclave a vapor com sistema de vácuo, para avaliar a extração de ar e penetração de vapor, em ciclos a 134°c por 3,5 minutos. Constituído de uma folha de papel medindo aprox. 12,5 x 12,5 cm, impregnada com um reagente químico, atóxico, isento de chumbo e metais pesados e sensível aos parâmetros críticos de esterilização. Leitura do resultado através de mudança. Apresentação em pacote descartável pronto uso, com sistema de barreira, composto de aprox. 390 folhas e massa de aprox. 320 gramas. O teste deve detectar falhas como : bolhas de ar vazamento de ar, gases não condensáveis, vapor super saturado, vapor super aquecido, erro de temperatura e de tempo de exposição. O teste deve ir acompanhado de um GUIA DE INTERPRETAÇÃO DE RESULTADOS. Apresentar certificado internacional BSI Obs. Produto não sujeito a registro. - Parte inferior do formulário CAIXA 3.000

3. NATUREZA TEMPORAL DO ASSUNTO:

Ordinário ( X ) Prioritário ( ) Urgente ( ) Em caso de Prioritário ou Urgente, Justificar:

4. DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO (Caracterização de fato, necessidade, expectativa, iniciativa, intenção):

O material será utilizado para suprir as necessidades deste hospital.

5. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 11.251 de 10.09.02 e nº 12.255 de 06.09.07 e Lei nº 8.666 de 21.06.93. Modalidade de Licitação: Pregão Presencial, através do Sistema de Registro de Preços. Tipo de Julgamento: Menor Preço por Lote Tipo de entrega: De acordo com a necessidade

6. VALOR GLOBAL ESTIMADO:

R$ 429.763,00 (quatrocentos e vinte e nove mil setecentos e sessenta e três reais)

7. ANEXOS:

I – Planilha de Custos;

II – Mapa de Preços;

8. ENCAMINHAMENTOS

8.1. Setor que Encaminha o Projeto à Autoridade Superior para Aprovação:

| Unidade/Cargo/Função | Nome do Responsável | Data | Assinatura |
| --- | --- | --- | --- |
| Diretora do Departamento de Enfermagem | Mônica Dantas Sampaio |  |  |
| Diretor do Departamento Médico | Francisco Regis Miranda |  |  |

# 8.2. Informação do Setor Financeiro, Confirmando:

8.2.1. A existência de recursos:

8.2.2. Declaramos que o aumento desta despesa tem adequação orçamentária e financeira com a Lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a Lei de diretrizes orçamentárias.

8.2.3. A fonte de recursos:

Projeto/Atividades Código ..............................................Elemento de Despesa ..................... Fonte de Recurso  .........., Seqüencial de despesa nº ..........., do orçamento do IJF.

Projeto/Atividades Código ..............................................Elemento de Despesa ..................... Fonte de Recurso  .........., Seqüencial de despesa nº ..........., do orçamento do IJF.

| Unidade/Cargo/Função | Nome do Responsável | Data | Assinatura |
| --- | --- | --- | --- |
| Divisão Financeira | Antônio José Caminha de Oliveira |  |  |

8.3. Despacho da Autoridade Superior:

# 8.3.1. Aprovo o processo;

# 8.3.2. Ao Setor Administrativo Financeiro para realização das diligências necessárias;

| Unidade/Cargo/Função | Nome do Responsável | Data | Assinatura |
| --- | --- | --- | --- |
| Superintendente – Interino | Dr. Messias Barbosa Lima |  |  |

8.4. DIRECIONAMENTO DO DAF PARA FINALIZAÇÃO DO PROCESSO COM VISTAS AO ATENDIMENTO OU SE FOR O CASO, ULTIMAR PROVIDÊNCIAS PARA INICIAR O PROCESSO DE LICITAÇÃO:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Unidade/Cargo/Função | Nome do Responsável | Data | Assinatura |
| --- | --- | --- | --- |
| Diretor Administrativo Financeiro | Marcos Antonio da Silva Sampaio |  |  |