PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA IJF – INSTITUTO DOUTOR JOSÉ FROTA

PROCESSO DECISÓRIO Nº 48/2012

1.OBJETO: COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (SONDAS), PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

2. ESPECIFICAÇÃO:

LOTE ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT 1 SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESCARTÁVEL, Nº 04 - CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICO, SILICONIZADO, COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS, CONECTOR UNIVERSAL. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO. PRAZO E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. UNIDADE 2.910 2 SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESCARTÁVEL, Nº 06 - CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICO, SILICONIZADO, COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS, CONECTOR UNIVERSAL. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO. PRAZO E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. UNIDADE 10.330 3 SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESCARTÁVEL, Nº 08 - CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICO, SILICONIZADO, COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS, CONECTOR UNIVERSAL. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO. PRAZO E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. UNIDADE 26.900 4 SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESCARTÁVEL, Nº 10 - CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICO, SILICONIZADO, COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS, CONECTOR UNIVERSAL. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO. PRAZO E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. UNIDADE 43.640 5 SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESCARTÁVEL, Nº 12 - CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICO, SILICONIZADO, COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS, CONECTOR UNIVERSAL. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO. PRAZO E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. UNIDADE 45.770 6 SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESCARTÁVEL, Nº 14 - CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICO, SILICONIZADO, COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS, CONECTOR UNIVERSAL. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO. PRAZO E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. UNIDADE 45.050 7 SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESCARTÁVEL, Nº 16 - CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICO, SILICONIZADO, COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS, CONECTOR UNIVERSAL. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO. PRAZO E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. UNIDADE 23.840 8 SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESCARTÁVEL, Nº 18 - CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICO, SILICONIZADO, COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS, CONECTOR UNIVERSAL. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO. PRAZO E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. UNIDADE 620 9 SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESCARTÁVEL, Nº 20 - CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICO, SILICONIZADO, COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS, CONECTOR UNIVERSAL. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO. PRAZO E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. UNIDADE 60 10 SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESCARTÁVEL, Nº 22 - CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICO, SILICONIZADO, COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS, CONECTOR UNIVERSAL. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO. PRAZO E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. UNIDADE 30 11 SONDA DE FOLEY 2(DUAS) VIAS COM BALÃO DE 5CC Nº 08. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL SILICONIZADA, UMA VIA EM FUNIL E OUTRA VIA C/ VÁLVULA P/ ENCHIMENTO DE BALÃO, PONTA CILÍNDRICA, MACIA, DE FUNDO CEGO, DOIS FUROS LATERAIS EM LADOS OPOSTOS, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40CM, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO, REEMBALADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA EM PÉTALA, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. UNIDADE 1.100 12 SONDA DE FOLEY 2(DUAS) VIAS COM BALÃO DE 5CC Nº 10. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL SILICONIZADA, UMA VIA EM FUNIL E OUTRA VIA C/ VÁLVULA P/ ENCHIMENTO DE BALÃO, PONTA CILÍNDRICA, MACIA, DE FUNDO CEGO, DOIS FUROS LATERAIS EM LADOS OPOSTOS, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40CM, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO, REEMBALADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA EM PÉTALA, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. UNIDADE 260 13 SONDA DE FOLEY 2(DUAS) VIAS COM BALÃO DE 5CC Nº 12. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL SILICONIZADA, UMA VIA EM FUNIL E OUTRA VIA C/ VÁLVULA P/ ENCHIMENTO DE BALÃO, PONTA CILÍNDRICA, MACIA, DE FUNDO CEGO, DOIS FUROS LATERAIS EM LADOS OPOSTOS, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40CM, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO, REEMBALADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA EM PÉTALA, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. UNIDADE 670 14 SONDA DE FOLEY 2(DUAS) VIAS COM BALÃO DE 5CC Nº 14. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL SILICONIZADA, UMA VIA EM FUNIL E OUTRA VIA C/ VÁLVULA P/ ENCHIMENTO DE BALÃO, PONTA CILÍNDRICA, MACIA, DE FUNDO CEGO, DOIS FUROS LATERAIS EM LADOS OPOSTOS, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40CM, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO, REEMBALADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA EM PÉTALA, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. UNIDADE 4.660 15 SONDA DE FOLEY 2(DUAS) VIAS COM BALÃO DE 5CC Nº 16. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL SILICONIZADA, UMA VIA EM FUNIL E OUTRA VIA C/ VÁLVULA P/ ENCHIMENTO DE BALÃO, PONTA CILÍNDRICA, MACIA, DE FUNDO CEGO, DOIS FUROS LATERAIS EM LADOS OPOSTOS, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40CM, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO, REEMBALADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA EM PÉTALA, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. UNIDADE 11.680 16 SONDA DE FOLEY 2(DUAS) VIAS COM BALÃO DE 5CC Nº 18. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL SILICONIZADA, UMA VIA EM FUNIL E OUTRA VIA C/ VÁLVULA P/ ENCHIMENTO DE BALÃO, PONTA CILÍNDRICA, MACIA, DE FUNDO CEGO, DOIS FUROS LATERAIS EM LADOS OPOSTOS, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40CM, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO, REEMBALADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA EM PÉTALA, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. UNIDADE 8.860 17 SONDA DE FOLEY 2(DUAS) VIAS COM BALÃO DE 5CC Nº 20. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL SILICONIZADA, UMA VIA EM FUNIL E OUTRA VIA C/ VÁLVULA P/ ENCHIMENTO DE BALÃO, PONTA CILÍNDRICA, MACIA, DE FUNDO CEGO, DOIS FUROS LATERAIS EM LADOS OPOSTOS, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40CM, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO, REEMBALADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA EM PÉTALA, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. UNIDADE 5.660 18 SONDA DE FOLEY 2(DUAS) VIAS COM BALÃO DE 5CC Nº 22. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL SILICONIZADA, UMA VIA EM FUNIL E OUTRA VIA C/ VÁLVULA P/ ENCHIMENTO DE BALÃO, PONTA CILÍNDRICA, MACIA, DE FUNDO CEGO, DOIS FUROS LATERAIS EM LADOS OPOSTOS, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40CM, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO, REEMBALADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA EM PÉTALA, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. UNIDADE 1.600 19 SONDA DE FOLEY 3(TRÊS) VIAS COM BALÃO 5CC Nº 16. CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL SILICONIZADA, COM ANTI-INCRUSTANTE, PONTA PROXIMAL ARREDONDADA, COM DOIS ORIFÍCIOS GRANDES, ARREDONDADOS E LISOS. O NÚMERO DA SONDA E A CAPACIDADE DO BALÃO DEVERÃO ESTAR ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZACAO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. UNIDADE 1.120 20 SONDA DE FOLEY 3(TRÊS) VIAS COM BALÃO 5CC Nº 18. CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL SILICONIZADA, COM ANTI-INCRUSTANTE, PONTA PROXIMAL ARREDONDADA, COM DOIS ORIFÍCIOS GRANDES, ARREDONDADOS E LISOS. O NÚMERO DA SONDA E A CAPACIDADE DO BALÃO DEVERÃO ESTAR ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. UNIDADE 230 21 SONDA DE FOLEY 3(TRÊS) VIAS COM BALÃO 5CC Nº 20. CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL SILICONIZADA, COM ANTI-INCRUSTANTE, PONTA PROXIMAL ARREDONDADA, COM DOIS ORIFÍCIOS GRANDES, ARREDONDADOS E LISOS. O NÚMERO DA SONDA E A CAPACIDADE DO BALÃO DEVERÃO ESTAR ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. UNIDADE 750 22 SONDA DE FOLEY 3(TRÊS) VIAS COM BALÃO 5CC Nº. 22. CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL SILICONIZADA, COM ANTI-INCRUSTANTE, PONTA PROXIMAL ARREDONDADA, COM DOIS ORIFÍCIOS GRANDES, ARREDONDADOS E LISOS. O NÚMERO DA SONDA E A CAPACIDADE DO BALÃO DEVERÃO ESTAR ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. UNIDADE 650 23 SONDA DE FOLEY 3(TRÊS) VIAS COM BALÃO 5CC Nº 24. CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL SILICONIZADA, COM ANTI-INCRUSTANTE, PONTA PROXIMAL ARREDONDADA, COM DOIS ORIFÍCIOS GRANDES, ARREDONDADOS E LISOS. O NÚMERO DA SONDA E A CAPACIDADE DO BALÃO DEVERÃO ESTAR ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. UNIDADE 10 24 SONDA ESTOMACAL (NASOGASTRICA) CURTA Nº 06. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, ATÓXICA, TRANSPARENTE, SILICONIZADA, FLEXÍVEL, ATRAUMÁTICA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR COM TAMPA UNIVERSAL. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM VISOR EM POLIESTER, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE. UNIDADE 6.780 25 SONDA ESTOMACAL (NASOGASTRICA) CURTA Nº 08. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, ATÓXICA, TRANSPARENTE, SILICONIZADA, FLEXÍVEL, ATRAUMÁTICA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR COM TAMPA UNIVERSAL. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM VISOR EM POLIESTER, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE. UNIDADE 3.080 26 SONDA ESTOMACAL (NASOGASTRICA) CURTA Nº 10. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, ATÓXICA, TRANSPARENTE, SILICONIZADA, FLEXÍVEL, ATRAUMÁTICA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR COM TAMPA UNIVERSAL. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM VISOR EM POLIESTER, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE. UNIDADE 1.080 27 SONDA ESTOMACAL (NASOGASTRICA) CURTA Nº 12. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, ATÓXICA, TRANSPARENTE, SILICONIZADA, FLEXÍVEL, ATRAUMÁTICA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR COM TAMPA UNIVERSAL. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM VISOR EM POLIESTER, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE. UNIDADE 720 28 SONDA ESTOMACAL (NASOGASTRICA) CURTA N.04. DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COM BATOQUE, ATRAUMATICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, TEMPO E VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. UNIDADE 1.110 29 SONDA ESTOMACAL (NASOGASTRICA) LONGA Nº 04. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, ATÓXICA, TRANSPARENTE, SILICONIZADA, FLEXÍVEL, ATRAUMÁTICA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR COM TAMPA UNIVERSAL. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM VISOR EM POLIESTER, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE. UNIDADE 1.294 30 SONDA ESTOMACAL (NASOGASTRICA) LONGA Nº 06. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, ATÓXICA, TRANSPARENTE, SILICONIZADA, FLEXÍVEL, ATRAUMÁTICA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR COM TAMPA UNIVERSAL. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM VISOR EM POLIESTER, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE. UNIDADE 1.428 31 SONDA ESTOMACAL (NASOGASTRICA) LONGA Nº 08. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, ATÓXICA, TRANSPARENTE, SILICONIZADA, FLEXÍVEL, ATRAUMÁTICA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR COM TAMPA UNIVERSAL. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM VISOR EM POLIESTER, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE. UNIDADE 1.476 32 SONDA ESTOMACAL (NASOGASTRICA) LONGA Nº 10. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, ATÓXICA, TRANSPARENTE, SILICONIZADA, FLEXÍVEL, ATRAUMÁTICA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR COM TAMPA UNIVERSAL. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM VISOR EM POLIESTER, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE. UNIDADE 2.170 33 SONDA ESTOMACAL (NASOGASTRICA) LONGA Nº 12. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, ATÓXICA, TRANSPARENTE, SILICONIZADA, FLEXÍVEL, ATRAUMÁTICA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR COM TAMPA UNIVERSAL. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM VISOR EM POLIESTER, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE. UNIDADE 7.540 34 SONDA ESTOMACAL (NASOGASTRICA) LONGA Nº 14. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, ATÓXICA, TRANSPARENTE, SILICONIZADA, FLEXÍVEL, ATRAUMÁTICA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR COM TAMPA UNIVERSAL. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM VISOR EM POLIESTER, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE. UNIDADE 12.980 35 SONDA ESTOMACAL (NASOGASTRICA) LONGA Nº 16. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, ATÓXICA, TRANSPARENTE, SILICONIZADA, FLEXÍVEL, ATRAUMÁTICA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR COM TAMPA UNIVERSAL. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM VISOR EM POLIESTER, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE. UNIDADE 10.330 36 SONDA ESTOMACAL (NASOGASTRICA) LONGA Nº 18. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, ATÓXICA, TRANSPARENTE, SILICONIZADA, FLEXÍVEL, ATRAUMÁTICA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR COM TAMPA UNIVERSAL. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM VISOR EM POLIESTER, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE. UNIDADE 9.110 37 SONDA ESTOMACAL (NASOGASTRICA) LONGA Nº 20. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, ATÓXICA, TRANSPARENTE, SILICONIZADA, FLEXÍVEL, ATRAUMÁTICA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR COM TAMPA UNIVERSAL. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM VISOR EM POLIESTER, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE. UNIDADE 3.760 38 SONDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL Nº 12. CONFECCIONADA EM POLIURETANO, BIO-COMPATIVEL, MACIA E FLEXÍVEL, RADIOPACA, COM MARCAS DE MEDIDA EM TODA A SUA EXTENSÃO, DUAS ABERTURAS OPOSTAS NA OGIVA, MANDRIL FLEXÍVEL EM AÇO INOXIDÁVEL, CONEXÃO UNIVERSAL. ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, TEMPO E VALIDADE E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE. UNIDADE 1.160 39 SONDA URETRAL Nº. 04, SILICONIZADA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, C/ CONECTOR UNIVERSAL, CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATÓXICO, FLEXÍVEL, ATRAUMÁTICA, IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO C/ VISOR EM POLIÉSTER, COMPRIMENTO PADRÃO 45CM, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO. UNIDADE 46.560 40 SONDA URETRAL Nº. 06, SILICONIZADA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, C/ CONECTOR UNIVERSAL, CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATÓXICO, FLEXÍVEL, ATRAUMÁTICA, IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO C/ VISOR EM POLIÉSTER, COMPRIMENTO PADRÃO 45CM, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO. UNIDADE 150.290 41 SONDA URETRAL Nº. 08, SILICONIZADA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, C/ CONECTOR UNIVERSAL, CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATÓXICO, FLEXÍVEL, ATRAUMÁTICA, IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO C/ VISOR EM POLIÉSTER, COMPRIMENTO PADRÃO 45CM, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO. UNIDADE 108.310 42 SONDA URETRAL Nº. 10, SILICONIZADA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, C/ CONECTOR UNIVERSAL, CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATÓXICO, FLEXÍVEL, ATRAUMÁTICA, IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO C/ VISOR EM POLIÉSTER, COMPRIMENTO PADRÃO 45CM, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO. UNIDADE 885.970 43 SONDA URETRAL Nº. 12, SILICONIZADA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, C/ CONECTOR UNIVERSAL, CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATÓXICO, FLEXÍVEL, ATRAUMÁTICA, IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO C/ VISOR EM POLIÉSTER, COMPRIMENTO PADRÃO 45CM, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO. UNIDADE 49.140 44 SONDA URETRAL Nº. 14, SILICONIZADA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, C/ CONECTOR UNIVERSAL, CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATÓXICO, FLEXÍVEL, ATRAUMÁTICA, IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO C/ VISOR EM POLIÉSTER, COMPRIMENTO PADRÃO 45CM, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO. UNIDADE 6.438 45 SONDA URETRAL Nº 16, SILICONIZADA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, C/ CONECTOR UNIVERSAL, CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATÓXICO, FLEXÍVEL, ATRAUMÁTICA, IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO C/ VISOR EM POLIÉSTER, COMPRIMENTO PADRÃO 45CM, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO. UNIDADE 2.100 46 SONDA URETRAL Nº 18, SILICONIZADA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, C/ CONECTOR UNIVERSAL, CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATÓXICO, FLEXÍVEL, ATRAUMÁTICA, IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO C/ VISOR EM POLIÉSTER, COMPRIMENTO PADRÃO 45CM, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO. UNIDADE 415 47 SONDA URETRAL Nº 20, SILICONIZADA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, C/ CONECTOR UNIVERSAL, CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATÓXICO, FLEXÍVEL, ATRAUMÁTICA, IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO C/ VISOR EM POLIÉSTER, COMPRIMENTO PADRÃO 45CM, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO. UNIDADE 6.011

3. NATUREZA TEMPORAL DO ASSUNTO:

Ordinário ( X ) Prioritário ( ) Urgente ( ) Em caso de Prioritário ou Urgente, Justificar:

4. DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO (Caracterização de fato, necessidade, expectativa, iniciativa, intenção):

O material solicitado será utilizado nas praticas medicas dos hospitais municipais de Fortaleza (IJF, HDEBO, HDMJBO, HDEAM, HDGMBC, HDGMM, HDGMJW, HNSC, CROA, SAMU e CELAF).

5. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Lei nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 11.251 de 10.09.02 e nº 12.255 de 06.09.07 e Lei nº 8.666 de 21.06.93. Modalidade de Licitação: Pregão Presencial, através do Sistema de Registro de Preços. Tipo de Julgamento: Menor Preço por Lote. Tipo de entrega: De acordo com a necessidade.

6. VALOR GLOBAL ESTIMADO:

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 799.483,94 (setecentos e noventa e nove mil quatrocentos e oitenta e três reais e noventa e quatro centavos); VALOR ESTIMADO DO IJF: R$ 117.107,00 (cento e dezessete mil e cento e sete reais); VALOR ESTIMADO DO HDEBO: R$ 6.767,50 (seis mil setecentos e sessenta e sete reais e cinqüenta centavos); VALOR ESTIMADO DO HDMJBO: R$ 156.345,20 (cento e cinqüenta e seis mil trezentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos); VALOR ESTIMADO DO HDEAM: R$ 31.402,70 (trinta e um mil quatrocentos e dois reais e setenta centavos); VALOR ESTIMADO DO HDGMBC: R$ 5.360,70 (cinco mil trezentos e sessenta reais e setenta centavos); VALOR ESTIMADO DO HDGMM: R$ 9.102,74 (nove mil cento e dois reais e setenta e quatro centavos); VALOR ESTIMADO DO HDGMJW: R$ 8.554,50 (oito mil quinhentos e cinqüenta e quatro reais e cinqüenta centavos) VALOR ESTIMADO DO HNSC: R$ 12.588,00 (doze mil quinhentos e oitenta e oito reais); VALOR ESTIMADO DO CROA: R$ 4.977,60 (quatro mil novecentos e setenta e sete reais e sessenta centavos); VALOR ESTIMADO DO SAMU: R$ 1.711,00 (um mil setecentos e onze reais); VALOR ESTIMADO CELAF: R$ 445.567,00 (quatrocentos e quarenta e cinco mil quinhentos e sessenta e sete reais).

7. ANEXOS:

I - Planilha de Custos;

II – Mapa de Preços;

8. ENCAMINHAMENTOS

8.1. Setor que Encaminha o Projeto à Autoridade Superior para Aprovação:

- IJF – conforme resposta do plano de suprimentos 0013/2012, fl. 02;

- HDEBO – Ofício nº 0171/2011, fl. 13;

- HDMJBO – Ofício nº 081/2012, fl. 28;

- HDEAM – Ofício nº 09/2012, fl. 37;

- HDGMBC – Ofício nº 029/2012, fl. 45;

- HDGMM – Ofício nº 015/2012, fl. 53;

- HDGMJW – Ofício nº 44, fl. 62;

- HNSC – Ofício nº 15/2011, fl. 71;

- CROA – Ofício nº 19/2012, fl. 79;

- CELAF – Ofício nº 611/2012, fl. 88;

- SAMU – Ofício nº 611/2012, fl. 88.

# 8.2. Informação do Setor Financeiro, Confirmando:

8.2.1. A existência de recursos:

8.2.2. Declaramos que o aumento desta despesa tem adequação orçamentária e financeira com a Lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a Lei de diretrizes orçamentárias.

8.2.3. A fonte de recursos:

- IJF - Projeto/Atividades Código 10.302.0031.2058.0001 Elemento de Despesa 33.90.30 Fonte de Recurso 212 e/ou 288, Seqüencial de despesa nº ...........

| Unidade/Cargo/Função | Nome do Responsável | Data | Assinatura |
| --- | --- | --- | --- |
| Divisão Financeira | Antônio José Caminha de Oliveira |  |  |

- HDEBO – Projeto/Atividade código 10.302.0031.2043.008 Elemento de Despesa 33.90.30 Fonte de Recurso 212, fl. 14;

- HDMJBO – Projeto/Atividade 911 10.302.0031.2043.0003 Elemento de Despesa 33.90.30 Fonte de Recurso 0212, fl. 28;

- HDEAM – Projeto/Atividade 10.302.0031.2043.0002 Elemento de Despesa 33.90.30 Fonte de Recurso 212, fl. 37;

- HDGMBC – Projeto/Atividade 10.302.0031.2043.0001 Elemento de Despesa 33.90.30 Fonte de Recurso 212, fl. 45;

- HDGMM – Projeto/Atividade 10.302.0031.2043.0007 Elemento de Despesa 33.90.30 Fonte de Recurso 0212, fl. 54;

- HDGMJW – Projeto/Atividade 10.302.0031.2043.0005 Elemento de Despesa 33.90.30 Fonte de Recurso 212, fl. 63;

- HNSC – Projeto/Atividade 10.302.0031.2043.0006 Elemento de Despesa 33.90.30 Fonte de Recurso 212, fl. 71;

- CROA – Projeto/Atividade 25.912.10.302.0031.2043.0004 Elemento de Despesa 33.90.30 Fonte de Recurso 212, fl. 79;

- CELAF – Projeto/Atividade 25.901.10.303.00032.2214.0001 Elemento de Despesa 33.90.30 Fonte de Recurso 0212, fl. 88;

- SAMU - Projeto/Atividade 25.901.10.302.0035.2156.0001 Elemento de Despesa 33.90.30 Fonte de Recurso 0212, fl. 88.

8.3. Despacho da Autoridade Superior:

# 8.3.1. Aprovo o processo;

# 8.3.2. Ao Setor Administrativo Financeiro para realização das diligências necessárias;

| Unidade/Cargo/Função | Nome do Responsável | Data | Assinatura |
| --- | --- | --- | --- |
| Superintendente | Dr. Messias Barbosa Lima |  |  |

8.4. DIRECIONAMENTO DO DAF PARA FINALIZAÇÃO DO PROCESSO COM VISTAS AO ATENDIMENTO OU SE FOR O CASO, ULTIMAR PROVIDÊNCIAS PARA INICIAR O PROCESSO DE LICITAÇÃO:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Unidade/Cargo/Função | Nome do Responsável | Data | Assinatura |
| --- | --- | --- | --- |
| Diretor Administrativo Financeiro | Marcos Antonio da Silva Sampaio |  |  |