PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA IJF – INSTITUTO DOUTOR JOSÉ FROTA

PROCESSO DECISÓRIO Nº 95/2012

1.OBJETO: OBJETO: COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES

2. ESPECIFICAÇÃO:

LOTE CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO APRES. QUANT. 1 900408-4 Compressa de gaze hidrófila 100% algodão de baixa densidade de fios alvejados, inodoro, insípido, medindo 7,5 x 7,5cm, com 13 fios/ cm2, 08 dobras, apresentando perfeita uniformidade, com boa capacidade de absorção e retenção de líquidos, cor branca, macia, isenta de impurezas e amido, apresentar Ph no intervalo entre 5,0 e 8,0. Dados de identificação do produto,data de fabricação e tempo de validade. Registro no M.S. Pacotes com10 unidades Pacote 1.200.000 2 3557-2 Cateter de Fogarty p/ embolectomia arterial 3F-80 cm Unid 150 3 67482 Cateter Intravenoso c/ ag. 20G, cateter para punção venosa periférica nº 20, em teflon, aceton, ou vialon com bisel, trifacetado, embalagem em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, data de fabricação, tempo de validade, tipo de esterilização com dados de identificação e procedência. Unid 60.000 4 67580 Cateter Intravenoso c/ ag. 22G, cateter para punção venosa periférica nº 22, em teflon, aceton, ou vialon com bisel, trifacetado, embalagem em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, data de fabricação, tempo de validade, tipo de esterilização com dados de identificação e procedência. Unid 60.000 5 9000380 Dispositivo para infusão (SCALP) nº 23 com agulha em aço inoxidável, bisel curto, biangular e trifacetado siliconizado, conector [luer look] com tampa removível, asas de plástico flexível com a tampa dorsal totalmente lisa. Tubo vinílico leve, flexível e transparente, atóxico, agulha, aleta e tubos fundidos em única peça .Embalagem em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, abertura em pétalas. Dados de identificação, procedência, data de fabricação, tempo de validade e tipo de esterilização. Registro no M.S. Unid 25.000 6 37605 Dreno de penrose nº 2, confeccionado em látex natural flexível, formato tubular uniforme em toda extensão com paredes finas e maleáveis. Estéril, em embalagem individual com abertura asséptica, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e prazo de validade e registro em um órgão competente. Unid 1500 7 37613 Dreno de penrose nº 3, confeccionado em látex natural flexível, formato tubular uniforme em toda extensão com paredes finas e maleáveis. Estéril, em embalagem individual com abertura asséptica, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e prazo de validade e registro em um órgão competente. Unid 1500 8 9150773 Dreno de sucção contínua portátil, constituído reservatório circular (central de aspiração) em forma de sanfona, capacidade entre 400 e 600Ml, com tampa para esvaziamento. Extensão em PVC cristal atóxico, cateter em PVC cristal atóxico com indicador radiopaco, conector com saída tripla. Agulha em aço 3,2mm. Válvula anti-refluxo, clamp para interrupção da drenagem. Estéril. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplasto. Dados de identificação e procedência. Tipo, data e validade da esterilização. Registro em órgão competente Unid 1500 9 9150781 Dreno de sucção contínua portátil, constituído reservatório circular (central de aspiração) em forma de sanfona, capacidade entre 400 e 600mL, com tampa para esvaziamento. Extensão em PVC cristal atóxico, cateter em PVC cristal atóxico com indicador radiopaco, conector com saída tripla. Agulha em aço 4,8mm. Válvula anti-refluxo, clamp para interrupção da drenagem. Estéril. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplasto. Dados de identificação e procedência. Tipo, data e validade da esterilização. Registro em órgão competente. Unid 500 10 38369 Esparadrapo impermeável 10cm x 4,5m. Confeccionado em tecido 100% algodão com resina acrílica, impermeável, massa adesiva a base de borracha natural, óxido de zinco e resinas, na cor branca, isento de substâncias alergênicas, apresentado em carretel plástico, com capa protetora, com dados de identificação, procedência, data de fabricação e tempo de validade. Rolo 30.000 11 4117-3 Lâmina para bisturi descartável nº 23, de aço carbono ou aço inoxidável, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo do bisturi padrão, proteção na lâmina. Embalagem individual em alumínio hermeticamente fechado, estéril, com dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização e tempo de validade. Unid 70.000 12 6017-8 Seringa descartável com capacidade para 10mL com graduação milimetrada, bico central ou lateral, com borracha na ponta do êmbolo, possibilitando perfeito deslize. Embalagem individual estéril, com dados de identificação, procedência, tipo da esterilização, data de fabricação e tempo de validade Unid 500000 13 9000992 Tubo de silicone, calibre nº 203, com diâmetro interno e espessura da parede uniformes. Embalagem com dados de identificação. Rolo com 15 metros. Rolo 500 14 9000569 Tubo de silicone, calibre nº 204, com diâmetro interno e espessura da parede uniformes. Embalagem com dados de identificação. Rolo com 15 metros. Rolo 100 15 9102060 Eletrodo descartável p/ monitorização cardíaca, confeccionando em não tecido, adesivo hipoalergênico, gel condutor, botão central em aço inox p/fixação do cabo do paciente, boa adesividade na presença de umidade, embalagem individual. Unid 120.000 16 900428-9 Lençol descartável, 1,40m x 2,00m, cor branca, textura firme, resistente, gramatura 30, com dados de identificação e procedência. Unid 12.000 17 6054-2 Seringa descartável com capacidade para 1mL, confeccionada em plástico transparente, atóxico, apirogênico. Cilindro com escala de graduação para 100 UI, visível, flange com formato adequado, êmbolo com pistão lubrificado, bico central, sem agulha. Estéril, em embalagem individual de papel grau cirúrgico e filme termoplástico, com abertura em pétala, constando externamente os dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de fabricação e tempo de validade. Unid 200.000 18 5823-8 Tira-teste para determinação de glicose no sangue com eletrodos que anulam interferência de medicamentos, vitaminas e substância endógenas na amostra. Não requer limpeza do excesso de sangue na tira e sensor. Possibilidade de receber a segunda gota de sangue. Embalagem da tira fotoprotegida para não sofrer contaminação e degradação do reagente. Volume de amostra até 5 microlit Unid 120.000

3. NATUREZA TEMPORAL DO ASSUNTO:

Ordinário ( X ) Prioritário ( ) Urgente ( ) Em caso de Prioritário ou Urgente, Justificar:

4. DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO (Caracterização de fato, necessidade, expectativa, iniciativa, intenção):

Solicitamos abertura de procedimento licitatório, modalidade Pregão Presencial, para COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, tendo em vista o grande número de pacientes atendidos por este Hospital.

5. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 11.251 de 10.09.02 e nº 12.255 de 06.09.07 e Lei nº 8.666 de 21.06.93. Modalidade de Licitação: Pregão Presencial, através do Sistema de Registro de Preços. Tipo de Julgamento: Menor Preço por Lote Tipo de entrega: De acordo com a necessidade

6. VALOR GLOBAL ESTIMADO:

R$ 635.005,00 (seiscentos e trinta e cinco mil e cinco reais)

7. ANEXOS:

I - Planilha de Custos;

II – Mapa de Preços;

8. ENCAMINHAMENTOS

8.1. Setor que  Encaminha o Projeto à Autoridade Superior para Aprovação:

| Unidade/Cargo/Função | Nome do Responsável | Data | Assinatura |
| --- | --- | --- | --- |
| Chefe da Unidade de Farmácia | Ana Regina Costa Lazaro |  |  |
| Diretor do Departamento de Apoio Técnico | Fernando César Siqueira Telles |  |  |

# 8.2. Informação do Setor Financeiro, Confirmando:

8.2.1. A existência de recursos:

8.2.2. Declaramos que o aumento desta despesa tem adequação orçamentária e financeira com a Lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a Lei de diretrizes orçamentárias.

8.2.3. A fonte de recursos:

Projeto/Atividades Código ..............................................Elemento de Despesa ..................... Fonte de Recurso  .........., Seqüencial de despesa nº ..........., do orçamento do IJF.

Projeto/Atividades Código ..............................................Elemento de Despesa ..................... Fonte de Recurso  .........., Seqüencial de despesa nº ..........., do orçamento do IJF.

| Unidade/Cargo/Função | Nome do Responsável | Data | Assinatura |
| --- | --- | --- | --- |
| Divisão Financeira | Antônio José Caminha de Oliveira |  |  |

8.3. Despacho da Autoridade Superior:

# 8.3.1. Aprovo o processo;

# 8.3.2. Ao Setor Administrativo Financeiro para realização das diligências necessárias;

| Unidade/Cargo/Função | Nome do Responsável | Data | Assinatura |
| --- | --- | --- | --- |
| Superintendente | Dr. Messias Barbosa Lima |  |  |

8.4. DIRECIONAMENTO DO DAF PARA FINALIZAÇÃO DO PROCESSO COM VISTAS AO ATENDIMENTO OU SE FOR O CASO, ULTIMAR PROVIDÊNCIAS PARA INICIAR O PROCESSO DE LICITAÇÃO:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Unidade/Cargo/Função | Nome do Responsável | Data | Assinatura |
| --- | --- | --- | --- |
| Diretor Administrativo Financeiro | Marcos Antonio da Silva Sampaio |  |  |