PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA IJF – INSTITUTO DOUTOR JOSÉ FROTA

PROCESSO DECISÓRIO Nº 100/2012

1.OBJETO: COMPRA DE MATERIAL PARA O LABORATÓRIO, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

2. ESPECIFICAÇÃO:

LOTE SUB ITEM CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT 1 1.1 9935231 Reagentes para realização de hemograma com diferencial de 5 partes. Testes 98.400 1.2 900003-8 Kit para coloração hematológica própria para uso em equipamento corador automático de lâmina, composto por corante, solução tampão e rinse. Kit para no mínimo 1000 esfregaços. Kit 96 2 2.1 245020 Reagente para realização de tempo parcial de tromboplastina (TTPA). Testes 28.800 2.2 248215 Reagente para realização de tempo de protombina ativada (TAP). Testes 28.800 3 3.1 47473 Kit PPD com 1,5 ml kit 12 4 4.1 17985-0 Lápis demográfico. Caixa com no mínimo 10 unidades. Cx. 14 5 5.1 9102140 Detergente liquido para a lavagem de instrumental de laboratório Galões de 5 litros unidade 60 6 6.1 989837-9 Agulha a vácuo para coleta de sangue a vácuo com dispositivo exclusivo de segurança, que após o uso da coleta de sangue realizada com os tubos e adaptadores Vacutainer, acionado recobrirá completamente a agulha garantindo total biossegurança. Cada agulha tem em seu corpo, duas capas protetoras e selando uma na outra, existe a etiqueta de identificação do calibre da agulha nº. do lote e data da validade. Agulha medindo 30 X 7 ( 22G 1 1/4). Uso em análises clínicas, com bisel trifacetado, siliconizada, estéril, desde que não rompido o lacre individual, para uso adulto. Apresentação: Caixas em papelão com 48 unidades cada e registro no ministério da saúde. unidade 20.000 6.2 02987-4 Agulha a vácuo para coleta de sangue a vácuo com dispositivo exclusivo de segurança, que após o uso da coleta de sangue realizada com os tubos e adaptadores Vacutainer, existe a etiqueta de identificação do calibre da agulha nº. do lote e data da validade. Agulha medindo 30 X 8 ( 21G 1 1/4). Uso em análises clínicas, com bisel trifacetado, siliconizada, estéril, desde que não rompido o lacre individual, para uso adulto. unidade 78.000 7 7.1 900068-2 Escalpe para coleta múltipla de sangue a vácuo, com trava de segurança, adaptador luer, estéril de uso único com extensão em vinil transparente com no mínimo 17 cm de comprimento, agulha de calibre 23g, com asas de plástico flexível na cor azul. Apresentação: Caixas com 50 unidades cada e registro no ministério da saúde. Cx 80 8 8.1 989838-7 Torniquete em borracha sintética, sem látex, descartável, para estase venosa, livre de proteínas que causam alergia. Não estéril. Embalagem: rolo com 25 unidades. rolo 5 OBS I: A EMPRESA VENCEDORA DO LOTE 01 - Deverão fornecer no ato da licitação catalogo contendo informações do equipamento de automação hematológico e corador de lâminas que se vencedora DEVERÁ INSTALAR NO LABORATÓRIO DO IJF, 01 (um) EQUIPAMENTO DE AUTOMAÇÃO HEMOTOLOGICA E 01 (um) EQUIPAMENTO CORADOR DE LÂMINAS. O EQUIPAMENTO DE AUTOMAÇÃO HEMATOLOGICA DEVERÁ FORNECER NO MÍNIMO 22 (VINTE E DOIS) PARÂMETROS (LEUCÓCITOS TOTAIS E %, NEUTROFILOS E %, LINFÓCITOS E %, MONÓCITOS E %, HEMÁCIAS, HEMOGLOBINA, VCM, HCM, CHCM, RDW, PLAQUETAS, VPM, PDW) QUE APRESENTE AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: - Equipamento de bancada sem nenhum modulo externo de fornecimento de energia ou vácuo, para maior facilidade de acomodação nas instalações já existentes. - Classificação diferencial dos leucócitos totais e diferenciais, sem a interferência de eritroblasto e plaquetas gigantes. - Linearidade para leucócitos de zero até 200.000/ul e para plaquetas de zero até 1.200.000/ul -Velocidade mínima de 120 teste /hora -Monitor colorido que apresente na tela a distribuição das Cinco partes diferenciais -Informações adicionais sobre: bastões, granulócitos imaturos, linfócitos atípicos e blastos -Contagem efetiva de cada sub-população leucócitaria (sem cálculos) - Dotado de dispositivo de carregador de amostras, capaz de promover a homogeneização das amostras antes da aspiração. -Dotado de leitor de código de barras -Capaz de identificar amostras por código de barras ou por método manual. - Que possua três sistemas de aspiração: modo aberto, modo manual fechado e modo automático fechado. -Utilização de medidor volumétrico de amostras para a contagem de leucócitos, hemácias e plaquetas ou qualquer outro método aprovado pelo comitê Internacional de Padronização em Hematologia para a garantia dos resultados. -Sinalização de resultados anormais -Programa de controle de qualidade (no mínimo dois) -Controles comerciais ( baixo, normal e alto) -Gráficos de Levey-jenning -Calibração leucocitária, hemácias, hemoglobina, VCM e plaquetas -Armazenamento de no mínimo 10.000 resultados. -Aspirar no máximo 175 microlitros de amostra em qualquer modo (manual ou automático). -Impressão dos mesmos em português. Gerenciamento de dados com: Equipamento bidirecionalmente interfaceado ao sistema multiusuário de informatização laboratorial compartilhado com todo laboratório para permitir registro único de pacientes, gerenciamento laboratorial e armazenamento de resultados. Software com campos que permita melhor identificação do paciente: médico solicitante, enfermaria, leito e prontuário; Sistema que permite ao profissional inserção consulta e liberação de resultados; detectar exames alterados e proceder à mudança necessária na revisão da lâmina ou após repetição do resultado no aparelho. Impressão de laudos em português e com valores de referência configurados pelo setor. Uso de banco de dados profissional Microsoft SQL Server Aplicativo totalmente em Windows Controle da entrega de resultados para o paciente. Cálculo da idade do paciente em anos, meses e dias a partir da data de nascimento, considerando anos bissextos. Possibilidade de fazer todo o processo de cadastro, opcionalmente, sem o mouse usando apenas o teclado. O sistema deve permitir a entrada de medicamentos e doenças do paciente. O sistema deve permitir criação, por parte do usuário, de regras para chamar a atenção das recepcionistas com mensagens no momento de cadastro de um exame. O sistema deve permitir relatórios de auditoria para que se analisem as operações mais críticas. O sistema deve permitir a criação de relatórios personalizados no próprio sistema, sem a necessidade de alterar o aplicativo. O sistema deve permitir o uso de modelos para preencher todos os campos de resultado com determinados valores e o usuário modifica apenas o que desejar. O sistema deve permitir justificação de texto. O sistema deve permitir que o usuário configure cálculos entre os campos. O sistema deve permitir a impressão e visualização de resultados Anteriores em forma de números ou em forma de gráficos. O sistema de revisão de lâminas deve permitir a visualização de resultados anteriores e de repetições em outras máquinas para poder efetuar comparações. O sistema deve fornecer relatórios de urgência. O sistema deve fornecer relatórios de pendência por setor / por grupo de exames. O sistema deve fornecer relatórios de exames a repetir / revisar. O sistema deve ser capaz de correlacionar exames para avaliar a coerência entre os mesmos de acordo com o conhecimento do laboratório. O sistema deve ser capaz de gerar relatórios epidemiológicos O sistema deve possuir assinatura eletrônica e digitalizada O sistema deve registrar as operações críticas como digitar, alterar laudo, liberar, cancelar resultado etc, registrando além da data, hora e usuário, registrar o nome do computador na rede e fazer uma descrição detalhada da operação. A equipe de suporte deve ficar disponível 24 horas por dia, sete dias por semana. O sistema deve contar com controle rígido de acessos por usuário / módulo / setor. De modo que o gestor do laboratório possa controlar totalmente os colaboradores que utilizam o sistema de laboratório. O sistema deve permitir a impressão de resultados por grupos de filtros (setor, posto / unidade de atendimento, urgentes, etc.) O sistema deve possuir um esquema de impressão automática sem a necessidade de intervenção humana. Aparelho de backup A contratada deverá fornecer juntamente com o equipamento, outro equipamento com as seguintes características: (EQUIPAMENTO BACKUP) Analisar hematológico automático que forneça no mínimo 20 (vinte) parâmetros (leucócitos totais, granulócitos % e #, linfócitos % e #, monócitos % e #, hemácias, hemoglobina, hematócrito, VCM, HCM, CHCM, RDW, PLAQUETAS, VPM, PCT, PDW), com resultados apresentados em % (porcentagem) e # (valor numéricos); Capacidade no mínimo de 60 amostras por hora. Possuir homogeneizador embutido capaz de realizar com eficiência a homogeneização de no mínimo três amostras simultaneamente. Possuir no mínimo dois sistemas de pipetagem: um para amostra de sangue total e outro para amostras pré diluídas. 01 01 (UM) EQUIPAMENTO PARA CORAR LÂMINAS COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: Capacidade de processar no mínimo 60 lâminas por hora; Liberação precisa de corante e tampão; Possibilidade de distintas intensidades de coloração; A lâmina é mobilizada sobre a mesa por dois eixos espirais que acionam sensores que ativam bombas peristálticas e liberam as soluções corantes; Ao final do processo a lâmina é seca por um fluxo de ar, estando pronta para microscopia. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ TAMBÉM OFERECER: - Garantia total de funcionamento ininterrupto no período do contrato e caso ocorra algum problema de difícil solução, um equipamento de backup deverá funcionar imediatamente. - Assistência técnica de 24 horas /dia e Assessoria Cientifica do Fabricante no local SEM ÔNUS com comprovação residencial. -Treinamento com todos técnico envolvido com a operação do equipamento. - Equipamentos necessários para o interfaciamento dos equipamento, tipo computadores e etc., para maior rapidez na liberação do resultado; -Todos os calibradores, controles e peças de reposição ou suprimento adicional necessário para o total e perfeito funcionamento do equipamento são de responsabilidade do fornecedor( tubos,filtros,mangueiras eletrodos,solução de limpeza,desincrostantes e outros insumos para a troca durante processo periódicos de manutenção; -Todos suprimentos necessários para atingir o perfeito desempenho das impressoras do equipamento (fita, papel, cabeças de impressoras, no-break etc).Também são de responsabilidade do fornecedor; -Equipamento totalmente instalado e funcionando no laboratório, no máximo 15(QUINZE) dias após a convocação para a assinatura do contrato. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ TAMBÉM OFERECER: 04 (quatro) Computadores completos com monitor de LCR coloridos de no mínimo 14 polegadas e teclados na bancada de hematologia e coagulação, acoplados ao interfaciamento. Todas as estações de trabalho devem vir acompanhadas de estabilizadores de voltagem e o servidor vir acompanhado de no-break. OBS II: A EMPRESA VENCEDORA DO LOTE 02 - deverão fornecer no ato da licitação catálogo contendo informações do equipamento de automação para a coagulação que se vencedora, INSTALARÁ NO LABORATÓRIO DO IJF. O EQUIPAMENTO DEVERÁ OFERECER AS CARACTERÍSTICAS ABAIXO RELACIONADAS: - Equipamento com no mínimo 08 (oito) canais de medição; - Equipamento totalmente automatizados e com acesso randômico; - capacidade para realização de no mínimo 100 testes/hora; - capacidade para no mínimo 40 amostras ; - com possibilidade de inclusão de amostras de urgência; - Com técnica de leitura pelos teste de coagulação, NEFELOMETRIA, ou técnica similar; - Com técnica de leituras para provas cromogênicas: ESPECTOFOTOMETRIA -Com identificação dos pacientes: numero com até 12 dígitos que poderá ser carregado na memória do analisador via teclado. -Com identificação das amostras através de código de barras interno no equipamento; -Com sistema fluídico de dosagem de alta precisão ( pipetas Hamilton) -Com dosagem realizadas com duas agulhas, uma para reagente e outra para amostra; -Que realize automaticamente as curvas de calibração TP,FATORES E TÉCNICA DE SUBSTRATOS CROMOGÊNICOS,incluindo a diluição do pool; -Que as curvas e todos os dados serão impressos e visualizados no monitor de vídeo -Com detecção automática de nível de reagentes e de amostras -Com porta de saída para a conexão com computador -Com sistema de refrigeração para reagentes de 12 a 15 °C -Com realizações de provas simultânea TP/TTPA -Com impressão automática de resultados: segundos, rátio, INR, %, concentração; -Possibilidade de trabalhar com tubos abertos e fechados simultaneamente em uma mesma rack -Com Standby automático, não trocando os reagentes estando pronto para qualquer amostra de urgência. Capacidade de apresentar os resultados na tela e/ou impresso sem substituir o primeiro resultado; Capacidade de visualização de todas as curvas de reação de todos os métodos; Carregamento contínuo de cubetas de reação sem parada de rotina e sem perdas de cubetas; Equipamento bidirecionalmente interfaceado ao sistema multiusuario de informatização laboratorial compartilhado com todo laboratório para permitir registro único de pacientes, gerenciamento laboratorial e armazenamento de resultados. Software com campos que permita melhor identificação do paciente: médico solicitante, enfermaria, leito e prontuário; Sistema que permite ao profissional inserção, consulta e liberação de resultados; Impressão de laudos em português e com valores de referência configurados pelo setor. Uso de banco de dados profissional Microsoft SQL Server Aplicativo totalmente em windows Controle da entrega de resultados para o paciente. Cálculo da idade do paciente em anos, meses e dias a partir da data de nascimento, considerando anos bissextos. Possibilidade de fazer todo o processo de cadastro, opcionalmente, sem o mouse usando apenas o teclado. O sistema deve permitir a entrada de medicamentos e doenças do paciente. O sistema deve permitir criação, por parte do usuário, de regras para chamar a atenção das recepcionistas com mensagens no momento de cadastro de um exame. O sistema deve permitir relatórios de auditoria para que se analisem as operações mais críticas. O sistema deve permitir a criação de relatórios personalizados no próprio sistema, sem a necessidade de alterar o aplicativo. O sistema deve permitir o uso de modelos para preencher todos os campos de resultado com determinados valores e o usuário modifica apenas o que desejar. O sistema deve permitir justificação de texto. O sistema deve permitir que o usuário configure cálculos entre os campos O sistema deve permitir a impressão e visualização de resultados anteriores em forma de números ou em forma de gráficos. O sistema deve fornecer relatórios de urgência. O sistema deve fornecer relatórios de pendência por setor / por grupo de exames. O sistema deve fornecer relatórios de exames a repetir / revisar. O sistema deve ser capaz de correlacionar exames para avaliar a coerência entre os mesmos de acordo com o conhecimento do laboratório. O sistema deve ser capaz de gerar relatórios epidemiológicos O sistema deve possuir assinatura eletrônica e digitalizada O sistema deve registrar as operações críticas como digitar, alterar laudo, liberar, cancelar resultado etc, registrando além da data, hora e usuário, registrar o nome do computador na rede e fazer uma descrição detalhada da operação. A equipe de suporte deve ficar disponível 24 horas por dia, sete dias por semana. O sistema deve contar com controle rígido de acessos por usuário / módulo / setor. De modo que o gestor do laboratório possa controlar totalmente os colaboradores que utilizam o sistema de laboratório. O sistema deve permitir a impressão de resultados por grupos de filtros ( setor, posto / unidade de atendimento, urgentes, etc.) O sistema deve possuir um esquema de impressão automática sem a necessidade de intervenção humana. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ TAMBÉM OFERECER: - Garantia total de funcionamento interrupto no período do contrato e, caso haja problema de resolução demora com equipamento oferecido, a empresa colocará outro de backup; - Assistência técnica de 24 horas /dia e Assessoria Cientifica do Fabricante no local SEM ÔNUS com comprovação residencial. -Treinamento com todos técnico envolvido com a operação do equipamento; -Todos os calibradores, controles e peças de reposição ou suprimento adicional necessário para o total e perfeito funcionamento do equipamento são de responsabilidade do fornecedor (tubos, filtros, mangueiras eletrodos, solução de limpeza, desincrostantes e outros insumos para a troca durante processo periódicos de manutenção; -Todos os suprimentos necessários para atingir o perfeito desempenho das impressoras do equipamento (fita, papel, cabeças de impressoaras, no-break etc.) Também são de responsabilidade do fornecedor; -Equipamento totalmente instalado e funcionando no laboratório, no máximo 15(QUINZE) dias após a convocação para a assinatura do contrato. - Aparelho de backup. - A contratada deverá fornecer juntamente com o equipamento, outro equipamento que será de apoio, caso o primeiro apresente problemas. O mesmo deverá ter as seguintes características: Coagulômetro semi-automático destinado para realizar todos os testes de coagulação de rotina, como TAP, TPTA, FIBRINOGÊNIO E OUTRAS ANÁLISES COM A UTILIZAÇÃO DE PLASMA CITRATADO. Software de fácil manuseio par o operador; Display com tela de cristal líquido; 30 canais de incubação de amostra; 02 canais de leitura; Volume de teste de 150-225 microlitros; Tempo de leitura de no mínimo 02 segundos; Resultados padronizados pelos cálculos do INR; Calculadora interna, resultados calculados automaticamente (%, INR, MG/DL); Armazena 05 (cinco) de calibração com até 09 (nove) pontos de medição economizando tempo durante a rotina; Realiza testes como: TEMPO DE PROTOMBINA, TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIALMENTE ATIVADA, TEMPO DE TROMBINA, FIBRINOGÊNIO (MÉTODO DE CLAUSS) E DETERMINAÇÃO DE FATOTES DE COAGULAÇÃO; Impressora interna; Aparelho para reserva – BACKUP DA COAGULAÇÃO. AS ENTREGAS DEVERÃO SER REALIZADAS A MEDIDA QUE FOREM SOLICITADAS PELA INSTITUIÇÃO.

3. NATUREZA TEMPORAL DO ASSUNTO:

Ordinário ( X ) Prioritário ( ) Urgente ( ) Em caso de Prioritário ou Urgente, Justificar.

4. DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO (Caracterização de fato, necessidade, expectativa, iniciativa, intenção):

O material utilizado para a realização de coletas de exames de hematologia e coagulação em pacientes de unidades de UTI´s, e lavagem e esterilização de material.

5. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 11.251 de 10.09.02 e nº 12.255 de 06.09.07 e Lei nº 8.666 de 21.06.93. Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico, através do Sistema de Registro de Preços. Tipo de Julgamento: Menor Preço Total por Lote Tipo de entrega: De acordo com a necessidade

6. VALOR GLOBAL ESTIMADO:

R$ 860.426,00 (oitocentos e sessenta mil, quatrocentos e vinte e seis reais)

7. ANEXOS:

I - Planilha de Custos;

II – Mapa de Preços;

8. ENCAMINHAMENTOS

8.1. Setor que Encaminha o Projeto à Autoridade Superior para Aprovação:

| Unidade/Cargo/Função | Nome do Responsável | Data | Assinatura |
| --- | --- | --- | --- |
| Chefe da Unidade de Laboratório | Suely Belfort Prata |  |  |
| Diretor do Departamento de Apoio Técnico | Fernando César Siqueira Telles |  |  |

# 8.2. Informação do Setor Financeiro, Confirmando:

8.2.1. A existência de recursos:

8.2.2. Declaramos que o aumento desta despesa tem adequação orçamentária e financeira com a Lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a Lei de diretrizes orçamentárias.

8.2.3. A fonte de recursos:

Projeto/Atividades Código 10.302.0031.2058.0001 Elemento de Despesa 3.3.90.30 Fonte de Recurso 212 e/ou 288, Seqüencial de despesa nº. 52 e/ou 54, do orçamento do IJF.

| Unidade/Cargo/Função | Nome do Responsável | Data | Assinatura |
| --- | --- | --- | --- |
| Divisão Financeira | Antônio José Caminha de Oliveira |  |  |

8.3. Despacho da Autoridade Superior:

# 8.3.1. Aprovo o processo;

# 8.3.2. Ao Setor Administrativo Financeiro para realização das diligências necessárias;

| Unidade/Cargo/Função | Nome do Responsável | Data | Assinatura |
| --- | --- | --- | --- |
| Superintendente | Messias Barbosa Lima |  |  |

8.4. DIRECIONAMENTO DO DAF PARA FINALIZAÇÃO DO PROCESSO COM VISTAS AO ATENDIMENTO OU SE FOR O CASO, ULTIMAR PROVIDÊNCIAS PARA INICIAR O PROCESSO DE LICITAÇÃO:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Unidade/Cargo/Função | Nome do Responsável | Data | Assinatura |
| --- | --- | --- | --- |
| Diretor Administrativo Financeiro | Marcos Antonio da Silva Sampaio |  |  |