PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA IJF – INSTITUTO DOUTOR JOSÉ FROTA

PROCESSO DECISÓRIO Nº 108/2012

1. OBJETO: COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, destinados ao Instituto Doutor José Frota – IJF, aos hospitais da rede municipal de saúde e Secretaria Municipal de Saúde (Hospital da Mulher, Célula de Assistência Farmacêutica – CELAF e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU), para um período de 12 (doze) mesesMATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA OS HOSPITAIS MUNICIPAIS, ATENÇÃO BÁSICA E SAMU PARA O PERÍODO DE 12(DOZE) MESES.

2. ESPECIFICAÇÃO:

Lote Especificação Apres QTDE 1 Equipo Macro-gotas, com bureta, estéril, conector (com tampa protetora), com ponta perfurante, biselada, câmara ou bureta graduada de 0 a 100 mL, contendo na parte superior válvula de entrada de ar, com filtro e injetor em borracha cicatrizante, pinça clamp corta fluxo para controle de enchimento da bureta e na parte inferior, câmara gotejadora flexível com respiro e filtro; tubo conector vinílico, medindo no mínimo 1,20m de extensão, com pinça rolete de alta precisão, com injetor lateral com borracha cicatrizante; conector tipo luer(universal), com tampa adaptável a qualquer dispositivo de infusão. Atóxico, apirogênico, gotejamento de 60 macrogotas. Embalagem individual de papel grau cirúrgico e filme termoplástico, com abertura em pétala, contendo externamente dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização e tempo de validade. Registro no M.S. unidade 11.000 2 Equipo Macro-Gotas, estéril para nutrição enteral, conector (com tampa protetora), com ponta perfurante, câmara gotejadora flexível com respiro, tubo conector vinílico, medindo no mínimo 1,20m de extensão, com pinça rolete de alta precisão, conector tipo ``luer`` (universal), com tampa adaptável a qualquer dispositivo de infusão. Atóxico, apirogênico, gotejamento de 20 macrogotas. Embalagem individual de papel grau cirúrgico e com filme termoplástico, com abertura em pétala, contendo externamente dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização e tempo de validade. Registro no M.S. unidade 538.580 3 Equipo macro-gotas, para infusão de bomba UNIVERSAL ou similar, estéril com ponta perfurante, conector (com tampa protetora), câmara gotejadora flexível com respiro, tubo conector vinílico, com filtro de 15micras, com pinça rolete de alta precisão, com injetor lateral com borracha cicatrizante; conector tipo ¿luer¿(universal), com tampa adaptável a qualquer dispositivo de infusão. Atóxico, apirogênico, Embalagem individual de papel grau cirúrgico e com filme termoplástico, com abertura em pétala, contendo externamente dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização e tempo de validade. Registro no M.S. unidade 31.780 4 Equipo Micro-gotas, com bureta, estéril, conector (com tampa protetora), com ponta perfurante, biselada, câmara ou bureta graduada de 0 a 100 mL, contendo na parte superior válvula de entrada de ar, com filtro e injetor em borracha cicatrizante, pinça ¿clamp¿ corta fluxo para controle de enchimento da bureta e na parte inferior, câmara gotejadora flexível com respiro e filtro; tubo conector vinílico, medindo no mínimo 1,20m de extensão, com pinça rolete de alta precisão, com injetor lateral com borracha cicatrizante; conector tipo ¿luer¿(universal), com tampa adaptável a qualquer dispositivo de infusão. Atóxico, apirogênico, gotejamento de 60 micros gotas. Embalagem individual de papel grau cirúrgico e filme termoplástico, com abertura em pétala, contendo externamente dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização e tempo de validade. Registro no M.S. unidade 4.800 5 Equipo para administração de sangue e derivados, estéril, atóxico e apirogênico, com câmara gotejadora dupla, flexível, com filtro com ponta perfurante para bolsa plástica, pinça rolete de alta precisão, [flashball] [luer look]. Embalagem individual contendo externamente dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização e tempo de validade e registro no M.S. unidade 20.300 6 Equipo para administração de soluções parenterais macro-gotas com injetor lateral, com ponta perfurante escalonada câmara flexível de gotejamento, transparente, regulador de fluxo de rolete, medindo no mínimo 1,20 m, injetor lateral com borracha autocicatrizante apirogenico, embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, com abertura em pétala, constando externamente os dados de identificação e procedência, data de fabricação e tipo de esterilização, tempo de validade. Registro no M.S. unidade 1.227.200 7 Equipo para administração de soluções parenterais micro gotas, composto de lanceta, com ponta perfurante, escalonada, câmara flexível de gotejamento projetado para 08 ml, transparente, regulador de fluxo tipo rolete, tubo flexível transparente, medindo no mínimo 1,2 m, respirador de ar com conector universal tipo luer, estéril, atóxico e apirogenico, com embalagem individual de papel grau cirúrgico, com abertura em pétala, contendo dados de identificação, procedência, data e tipo de esterilização e Registro no M.S. unidade 50.480 8 Equipo para administração parenteral fotossensível, de cor âmbar, com ponta perfurante, escalonada, câmara flexível de gotejamento projetada para 8 mL. Tubo medindo no mínimo 1,20 metros pinça rolete de alta precisão e conector luer. Estéril, atóxico, apirogênico, embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, com abertura em pétala, constando externamente os dados de identificação e procedência, data de fabricação e tipo de esterilização, tempo de validade. Registro no M.S. unidade 15.700 9 Equipo para monitorização da pressão venosa central, constituído de: câmara gotejadora flexível, tubos conectores interligados por intermediários em forma de ``y`` no terço superior, adaptadores luer, pinça rolete de alta precisão, fita com escala divisória com graduação de 0 a 40 cm de baixo para cima, estéril, atóxico e apirogenico, com embalagem individual de papel grau cirúrgico, com abertura em pétala, contendo dados de identificação, procedência, data e tipo de esterilização e Registro no M.S. unidade 9.820 10 Extensor de equipo 20 cm, atóxico, com conexão ao luer lock, estéril, em embalagem individual de papel grau cirúrgico, com filme termoplástico, abertura em pétala, dado de identificação, procedência, data e tipo de esterilização, tempo de validade e registro no M.S. unidade 149.600 11 Extensor de equipo 60 cm, atóxico, com conexão ao luer lock, estéril, em embalagem individual de papel grau cirúrgico, com filme termoplástico, abertura em pétala, dado de identificação, procedência, data e tipo de esterilização, tempo de validade e registro no M.S. unidade 18.400 12 Extensor para equipo 20 cm (neonatologia), dispositivo para extensão da linha de venoclise, em neonatologia e pediatria baixo priming, tubo de 2,4 x 1,5 cm de diâmetro, comprimento 20 cm, adaptador luer fêmea, conector luer lock, tampas protetoras, embalagem individual blister em papel grau cirúrgico, uso único, esterilizado a óxido de etileno. Com dados de identificação e procedência, data de fabricação e tipo de esterilização, tempo de validade e Registro no M.S. unidade 22.700

3. NATUREZA TEMPORAL DO ASSUNTO:

Ordinário ( X ) Prioritário ( ) Urgente ( ) Em caso de Prioritário ou Urgente, Justificar:

4. DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO (Caracterização de fato, necessidade, expectativa, iniciativa, intenção):

Solicitamos abertura de procedimento licitatório, modalidade Pregão Presencial, em questão, para suprir as necessidades dos Hospitais Municipais de Fortaleza (IJF, HDEBO, HDMJO, HDEAM, HDGMBC, HDGMM, HDGMJW, HNSC, CROA e HM), Atenção Básica (CELAF), CAB e SAMU.

5. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 11.251 de 10.09.02 e nº 12786 de 01 de março de 2011 e Lei nº 8.666 de 21.06.93. Modalidade de Licitação: Pregão Presencial, através do Sistema de Registro de Preços. Tipo de Julgamento: Menor Preço por Lote Tipo de entrega: De acordo com a necessidade

6. VALOR GLOBAL ESTIMADO:

Valor Global: R$ 2.557.529,40 (dois milhões, quinhentos e cinqüenta e sete mil, quinhentos e vinte e nove reais e quarenta centavos); Valor estimado do IJF: R$ 1.124.064,00 (um milhão cento e vinte e quatro mil sessenta e quatro reais); Valor estimado do HDEBO: R$ 138.284,00 (cento e trinta e oito mil duzentos e oitenta e quatro reais); Valor estimado do HDMJBO: R$ 337.368,00 (trezentos e trinta e sete mil trezentos e sessenta e oito reais); Valor estimado do HDEAM: R$ 86.896,00 (oitenta e seis mil oitocentos e noventa e seis reais); Valor estimado do HDGMBC: R$ 92.099,40 (noventa e dois mil e noventa e nove reais e quarenta centavos); Valor estimado do HDGMM: R$ 105.300,00 (cento e cinco mil e trezentos reais); Valor estimado do HDGMJW: R$ 99.442,00 (noventa e nove mil quatrocentos e quarenta e dois reais); Valor estimado do HNSC: R$ 10.111,00 (dez mil quatrocentos e quarenta e três reais); Valor estimado do CROA: R$ 47.400,00 (quarenta e sete mil e quatrocentos reais); Valor estimado do SAMU: R$ 18.400,00 (dezoito mil e quatrocentos reais); Valor estimado da Atenção Básica (CELAF): R$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais); Valor estimado da CAB: R$ 222.360,00 (duzentos e vinte e dois mil trezentos e sessenta reais); Valor estimado do HM: R$ 143.805,00 (cento e quarenta e três mil e oitocentos e cinco reais).

7. ANEXOS:

I - Planilha de Custos;

II – Mapa de Preços;

8. ENCAMINHAMENTOS

8.1. Setor que Encaminha o Projeto à Autoridade Superior para Aprovação:

Conforme solicitações do:

IJF – fl. 02;

HDEBO – OF. nº 388/12, fl. 04;

HDMJBO – OF. nº 287/12, fl. 08;

HDEAM – OF. nº 39/12, fl. 12;

HDGMBC – OF. nº 117/12, fl.16;

HDGMM – OF. nº 102/12, fl. 20;

HDGMJW – OF. nº 186/12, fl. 24;

HNSC – OF. nº 87/12, fl. 28;

CROA – OF.Nº. 85/12, fl. 31;

SAMU – OF. nº 2084/12, fl. 35;

ATENÇÃO BÁSICA (CELAF) – OF. nº 2084/12, fl. 35;

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL (CAB) – OF. Nº. 2084/12, fl. 35;

HOSPITAL DA MULHER (HM) – OF. Nº. 2084/12, fl.35.

# 8.2. Informação do Setor Financeiro, Confirmando:

8.2.1. A existência de recursos:

8.2.2. Declaramos que o aumento desta despesa tem adequação orçamentária e financeira com a Lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a Lei de diretrizes orçamentárias.

8.2.3. A fonte de recursos:

- IJF - Projeto/Atividades Código ..............................................Elemento de Despesa ..................... Fonte de Recurso  .........., Seqüencial de despesa nº. ...........

Projeto/Atividades Código ..............................................Elemento de Despesa ..................... Fonte de Recurso  .........., Seqüencial de despesa nº. ...........,

| Unidade/Cargo/Função | Nome do Responsável | Data | Assinatura |
| --- | --- | --- | --- |
| Divisão Financeira | Antônio José Caminha de Oliveira |  |  |

- HDEBO – Projeto/Atividade código 10.302.0031.2.043.008 Elemento de Despesa 33.90.30 Fonte de Recurso 212, fl. 05;

- HDMJBO – Projeto/Atividade 10.302.0031.2043.0003 Elemento de Despesa 339030 Fonte de Recurso 212, fl. 08;

- HDEAM – Projeto/Atividade 10.302.0031.2043.0002 Elemento de Despesa 33.90.30 Fonte de Recurso 212, fl. 13;

- HDGMBC – Projeto/Atividade 10.302.0031.2043.000-1 Elemento de Despesa 33.90.30 Fonte de Recurso 212, fl. 16;

- HDGMM – Projeto/Atividade 10.302.0031.2.043.0007 Elemento de Despesa 33.90.30 Fonte de Recurso 212, fl. 21;

- HDGMJW – Projeto/Atividade 10.302.0031.2.043.0005 Elemento de Despesa 33.90.30 Fonte de Recurso 212, fl. 25;

- HNSC – Projeto/Atividade 10.302.0031.2.043.0006 Elemento de Despesa 33.90.30 Fonte de Recurso 212, fl. 28;

- CROA – Projeto/Atividade 25.912.10.302.0031.2.043.0004 Elemento de Despesa 33.90.30 Fonte de Recurso 0212, fl. 31;

- SAMU – Projeto/Atividade 25.901.10.302.0035.2156.0001 Elemento de Despesa 33.90.30 Fonte de Recurso 0 212, fl. 35;

- CELAF e HM – Projeto/Atividade 25.901.10.303.0032.2214.0001 Elemento de Despesa 33.90.30 Fonte de Recurso, 0 212, fl.35;

- CAB – Projeto/Atividade 25.901.28.846.0901.0001.0009 Elemento de Despesa 33.90.91 Fonte de Recurso 0 212, fl. 35.

8.3. Despacho da Autoridade Superior:

# 8.3.1. Aprovo o processo;

# 8.3.2. Ao Setor Administrativo Financeiro para realização das diligências necessárias;

| Unidade/Cargo/Função | Nome do Responsável | Data | Assinatura |
| --- | --- | --- | --- |
| Superintendente do IJF | Dr. Messias Barbosa Lima |  |  |

8.4. DIRECIONAMENTO DO DAF PARA FINALIZAÇÃO DO PROCESSO COM VISTAS AO ATENDIMENTO OU SE FOR O CASO, ULTIMAR PROVIDÊNCIAS PARA INICIAR O PROCESSO DE LICITAÇÃO:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Unidade/Cargo/Função | Nome do Responsável | Data | Assinatura |
| --- | --- | --- | --- |
| Diretor Administrativo Financeiro | Marcos Antonio da Silva Sampaio |  |  |