PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA IJF – INSTITUTO DOUTOR JOSÉ FROTA

PROCESSO DECISÓRIO Nº 83/2012

1.OBJETO: AQUISIÇÃO DE ÓRTESES E PRÓTESES PARA MATERIAIS ESPECIAIS (NEUROCIRURGIA), POR UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES.

2. ESPECIFICAÇÃO: LOTE CÓDIGO MATERIAL QTDE VR UND R$ 1 07.02.01.003-0 CATETER ATRIAL OU PERITONEAL 20 140,65 2 07.02.01.006-5 CATETER VENTRICULAR ISOLADO 20 48,60 3 07.02.01.008-1 CONECTOR EM Y OU RETO 60 78,43 4 07.02.01.009-0 CONJUNTO PARA DRENAGEM VENTRICULAR EXTERNA COM MPIC COMPOSTO DE: (a) CATÉTER VENTRICULAR COM DIÂMETRO EXTERNO DE 3 MM E DIÂMETRO INTERNO DE 1,7 MM; (b) BOLSA COLETORA DE 2 CÂMARAS COM VOLUME DE ANTE-CÂMARA DE 60ML A 100 ML E VOLUME DE RESERVATÓRIO DE 700 A 1000 ML; (c) TRANSDUTOR COM FAIXA DE PRESSÃO DE -50 A 300 MMHG, IMPEDÃNCIA DE SINAL DE 300±5% E SENSIBILIDADE DE 5µV/V/MIN. 100 525,02 5 07.02.01.009-0 CONJUNTO PARA DRENAGEM VENTRICULAR EXTERNA COMPOSTO DE: (a) CATÉTER VENTRICULAR COM 25 A 30 CM DE COMPRIMENTO, DIÂMETRO EXTERNO DE 3 MM, DIÂMETRO INTERNO DE 1,5 MM E COM FIXAÇÃO EXTERNA DE ROSQUEIO INDEPENDENTE DE SUTURAS DE RETENÇÃO ASSOCIADA A CONEXÃO TIPO LUER; (b) BOLSA COLETORA DE 2 CÂMARAS COM VOLUME DE ANTE-CÂMARA DE 60 A 100 ML E VOLUME DE RESERVATÓRIO DE 700 A 1000 ML. 300 525,02 6 07.02.01.010-3 CONJUNTO DE ELETRODO E EXTENSAO PARA ESTIMULAÇAO ELETRICA 20 4.600,00 7 07.02.01.013-8 ESPIRAIS DE PLATINA 200 1.350,00 8 07.02.01.015-4 GERADOR PARA ESTIMULAÇÃO CEREBRAL 1 11.500,00 9 07.02.01.016-2 INTRODUTOR 6F A 8F 100 74,00 10 07.02.01.017-0 MICRO CATETER FLUXO DEPENDENTE 60 1.301,15 11 07.02.01.018-9 MCRO CATETER PARA BALAO 24 1.419,41 12 07.02.01.019-7 MICROBALAO DE REMODELAGEM 24 2.000,00 13 07.02.01.020-0 SHUNT LOMBOPERITONAL 30 567,70 14 07.02.01.025-1 RESERVATORIO COM CATETER, TIPO OMMAYA OU SEMELHANTE, PARA INFUSAO DE FARMACOS 20 310,00 15 07.02.03.005-8 ARRUELAS DE TITANIO PARA CIRURGIA DE COLUNA 200 80,00 16 07.02.03.031-7 DISPOSITIVO ANTIPROTUSAO COM ORIFICIOS PARA PARAFUSOS 100 1.650,00 17 07.02.03.044-9 GRAMPO (CADA CARGA) 30 19,00 18 07.02.03.078-3 PARAFUSO CANULADO DE TITANIO AUTOROSCANTE PARA FIXAÇAO DE ODONTOIDE 5 620,00 19 07.02.03.103-8 PLACA OCCIPITOCERVICAL 20 680,00 20 07.02.03.105-4 PLACA PONTE 3,5MM (INCLUI PARAFUSOS) 300 352,00 21 07.02.03.106-2 PLACA PONTE 4,5MM (INCLUI PARAFUSOS) 300 376,00 22 07.02.03.111-9 PORCAS DE TITANIO PARA CIRURGIA DE COLUNA 600 70,00 23 07.02.03.126-7 SISTEMA DE FIXAÇAO OCCIPITOCERVICAL ASSOCIADO A PARAFUSO, GANCHO E FIO 20 1.345,00 24 07.02.03.127-5 SISTEMA DE GUIAS E INJEÇAO DE MATERIAL PROPRIO A VERTEBROPLASTIA 20 445,00 25 07.02.03.131-3 PLACA EM L 1,5mm inclui PARAFUSOS 300 293,42 26 07.02.03.133-0 PLACA EM T 2,0MM (INCLUI PARAFUSOS) 300 102,00 27 07.02.04.008-8 CATETER BALAO PARA ANGIOPLASTIA TRANSLUMINAL PERCUTANEA 15 500,00 28 07.02.04.016-9 COILS EMBOLIZANTE 50 706,00 29 07.02.04.038-0 FIO GUIA DIRIGIVEL PARA ANGIOPLASTIA 15 195,45 30 07.02.04.051-7 STENT METALICO NÃO RECOBERTO 15 2.034,50 31 07.02.04.058-4 SISTEMA DE COLOCAÇAO DE COILS 50 1.250,00 32 07.02.05.022-9 GANCHO LAMINAR INFERIOR DE DISTRAÇAO SISTEMA HARRINGTON (TODOS) 12 610,00 33 07.02.05.023-7 GANCHO LAMINAR SUPERIOR DE DISTRAÇ]AO SISTEMA HARRINGTON (TODOS] 12 610,00 34 07.02.05.024-5 GANCHO LAMINAR DE COMPRESSAO SISTEMA HARRINGTON (TODOS] 12 610,00 35 07.02.05.029-6 HALO CRANIANO ASSOCIADO A DISPOSITIVO TIPO VESTE 1 790,00 36 07.02.05.030-0 HASTE DE COMPRESSAO SISTEMA HARRINGTON (TODOS) 12 408,00 37 07.02.05.031-8 HASTE DE DISTRAÇAO 12 408,00 38 07.02.05.035-0 MICRO CATETER 50 1.650,00 39 07.02.05.036-9 MICRO GUIA 50 830,00 40 07.02.05.037-7 PARAFUSO ASSOCIAVEL A PLACA TORACOLOMBOSACRA TIPO PEDICULAR MONOAXIAL 100 378,00 41 07.02.05.040-7 PARAFUSO DE TITANIO ASSOCIAVEL A PLACA CERVICAL 100 162,00 42 07.02.05.041-5 PARAFUSO DE TITANIO ASSOCIAVEL A PLACA TORACOLOMBOSACRA 50 193,00 43 07.02.05.042-3 PARTICULAS EMBOLIZANTES (FRASCO COM A FINALIDADE DE OCLUIR FÍSTULA ARTERIOVENOSA OU VASOS POR VIA ENDOVASCULAR) 50 300,00 44 07.02.05.043-1 PATCH INORGANICO (ATE 260 CM2) – POR CM2 100 0,94 45 07.02.05.051-2 RETANGULO TIPO HARTSHILL OU SIMILAR 100 764,00

Ordinário ( X ) Prioritário ( ) Urgente ( ) Em caso de Prioritário ou Urgente, Justificar:

4. DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO (Caracterização de fato, necessidade, expectativa, iniciativa, intenção):

Material essencial ao atendimento dos Pacientes deste Hospital.

5. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 11.251 de 10.09.02 e nº 12.255 de 06.09.07 e Lei nº 8.666 de 21.06.93. Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico, Sistema de Registro de Preço. Tipo de Julgamento: Menor Preço por Lote. Tipo de Entrega do Material: De acordo com necessidade do hospital.

6. VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 1.846.295,89 (um milhão, oitocentos e quarenta e seis mil, duzentos e noventa e cinco reais e oitenta e nove centavos)

7. ANEXOS:

I – Processo Decisório;

II – Planilha de Custos;

8. ENCAMINHAMENTOS

8.1. Setor que  Encaminha o Projeto à Autoridade Superior para Aprovação:

| Unidade/Cargo/Função | Nome do Responsável | Data | Assinatura |
| --- | --- | --- | --- |
| Coordenador do Controle e Avaliação | Nicanor Gurgel Filho |  |  |

# 8.2. Informação do Setor Financeiro, Confirmando:

8.2.1. A existência de recursos:

8.2.2. A fonte de recursos:

Projeto/Atividades Código ..............................................Elemento de Despesa ..................... Fonte de Recurso  .........., seqüenciaL de despesa nº ..........., do orçamento do IJF.

Projeto/Atividades Código ..............................................Elemento de Despesa ..................... Fonte de Recurso  .........., seqüenciaL de despesa nº ..........., do orçamento do IJF.

| Unid/Cargo/Função | Nome do Responsável | Data | Assinatura |
| --- | --- | --- | --- |
| Divisão Financeira | Antônio José Caminha de Oliveira |  |  |

8.3. Despacho da Autoridade Superior:

# 8.3.1. Aprovo o processo;

# 8.3.2. Ao Setor Administrativo Financeiro para realização das diligências necessárias;

| Unid/Cargo/Função | Nome do Responsável | Data | Assinatura |
| --- | --- | --- | --- |
| Superintendente | Messias Barbosa Lima |  |  |

8.4. DIRECIONAMENTO DO DAF PARA FINALIZAÇÃO DO PROCESSO COM VISTAS AO ATENDIMENTO OU SE FOR O CASO, ULTIMAR PROVIDÊNCIAS PARA INICIAR O PROCESSO DE LICITAÇÃO:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Unid/Cargo/Função | Nome do Responsável | Data | Assinatura |
| --- | --- | --- | --- |
| Diretor Administrador Financeiro | Marcos Antonio da Silva Sampaio |  |  |