[image: image1]
[image: image10.png]




CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA LAVANDERIA COMUNITÁRIA DA EMEIF LENIRA JUREMA DE MAGALHÃES.
LOCALIZAÇÃO:
LOCALIZADA NO BAIRRO MONTE CASTELO, MUNICÍPIO DE FORTALEZA
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
1 - DESCRIÇÃO GERAL DO PROJETO .................................................................................................... 8 
1.1 - APRESENTAÇÃO ........................................................................................................................... 8 
1.1.1 - JUSTIFICATIVA.......................................................................................................................... 8 
1.2 - PROJETO PROPOSTO ....................................................................................................................11
1.3 - GENERALIDADES ......................................................................................................................... 12 
1.3.1 - COMPONENTES PARA APRESENTAÇÃO DE CUSTOS ............................................................. 12 

1.3.1.1 - Mão-de-Obra ...................................................................................................................12
1.3.1.2- Equipamentos .................................................................................................................. 12
1.3.1.3-Transporte ........................................................................................................................ 12 
1.3.1.4-Acondicionamento/Embalagem........................................................................................ 12 

1.3.1.5-Aquisição de Equipamento e Materiais ............................................................................. 12 

1.3.1.6-Testes ............................................................................................................................... 12 

1.3.1.7-Despesas Indiretas, Remuneração e Impostos ................................................................. 13 

1.3.2 - JUSTIFICATIVA PARA APLICAÇÃO DAS QUANTIDADES EM REFERÊNCIA AO PROJETO BÁSICO POR ATIVIDADES. ................................................................................................................. 13 

1.3.2.1-Levantamento de Quantitativos ........................................................................................ 13 

1.3.3- INTERPRETAÇÕES E DIVERGÊNCIAS .................................................................................... 13 

1.3.4 - DEFINIÇÕES: .......................................................................................................................14 

1.3.5 - DISPOSIÇÕES GERAIS ........................................................................................................15 

1.3.6 - CANTEIRO DE OBRA ............................................................................................................16
1.4 - EXECUÇÃO E CONTROLE..........................................................................................................16
1.4.1 - CRITÉRIOS TÉCNICOS.........................................................................................................16
2 - DESCRIÇÃO NORMATIVA .............................................................................................................. 18 
2.1 - RELAÇÃO DE NORMAS ABNT POR ASSUNTO............................................................................... 18 

2.2 – NORMAS PARA SERVIÇOS PRELIMINARES ............................................................................... 18 

2.3 - NORMAS PARA MOVIMENTO DE TERRAS ................................................................................... 19 

2.4 - NORMAS PARA INFRA-ESTRUTURA –FUNDAÇÕES E SONDAGNS ............................................... 19 

2.5 - NORMAS PARA SUPERESTRUTURA ............................................................................................ 20
2.6 - NORMAS PARA COBERTURA ....................................................................................................... 20 

2.6.1-TIPOS DE MADEIRA RECOMENDADOS ................................................................................. 20
2.6.2- ESQUADRIAS ........................................................................................................................ 20 

2.6.3-COBERTURA..................................................................................................... ..................... 20
2.7 - NORMAS PARA REVESTIMENTOS ............................................................................................... 20 

2.8 - NORMAS PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS ....................................................... 20 

2.9 - NORMAS PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS ................................................... 22
2.10 - NORMAS PARA INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO ................................................................. 22
2.11 - NORMAS PARA TRATAMENTO DE AR E INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO.......................22
2.12 – ALVENARIAS DE TIJOLOS ....................................................................................................... 23 

2.13 – CONCRETOS E ARGAMASSAS .................................................................................................. 23 

2.14 – ESQUADRIAS ........................................................................................................................... 27 

2.15 FERRAGENS ................................................................................................................................ 28 

2.16 - IMPERMEABILIZAÇÕES ........................................................................................................... 28
2.17 -PINTURA ....................................................................................................................................29
2.18 - VIDROS ....................................................................................................................................30
2.19 - NORMAS PARA INSTALAÇÕES ESPECIAIS .............................................................................. 30 

2.20 - SEGURANÇA ............................................................................................................................ 30 

2.21 - SEGURANÇA NO TRABALHO .................................................................................................... 30 

2.21.1 – NORMAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO ....................................................................... 30 

2.21.2 - FERRAMENTAS ................................................................................................................. 30 

2.21.3 - NORMAS PARA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL ........................................ 30
2.21.3.1 - EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO DE CABEÇA ........................................................ 31 

2.21.3.1.1-Capacetes de Segurança:....................................................................................... 31 

2.21.3.1.2-Protetores Faciais: ................................................................................................ 31
2.21.3.1.3-Óculos de Segurança contra impactos:.................................................................. 31 

2.21.3.1.4-Óculos de Segurança contra Radiações:................................................................ 31 

2.21.3.2 - EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS E BRAÇOS ........................................ 31 

2.21.3.2.1-Luvas e Mangas de Proteção: ................................................................................ 31 

2.21.3.3 - EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO DOS PÉS E PERNAS ............................................ 31 

2.21.3.3.1-Botas de Borracha ou de PVC: ................................................................................ 31 

2.21.3.3.2 - Calçados de Couro: .............................................................................................. 31
2.21.3.4 - EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO DE CABEÇA, CONTRA QUEDAS........................... 31
2.21.3.4.1 - Cintos de Segurança: ........................................................................................... 31 

2.21.3.5 - EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO AUDITIVA ......................................................... 32
2.21.3.5.1 - Protetores auriculares ......................................................................................... 32 

2.21.3.6 - EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA ................................................. 32
2.21.3.6.1 – Protetores Respiratórios: .................................................................................... 32 

2.21.4NORMAS APLICÁVEIS SEGURANÇA E MEDICINA DOTRABALHO (MT) ............................... 32
3 - OBRAS CIVIS ................................................................................................................................ 32 
3.1 - IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO ........................................................................................... 35
3.1.1 - EMOLUMENTOS E TAXAS .................................................................................................... 35 

3.1.2 - LOCAÇÃO - CARACTERIZAÇÃO DO MATERIAL .................................................................... 35 

3.1.3 - INSTALAÇÕES PROVISORIAS DE LUZ, FORÇA E CONSUMO .............................................. 37
3.2 - SERVIÇOS PRELIMINARES ........................................................................................................ 38 

3.2.1 - LIMPEZA DA AREA .............................................................................................................. 38 

3.2.2 - RETIRADA DE ENTULHO COM BOTA-FORA ........................................................................ 38
3.2.3 - RETIRADA DE ENTULHO COM BOTA-FORA ........................................................................ 38 

3.3 - MOVIMENTO DE TERRA.............................................................................................................. 38 

3.3.1 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS ATÉ 1,50M ....................................................................... 38 

3.3.2 - REATERRO / ATERRO DA ÁREA ........................................................................................... 39 

3.4 - CONCRETO ................................................................................................................................. 39
3.4.1 - FUNDAÇÕES ........................................................................................................................ 42 

3.4.1.1 - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA ..................................................................... 42
3.4.1.2 - BALDRAME DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS ......................................................... 42 

3.4.1.3 - CINTA INFERIOR DE CONCRETO ................................................................................ 42
3.4.1.4 - FORMAS EM TÁBUAS .................................................................................................. 43
3.4.1.5 - AÇO CA 50/60 ............................................................................................................ 43
 3.4.1.6 - CONCRETO CICLÓPICO15MPA INCLUSIVE LANÇAMENTO ........................................ 43 

3.4.1.7 - CONCRETO 25MPA INCLUSIVE LANÇAMENTO ............................................................ 43 

3.4.2 - SUPERESTRUTURA DE CONCRETO ..................................................................................... 44
3.4.2.1 - CONCRETO FCK 25MPA PARA SUPERESTRUTURA INCLUSIVE LANÇAMENTO.............44 

3.4.2.2 - FORMAS EM MADEIRITE ............................................................................................ 45 

3.4.2.3 - AÇO CA50/60 ............................................................................................................. 45 

3.4.3 - VERGAS EM CONCRETO ..................................................................................................... 47 

3.4.4 - LAJE TIPO VALTERRANA PARA FORRO E PISO ................................................................... 47 

3.5 - PAREDE E PAINEIS ..................................................................................................................... 47 

3.5.1 - ALVENARIA EM TIJOLOS CERÂMICOS E=10CM ................................................................... 47 

3.5.2 - ALVENARIA EM ELEMENTOS VAZADOS .............................................................................. 47 

3.6 - PAVIMENTAÇÃO ........................................................................................................................ 48
3.6.1 - LASTRO DE CONCRETO ....................................................................................................... 48 

3.6.2 - CAMADA DE REGULARIZAÇÃO............................................................................................ 48 

3.6.3 - CERAMICA 20X20CM ............................................................................................................. 48
3.7 - REVESTIMENTO ............................................................................................................................49  

3.7.1 - CHAPISCO ........................................................................................................................... 49 

3.7.2 - REBOCO ...... ........................................................................................................................ 49 

3.7.3 – REBOCO COM ADITIVO PLASTIFICANTE..............................................................................49
3.7.4 - EMBOÇO .............................................................................................................................. 49
3.7.5 - CERÂMICA 20X20CM .......................................................................................................... 49 

3.8 – ESTRUTURA DE MADEIRA........................................................................................................... 49
3.8.1 - ESTRUTURA DE MADEIRA.....................................................................................................49
3.9. - TELHAMENTO ...............................................................................................................................49 
3.9.1 – TELHAMENTO EM TELHA CERÂMICA SOBRE ESTRUTURA DE MADEIRA...............................49
3.10 - ESQUADRIAS ..............................................................................................................................50 

3.10.1 - JANELA EM AÇO BASCULANTE / ESQUADRIA EM ALUMINIO ............................................ 50 

3.10.2 – ESQUADRIAS METALICAS .................................................................................................. 50 

3.10.3 - GRADE EM FERRRO.......................................................................................................... 50 

3.11 - PORTAS .................................................................................................................................... 50 

3.11.1 - PORTAS TIPO PARANÁ / FORRAMENTO / ALIZARES (3.12.1 até 3.12.10) ...................... 50 

3.12 - FERRAGENS .............................................................................................................................. 50
3.13 - VIDRAÇARIA ........................................................................................................................... 51
3.14 - PINTURA ................................................................................................................................. 51 

3.14.1 - TEXTURA ACRILICA SOBRE PAREDES ............................................................................. 51 

3.14.2 - ESMATE SINETICO SOBRE MADEIRA / ESMALTE SINTETICO SOBRE METAL...................51 

3.15 - DIVERSOS ................................................................................................................................ 51 

3.15.1 - BANCADAS EM MÁRMORE .................................................................................................. 51 

3.15.2 - LIMPEZA GERAL ................................................................................................................ 51 

4 - INSTALAÇÕES ELETRICAS ............................................................................................................. 52 
5 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS.............................................................................................. 57 
5.1 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA ........................................................................................................ 57
5.2 - INSTALAÇÕES SANITÁRIA .........................................................................................................  59
5.3 – INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO....................................................................................61
6 - DIVERSOS DE INTALAÇÕES ........................................................................................................... 62
6.1- CAIXAS ELETRICAS E SANITARIAS ............................................................................................. 62
1 - DESCRIÇÃO GERAL DO PROJETO 
1.1 - APRESENTAÇÃO 
O presente relatório constitui-se na Especificações Técnicas de Execução da LAVANDERIA COMUNITÁRIA da Escola Municipal Lenira Jurema de Magalhães, localizada na Rua Teófilo Gurgel, 111, Monte Castelo, Fortaleza/Ce. 


[image: image13.jpg]Prefeitura de
Fortaleza

Secretaria Municipal
de Infraestrutura





Imagem 01 – Localização Lavanderia Comunitária – EMEIF Lenira Jurema de Magalhães – Bairro Monte Castelo; Fonte: Google Earth
A Lavanderia Comunitária encontram-se localizada nas instalações físicas da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Lenira Jurema de Magalhães, na Rua Teófilo Gurgel, nº 111, Bairro Monte Castelo. 

[image: image2.jpg]


   [image: image3.jpg]' iy

{e"n Ul

}nu“" {





Imagens 02 e 03 – Instalações da Lavanderia Comunitária – EMEIF Lenira Jurema de Magalhães – Bairro Monte Castelo; Fonte: SEINF.
1.1.1. JUSTIFICATIVA

A Lavanderia Comunitária é um equipamento público de inclusão social e produtiva com foco na geração de renda para as mulheres da comunidade na qual ele está inserido. 

As suas atuais instalações estão sendo compartilhadas com a EMEIF Lenira Magalhães, usufruindo dos recursos desta e com trânsito de pessoas estranhas à rotina diária do equipamento escolar.

Desta forma, visando adequar as instalações dos dois equipamentos existentes no terreno, a Prefeitura Municipal de Fortaleza resolve destinar uma nova área para instalação da lavanderia, com nova estrutura física, composta por novas pias, banheiros, cobertura e piso, além de um adequado sistema elétrico e hidráulico, a fim de assegurar a eficácia das atividades desenvolvidas e a segurança dos profissionais que obtêm, por meio do ofício, parte de sua renda mensal.

[image: image4.jpg](MRS
o \\‘ ‘
A

Ny "el\* ke




 [image: image5.jpg]s

LA





Imagens 04 e 05 – Área destinada às futuras Instalações da Lavanderia Comunitária; Fonte: SEINF.
A estrutura é completa. Tem um grande pátio com os varais, onde as roupas são colocadas para secar. Um espaço com dez tanques para a lavagem manual, dez tábuas de passar e dez ferros de engomar.

[image: image6.jpg]s 2 \
| VABERAS (0857 .

pavoe_ 4
[ e e | Ry

SUBSTITUIR COBOGO POR JANELA DE.
/” ALUMINIO NATURAL E VIDRO INCOLOR

45039 120 30 120 39 120 39 120 39 120 39 120 39 120 39 100

230

il eareoe
I =z 10my

RECERGAQ.- i
© e
/ i Nt

()1 PLANTA DEMOLIR




Imagens 06 – Planta Baixa de Demolição.
[image: image7.jpg](02 PLANTAOREENTAGAO

Fos gy

15

a0

15

PROJEGAD NovA
COBERT

PROJEGRO DE TESOURA

238

PROJEGAO DE COBERTA EXISTENTE

VESTIRIO

1030 350 156

',77

SUBSTITUR COBOGOS POR JANELA DE
ALUMINIO. NATURAL E VIDRO INCOLOR

q 7 0
2 Ly | &
k) EuEvas P
(IR ALARGAR CALGADA EM 200M
N 168 e

211

(1 BLANTACONSTRUR





Imagens 07 – Planta Baixa Construção.
1.2 - PROJETO PROPOSTO 
A Lavanderia Comunitária é um equipamento público de inclusão social e produtiva com foco na geração de renda para as mulheres da comunidade na qual ele está inserido. 

As suas atuais instalações estão sendo compartilhadas com a EMEIF Lenira Magalhães, usufruindo dos recursos desta e com trânsito de pessoas estranhas à rotina diária do equipamento escolar.

Desta forma, visando adequar as instalações dos dois equipamentos existentes no terreno, a Prefeitura Municipal de Fortaleza resolve destinar uma nova área para instalação da lavanderia, com nova estrutura física, composta por novas pias, banheiros, cobertura e piso, além de um adequado sistema elétrico e hidráulico, a fim de assegurar a eficácia das atividades desenvolvidas e a segurança dos profissionais que obtêm, por meio do ofício, parte de sua renda mensal.

Desta forma, estão previstas para a execução da lavanderia as seguintes intervenções: 

- Construção da Nova lavanderia, contendo toda Infra-Estrutura para o funcionamento deste empreendimento; 

- Arquitetura; 

- Instalação Elétrica; 

- Instalação hidrosanitária; 

- Combate ao Incêndio; 

1.3 - GENERALIDADES 
Para todos os serviços descritos, independentemente de se encontrarem explicitados, deverão estar relacionados à Tabela de Preço “SINAPI” ou “SEINFRA”, ou caso não contemple nas mesmas, terá que ser incluído em sua composição de preço os seguintes componentes de custos: 

1.3.1 - COMPONENTES PARA APRESENTAÇÃO DE CUSTOS 
1.3.1.1 - Mão-de-Obra 
Todas as despesas com mão-de-obra, direta ou indireta para execução, supervisão, planejamento, suprimento, controle de qualidade e todas as demais ações que se façam necessárias à consecução das atividades descritas em cada item, inclusive os encargos sociais definidos por lei e por força de acordos/dissídios coletivos dos sindicatos da categoria profissional e das empresas, aos quais estejam vinculados. 

1.3.1.2 - Equipamentos 
Deverão estar previstos os custos de alocação de todos os equipamentos e ferramental necessários para a execução de cada atividade descrita, mesmo aqueles não listados explicitamente na lista de equipamentos mínimos exigidos. Todos os materiais e equipamentos deverão estar acompanhados dos certificados de ensaio elaborado pelo IPT ou qualquer outro órgão oficial, ou cópia autenticada dos mesmos e que venha descriminada a quantidade de amostras ensaiadas. 

1.3.1.3 - Transporte 
Nos custos também deverão ser previstos os transportes para deslocamento de pessoal até o local de execução dos serviços. Também deverá estar incluso o transporte de materiais do almoxarifado da Contratada e/ou do MUNICÍPIO até o local de aplicação, bem como o transporte do equipamento ou material substituído. 

1.3.1.4 - Acondicionamento/Embalagem 
Deverão ser previstos os custos relativos aos serviços de acondicionamento (abertura e/ou fechamento) de materiais e equipamentos que serão aplicados e/ou devolvidos ao MUNICÍPIO. Nos custos de embalagem deverão estar inclusos os de identificação dos equipamentos e materiais embalados. 

1.3.1.5 - Aquisição de Equipamento e Materiais 
Todos os custos de aquisição de equipamentos e materiais deverão ser incluídos quando pertinentes, englobando tanto o equipamento/material como o gerenciamento de compra, os custos de impostos incidentes, controle de qualidade, inspeções, transporte do local de fabricação ou aquisição até o almoxarifado da Contratada e os demais custos inerentes. Deverão ser considerados os custos de aquisição dos materiais em fornecedores tradicionais. 

1.3.1.6 - Testes 
Todos os custos de testes e verificação das instalações deverão estar englobados. O MUNICÍPIO se reserva ao direito de realizar avaliações técnicas em laboratórios credenciados com acompanhamento dos ensaios por profissionais da Contratada, de amostras aleatórias, cujas despesas correrão por conta do fornecedor e/ou Contratante, inclusive, deslocamentos aéreo e terrestre, alimentação e hospedagem. O MUNICÍPIO deverá atestar e certificar os materiais e equipamentos para efeito de aquisição e instalação na referida obra. 

1.3.1.7 - Despesas Indiretas, Remuneração e Impostos 
Na definição do preço ofertado, deverão ser considerados os custos indiretos, a remuneração da empresa, bem como os impostos incidentes segundo a legislação tributária federal, estadual e municipal vigentes. 

1.3.2 - JUSTIFICATIVA PARA APLICAÇÃO DAS QUANTIDADES EM REFERÊNCIA AO PROJETO BÁSICO POR ATIVIDADES. 
1.3.2.1 - Levantamento de Quantitativos 
Tomado como base o Projeto Básico será levantado todos os quantitativos dos projetos elaborados referente ao citado projeto, pra que o mesmo possa fazer parte da elaboração da referida planilha orçamentário na qual após sua conclusão, juntamente com as ART´S e assinaturas dos profissionais em cada área especifica, será encaminhada ao setor competente pra ser dado início ao processo licitatório da referida obra em estudo. 

1.3.3 - INTERPRETAÇÕES E DIVERGÊNCIAS 
Especificações Técnicas referentes às Obras de Construção da Lavanderia da EM Lenira Jurema Magalhães em Fortaleza - Ceará. 

A execução desta obra deverá ser processada de acordo com os projetos e as especificações abaixo descritas, na qual tem pôr finalidade básica: 

- Definir a CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS a serem empregados na OBRA. 

- Indicar os MÉTODOS CONSTRUTIVOS que deverão ser seguidos para a execução das diversas etapas. 

- Estabelecer procedimentos para garantir o CONTROLE DE QUALIDADE dos materiais. 

- Com os dados fornecidos, o construtor poderá definir, de forma precisa, os serviços a serem apropriados, complementando as informações do PROJETO. 

Independe de consulta à FISCALIZAÇÃO o emprego de materiais especificados, desde que sejam respeitados os modelos, marcas, cores e dimensões. Todo o material a ser empregado na obra deverá ser comprovadamente de 1ª qualidade, sendo respeitadas as especificações referentes aos mesmos. 

Qualquer modificação pretendida pelo CONSTRUTOR, objetivando a substituição dos materiais especificados, dependerá da aprovação da FISCALIZAÇÃO, mediante solicitação pôr escrito. 

Quando ocorrer a falta de definição, precisa no PROJETO, no que diz respeito a marcas, modelos, tipos, cores, qualidades ou dimensões dos materiais, o CONSTRUTOR efetuará consulta à FISCALIZAÇÃO. 

Para o perfeito entendimento destas especificações, é necessário uma visita do construtor ao local da obra, para que sejam verificadas as reais condições de trabalho, assim como seja feito um levantamento de dúvidas. 

Todas as despesas referentes aos serviços, materiais, mão de obra, leis sociais e fiscais, vigilância, multas e taxas de qualquer natureza, ficarão a cargo da empresa executante da obra. 

O CONSTRUTOR providenciará a obtenção das licenças necessárias à execução da OBRA junto ao CREA, Prefeitura Municipal e órgãos concessionários de serviços públicos. 

O CONSTRUTOR providenciará a obtenção das licenças necessárias à execução da OBRA junto ao CREA, Prefeitura Municipal e órgãos concessionários de serviços públicos. 

ABREVIATURAS: 
ABNT : Associação Brasileira de Normas Técnicas 

BTU : British Thermal Unit 

INMETRO : Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. 

MB : Método de Ensaio Brasileiro da ABNT 

NB : Norma Brasileira da ABNT 

NR : Norma Regulamentadora da ABNT 

SI : Sistema Internacional de Unidades 

USG : States Gauge para chapa 

1.3.4 - DEFINIÇÕES: 
CONSTRUTOR – A Empresa vencedora do Processo de Licitação e contratada para a execução da OBRA. 

OBRA – Lavanderia da EM Lenira Jurema Magalhães – Fortaleza - Ceará. 

PROPRIETÁRIO – Prefeitura Municipal de Fortaleza - Ceará. 

FISCALIZAÇÃO – Indicado comissão/ou um representante da Prefeitura. A fiscalização poderá desaprovar qualquer serviço (em qualquer que seja a fase de execução) que julgar imperfeito quanto à qualidade de execução e/ou de material aplicado. Fica nesse caso, a contratada obrigada a refazer o serviço desaprovado, sem que com isso ocorra qualquer ônus adicional para a contratante. Esta operação será repetida tantas vezes quantas forem necessárias, até que os serviços sejam aprovados pela fiscalização. 

PROJETO – Com base no Projeto Básico, serão analisados e aprovados pela fiscalização como Projeto executivo, e em decorrência de sua execução será elaborado os ASBUILT`S pela contratada, para que possam ser realizados seus referidos pagamentos mensais. 

CANTEIRO – Indica a área de execução da OBRA, incluindo as instalações provisórias, equipamentos e demais componentes de apoio à sua execução. 

A administração do Canteiro e a Direção Geral da Obra serão exercidas pelo Responsável Técnico do Construtor que providenciará a colocação de pessoal qualificado, de materiais e equipamentos adequados, em número suficiente para a execução e conclusão da obra com excelente qualidade e dentro do prazo previsto, além de promover a vigilância durante 24 horas do dia, de manter medicamentos para prestar pronto-socorro, de garantir a utilização de equipamentos de segurança dos operários e sistemas de proteção das máquinas instaladas e de manter o Canteiro da Obra permanentemente limpo. 

CRONOGRAMA – Indica a tradução literal ou gráfica de previsões da execução dos serviços em função do tempo. Deverá ser elaborado um planejamento em software especifico visando à conclusão dos serviços no prazo máximo de 120 (cento e vinte dias), que obedeçam a uma Distribuição Normal. Deve-se efetuar o planejamento da OBRA de forma precisa tendo em vista que os pagamentos obedecerão aos prazos estabelecidos, planejamento este na qual a contratada deverá apresenta antes de iniciar qualquer serviço. Informando desde o início até o término da referida obra. 

1.3.5 - DISPOSIÇÕES GERAIS 
A OBRA será executada de acordo com os PROJETOS, atendendo ainda às Especificações e Normas Brasileiras da ABNT, como indicadas acima. 

Os serviços impugnados pela FISCALIZAÇÃO serão refeitos pelo CONSTRUTOR, imediatamente após o recebimento da notificação correspondente. 

O CONSTRUTOR providenciará a colocação de um Livro de Ocorrências ou Diário de Obras e local para guarda da documentação técnica da FISCALIZAÇÃO, dotado de estrutura para gerenciamento do contrato. 

Todo o registro de ocorrências verificadas na Obra, as comunicações entre o Construtor e a Fiscalização, bem como, as informações necessárias à caracterização do andamento da Obra, deverão ser relatadas em um Livro Diário de Obra, denominado “LIVRO DE OCORRÊNCIAS”, fornecido pelo Construtor, atendendo às seguintes indicações: 

As páginas deverão ser numeradas tipograficamente, em três vias com cores distintas; 

Cada exemplar deverá ter uma abertura e um fechamento, indicando a caracterização do livro – indicação da OBRA, número de páginas, indicação do número do exemplar, etc.; 

O livro será confeccionado na dimensão A4 – 21 x 29.7 cm (largura x altura) – com as duas primeiras vias picotadas em sua margem esquerda, permitindo a remoção das vias, que terão as seguintes destinações: 

1a Via : Destinada ao PROPRIETÁRIO 

2a Via : Destinada ao CONSTRUTOR 

3a Via : Permanecerá no Canteiro da Obra 

Haverá espaços distintos destinados às anotações da Fiscalização e do Construtor; 

Deverão ser destinados campos específicos para as seguintes indicações: 

Assinatura da Fiscalização; 

Assinatura do Construtor; 

Data do registro – registrar todos os dias; 

Prazo decorrido desde o início da Obra; 

Prazo para término da Obra. 

Este memorial abaixo descrito é de caráter específico, e que todo conteúdo se utilize determinadas técnicas, serviços ou materiais, os quais definidos e elaborados dos respectivos projetos complementares básicos e executivos. 

TODOS OS DANOS CAUSADOS A OBRA OU A TERCEIROS PELA CONTRATADA, DEVERÃO SER REPARADOS ÀS CUSTAS DA MESMA. 

O atestado de execução da obra, para fins de acervo técnico só será fornecido após a lavratura do Termo de Recebimento Definitivo. 

1.3.6 - CANTEIRO DE OBRA 
O Construtor, logo após o recebimento da Ordem de Serviço, deverá apresentar à Fiscalização, um plano para instalação do Canteiro da obra, com área não menor que 30m², detalhando de forma precisa às instalações, os equipamentos e edificações provisórias, devendo constar obrigatoriamente os seguintes elementos: 

Placa; 

Depósito; 

Escritório; 

Área de localização dos equipamentos; 

Área de carga e descarga dos materiais; 

Área de localização dos serviços de apoio; 

Instalações provisórias de pessoal; 

Relação de máquinas e equipamentos; 

Plano de transporte interno. 

A Direção Geral da OBRA será exercida pelo Responsável Técnico do CONSTRUTOR que tratará de promover a vigilância da OBRA; garantir o pronto-socorro aos operários; assegurar a utilização de equipamentos de segurança dos empregados e sistemas de proteção dos equipamentos; de manter limpo o CANTEIRO. 

Antes do início da construção propriamente dita, deverão ser executadas todas as instalações provisórias necessárias, obedecendo a um programa pré-estabelecido pelo CONSTRUTOR e aprovado pela FISCALIZAÇÃO para o canteiro de obras. 

O Canteiro deverá ser organizado e limpo, cabendo à construtora manter estas condições durante a obra, retirando quaisquer materiais, equipamentos, entulhos e outros que não sejam necessários à execução. 

1.4 - EXECUÇÃO E CONTROLE 
1.4.1 - CRITÉRIOS TÉCNICOS 
Fica reservado a CONTRATANTE, neste ato representada pela Diretoria de Obras ou fiscalização nomeada pela Prefeitura, o direito e a autoridade, para resolver todo e qualquer caso singular e porventura omisso neste memorial, nos projetos fornecidos e a serem elaborados, nos demais documentos técnicos, e que não seja definido em outros documentos técnicos ou contratuais, como o próprio contrato ou os projetos ou outros elementos fornecidos. 

Na existência de serviços não descritos, a CONTRATADA somente poderá executá-los após aprovação da FISCALIZAÇÃO. A omissão de qualquer procedimento técnico, ou normas neste ou nos demais memoriais, nos projetos, ou em outros documentos contratuais, não exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilização das melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos básicos de funcionalidade e adequação dos resultados, bem como todas as normas da ABNT vigentes, e demais pertinentes. 

Não se poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, pela CONTRATADA, desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento das cláusulas e condições, do contrato, do edital, dos projetos, das especificações técnicas, dos memoriais, bem como de tudo o que estiver contido nas normas, especificações e métodos da ABNT, e outras normas pertinentes ou outros documentos anexos ao processo licitatório. A existência e a atuação da FISCALIZAÇÃO em nada diminuirão a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne às obras e serviços e suas implicações próximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Código Civil e demais leis ou regulamentos vigentes e pertinentes, no Município, Fortaleza. 

É da máxima importância, que o Engenheiro Residente e ou R.T. promovam um trabalho de equipe com os diferentes profissionais e fornecedores especializados, e demais envolvidos na obra, durante todas as fases de organização e construção, bem como com o pessoal de equipamento da equipe de instalação, e com usuários das obras. A coordenação deverá ser precisa, enfatizando-se a importância do planejamento e da previsão. Não serão toleradas soluções parciais ou improvisadas, ou que não atendam à melhor técnica preconizada para os serviços objeto da licitação. 

Deverão ser fornecidas aos sub-empreiteiras as cópias das partes dos memoriais e projetos referentes às suas obras e serviços específicos e suas implicações. 

Caso haja discrepâncias, as condições especiais do contrato, especificações técnicas gerais e memoriais predominam sobre os projetos, bem como os projetos específicos de cada área predominam sobre os gerais das outras áreas, os detalhes específicos predominam sobre os gerais e as cotas deverão predominar sobre as escalas, devendo o fato, de qualquer forma, ser comunicado com a devida antecedência à FISCALIZAÇÃO, para as providências e compatibilizações necessárias. 

OBS: 
1) NO CASO DE DISCREPÂNCIAS OU FALTA DE ESPECIFICAÇÕES DE MARCAS E MODELOS DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS, ACABAMENTOS, ETC, DEVERÁ SEMPRE SER OBSERVADO QUE ESTES ITENS DEVERÃO SER DE QUALIDADE EXTRA DEFINIDO NO ITEM MATERIAIS/EQUIPAMENTOS, E QUE AS ESCOLHAS DEVERÃO SEMPRE SEREM APROVADAS ANTECIPADAMENTE PELA FISCALIZAÇÃO E PELOS PROJETISTAS. 
2) MARCAS E OU MODELOS NÃO CONTEMPLADOS NESTE MEMORIAL, PODERÃO ESTAR DEFINIDAS NOS PROJETOS DE ARQUITETURA OU ESPECÍFICOS, SEMPRE PREVALECENDO A APROVAÇÃO ANTECIPADA DA FISCALIZAÇÃO PARA SUA UTILIZAÇÃO. 
As cotas e dimensões sempre deverão ser conferidas "In loco", antes da execução de qualquer serviço. 

As especificações, os desenhos dos projetos e os memoriais descritivos destinam-se a descrição e a execução das obras e serviços completamente acabados nos termos deste memorial e objeto da contratação, e com todos elementos em perfeito funcionamento, de primeira qualidade e bom acabamento. Portanto, estes elementos devem ser considerados complementares entre si, e o que constar de um dos documentos é tão obrigatório como se constasse em todos os demais. 

A CONTRATADA aceita e concorda que as obras e os serviços objeto dos documentos contratuais, deverão ser complementados em todos os detalhes ainda que cada item necessariamente envolvido não seja especificamente mencionado. 

O profissional residente deverá efetuar todas as correções, interpretações e compatibilizações que forem julgadas necessárias, para o término das obras e dos serviços de maneira satisfatória, sempre em conjunto com a FISCALIZAÇÃO e os autores dos projetos. 

Todos os adornos, melhoramentos, etc., indicados nos desenhos ou nos detalhes, ou parcialmente desenhados, para qualquer área ou local em particular, deverão ser considerados para áreas ou locais semelhantes a não ser que haja clara indicação ou anotação em contrário. 

Igualmente, se com relação a quaisquer outras partes das obras e dos serviços apenas uma parte estiver desenhada, todo o serviço deverá estar de acordo com a parte assim detalhada e assim deverá ser considerado para continuar através de todas as áreas ou locais semelhantes, a menos que indicado ou anotado diferentemente. 

O projeto básico compõe-se do conjunto de desenhos arquitetônico, elétrico, hidráulico, sanitário, telefone, combate a incêndio, estrutural fornecidos e outros projetos complementares e ou detalhes a serem elaborados pela CONTRATADA, das especificações técnicas neles contidas, e dos memoriais descritivos, referentes a cada uma das áreas componentes da obra geral, e deste memorial descritivo geral. 

A CONTRATADA deverá obrigatoriamente visitar o local das obras e serviços e inspecionar as condições gerais do terreno, níveis e dimensões deverão ser compatibilizados, verificar as condições gerais dos acessos, construções e obras ou serviços vizinhos, as diversas instalações, caixas existentes, as obras e os serviços a executar, as alimentações e despejos das instalações, passagens, derivações, interligações, bem como verificar as cotas e demais dimensões do projeto, comparando-as com as medidas "In Loco", pois deverá constar da proposta todos os itens que não constam dos dados ou da planilha estimativa fornecida, e mais as complementações e ou alterações da estrutura, os reforços, as reconstituições, os enchimentos, os revestimentos e regularizações com espessura excessiva (além das citadas nos itens à seguir), os reparos, os estoques, os tratamentos no concreto, as infra estruturas necessárias a montagem de equipamentos específicos, com quadros elétricos, cabeações, etc., bem como todas as outras demolições e adaptações necessárias à conclusão das obras e dos serviços, não cabendo pois após assinatura do contrato nenhum termo aditivo visando acrescentar tais itens. 

Qualquer tipo de complementação da estrutura e ou alteração, enchimento, regularização ou revestimento excessivo deverá ser previamente apresentado à FISCALIZAÇÃO e ao engenheiro calculista, para que seja verificado o acréscimo de peso à estrutura, os alinhamentos, níveis, prumos, etc. 

Quaisquer divergências e dúvidas serão resolvidas antes do inicio das obras e serviços. 

A CONTRATADA não poderá executar, qualquer serviço que não seja autorizado pela FISCALIZAÇÃO, salvo aqueles que se caracterizem, notadamente, como de emergência e necessários ao andamento ou segurança da obra. 

As autorizações para execução dos serviços serão efetivadas através de anotações no "Diário de Obra" (Modelo Próprio). 

2 - DESCRIÇÃO NORMATIVA 
2.1 - RELAÇÃO DE NORMAS ABNT POR ASSUNTO 
Normas Ano Titulo Página ABNT NBR 

2.2 – NORMAS PARA SERVIÇOS PRELIMINARES 
NBR08160 NB00019 83 Instalações prediais de esgoto sanitário 

2.3 - NORMAS PARA MOVIMENTO DE TERRAS 
NBR06122 NB00051 96 Projeto e execução de fundações 

NBR07182 MB00033 86 Solo – Ensaio de compactação 

NBR05681 NB00501 80 Controle tecnológico da execução de aterros em obras de edificações 

NBR-5681 Controle Tecnológico da Execução de Aterros em Obras de Edificações 

NBR-12266 Projeto e Execução da Valas para Assentamento de Tubulação de Água, Esgoto ou Drenagem Urbana 

2.4 - NORMAS PARA INFRA-ESTRUTURA –FUNDAÇÕES E SONDAGENS 
NBR06118 NB00001 80 Projeto e execução de obras de concreto armado 

NBR-6122 Projeto e execução de fundações. 

NBR-6484 Execução de sondagens de simples reconhecimento 

NBR-6489 Prova de Carga Direta sobre Terreno de Fundação 

NBR-6497 Levantamento Geotécnico 

NBR-6502 Solos e rochas - Terminologia 

NBR-7250 Identificação e descrição de amostras de solos obtidos em sondagens de simples reconhecimento. 

NBR-7678 Segurança na execução de obras e serviços de construção 

NBR-8036 Programação de Sondagens de Simples Reconhecimento dos Solos Para Fundações de Edifícios. 

NBR-9061 Segurança e Escavação à Céu Aberto 

NBR-12131 Estacas - Prova de Carga Estática - Método de Ensaio 

- Sondagens. 
NBR-6484 Execução de Sondagens de Simples Reconhecimento dos Solos 

NBR-7250 Identificação e Descrição de Amostras de Solos Obtidos em Sondagens de Simples Reconhecimento dos Solos 

NBR-9603 Sondagem a Trado 

NBR-9604 Abertura de Poço e Trincheira de Inspeção em Solo com Retirada de Amostras Deformadas e Indeformadas 

NBR-9820 Coleta de Amostras Indeformadas de Solos em Furos de Sondagem 

2.5 - NORMAS PARA SUPERESTRUTURA 
NBR05732 EB00001 91 Cimento Portland Comum 

NBR07211 EB00004 83 Agregado para concreto 

2.6 - NORMAS PARA COBERTURA 
NBR07190 NB00011 97 Projeto de estruturas de madeira 

NBR08800 Projeto e execução de estrutura de aço de edifícios 

NBR07581 EB00093 93 Telha ondulada de fibrocimento 

NBR06468 MB00234 93 Telha de fibrocimento - Determinação de resistência `a flexão 

NBR05642 MB01089 93 Telha de fibrocimento - Verificação da impermibilidade 

NBR06470 MB00236 93 Telha de fibrocimento - Determinação da absorção de água 

2.6.1 - TIPOS DE MADEIRA RECOMENDADOS 
2.6.2. – ESQUADRIAS Andiroba,cedro,muiraquatiara,pau-marfim pinho,sucupira,Angelim, etc. 

2.6.3.– COBERTURA Massaranduba, andiroba, louro, muiraquatiara, pau d’arco etc. 

2.7 - NORMAS PARA REVESTIMENTOS 
NB14085 98 Argamassa colante industrializada para assentamento de\placas de cerâmica – Determinação do deslizamento 

NBR-7200 Execução de Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Procedimento 

NBR-11172 Aglomerantes de Origem Mineral 

2.8 - NORMAS PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 
NBR05410 NB00003 97 Instalações elétricas de baixa tensão 

NBR05419 NB00165 93 Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas 

NBR05908 EB00794 82 Cordoalha de sete fios de aço zincados para cabos pára-raios 

ASA American Standard Association. 

COELCE Normas vigentes 

IEC International Electrical Comission. 

MB-211 Condutores elétricos isolados com composto termoplástico polivinílico. 

MB-240 Fita isolante adesiva de cloreto de polivinílico. 

NBR-5037 Fitas adesivas sensíveis a pressão para fins de isolação elétrica. 

NBR-5111 Fios de cobre nu de seção circular para fins elétricos. 

NBR-5159 Ensaios de fios de cobre nu de seção circular para fins elétricos. 

NBR-5281 Condutores elétricos isolados e composto termoplástico polivinílico (PVC) até 600V e 69°C. 

NBR-5283 Disjuntores em caixas moldadas. 

NBR-5288 Determinação das características isoladas composto termoplástico. 

NBR-5290 Disjuntores em caixas moldadas. 

NBR-5349 Cabos nu de cobre. 

NBR-5354 Requisitos gerais para material de instalações elétricas prediais. 

NBR-5361 Disjuntores secos de baixa tensão. 

NBR-5370 Conectores empregados em ligações de condutores elétricos de cobre. 

NBR-5386 Disjuntores secos de baixa tensão. 

NBR-5410 Instalações Elétricas de Baixa Tensão 

NBR-5444 Símbolos Gráficos para Instalações Elétricas Prediais 

NBR-5471 Condutores Elétricos - terminologia 

NBR-5473 Instalação Elétrica Predial 

NBR-5598 Eletrodutos rígidos de aço carbono. 

NBR-6120 Eletrodutos de PVC rígido. 

NBR-6147 Plugues e Tomadas para Uso Doméstico. 

NBR-6148 Condutores Elétricos com Isolação Sólida Extrudada de Cloreto de 

Polivinila (PVC) para Tensões até 750 Volts sem Cobertura. 

NBR-6150 Eletrodutos de PVC Rígido. 

NBR-6244 Fios e Cabos Elétricos - Ensaio de Resistência à Chama 

NBR-6256 à 6263 Plugues e Tomadas de Uso Doméstico - Ensaios 

NBR-6689 Requisitos Gerais para Condutos de Instalações Elétricas Prediais. 

NBR-6791 Porta Fusíveis - Rolha e Cartucho 

NBR-6808 Quadros Gerais de Baixa Tensão. 

NBR-6980 Cabos e Cordões Flexíveis com Isolação Extrudada de Cloreto de Polivinila (PVC) para Tensões até 750V 

NBR-7863 Aparelhos de Conexão (Junção e ou Derivação) para Instalações Elétricas,Domésticas e Similares 

NBR-7864 Aparelhos de Conexão para Instalações Elétricas, Domésticas e Similares - Proteção Contra Choques Elétricos 

NBR-9311 Cabos Elétricos Isolados - Designação 

NBR-10637 Bloco Autônomo de Iluminação de Segurança para Balizamento e 

Aclaramento 

NEC National Eletric Code. 

NEMA National Eletrical Manufactures Association. 

NFPA National Fire Protection Association. 

TB-47 Vocábulo de termos de telecomunicações. 

VDE Verbandes Desutcher Elektrote. 

2.9 - NORMAS PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 
NBR07229 NB00041 93 Projeto, construção e operação de sistemas de tanques Sépticos 

NBR05626 NB00012 98 Instalações prediais de água fria 

2.10 - NORMAS PARA INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO 
NBR06125 MB00267 92 Chuveiros automáticos para extinção de incêndio 

NBR06135 EB00152 92 Chuveiros automáticos para extinção de incêndios 

NBR08222 NB00687 83 Execução de sistemas de proteção contra incêndios em 

Transformadores e reatores de potência, por drenagem do agitação do óleo isolante 

NBR07532 PB00956 82 Identificadores de extintores de incêndio –Dimensões e cores 

2.11 - NORMAS PARA TRATAMENTO DE AR E INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO 
NBR06401 NB00010 80 Instalações centrais de ar condicionado Com conforto Parâmetros básicos de projeto 

NBR-10080 87 Instalações de ar condicionado para sala de computadores 

2.12 – ALVENARIAS DE TIJOLOS 
NBR-6460 Tijolo Maciço Cerâmico para Alvenaria - Verificação da Resistência à compressão 

NBR-6461 Bloco Cerâmico para Alvenaria - Verificação da Resistência à Compressão 

NBR-7170 Tijolos maciços cerâmicos para alvenaria. 

NBR-7171 Bloco Cerâmico para Alvenaria – Especificação 

NBR-8041 Tijolo Maciço Cerâmico para Alvenaria - Forma e Dimensões 

NBR-8042 Bloco Cerâmico para Alvenaria - Formas e Dimensões 

NBR-8545 Execução de alvenaria sem função estrutural de tijolos e blocos cerâmicos. 

2.13 – CONCRETOS E ARGAMASSAS 
NBR-7175 Cal hidratada para argamassas. 

NBR-7200 Revestimento de Paredes e Tetos com Argamassas - Materiais – Preparo, Aplicação e Manutenção 

NBR-7222 Argamassas de Concreto - Determinação. Da Resistência a Tração por Compressão Diametral de Corpos de Prova Cilíndricos. 

NBR-10908 Aditivos para Argamassa e Concretos - Ensaios de uniformidade 8.4.a - Cimentos. 

NBR-5732 Cimento Portland Comum - Especificação 

NBR-5733 Cimento Portland de alta resistência inicial - Especificação 

NBR-5735 Cimento Portland de Alto Forno 

NBR-5740 Análise Química de Cimento Portland - Disposições Gerais - Método de Ensaio 

NBR-5741 Cimentos - Extração e Preparação de amostras - Método de Ensaio 

NBR-6118 Item 08 - Obras de Concreto 

NBR-6118 Projeto e Execução de Obras de Concreto Armado 

NBR-7215 Cimento Portland - Determinação da Resistência à compressão – Método de Ensaio 

NBR-7226 Cimentos, terminologia. 

NBR-11579 Cimento Portland - Determinação da finura por meio da peneira 75 Mm (n° 200) 

NBR-11580 Cimento Portland - Determinação da água da Pasta de Consistência Normal. 8.4.b - Agregados. 

NBR-5734 Peneiras para Ensaio 

NBR-6458 Grãos de Pedregulho Retidos na Peneira de 4,8 mm - Determinação da 

Massa Específica, Massa Específica Aparente e da Absorção de Água. 

NBR-6465 Agregados - Determinação da Abrasão “Los Angeles” 

NBR-6467 Agregados - Determinação do Inchamento de Agregado Miúdo 

NBR-6491 Reconhecimento e Amostragem para Fins de Caracterização De Pedregulhos e Areia 

NBR-7211 Agregados para concreto - Especificação 

NBR-7214 Areia Normal para Ensaio de Cimento 

NBR-7216 Amostragem de Agregados 

NBR-7217 Agregado - Determinação da Composição Granulométrica 

NBR-7218 Agregado - Determinação do Teor de Argila em Torrões e Materiais Friáveis 

NBR-7219 Agregado - Determinação do Teor de Materiais Pulverulentos 

NBR-7220 Agregado - Determinação de Impurezas Orgânicas Húmicas em Agregado Miúdo 

NBR-7221 Agregado - Ensaio de Qualidade de Agregado Miúdo 

NBR-7225 Materiais de Pedra e Agregados Naturais 

NBR-7251 Agregado em Estado Solto - Determinação da Massa Unitária 

NBR-7389 Apreciação Petrográfica de Agregados 

NBR-7809 Agregado Graúdo - Determinação do Índice Forma Pelo Método do Paquímetro 

NBR-7810 Agregado em Estado Compactado e Seco - Determinação da Massa Unitária 

NBR-9773 Agregado - Reatividade Potencial da Álcalis em Combinações Cimento Agregado 

NBR-9774 Agregado - Verificação da Reatividade Potencial Pelo Método Químico 

NBR-9775 Agregado - Determinação da unidade Superficial em Agregados Miúdos por Meio do Frasco de Chapman 

NBR-9776 Agregado - Determinação da Massa Específica de Agregados Miúdos Por Meio do Frasco de Chapman 

NBR-9777 Agregados - Determinação da Absorção de Água em agregados Miúdos 

NBR-9917 Agregados para Concretos - Determinação de Sais, Cloretos e Sulfatos Solúveis 

NBR-9935 Agregados 

NBR-9936 Agregados - Determinação do Teor de Partículas Leves 

NBR-9937 Agregados - Determinação da Absorção e da Massa Específica de Agregado Miúdo 

NBR-9938 Agregados - Determinação da Resistência ao esmagamento de Agregados Graúdos 

NBR-9939 Agregados - Determinação do Teor de Umidade Total por Secagem, Em Agregado Graúdo 

NBR-9940 Agregados - Determinação do Índice de Manchamento em Agregados Leves 

NBR-9941 Redução de Amostra de Campo de Agregados para Ensaio de Laboratório 

NBR-9942 Constituintes Mineralógicos dos Agregados Naturais 

NBR-10340 Agregados - Avaliação da Reatividade Potencial das Rochas Carbonáticas com Álcalis de Cimento 

NBR-10341 Agregado - Determinação do Módulo de Deformação Estático e Coeficiente de Poisson de Rochas 

NBR-12695 Agregados - Verificação do Comportamento Mediante Ciclagem Natural 

NBR-12696 Agregados - Verificação do Comportamento Mediante Ciclagem Artificial Água Estufa 

NBR-12697 Agregados - Avaliação do Comportamento Mediante Ciclagem Acelerada com Etilenoglicol 8.4.c - Concretos. 

NBR- Aditivos Superplastificantes para Concreto de Cimento Portland 

NBR- Projeto e Execução de Obras de Concreto Simples 

NBR-5627 Exigências Particulares das Obras de Concreto Armado e Protendido Em Relação à Resistência ao Fogo 

NBR-5672 Diretrizes para o Controle Tecnológico de Materiais Destinados a Estruturas de Concreto 

NBR-5673 Diretrizes para o Controle Tecnológico de Processos Executivos em Estruturas de Concreto 

NBR-5738 Moldagem e Cura de Corpos de Prova de Concreto Cilíndricos ou Prismáticos 

NBR-5739 Ensaio de compressão de C.P. cilíndricos de concreto - Método de Ensaio. 

NBR-5750 Amostragem de concreto fresco produzido em betoneiras estacionárias - Método de ensaio. 

NBR-6118 Itens 8,12,13,14,15 Projeto e execução de obras de concreto armado. 

NBR-6119 Cálculo e Execução de Lajes Mistas 

NBR-6120 Cargas para o Cálculo de Estruturas de Edificações 

NBR-7212 Execução de concreto dosado em central - Especificação 

NBR-7223 Concreto - Determinação da Consistência pelo Abatimento do Tronco De Cone - Método de Ensaio. 

NBR-7584 Concreto Endurecido - Avaliação da Dureza Superficial pelo Esclerômetro de Reflexão 

NBR-8045 Concreto - Determinação da Resistência Acelerada à Compressão – Método da Água em Ebulição 

NBR-8224 Concreto Endurecido - Determinação da Fluência 

NBR-8522 Concreto - Determinação do Módulo de Deformação Estática e Diagrama Tensão - Deformação 

NBR-8953 Concreto para Fins Estruturais - Classificação por Grupos de Resistência 

NBR-9204 Concreto Endurecido - Determinação da Resistividade Elétrica Volumétrica 

NBR-9605 Reconstituição do Traço de Concreto Fresco 

NBR-9606 Concreto - Determinação da Consistência pelo Espalhamento do Tronco de Cone 

NBR-9607 Prova de Carga em Estruturas de Concreto Armado e Protendido 

NBR-9832 Concreto e Argamassa - Determinação dos Tempos de Pega por meio Da Resistência à Penetração 

NBR-9833 Concreto Fresco - Determinação da Massa Específica e do Teor de Ar Pelo Método Gravimétrico 

NBR-10342 Concreto Fresco - pedra de Abatimento 

NBR-10786 Concreto Endurecido - Determinação do Coeficiente de Permeabilidade à Água 

NBR-10787 Concreto Endurecido - Determinação da Penetração de Água sob Pressão 

NBR-11768 Aditivos para Concreto de Cimento Portland 

NBR-12142 Concreto - Determinação da Resistência à Tração na Flexão em 

Corpos de Prova Prismáticos - Método de Ensaio 

NBR-12317 Verificação de Desempenho de Aditivos para Concreto - Procedimento 

NBR-12654 Controle Tecnológico de Materiais Componentes do Concreto 

NBR-12655 Preparo, controle e recebimento de concreto 8.4.d - Aços para armaduras. 

NBR- Barra para Concreto Armado - Verificação de Emendas Metálicas 

NBR-6118 Projeto e Execução de Obras de Concreto Armado 

NBR-7477 Determinação do Coeficiente de Conformidade Superficial de Barras e Fios de Aço Destinados a Armaduras de Concreto Armado 

NBR-7478 Método de Ensaio de Fadiga de Barras de Aço para Concreto Armado 

NBR-7480 Barras e Fios de Aço Destinados a Armaduras para Concreto Armado 

8.4.e - Estruturas de madeira/Escoramentos. 

NBR-7190 Cálculo e Execução de Estrutura de madeira 

NBR-6118 Projeto e Execução de Obras de Concreto Armado. 

2.14 – ESQUADRIAS 
NB-346/73 Esquadrias modulares 

NB-423/74 Detalhes modulares de esquadrias. 

ABNT-6060 Perfis. 

ABNT-6063 Perfis. 

ABNT-1050 Laminados. 

ABNT-1100 Laminados. 

ABNT-5005 Laminados. 

ABNT-5052 Laminados. 

ABNT-5357 Laminados. 

NBR-5426 Plano de amostragem e procedimento na inspeção por atributos e Procedimento. 

NBR-7202 Desempenho de Janelas de Alumínio em Edificações de Uso Residencial e Comercial 

NBR-10820 Caixilho para Edificação - Janela 

NBR-10821 Caixilho para Edificação - Janela 

NBR-10822 Caixilho para Edificação - Janela dos Tipos de Abrir e Pivotante - Verificação da Resistência às Operações de Manuseio 

NBR-10823 Caixilho para Edificação - Janela do Tipo Projetante - Verificação da Resistência às Operações de Manuseio 

NBR-10824 Caixilho para Edificação - Janela do Tipo Tombar - Verificação da Resistência às Operações de Manuseio 

NBR-10825 Caixilho para Edificação - Janela do Tipo Basculante - Verificação da Resistência às Operações de Manuseio 

NBR-10826 Caixilho para Edificação - Janela do Tipo Reversível - Verificação da Resistência às Operações de Manuseio 

NBR-10827 Caixilho para Edificação - Janela do Tipo de Correr - Verificação da Resistência às Operações de Manuseio 

NBR-10828 Caixilho para Edificação - Janela do Tipo Guilhotina - Verificação da Resistência às Operações de Manuseio 

NBR-10831 Projeto e Utilização de Caixilhos para Edificações de Uso Residencial e Comercial - Janelas 

2.15 FERRAGENS 
NBR- Cilindro para Fechaduras com Travamento por Pinos 

NBR-5632 Fechadura de Embutir com Cilindro - Padrão superior. 

NBR-5634 Fechadura de Embutir tipo Interna - Padrão superior. 

NBR-5638 Fechadura de Embutir Tipo Banheiro - Padrão Superior 

NBR-7177 Trincos e Fechos 

NBR-7779 Alavanca para Basculantes - Padrão Superior 

NBR-7787 Trinco e Fecho - Ensaio de Laboratório 

NBR-7788 Trinco e Fecho - Ensaio de Campo 

NBR-7794 Fecho de Embutir - Padrão Superior 

NBR-7797 Fecho de Segurança - Padrão Luxo 

NBR-8208 Fechadura de Embutir - Ensaio de Campo 

NBR-8489 Fechadura de Embutir - Ensaio de Laboratório 

NBR-13053 Fechaduras de Embutir Externa para Portas de Correr – Requisitos. 

2.16 - IMPERMEABILIZAÇÕES 
NBR- Materiais Asfálticos para Impermeabilização na Construção Civil 

NBR-8083 Materiais e Sistemas Utilizados em Impermeabilização 

NBR-8521 Emulsões Asfálticas com Fibras de Amianto para Impermeabilização 

NBR-9227 Véu de Fibras de Vidro para Impermeabilização 

NBR-9228 Feltros Asfálticos para Impermeabilização 

NBR-9229 Mantas de Butil para Impermeabilização 

NBR-9396 Elastômeros em solução para Impermeabilização 

NBR-9574 Execução de impermeabilização 

NBR-9575 Execução de Projetos de Impermeabilização 

NBR-9685 Emulsões Asfálticas sem Carga para Impermeabilização 

NBR-9686 Solução Asfáltica Empregada como Material de Imprimação na Impermeabilização 

NBR-9687 Emulsão Asfáltica com carga para Impermeabilização 

NBR-9689 Materiais e Sistemas de Impermeabilização 

NBR-9690 Mantas de Polímeros para Impermeabilização 

NBR-9910 Asfaltos Oxidados para Impermeabilização 

NBR-9952 Mantas Asfálticas com Armadura, para Impermeabilização 

NBR-9953 Mantas Asfálticas - Flexibilidade a Baixa Temperatura 

NBR-9954 Mantas Asfálticas - Resistência ao Impacto 

NBR-9955 Mantas Asfálticas - Puncionamento Estático 

NBR-9956 Mantas Asfálticas - Estanqueidade a Água 

NBR-9957 Mantas Asfálticas - Envelhecimento Acelerado por Ação de Temperatura 

NBR-11797 Mantas de Etileno-Propileno-Dieno-Monômero (EPDM) para Impermeabilização 

NBR-12190 Seleção da Impermeabilização. 

2.17 - PINTURA 
EB-095/96 Esmalte a base de resina sintética. 

EB-175/64 Removedor de tintas e vernizes. 

EB-226 Removedor de tintas óleo 

MB-061/45 Pigmentos para tintas. 

MB-062/51 Secantes em pó. 

MB-063/51 Solventes para tintas. 

MB-229/56 Esmalte à base de resina sintética para exteriores. 

NB-769/73 Teor de substâncias voláteis e não voláteis em tintas e vernizes. 

NBR-11702 Tintas para Edificações não Industriais - Classificação 

NBR-12554 Tintas para Especificações Não Industriais 

2.18 - VIDROS 
NBR-7199 Projeto, Execução e Aplicações - Vidros na Construção 

NBR-7210 Vidro na Construção Civil 

NBR-11706 Vidros na Construção Civil. 

NBR-12067 Vidro Plano - Determinação da Resistência à Tração na Flexão 

2.19 - NORMAS PARA INSTALAÇÕES ESPECIAIS 
NBR12962 94 Instalações para utilização de gases liquefeitos de petróleo 

EB 46/85 Identificação de gases em cilindro 

NB 98/56 Armazenamento e manuseio de líquidos inflamáveis e combustíveis 

2.20 - SEGURANÇA 
NBR-6494 Segurança nos Andaimes 

NBR-7678 Segurança na Execução de Obras e Serviços de Construção 

NBR-8681 Ações e Segurança nas Estruturas 

2.21 - SEGURANÇA NO TRABALHO 
2.21.1 – NORMAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO 
Deverão ser obedecidas todas as recomendações, com relação à segurança do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria nº 3214, de 08/06/78, do Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U de 06/07/78 (Suplemento). 

Deverá ser dada particular atenção ao cumprimento das exigências de proteção às partes móveis dos equipamentos e de se evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre as passagens, escadas, andaimes e superfícies de trabalho, bem como para o que diz respeito à proibição de ligação de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente. 

2.21.2 - FERRAMENTAS 
As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serão dimensionados e especificados pelo Construtor, de acordo com seu plano de construção, observadas as especificações estabelecidas, em cada caso, no Caderno de Encargos. 

2.21.3 - NORMAS PARA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
É de obrigação do Construtor fornecer aos fiscais e outros visitantes, durante a sua permanência no canteiro, o equipamento de proteção individual conforme descriminado neste item. 

Serão de uso obrigatório os seguintes equipamentos, obedecido o disposto na Norma Regulamentadora NR-18: 

2.21.3.1 - EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO DE CABEÇA 
2.21.3.1.1 - Capacetes de Segurança: 
Para trabalhos em que haja o risco de lesões decorrentes de queda ou projeção de objetos, impactos contra a estrutura e de outros acidentes que ponham em risco a cabeça do trabalhador. Nos casos de trabalhos realizados junto a equipamentos ou circuitos elétricos será exigido o uso de capacete especial. 

2.21.3.1.2 - Protetores Faciais: 
Para trabalhos que ofereçam perigos de lesões por projeção de fragmentos e respingos de líquidos, bem como por radiações nocivas. 

2.21.3.1.3 - Óculos de Segurança contra Impactos: 
Para trabalhos que possam causar ferimentos nos olhos. 

2.21.3.1.4 - Óculos de Segurança contra Radiações: 
Para trabalhos que possam causar irritações nos olhos e outras lesões decorrentes de ação de radiações (solda). 

2.21.3.2 - EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS E BRAÇOS 
2.21.3.2.1 - Luvas e Mangas de Proteção: Para trabalhos em que haja possibilidade de contato com substâncias corrosivas ou tóxicas, materiais abrasivos ou cortantes, equipamentos energizados, materiais aquecidos ou quaisquer radiações perigosas. Conforme o caso, as luvas serão de couro, de lona plastificada, de borracha ou de neoprene. 

2.21.3.3 - EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO DOS PÉS E PERNAS 
2.21.3.3.1 - Botas de Borracha ou de PVC: 
Para trabalhos executados em locais molhados, lamacentos ou concretagem. 

2.21.3.3.2 - Calçados de Couro: 
Para trabalhos em locais que apresentam riscos de lesões nos pés. 

2.21.3.4 - EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO DE CABEÇA EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS C/ DIFERENÇA DE NÍVEL 

2.21.3.4.1 - Cintos de Segurança: 

Para trabalhos em que haja risco de queda. 

2.21.3.5 - EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO AUDITIVA 

2.21.3.5.1 - Protetores auriculares 

Para trabalhos realizados em locais em que o nível de ruído for superior ao estabelecido na NR-15. 

2.21.3.6 - EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA 
2.21.3.6.1 – Protetores Respiratórios: 
Respiradores contra poeira: para trabalhos que impliquem em produção de poeira. 

2.21.4-NORMAS APLICÁVEIS SEGURANÇA E MEDICINA DOTRABALHO (MT) 

NR-01 A 028 78  Norma regulamentadora aprovada pela por 3214 de 08/06/78. 

NR-29 88  Norma regulamentadora aprovada pela porta 3067 de 12/04/88 

NR-R1 

NR-R3 

NR-R4 / NR-R5 

3 - OBRAS CIVIS 
Todos os materiais e ou equipamentos fornecidos pela CONTRATADA, deverão ser de Primeira Qualidade ou Qualidade Extra, entendendo-se primeira qualidade ou qualidade extra, o nível de qualidade mais elevado da linha do material e ou equipamento a ser utilizado, satisfazer as especificações da ABNT, do INMETRO, e das demais normas citadas, e ainda, serem de qualidade, modelo, marcas e tipos especificados no projeto, nos memoriais de cada projeto, neste memorial ou nas especificações gerais, e devidamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO. 

Caso o material e ou equipamento especificado nos projetos e ou memoriais, tenham saído de linha, ou encontrarem-se obsoletos, estes deverão ser substituídos pelo modelo novo, desde que comprovada sua eficiência, equivalência e atendimento às condições estabelecidas nos projetos, especificações e contrato. 

A aprovação será feita por escrito, mediante amostras apresentadas à FISCALIZAÇÃO antes da aquisição do material e ou equipamento. 

O material e ou equipamento, que por qualquer motivo, for adquirido sem aprovação da FISCALIZAÇÃO deverá, dentro de 72 horas, ser retirado e substituído pela CONTRATADA, sem ônus adicional para a CONTRATANTE. O mesmo procedimento será adotado no caso do material e ou equipamento entregue não corresponder à amostra previamente apresentada. Ambos os casos serão definidos pela FISCALIZAÇÃO. 

Os materiais e ou equipamentos deverão ser armazenados em locais apropriados, cobertos ou não, de acordo com sua natureza, ficando sua guarda sob a responsabilidade da CONTRATADA. 

É vedado a utilização de materiais e ou equipamentos improvisados e ou usados, em substituição aos tecnicamente indicados para o fim a que se destinam, assim como não será tolerado adaptar peças, seja por corte ou outro processo, de modo a utilizá-las em substituição às peças recomendadas e de dimensões adequadas. 

Não será permitido o emprego de materiais e ou equipamentos usados e ou danificados. 

Quando houver motivos ponderáveis para a substituição de um material e ou equipamento especificado por outro, a CONTRATADA, em tempo hábil, apresentará, por escrito, por intermédio da FISCALIZAÇÃO, a proposta de substituição, instruindo-a com as razões determinadas do pedido de orçamento comparativo, de acordo com o que reza o contrato entre as partes sobre a equivalência. 

O estudo e aprovação pela Fiscalização, dos pedidos de substituição, só serão efetuados quando cumpridas as seguintes exigências: 

- Declaração de que a substituição se fará sem ônus para a CONTRATANTE, no caso de materiais e ou equipamentos equivalentes. 

- Apresentação de provas, pelo interessado, da equivalência técnica do produto proposto ao especificado, compreendendo como peça fundamental o laudo do exame comparativo dos materiais, efetuado por laboratório tecnológico idôneo, ao critério da FISCALIZAÇÃO. 

- Indicação de marca, nome de fabricante ou tipo comercial, que se destinam a definir o tipo e o padrão de qualidade requeridas. 

- A substituição do material e ou equipamento especificado, de acordo com as normas da ABNT, só poderá ser feita quando autorizada pela FISCALIZAÇÃO e nos casos previstos no contrato. 

- Outros casos não previstos serão resolvidos pela FISCALIZAÇÃO, após satisfeitas as exigências dos motivos ponderáveis ou aprovada a possibilidade de atendê-las. 

A FISCALIZAÇÃO deverá ter livre acesso a todos os almoxarifados de materiais, equipamentos, ferramentas, etc., para acompanhar os trabalhos e conferir marcas, modelos, especificações, prazos de validade, etc. 

Material, equipamento ou serviço equivalente tecnicamente é aquele que apresenta as mesmas características técnicas exigidas, ou seja de igual valor, desempenham idêntica função e se presta às mesmas condições do material, equipamento ou serviço especificado. 

- Cimentos. 
Os tipos de cimento a serem utilizados deverão ser adequados às condições de agressividade do meio a que estarão sujeitas as peças estruturais, alvenarias, pisos, etc. 

Para locais não sujeitos a agressividade, o tipo de cimento, caso não haja especificação particular em contrário, deverá ser o Portland comum CP 32, e deverá atender às especificações das normas da ABNT citadas ao seguir e ou sucessoras. 

Para a substituição do tipo, classe de resistência e marca do cimento, deverão ser tomadas as precauções para que não ocorram alterações sensíveis na trabalhabilidade do concreto, das argamassas e das natas em geral. Uma mesma peça estrutural, alvenaria, etc., só deverá ser executada com iguais tipos e classes de resistências de cimento. 

As embalagens do cimento deverão apresentar-se íntegras por ocasião do recebimento, devendo ser rejeitados todos os sacos que apresentarem sinais de hidratação. 

Os sacos deverão ser armazenados em lotes, que serão considerados distintos, quando: 

- forem de procedência ou marcas distintas 

- forem do tipo ou classe de resistência diferente 

- tiverem mais de 400 sacos. 

Os lotes de cimento deverão ser armazenados de tal modo que se torne fácil a sua inspeção e identificação. 

As pilhas deverão ser de no máximo 10 sacos, e o seu uso deverá obedecer à ordem cronológica de chegada aos depósitos, sendo depositados sobre estrados de madeira, ao abrigo de umidade e intempéries. 

O controle de qualidade do cimento será feito através de inspeção dos depósitos e por ensaios executados em amostras colhidas de acordo com a normas da ABNT citadas à seguir e ou sucessoras. 

As amostras deverão ser submetidas aos ensaios necessários constantes das normas da ABNT e aos indicados pela FISCALIZAÇÃO. 

O lote que não atender as especificações implicará na rejeição. 

- Agregados. 
O agregado miúdo será a areia natural, de origem quartzosa, cuja composição granulométrica e quantidade de substâncias nocivas deverão obedecer às condições impostas pelas normas da ABNT citadas à seguir ou sucessoras. 

A areia dever ser natural, lavada, peneirada, sílico-quartzoza, áspera ao tato, limpa, isenta de argila e de substâncias orgânicas ou terrosas, obedecendo à seguinte classificação, conforme estabelecido pela ABNT: 

Grossa: granulometria entre 4,8 e 0,84 mm. 

Média : granulometria entre 0,84 e 0,25 mm. 

Fina : granulometria entre 0,25 e 0,05 mm. 

O agregado graúdo deverá ser constituído de britas obtidas através de britagem de rochas sãs. 

O diâmetro máximo do agregado deverá ser inferior a 1/4 da menor espessura da peça a concretar e a 2/3 do espaçamento entre as barras de aço das armaduras. 

A estocagem dos agregados deverá ser feita de modo a evitar a sua segregação e a mistura entre si, ou com terra. 

Os locais de estocagem deverão ser adequados, com superfícies regulares e com declividade para facilitar o escoamento das águas de chuvas ou de lavagem. 

Todos os agregados poderão ser submetidos ao critério da FISCALIZAÇÃO a ensaios de qualidade, de acordo com as condições impostas pela ABNT itens que se referem ao assunto citados à seguir ou sucessores. 

As amostras dos agregados aprovados nos ensaios serão armazenadas na obra, para servirem como padrão de referência. 

- Águas. 
A água destinada ao preparo dos concretos, argamassas, diluição de tintas e outros tipos de utilização deverá ser isenta de substâncias estranhas, tais como: óleo, ácidos, álcalis, sais, matérias orgânicas e quaisquer outras substâncias que possam interferir com as reações de hidratação do cimento e que possam afetar o bom adensamento, cura e aspecto final dos concretos e argamassas e outros acabamentos. 

- Aditivos. 
Os aditivos que se tornarem necessários, para a melhoria das qualidades do concreto e das argamassas, de acordo com as especificações e orientação da FISCALIZAÇÃO, deverão atender às normas da ABNT. 

A percentagem de aditivos deverá ser fixada conforme recomendações do fabricante, levando em consideração a temperatura ambiente e o tipo de cimento adotado, sempre de acordo com as instruções da FISCALIZAÇÃO. 

A eficiência dos aditivos deverá ser sempre previamente comprovada através de ensaios, que referenciam ao tempo de pega, resistência da argamassa e consistência. 

Cuidados especiais deverão ser observados quanto à estocagem e idade de fabricação, considerando a fácil deterioração deste material. 

- Cal Hidratada. 
É um pó seco obtido pelo tratamento de cal virgem, sem água, constituído essencialmente de hidróxido de cálcio, ou de uma mistura de hidróxido de cálcio e hidróxido de magnésio, ou ainda de uma mistura de hidróxido de cálcio, hidróxido de magnésio e óxido de magnésio. 

Todo material a ser fornecido deverá satisfazer as condições mínimas estabelecidas pela ABNT, de acordo com as Normas NBR-6453 - Cal Virgem para Construção; NBR-6471 – Cal Virgem e Cal Hidratada - Retirada e Preparação de Amostra; NBR-6472 - Cal - Determinação do Resíduo em Extinção; NBR-6473 - Cal Virgem e Cal Hidratada - Análise Química; NBR-7175 - Cal Hidratada para Argamassas e demais atinentes ao assunto. 

3.1 - IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO 
3.1.1 - EMOLUMENTOS E TAXAS 
O contratado fica obrigado a registrar a obra no CREA, bem como obter o Alvará de construção na prefeitura e registro da obra junto ao INSS. 

3.1.2 - LOCAÇÃO - CARACTERIZAÇÃO DO MATERIAL 
A locação da obra será efetuada com a utilização dos seguintes instrumentos e materiais: 

- Instrumentos topográficos de precisão, compatíveis com os trabalhos à executar; 

- Execução de gabarito em madeira composto de barrotes e tábuas; 

MÉTODO CONSTRUTIVO 
Deverá ser fixada a Referência de Nível - RN, em relação a um ponto da OBRA indicado para tal fim. Promover a locação com instrumentos topográficos em relação ao RN, materializando os alinhamentos com fios de nylon e as alturas com piquetes de madeira. 

O CONSTRUTOR procederá a locação - planimétrica e altimétrica - da OBRA, de acordo com as indicações do PROJETO. 

Preliminarmente deverão ser conferidas e confrontadas as medidas e cotas entre os Projetos - Arquitetura e Estrutura; e demais Projetos, bem como, os alinhamentos, recuos e afastamentos, elaborando-se, caso não ocorram quaisquer discrepâncias, o plano de locação. 

Deverá ser materializada uma Referência de Nível segura, que permanecerá como elemento de consultas e verificações até o final da execução da OBRA. 

Os elementos estruturais deverão ser materializados de forma rigorosa, no tocante a alinhamentos e nivelamentos, não sendo admitido o emprego, nessa fase, de níveis de mangueira e ferramentas improvisadas, devendo todos os pontos serem determinados pôr equipamentos topográficos de precisão, marcados pelo CONSTRUTOR e conferidos pela FISCALIZAÇÃO. 

CONTROLE DE QUALIDADE 
Qualquer dúvida que surja na locação, consequente de diferença de dimensões no terreno ou de outras origens, deverá ser resolvida pelo CONSTRUTOR, conjuntamente com a FISCALIZAÇÃO. 

PLACA DA OBRA 

CARACTERIZAÇÃO DO MATERIAL 

Chapa zincada ou galvanizada, bitola USG 24, montada sobre moldura de madeira, com pintura a base de poliuretano resistente às intempéries. 

MÉTODO CONSTRUTIVO 

Fornecimento de Placa Indicativa do Construtor, de acordo com exigências do CREA, contendo nomes, atribuições e registros dos Responsáveis Técnicos e Projetistas. 

Será fornecido e assentada na obra uma placa com tamanho mínimo de 3,00 x 1,50m com o padrão do Indicado pela Prefeitura. 

As placas serão colocadas em locais estratégicos. Deverão conter exclusivamente os dizeres indicados pelos interessados e aprovados pela FISCALIZAÇÃO. 

CONTROLE DE QUALIDADE 

Será vetada à afixação de outras placas, anúncios, emblemas ou propaganda de qualquer natureza. 

Observar a rigidez da estrutura de madeira do Painel, a perfeição da pintura e correção dos letreiros que compõem as placas. 

ABRIGO PROVISÓRIO, BARRACÃO E ESCRITORIO 

O construtor deverá fazer suas instalações provisórias necessárias para atender a demanda da obra, composto por: almoxarifado, conjunto sanitário, vestiário, refeitório e escritórios. 

O abrigo deverá possuir, em uma área não menor que 30m², um local reservado a fiscalização da obra, como área composto por: mesa, cadeiras, estantes para armazenar documentos e conjunto sanitário. 

PESSOAL ADMINISTRATIVO DA OBRA 

A contratada deverá ter como gerente da obra um engenheiro com experiência comprovada em obras similares, um encarregado geral de obras e pessoal necessário para execução dos serviços. 

EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS ANDAIMES E EPI 

A contratada deverá seguir as normas e posturas de obra para a segurança pessoal dos seus operários, disponibilizando equipamentos de proteção individual, ferramentas e equipamentos adequados para execução dos trabalhos e andaimes para serviços que necessitem de elevações. 

MATERIAL DE ESCRITOIO E LIMPEZA 

Caberá a contratado suprir as necessidades da obra com materiais de expediente e de limpeza. 

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA E CONSUMO 

A ligação provisória de água, quando o logradouro for servido de rede pública, obedecerá às prescrições e exigências da concessionária. 

Os reservatórios provisórios serão em fibrocimento ou PVC, incluindo a tampa, com capacidade para atender às necessidades do Canteiro da Obra. 

As tubulações e conexões serão em PVC soldável. 

Caso não seja possível a ligação à rede pública, o CONSTRUTOR providenciará o abastecimento, sem interrupção, efetuando a perfuração de poços, com respectivo equipamento de bombeamento, ou mesmo, recorrendo ao fornecimento de água através de caminhão pipa, procedendo ainda ao exame da água quanto a sua potabilidade - para pontos de alimentação e higiene dos operários - e quanto a sua agressividade - para pontos de preparação de argamassas e concretos previstos para a execução da OBRA. 

Caso não seja possível a ligação à rede pública, o CONSTRUTOR providenciará a confecção de um sistema Fossa e Sumidouro ou Fossa e Vala de Infiltração, de acordo com as recomendações mínimas da NB 41/81 da ABNT. 

3.1.3 - INSTALAÇÕES PROVISORIAS DE LUZ, FORÇA E CONSUMO 
A ligação provisória de Energia Elétrica obedecerá rigorosamente às normas da concessionária - COELCE. 

Os ramais e sub-ramais internos serão executados com condutores isolados pôr camada termoplástica, devidamente dimensionados para atender as demandas dos pontos de utilização. 

Os condutores aéreos serão fixados em postes de madeira com isoladores de porcelana. 

As emendas de fios e cabos serão executadas com conectores apropriados e guarnecidos com fita isolante. Não serão admitidos fios decapados. 

As descidas de condutores para alimentação de máquinas e equipamentos serão protegidas pôr eletrodutos. 

Todos os circuitos serão dotados de disjuntores termomagnéticos, devendo cada máquina receber proteção individual, de acordo com a respectiva potência, empregando-se componente apropriado - chaves, fusíveis, disjuntores - abrigado contra o tempo. 

3.2 - SERVIÇOS PRELIMINARES 
3.2.1 - LIMPEZA DA AREA 
Capinação com raspagem e limpeza de áreas a ser implantada a obra, referindo-se aos locais de limpeza dos calçadões externos, ruas e passeios internos para dar início aos trabalhos. 

3.2.2 - RETIRADA DE ENTULHO COM BOTA-FORA 
Retirada do material proveniente da limpeza do terreno - material orgânico - bem como, material de corte em terra, provenientes dos serviços com a obra. 

Empregar o carregamento mecânico, utilizando-se Caminhões Basculantes. 

A descarga do material deverá ser efetuada em local previamente estabelecido pela Secretaria do Meio Ambiente do Município ou órgão competente, e sendo transportado por firma devidamente credenciada para tal fim, devendo-se ter o cuidado, pôr ocasião do transporte, de não permitir o espalhamento dos materiais pelas vias e logradouros. 

3.2.3 - RETIRADA DE ENTULHO COM BOTA-FORA 
Proteção ao redor da obra com Tapume de madeirit h=2,20m e porta de passagem de pessoal, e materiais provenientes dos serviços com a obra. 

3.3 - MOVIMENTO DE TERRA 
3.3.1 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS ATÉ 1,50M 
As escavações serão executadas adotando-se todas as providências e cuidados necessários à segurança dos operários, garantias das propriedades vizinhas e integridade dos logradouros. 

Terão as profundidades mínimas de 0,50m, devendo salientar que a responsabilidade pela estabilidade da obra é do CONSTRUTOR. 

As escavações de valas, etc. deverão propiciar depois de concluídas, condições para montagem das tubulações em planta e perfil, caixas em geral, fundações, etc., conforme elementos do projeto. 

O fundo das valas deverá ser perfeitamente regularizado e apiloado, para melhor assentamento das tubulações, fundações, infraestruturas, etc., e concretado no caso de tubulações envelopadas. 

Os locais escavados deverão ficar livres de água, qualquer que seja a sua origem (chuva, vazamento de lençol freático, etc.), devendo para isso ser providenciada a sua drenagem através de esgotamento, para não prejudicar os serviços, ou causar danos à obra. 

Sempre que as condições do solo exigirem, será executado o escoramento das valas, a critério da CONTRATADA, e sob sua responsabilidade. 

3.3.2 - REATERRO / ATERRO DA ÁREA 

O reaterro das valas será processado até o restabelecimento dos níveis anteriores das superfícies originais ou de forma designada pelos projetos, e deverá ser executado de modo a oferecer condições de segurança às tubulações, etc. e bom acabamento da superfície, não permitindo seu posterior abatimento. 

Os aterros e ou reaterros em geral, serão executados com material de primeira categoria, em camadas de 20 em 20 cm, devidamente umedecidas até atingir a umidade ótima, e compactadas até a compactação ideal, de 100% do Proctor Normal. 

O reaterro das valas das tubulações será feito em 02 etapas sendo a primeira de aterro compactado, manualmente com soquete de ferro ou madeira em camadas de 10 cm de espessura, colocando-se o material simultaneamente dos dois lados da tubulação ou do envelope de concreto, até 25cm acima da geratriz superior dos tubos, sem com isso perfurar ou promover o amassamento da tubulação, diminuindo sua seção útil, e a segunda etapa superpõe-se ao primeiro aterro, até a cota final do reaterro, com o mesmo material empregado na primeira etapa, em camadas de 20cm de espessura máxima, compactados por soquetes de madeira ou equipamento mecânico, não se admitindo o uso de soquetes de ferro. 

Deverá ser executada toda a terraplanagem necessária, incluindo-se os cortes e ou aterros/reaterros em geral, as demolições de pisos por ventura existentes, remanejamento de árvores, etc., para acerto da plataforma de implantação da cabine, que serão executados com material de primeira categoria, em camadas de 20 em 20 cm, devidamente umedecidas até atingir a umidade ótima, e compactadas até a compactação ideal, de 100% do Proctor Normal. 

A terraplenagem deverá ser feita de forma a permitir a construção da obra em todo seu conteúdo e em todas as suas etapas. 

Até o recebimento definitivo da obra, qualquer serviço de reaterro, mesmo em valas ou buracos causados por chuvas e ou erosões deverá ser feito por conta da CONTRATADA. 

3.4 - CONCRETO 
Todas as estruturas, obras e ou serviços em concreto, deverão ser executados atendendo às especificações deste memorial e às normas da ABNT e demais pertinentes. 

- Composição e dosagem. 
O concreto será composto pela mistura de cimento Portland, água, agregados inertes e, eventualmente, de aditivos químicos especiais. 

A composição ou traço da mistura deverá ser determinado pelo laboratório de concreto, de acordo com a ABNT, baseado na relação do fator água/cimento e na pesquisa dos agregados mais adequados e com granulometria conveniente, com a finalidade de se obter: 

- Mistura plástica com trabalhabilidade adequada. 

- Produto acabado que tenha resistência, impermeabilidade, durabilidade e boa aparência, por se tratar de concreto aparente. 

- Materiais componentes. 
Cimentos, Agregados, Água e Aditivos, vide especificação para cada um destes itens no item específico - MATERIAIS E OU EQUIPAMENTOS 

- Dosagem. 
A dosagem do concreto deverá ser racional, objetivando a determinação de traços que atendam economicamente às resistências especiais do projeto, bem como a trabalhabilidade necessária e a durabilidade. 

A dosagem racional do concreto deverá ser efetuada atendendo a qualquer método que correlacione a resistência, fator água/cimento, durabilidade, relação aquecimento e consistência. 

A trabalhabilidade deverá atender às características dos materiais componentes do concreto, sendo compatível com as condições de preparo, transporte, lançamento e adensamento, bem como as características e das dimensões das peças a serem concretadas, e os tipos se aparentes ou não. 

- Preparo do Concreto. 
O preparo do concreto deverá ser sempre através de uma central de concreto, com Fck=250Kg/cm2 convenientemente dimensionada para atendimento ao plano de concretagem estabelecido de acordo com o cronograma da obra. 

A central de concreto deverá ser operada por pessoal especializado, com constante assistência do laboratório de campo, para as correções que se fizerem necessárias no traço do concreto. 

Antes do início das operações de produção do concreto, deverão ser feitas as aferições dos dispositivos de pesagem e as determinações das umidades dos agregados, para correção do fator água/cimento. 

Para cada carga de concreto preparado, deverá constar: peso do cimento, peso dos agregados miúdo e graúdo, fator água/cimento, hora do término da mistura e identificação do equipamento de transporte. 

- Transporte. 
O concreto deverá ser transportado, desde o seu local de mistura até o local de colocação com a maior rapidez possível, através de equipamentos transportadores especiais que evitem a sua segregação e vazamento da nata de cimento. 

Quando transportados por caminhões betoneiras, o tempo máximo permitido neste transporte será de uma hora, contado à partir do término da mistura até o momento de sua aplicação; caso o concreto contenha aceleradores de pega este tempo será reduzido. 

Para qualquer outro tipo de transporte, este tempo será de no máximo, 30 minutos. 

Para prazos superiores, a FISCALIZAÇÃO estudará juntamente com a CONTRATADA as providências necessárias. 

Todo equipamento transportador deverá ter dispositivo de identificação e características de funcionamento que permitam à FISCALIZAÇÃO determinar as suas condições de operação. 

- Lançamento. 
O concreto deverá ser depositado nos locais de aplicação, diretamente em sua posição final, através da ação adequada de vibradores, evitando-se a sua segregação. 

Não será permitido o lançamento do concreto com alturas superiores a 2,00 metros, devendo-se usar funil e tubos metálicos articulados de chapa de aço para o lançamento. 

Antes do lançamento do concreto, os locais a serem concretados, deverão ser vistoriados e retirados destes quaisquer tipos de resíduos prejudiciais ao concreto. 

O lançamento do concreto, através de bombeamento, deverá atender às normas da ABNT e especificações da ACI-304 e o concreto deverá ter um índice de consistência adequado às características do equipamento. 

- Adensamento. 
O adensamento do concreto deverá ser executado através de vibradores de alta freqüência, com diâmetro adequado às dimensões das formas, e com características para proporcionar bom acabamento. 

Os vibradores de agulha deverão trabalhar sempre na posição vertical e movimentados constantemente na massa de concreto, até a caracterização do total adensamento, e os seus pontos de aplicação deverão ser distantes entre si cerca de uma vez e meia o seu raio de ação. 

Deverão ser evitados os contatos prolongados dos vibradores junto às formas e armaduras. 

As armaduras parcialmente expostas, devido a concretagem parcelada de uma peça estrutural, não deverão sofrer qualquer ação de movimento ou vibração antes que o concreto onde se encontram engastadas, adquira suficiente resistência para assegurar a eficiência da aderência. 

Os vibradores de parede só deverão ser usados se forem tomados cuidados especiais, no sentido de se evitar que as formas e as armaduras possam ser deslocadas. 

Toda concretagem deverá obedecer a um plano previamente estabelecido, onde necessariamente serão considerados: 

- Delimitação da área a ser concretada em uma jornada de trabalho, sem interrupções de aplicação do concreto, com definição precisa do volume a ser lançado. 

- Na delimitação desta área, ficarão definidas as juntas de concretagem, que deverão ser sempre verticais e atender à condições de menores solicitações das peças. 

O concreto junto às formas verticais das juntas deverá ser bem vibrado. As juntas de concretagem deverão ser providas de pontas de ferro para reforço conforme indicado anteriormente. 

- Planejamento dos recursos de equipamentos e mão-de-obra necessários à concretização dos serviços. 

- Verificação dos sistemas de formas e se as condições do cimbramento estão adequadas às sobrecargas previstas. 

- Estudos dos processos de cura a serem adotados para os setores delimitados por este plano de concretagem. 

Todo concreto deverá ser cadastrado de forma a estabelecer uma correlação entre o local de aplicação e o número do lote do concreto lançado, para possibilitar um adequado controle de qualidade. 

- Cura. 
A cura do concreto deverá ser feita por um período mínimo de sete dias após o lançamento garantindo uma umidade constante neste período, de tal forma que a resistência máxima do concreto, preestabelecida, seja atingida. 

- Controle de qualidade. 
Durante a concretagem deverão ser moldados corpos de prova, em quantidades determinadas pelas normas brasileiras para rompimento aos 7 e 28 dias e obtido o slump para todos os lotes do concreto. 

Os relatórios sobre a resistência a compressão aos 7 dias e slump deverão ser entregues a FISCALIZAÇÃO até 10 dias no máximo, após a respectiva concretagem e 31 dias para o rompimento aos 28 dias. 

Para as peças em que o concreto não atinja a resistência especificada poderão ser necessários reforços ou refazimento, a critério da FISCALIZAÇÃO, e dos projetistas, e de acordo com as normas da ABNT. 

Deverá ser feita a contra prova de preferência pelo Departamento de Engenharia Civil da CONTRATANTE, ou outro laboratório indicado pela FISCALIZAÇÃO, às custas da CONTRATADA. 

3.4.1 - FUNDAÇÕES 
3.4.1.1 - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA 
Deverão ser executadas diretamente sobre o terreno com pedras graníticas íntegras, de textura uniforme, limpas e isentas de crostas, de tamanhos irregulares e dimensões mínimas de 30x20x10cm. 

As pedras serão molhadas assentes com argamassa de cimento e areia média ou grossa no traço 1:6, leitos executados toscamente a martelo, sendo as pedras calçadas com lascas do mesmo material e de dimensões e formas adequadas. Para a primeira fiada serão selecionadas as pedras maiores, formando um todo maciço, sem vazios 

Salvo indicação em contrário nos projetos, terá largura de 60 cm e 60cm de altura para as novas alvenarias. 

3.4.1.2 - BALDRAME DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 
Alvenaria de tijolos furados que obedecerão às dimensões e aos alinhamentos determinados no Projeto de Arquitetura. 

O assentamento dos componentes será executado com juntas de amarração. As fiadas serão perfeitamente de nível, alinhadas e aprumadas. Será utilizado o escantilhão como guia das juntas. A marcação dos traços no escantilhão será efetuada através de pequenos sulcos realizados com serrote. Para o alinhamento vertical – prumada – será utilizado o prumo de pedreiro. 

Manter as dimensões projetadas. 

Ter o cuidado de não deixar panos soltos de alvenaria por longos períodos e nem executá-los muito alto de uma só vez. 

Nesses serviços de impermeabilização serão tomados todos os cuidados para garantir a estanqueidade da alvenaria e, consequentemente, evitar o aparecimento de umidade ascendente. 

3.4.1.3 - CINTA INFERIOR DE CONCRETO 
Será executada uma cinta inferior, com dimensão de 20x10cm, de concreto com Fck=25MPa, armado com armadura mínima de 2 ferros de 4.2 corridos, em cima do baldrame e terá a finalidade de evitar que a água do lençol freático suba para a alvenaria e evitar o possível recalque do alicerce. 

3.4.1.4 - FORMAS EM TÁBUAS 
O dimensionamento dos moldes deverá ser efetuado de maneira a evitar-se possíveis deformações devidas a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do concreto fresco. 

Antes de iniciar-se a concretagem, as formas deverão ser limpas e apresentar-se estanques, de modo a evitar a fuga da nata de cimento. 

As formas deverão ser molhadas até a saturação, evitando-se a absorção da água de amassamento do concreto. 

3.4.1.5 - AÇO CA 50/60 
A execução das armaduras para concreto armado obedecerá rigorosamente ao projeto de estrutura. Serão conferidas pela Fiscalização após colocação nas formas, verificando-se nesta fase se atendem ao disposto no projeto: quantidade de barras, tipo de aço empregado, dobramento, bitolas, posição nas formas, recobrimento, calços etc. 

Na colocação das armaduras nas formas, as mesmas deverão estar limpas, isentas de quaisquer impurezas (graxas, lama etc.) capazes de comprometer a boa qualidade dos serviços, retirando-se inclusive as escamas eventualmente destacadas por oxidação. 

O dobramento das barras, inclusive para execução de ganchos, deverá ser feito com os raios de curvatura previstos em norma. 

A armadura deverá ser colocada no interior das formas de modo que, durante o lançamento do concreto, se mantenha na posição indicada no projeto, conservando-se inalteradas as distâncias das barras entre si e entre as faces internas das formas. 

3.4.1.6 - CONCRETO CICLÓPICO 15MPA INCLUSIVE LANÇAMENTO 
Concreto ciclópico fck= 15MPa, com traço 1:3:4, para fundação em blocos, executados sobre as estacas em concreto vibrado. 

Será executada no traço de concreto com cimento, areia grossa sem peneira e brita, e pedra de mão que obedeçam às especificações da ABNT serão aceitos pela Fiscalização. A Fiscalização rejeitará todos os blocos que não estejam sendo executados neste traço e sem o controle da qualidade e resistência do bloco. 

3.4.1.7 - CONCRETO 25MPA INCLUSIVE LANÇAMENTO 
A concretagem de fundações somente poderá ser efetuada após a conferência efetuada pela FISCALIZAÇÃO. 

Na concretagem dever-se-á adotar cuidados para que não haja segregação dos materiais, ou mistura com terra. 

Caso seja verificada alguma excentricidade no estaqueamento depois de executados, estas serão objeto de estudo dos projetistas de cálculo estrutural e de fundações, às custas da CONTRATADA, sendo que qualquer alteração do estaqueamento e ou tubulões, dos blocos e cintas ficarão a cargo da mesma. 

Concreto estrutural fck= 25MPa, com traço 1:3:3, para fundação em estacas, Conforme projeto estrutural. 

Somente cimentos que obedeçam às especificações da ABNT serão aceitos pela Fiscalização. A Fiscalização rejeitará os lotes de cimento cujas amostras revelarem, nos ensaios, características inferiores às estabelecidas nas normas, sem que caiba à construtora direito a qualquer indenização mesmo que o lote de cimento se encontre na obra. 

O cimento deverá ser armazenado em local protegido da ação de intempéries e agentes nocivos à sua qualidade e deverá ser conservado em sua embalagem original até a ocasião de seu emprego. 

Os agregados miúdo e graúdo deverão obedecer às especificações da ABNT. 

A areia e a brita não poderão apresentar substâncias nocivas, como torrões de argila, matérias orgânicas etc., em porcentagem superior às especificadas nas normas. 

A água destinada ao amassamento do concreto deverá ser límpida, isenta de quantidades prejudiciais e substâncias estranhas, não sendo permitido o emprego de águas salobras. 

O amassamento do concreto em betoneira deverá durar o tempo necessário a permitir a homogeneização da mistura de todos os elementos. 

A Fiscalização rejeitará todos os blocos que não estejam sendo executados neste traço e sem o controle da qualidade e resistência do bloco. 

3.4.2 - SUPERESTRUTURA DE CONCRETO 
3.4.2.1 - CONCRETO FCK 25MPA PARA SUPERESTRUTURA INCLUSIVE LANÇAMENTO 
Concreto estrutural fck=25MPa. 

Somente cimentos que obedeçam às especificações da ABNT serão aceitos pela Fiscalização. A Fiscalização rejeitará os lotes de cimento cujas amostras revelarem, nos ensaios, características inferiores às estabelecidas nas normas, sem que caiba à construtora direito a qualquer indenização mesmo que o lote de cimento se encontre na obra. 

O cimento deverá ser armazenado em local protegido da ação de intempéries e agentes nocivos à sua qualidade e deverá ser conservado em sua embalagem original até a ocasião de seu emprego. 

Os agregados miúdo e graúdo deverão obedecer às especificações da ABNT. 

A areia e a brita não poderão apresentar substâncias nocivas, como torrões de argila, matérias orgânicas etc., em porcentagem superior às especificadas nas normas. 

A água destinada ao amassamento do concreto deverá ser límpida, isenta de quantidades prejudiciais e substâncias estranhas, não sendo permitido o emprego de águas salobras. 

O amassamento do concreto em betoneira deverá durar o tempo necessário a permitir a homogeneização da mistura de todos os elementos. 

A Fiscalização rejeitará todos os blocos que não estejam sendo executados neste traço e sem o controle da qualidade e resistência do bloco. 
3.4.2.2 - FORMAS EM MADEIRITE 
Serão utilizadas formas em madeirit resinado, utilizado na super estrutura, espessura de acordo com a dimensão do elemento de estrutura, devidamente contraventadas com peças de madeira maciça. 

Toda a madeira usada para a confecção de formas estará isenta de defeitos, não sendo aceitas peças empenadas ou que apresentem rachaduras, brocas, manchas, fungos, etc. 

As formas deverão ter as amarrações e os escoramentos necessários para não sofrer deslocamentos e/ou deformações quando do lançamento do concreto, fazendo com que, por ocasião da desforma, a estrutura reproduza o determinado em projeto. 

Antes do lançamento do concreto as formas deverão estar limpas, molhadas e perfeitamente estanques, a fim de evitar fuga da nata de cimento. 

Será permitido o reaproveitamento das formas, desde que se processe a limpeza e se verifique estarem as peças isentas de deformação. 

A posição das formas (prumos, níveis e alinhamentos) será objeto de verificação permanente, especialmente durante a etapa de lançamento do concreto, quando deverão ser imediatamente corrigidos os defeitos surgidos. 

3.4.2.3 - AÇO CA50/60 
A execução das armaduras para concreto armado obedecerá rigorosamente ao projeto de estrutura. Serão conferidas pela Fiscalização após colocação nas formas, verificando-se nesta fase se atendem ao disposto no projeto: quantidade de barras, tipo de aço empregado, dobramento, bitolas, posição nas formas, recobrimento, calços etc. 

Na colocação das armaduras nas formas, as mesmas deverão estar limpas, isentas de qualquer impurezas (graxas, lama etc.) capazes de comprometer a boa qualidade dos serviços, retirando-se inclusive as escamas eventualmente destacadas por oxidação. 

O dobramento das barras, inclusive para execução de ganchos, deverá ser feito com os raios de curvatura previstos em norma. 

A armadura deverá ser colocada no interior das formas de modo que, durante o lançamento do concreto, se mantenha na posição indicada no projeto, conservando-se inalteradas as distâncias das barras entre si e entre as faces internas das formas. 

Quando não especificados em contrário, os aços serão de classe A, laminados a quente, com escoamento definido por patamar no diagrama tensão-deformação. 

Não poderão ser utilizados aços de qualidade ou características diferentes das especificadas no projeto, sem a aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

Todo aço a ser utilizado na obra deverá, preferencialmente ser de um único fabricante, visando facilitar o recebimento. 

- Recebimento e estocagem. 
As partidas de aço recebidas na obra deverão ser subdivididas em lotes, que serão nomeados através de etiquetas de identificação, nas quais deverão constar os seguintes dados: 

- Número do lote. 

- Tipo de aço e bitola. 

- Data de entrada. 

- Número da nota fiscal do fornecedor. 

- Procedência da fabricação. 

- Identificação da amostra retirada, para ensaios de qualidade. 

Todo aço deverá ser estocado em local apropriado e protegido contra intempéries, devendo ser disposto sobre estrados isolados do solo e agrupados por categoria e bitola, de modo a permitir um adequado controle de estocagem. 

De cada lote definido, deverá ser remetido, para ensaios de qualidade, amostras características do lote, devidamente identificadas. 

As amostras deverão ser submetidas a ensaios de qualidade, de acordo com as determinações da NBR 7480 da ABNT, e ou sucessoras que poderão ser feitos pelo Departamento de Engenharia Civil especializado, e/ou em laboratório conveniado e aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 

Os lotes de aço só serão liberados após terem sido aceitos os resultados de todos os ensaios das amostras. 

Estes resultados serão analisados e aprovados pela FISCALIZAÇÃO, que emitirá a ordem de liberação do lote. 

Na eventualidade dos resultados dos ensaios não serem aprovados, novas amostras do mesmo lote poderão ser ensaiadas, até que se obtenha uma definição precisa sobre a qualidade do material do lote. 

Todo lote não aceito deverá ser imediatamente retirado do canteiro de obras e a utilização dos outros lotes do canteiro ficarão bloqueados até que isto se efetue. 

- Preparo das armaduras. 
As barras de aço deverão ser previamente retificadas por processos manuais e ou mecânicos, quando então serão vistoriadas quanto às suas características aparentes, como sejam, desbitolagem, rebarbas de aço, ou quaisquer outros defeitos aparentemente visíveis. 

O corte e o dobramento das armaduras deverão ser executados a frio, com equipamentos apropriados e de acordo com os detalhes, dimensões de projeto e conferência nas formas. 

Não será permitido o uso do corte óxido-acetileno e nem o aquecimento das barras para facilidade da dobragem, pois alteram as características das mesmas. 

- Colocação das armaduras. 
As armaduras deverão ser transportadas para os locais de aplicação, já convenientemente preparadas e identificadas. 

O posicionamento das armaduras nas peças estruturais será feito rigorosamente de acordo com as posições e espaçamentos indicados nos projetos. 

Os recobrimentos das armaduras deverão ser assegurados pela utilização de um número adequado de espaçadores ou pastilhas de concreto, principalmente para as nervuras das lajes não pré-moldadas. 

As pastilhas de concreto deverão ser fabricadas com o mesmo tipo de argamassa a ser utilizado no concreto e deverão conter dispositivos adequados que permitam a sua fixação nas armaduras. 

As espessuras mínimas de recobrimento das armaduras, deverão ser as especificadas pelas normas da ABNT, ou de acordo com as indicações dos projetos se estas forem maiores do que as das normas da ABNT. 

As armaduras de espera ou ancoragem deverão ser sempre protegidas, para evitar que sejam dobradas ou danificadas. 

Na seqüência construtiva, antes da retomada dos serviços de concretagem, estas armaduras bem como as existentes deverão estar perfeitamente limpas e intactas. 

Após montadas e posicionadas nas formas e convenientemente fixadas, as armaduras não deverão sofrer quaisquer danos ou deslocamentos, ocasionados pelo pessoal e equipamentos de concretagem, ou sofrer ação direta dos vibradores. 

As emendas das armaduras só poderão ser executadas de acordo com os procedimentos indicados nos projetos, ou os determinados pelas normas da ABNT. 

Quaisquer outros tipos de emenda só poderão ser adotados com a expressa autorização da FISCALIZAÇÃO. 

3.4.3 - VERGAS EM CONCRETO 
Serão executadas em concreto armado Fck=25MPa com seção mínima de 10x10cm e armadura de 2 ferros CA-60 -5.0mm ultrapassando o vão da esquadria de 20,00cm de cada lado. 

3.4.4 - LAJE TIPO VALTERRANA PARA FORRO E PISO 
As lajes serão pré-moldadas tipo volterrana, fabricadas por empresa idônea, executadas sob o dimensionamento de cargas previsto no projeto estrutural a critério do projetista da estrutura. Serão compostas por vigas de concreto, com preenchimento entre as mesmas com tijolos cerâmicos ou de concreto. Os painéis após a montagem serão armados com armadura mínima de aço CA-60 diâmetro de 4,20mm espaçados de 30cm nas duas direções e capeados com concreto Fck=20MPa, com espessura conforme o projetista da laje, porém não inferior a 30mm. O escoramento das lajes bem como as contra flechas adotadas seguirão as recomendações do projetista da estrutura. 

As lajes volterrana para piso terão uma malha de ferro de acordo com bitola de projeto, amarrada nos cantos da laje. 

3.5 - PAREDE E PAINEIS 
3.5.1 - ALVENARIA EM TIJOLOS CERÂMICOS E=10CM 
Serão executadas obedecendo à localização, dimensões e alinhamentos indicados no projeto de arquitetura. As espessuras referem-se às paredes depois de revestidas. Caso as dimensões dos tijolos condicionem a pequenas alterações da espessura, variações da ordem de 1,5cm podem ser admitidas, com autorização por escrito da Fiscalização. 

As alvenarias de tijolos serão executadas com tijolos cerâmicos de 6 ou 8 furos, de primeira qualidade, dimensões 9x19x19cm, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia de rio média no traço 1:8. 

O tijolo será assentado formando fiadas perfeitamente niveladas, aprumadas e alinhado, com juntas de no máximo 2cm de espessura, formando linhas horizontais contínuas e verticais descontínuas, rebaixadas com a ponta da colher para que o reboco possa aderir fortemente. 

3.5.2 - ALVENARIA EM ELEMENTOS VAZADOS 
Serão executadas obedecendo à localização, dimensões e alinhamentos indicados no projeto de arquitetura. As espessuras referem-se às paredes depois de revestidas. Caso as dimensões dos tijolos condicionem a pequenas alterações da espessura, variações da ordem de 1,5cm podem ser admitidas, com autorização por escrito da Fiscalização. 

As alvenarias de elementos vazados serão executadas com combogós anti- chuva, de primeira qualidade, dimensões 6x29x29cm, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia de rio média no traço 1:8. 

O tijolo será assentado formando fiadas perfeitamente niveladas, aprumadas e alinhado, com juntas de no máximo 2cm de espessura, formando linhas horizontais contínuas e verticais descontínuas, rebaixadas com a ponta da colher para que o reboco possa aderir fortemente. 

3.6 - PAVIMENTAÇÃO 
3.6.1 - LASTRO DE CONCRETO 
Em todas as áreas novas, onde os pisos serão assentados na totalidade, será executado um contrapiso em concreto com Fck=10MPa e espessura mínima de 5,0cm, sobre o terreno previamente adensado em brita. 

Nas áreas externas de passeio será adotado um contrapiso de 4cm e com 10cm na área de estacionamento. 

3.6.2 - CAMADA DE REGULARIZAÇÃO 
Nas superfícies de piso onde serão assentadas as cerâmicas, será feito previamente a regularização com argamassa de cimento e areia de rio média no traço 1:3, com espessura entre 20 e 30mm. A camada de contrapiso deverá ser previamente encharcada por período mínimo de 6 horas antes da execução da camada de regularização. 

3.6.3 - CERAMICA 20X20CM 
As amostras de cerâmicas indicadas em projeto serão previamente apresentadas a Fiscalização para fins de aprovação antes da aquisição. Somente serão aceitas as cerâmicas de 1º qualidade com indicação de dureza PEI-5 para pisos. O assentamento se fará com cimento cola aplicado na superfície da cerâmica e no piso, com juntas abertas de 5 a 8mm, seguindo-se o mesmo alinhamento sem cortar juntas. 

O rejuntamento se fará com massas pré-fabricada, com cor compatível com a da cerâmica e previamente aprovada pela fiscalização. 
3.7 - REVESTIMENTO 
3.7.1 - CHAPISCO 
Todas as paredes e tetos antes do revestimento, receberão chapisco de argamassa de cimento e areia grossa no traço 1:3 com antecedência do revestimento de pelo menos 3 dias, exceto nos ambientes com forro de gesso. 

3.7.2 - REBOCO 1:2:8 
Todas as superfícies que receberão pintura serão rebocadas com argamassa de cimento e areia de rio fina no traço 1:6. A areia será previamente peneirada para remoção de matéria orgânica e partículas de granulometria indesejável. A espessura deverá ser em torno de 25mm. 

3.7.3 - REBOCO COM ADITIVO PLASTIFICANTE 
A superfície externa das paredes serão rebocadas com argamassa de cimento, areia de rio fina e aditivo impermeabilizante no traço 1:2:8. A areia será previamente peneirada para remoção de matéria orgânica e partículas de granulometria indesejável. A espessura deverá ser em torno de 5mm. 

3.7.4 - EMBOÇO 1:2:8 
As superfícies que receberão cerâmica e granito serão emboçadas com argamassa de cimento e areia de rio média no traço 1:2:8. Será aplicado na espessura de 20 a 25mm. 

3.7.5 - CERÂMICA 20X20CM 
Será assentada nos locais indicados em projeto. Seu assentamento será com argamassa cola, com juntas a prumo abertas, com distanciamento de 6mm ou conforme recomendações do fabricante. A sua colagem se fará aplicando massa cola na superfície da cerâmica e na parede. A cerâmica a ser utilizada deverá ter dureza mínima PEI-5. O Construtor deverá apresentar amostra da cerâmica a ser utilizada, à Fiscalização. 

3.8 – ESTRUTURA DE MADEIRA 
3.8.1 - ESTRUTURA DE MADEIRA 
A estrutura em madeira da coberta da Casa da Gestante, será executada com Linhas, barrotes e caibros, tipo madeira maçaranduba, para maior proteção a madeira 

3.9 – TELHAMENTO 
3.9.1 - TELHAMENTO EM TELHA CERAMICA SOBRE ESTRUTURA MADEIRA 
O telhamento será com telha de cerâmica de 1ª qualidade a ser aplicada em estrutura de madeira. O dimensionamento das telhas será decorrente do vão a vencer, procurando-se, alcançar com uma única peça evitando existência de junta transversais. 

Será utilizada cumeeira do tipo normal 10º em telha cerâmica. 
Nos encontros de mudanças de águas a 45º serão utilizados rufos em chapas galvanizadas na formação dos espigões. 

3.10 - ESQUADRIAS 
3.10.1 - JANELA EM MADEIRA 
Todas as esquadrias serão em madeira de lei, tipo veneziana, de abrir, seguindo medidas indicadas no projeto de arquitetura, composta com ferragens que o construtor deverá os fornecer detalhes para aprovação. 

3.10.2 - ESQUADRIAS METALICAS 
As portas de ferro indicadas em projeto serão em metalon. Deverá ser seguida as medidas indicadas em projeto, as peças de metalon deverão ser dimensionadas a fim de garantir segurança e funcionalidade. As peças deverão ser instaladas através de chumbadores. 

O construtor deverá apresentar previamente o detalhamento ou projeto construtivo para aprovação da fiscalização. 

3.10.3 - GRADE EM FERRO 
Será utilizado nos fechamentos para proteção das janelas, uma grade de ferro com barras chatas. O construtor deverá apresentar previamente o detalhamento ou projeto construtivo para aprovação da fiscalização. 

3.11 - PORTAS 
3.11.1 - PORTAS TIPO PARANÁ / FORRAMENTO / ALIZARES 
As portas indicadas serão do tipo Paraná com espessura de 35mm, preparadas para receber pintura em esmalte sintético em todas suas faces seguindo-se os detalhes conforme o projeto. 

Os batentes em madeira serão pintados, terão espessura de 30mm e rebaixo de 37x10mm e largura igual as alvenarias. 

Nas duas faces dos batentes serão assentados alisares pintados com 50x10mm. 

3.12 - FERRAGENS 
Serão usadas nas portas 3 dobradiças em Latão Cromado com tamanho de 3” x 2 1/2”. 

As fechaduras serão em Latão Cromado com maçaneta em “L” e acionamento com chaves em cilindro. 

Nas portas com duas folhas serão colocados ferrolhos embutidos em uma das folhas nas duas extremidades, com tamanho mínimo de 20cm. 

Nas portas internas de banheiros, serão colocadas tranquetas de sobrepor, tipo Livre/Ocupado. 

Será utilizado, conforme especificado em projeto, suporte metálico cromado para apoio de pessoas com dificuldades de locomoção com tamanhos variando entre 60 a 90cm. 

Nas portas indicadas em projeto serão assentadas chapas 24 em aço inoxidável para proteção contra impacto de macas. 
3.13 - VIDRAÇARIA 
Serão utilizados vidros transparentes com 4mm de espessura nos locais indicados em projeto. 

3.14 - PINTURA 
3.14.1 - LATEX SOBRE PAREDES E FORROS 
Conforme indicação em projeto, as paredes e forros serão preparados para pintura utilizando-se como selador fundo branco fosco ou selador acrílico. 

As paredes e forros preparados e selados serão pintados com tinta acrílica ou PVA em número de demãos necessárias ao perfeito acabamento da superfície. 

Nas paredes externas, nos locais onde não houver revestimento cerâmico, será aplicada textura acrílica com rolo de esponja perfurado, sobre superfície com base em textura diluída em água e aplicada com rolo liso. 

3.14.2 - ESMATE SINTETICO SOBRE MADEIRA / ESMALTE SINTETICO SOBRE METAL 
Nos forramentos, alisares e bandeirolas de madeira será aplicado previamente o fundo preparador de madeira (fundo branco fosco). 

Após o fundo de base será aplicado massa óleo, em número de demãos necessárias ao perfeito acabamento da superfície. 

Somente será feita a pintura após o perfeito lixamento das superfícies, quando serão aplicadas duas demãos de esmalte e espaçadas no mínimo de 12 horas. 

As superfícies metálicas serão pintadas após aplicação de anti-óxido tipo zarcão, sobre superfície previamente lixada e limpa com solvente raz. 

3.15 - DIVERSOS 
3.15.1 - BANCADAS EM MARMORE 
Todas as bancadas indicadas em projeto serão em granito branco polido e lustrado na espessura de 20mm, com acabamento e detalhes conforme projeto. 

3.15.2 - LIMPEZA GERAL 
As áreas urbanizadas deverão ser entregues completamente limpas. Será removido todo o entulho remanescente das obras sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos. 

Quando a simples lavagem não remover as manchas, serão utilizados de acordo com a orientação da Fiscalização, outros processos de modo a assegurar a perfeita limpeza das superfícies. 

O Construtor obriga-se a restaurar todas as superfícies que porventura venham a danificar-se por ocasião da limpeza. 

A conclusão da OBRA ficará caracterizada pela revisão de todos os serviços, testes gerais dos equipamentos, bem como, pelo cumprimento de todas as obrigações contratuais. 

O recebimento da obra será efetivado de acordo com o que estabelece o contrato. 

4 - INSTALAÇÕES ELETRICAS 
CAIXAS DE DERIVAÇÃO 
Dispositivo utilizado para passagem e/ou ligações de condutores entre si e/ou a dispositivos nela instalados. O espelho é a peça que serve de tampa para uma caixa de derivação, ou de suporte e remate para dispositivos de acesso externo. 

Serão empregadas caixas de derivação nos seguintes pontos: 

· Em todos os pontos de entrada ou saída dos condutores na tubulação, exceto nos pontos de transição ou de passagem de linhas abertas para linhas em condutos, os quais, nestes casos, serão arrematados, pelo menos, com bucha adequada; 

· Em todos os pontos de emendas ou derivação de condutores; 

· Em todos os pontos de instalação de luminárias, aparelhos e outros dispositivos elétricos. 

As caixas terão as seguintes características: 

· Octogonais, de fundo móvel, para abrigar luminárias. 

· Octogonais, 75x75 mm, empregadas nos extremos dos ramais de distribuição. 

· Quadradas de 100x100mm quando o número de interruptores ou tomadas exceda a três, ou quando usadas como caixa de passagem. 

· Retangulares de 50x100 mm para o conjunto de interruptores ou tomadas iguais ou inferior a três. 

As caixas de derivação serão fornecidas em pvc ou metálica. 

As caixas embutidas nas lajes serão firmemente fixadas nos moldes. 

Somente serão abertos os olhais destinados a receber ligações de eletrodutos. 

As caixas embutidas nas paredes deverão facear o paramento de alvenaria, sendo niveladas e aprumadas. 

As caixas de interruptores deverão ser posicionadas a cerca de 10 cm dos alisares. 

As caixas posicionadas em uma mesma dependência deverão rigorosamente alinhadas. 

A distância entre caixas deverá permitir a enfiação ou desenfiação. As distâncias horizontais entre caixas serão no máximo de 15 m. Nos trechos que contém curvas, o espaçamento será de 3 m para cada curva de 90o. 

CONDUTORES 
Condições Gerais: 
Os condutores serão instalados de forma a não serem submetidos a esforços mecânicos incompatíveis com a sua resistência. 

As emendas ou derivações dos condutores serão executadas de modo a assegurarem resistência mecânica adequada e contato elétrico perfeito e permanente, empregando-se conector apropriado. 

As emendas sempre serão efetuadas em caixas de passagem. 

O isolamento das emendas e derivações terá características equivalentes às dos condutores respectivos. 

A ligação dos condutores de terra obedecerá às seguintes disposições: 

· Condutor será tão curto e retilíneo quanto possível, não terá emendas, nem chaves de interrupção. 

· Será protegido por eletrodutos, rígidos ou flexíveis, nos trechos onde possam ocorrer danificações mecânicas. 

Os equipamentos elétricos fixos, com estruturas metálicas expostas, serão ligados a terra quando: 

· O equipamento estiver dentro do alcance de uma pessoa sobre pavimento de terra, cimentado, ladrilhos ou materiais semelhantes; 

· O equipamento for alimentado por meio de instalação em condutos metálicos; 

· O equipamento estiver instalado em local úmido; 

· O equipamento estiver instalado em local perigoso; 

· O equipamento estiver instalado em contato com estrutura metálica 

· O equipamento opere com um terminal a mais de 150 V contra a terra; 

As partes metálicas serão ligadas a terra quando: 

· Caixas de equipamentos de controle ou proteção de motores; 

· Equipamentos elétricos de elevadores e guindastes; 

· Estrutura de quadros de distribuição ou de medidores. 

O condutor de ligação à terra será preso ao equipamento por meios mecânicos, tais como braçadeiras, orelhas, conectores e outros, assegurando contato elétrico perfeito e permanente. 

Descidas de Pára-Raios 
Cordoalha de cobre nu, sem qualquer oxidação, bitola 4 AWG ou conforme indicação do Projeto. 

Barramentos 
Peças rígidas de cobre eletrolítico nu, com as diversas fases caracterizadas por cores - verde, amarela, azul. 

A distância entre as barras ou grupos de barras correspondentes a diferentes pólos ou fases, quando ocorrem as flechas máximas provenientes de esforços eletrodinâmicos, será de 6 cm, para tensões até 300 V e de 10 cm para tensões entre 300 e 600 V. 

Torna-se vedado o emprego de barras nuas em locais em que ocorra a possibilidade de contatos acidentais por pessoas não qualificadas. 

Procedimentos: 
A instalação dos condutores será executada após a execução dos seguintes serviços: 

· Limpeza e secagem interna da tubulação pela passagem de buchas embebidas em verniz isolante ou parafina; 

· Execução de revestimentos e pavimentações que levem argamassas; 

· Cobertura e impermeabilizações; 

· Assentamento das esquadrias que impeçam a penetração de chuvas. 

Eletrodutos: 
Os eletrodutos a empregar, salvo indicação específica do Projeto, serão do tipo isolante, fabricados em PVC rígido. 

Para as instalações embutidas, serão empregados os eletrodutos do tipo roscável. 

Para instalações aparentes serão empregados conduletes em PVC rígido. 

Conexões: 
Deverão ser empregadas as conexões do fabricante, não sendo permitida a execução de curvas executadas diretamente no próprio eletroduto. 

Procedimento: 
Os eletrodutos rígidos roscáveis correrão embutidos em alvenarias, lajes, pisos ou em poços projetados para tal fim. 

Deverão ser posicionados antes da concretagem, assentando-se os trechos horizontais sobre a armadura das lajes. As caixas e bocas dos eletrodutos serão vedadas impedindo a passagem de argamassa ou nata de cimento. 

As conexões, entre eletrodutos, serão efetuadas com o emprego de luvas e as ligações dos eletrodutos com as caixas serão efetuadas obrigatoriamente com buchas e arruelas de alumínio ou em aço galvanizado. 

Em cada trecho de tubulação poderão ser empregadas, no máximo, três curvas de 90º, entendendo-se como trecho: 

Caixa - eletroduto - caixa 
Extremidade - eletroduto - extremidade 
Extremidade - eletroduto - caixa 
Os eletrodutos aparentes serão do tipo Condulete, empregando-se todas as conexões, caixas, suportes e braçadeiras do próprio Fabricante. 

DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO 
Os Dispositivos para manobras e proteção compreendem os interruptores, os fusíveis, as chaves manuais, os disjuntores, os quadros de distribuição e demais dispositivos com características semelhantes. 

Interruptores: 
Deverão conter as marcações exigidas pelas Normas da ABNT, particularmente a Marca (Fabricante), a intensidade de corrente (10 A) e a tensão (250 V). 

Serão de embutir no caso de instalações tradicionais, e de sobrepor para as instalações com conduletes, contatos de prata e demais componentes com função elétrica em liga de cobre, sendo proibida a utilização de componentes ferrosos. Os parafusos de fixação e molas bicromatizados 

Distância de 3 mm, no mínimo, entre os bornes e os contatos abertos. 

Corpo em poliamida 6.6 (auto-extinguível) 

Os interruptores, por um critério de padronização, serão da marca e modelo indicados em projeto. 

Fusíveis: 
Os fusíveis serão empregados conforme o Projeto, podendo-se empregar dos seguintes tipos: 

· Diazed 

· NH 

Disjuntores: 
Serão do tipo alavanca, montados sobre base em baquelite, com proteção termomagnética conjugada, destinadas à proteção de circuitos de luz e força. 

Os disjuntores serão usados com chave geral, chave parcial, chave individual e, excepcionalmente, como chave de manobra dos circuitos. 

Terão relé de sobrecorrente com as propriedades de um relé térmico - bimetálico - para proteção de sobrecarga de até dez vezes a corrente nominal, bem como, de um relé magnético de ação instantânea nas sobrecargas elevadas. 

Permitirão a manobra de ligar e desligar e deverá disparar quando comandado pelo relé de sobrecorrente, provocando o fechamento ou a abertura dos contatos. 

Os contatos serão de liga especial de alta condutibilidade elétrica e de grande resistência a temperaturas elevadas, na ocorrência de curto-circuito. 

Os bornes de ligação serão dimensionados para conexão de fios ou cabos, de cobre ou alumínio, com bitola correspondente à corrente nominal do disjuntor. 

Os disjuntores a empregar serão de fabricação conforme projeto. 

Quadros de Distribuição: 
Os quadros de distribuição serão do tipo de embutir ou de sobrepor. As caixas de embutir serão fabricadas em chapa de aço 22 MSG, os chassis em chapa de aço na mesma bitola e as molduras e portas em chapa de aço 16. As caixas de sobrepor serão fabricadas em chapa de aço 18 MSG, os flanges em chapa de aço 14 e os chassis, espelhos e portas em chapa de aço 16. 

O acabamento das chapas que compõem as caixas será efetuado, interna e externamente, com pintura eletrostática de base epóxi, na cor cinza, com acabamento em estufa. 

As portas serão providas de fechaduras acionadas por chaves do tipo Yale. 

DISPOSITIVOS DE UTILIZAÇÃO 
Luminárias: 
Os aparelhos para abrigar lâmpadas fluorescentes ou incandescentes - luminárias - serão construídos de forma a apresentar resistência adequada e dimensões que propiciem espaço suficiente para as ligações elétricas. 

Todas as peças metálicas serão protegidas contra corrosão, mediante pintura, esmaltação, zincagem ou processo equivalente. 

As peças serão fornecidas com a indicação da marca (fabricante), a tensão de alimentação potências máximas dos dispositivos a instalar (lâmpadas, reatores). 

As luminárias serão fornecidas com todos os seus componentes - reatores, soquetes, receptáculos antivibratórios, lâmpadas, etc. 

As lâmpadas deverão apresentar as seguintes indicações: Tensão nominal, Potência nominal, Marca ou Fabricante. 

Os reatores serão, salvo indicação em contrário, do tipo partida rápida, alto fator de potência. 

Tomadas: 
As tomadas de parede para luz e força serão do tipo pesado, com contatos de bronze fosforoso ou em liga de cobre. 

Os contatos ficarão distantes, em cerca de 8 mm da placa. 

Os bornes permitirão ligação rápida e segura de até dois fios de seção 2,5 mm2. 

As tomadas serão fabricadas em poliamida 6.6 - auto-extinguível. 

As tomadas de corrente serão, salvo indicação específica, do tipo Universal com terra. 

5 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
5.1 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 
A instalação predial de água fria é o conjunto de tubulações, equipamentos, reservatórios e dispositivos, existentes a partir do ramal da edificação, destinado ao abastecimento dos pontos de utilização de água do prédio. 

Tubo em PVC roscável: 
Os tubos em PVC rígido roscável serão empregados nos locais indicados no PROJETO e obrigatoriamente nas tubulações de barrilete, coluna de alimentação e demais tubulações dos reservatórios, conforme indicação anterior. 

Atenderão à seguinte especificação: 

[image: image8.jpg]



	Bitola 
	Dimensões 
	Massa 

	D – pol 
	L - mm 
	B - mm 
	kg/m 

	½ 
	6.000 
	15 
	0.215 

	¾ 
	6.000 
	16 
	0.310 

	1 
	6.000 
	19 
	0.475 

	1 ¼ 
	6.000 
	22 
	0.640 

	1 ½ 
	6.000 
	22 
	0.870 

	2 
	6.000 
	22 
	1.165 

	2 1/2 
	6.000 
	29 
	1.500 

	3 
	6.000 
	31 
	1.770 


Serão empregadas as conexões constantes do catálogo do fabricante, compreendendo flanges, buchas de redução, cap com rosca, cruzetas, curvas de 45º e 90º, joelhos de 45º e 90º, luvas, luvas de redução, nípel paralelo, plug, tê 45º, tê 90º , união e adaptadores, nas bitolas correspondentes às das tubulações. 

As junções dos tubos com as conexões serão executadas com o emprego de adesite. 

Tubo em PVC rígido soldável: 
Os tubos em PVC rígido soldável serão empregados nos locais indicados no PROJETO e nas tubulações de distribuição, de uma maneira geral. 

Atenderão à seguinte especificação:

[image: image9.jpg]



	 Bitola 
	Dimensão 
	Massa 

	D – mm 
	L - mm 
	B – mm 
	e - mm 
	kg/m 

	20 
	6.000 
	32 
	1.5 
	0.125 

	25 
	6.000 
	32 
	1.8 
	0.205 

	32 
	6.000 
	32 
	2.1 
	0.295 

	40 
	6.000 
	40 
	2.4 
	0.420 

	50 
	6.000 
	50 
	3.0 
	0.650 

	60 
	6.000 
	60 
	3.5 
	0.870 

	75 
	6.000 
	70 
	4.2 
	1.380 

	85 
	6.000 
	79 
	4.7 
	1.750 

	110 
	6.000 
	91 
	6.1 
	2.850 

	
	
	
	
	


Serão empregadas as conexões constantes do catálogo do fabricante, compreendendo flanges, buchas de redução, cap soldável, cruzetas, curvas de 45º e 90º, joelhos de 45º e 90º, luvas, luvas de redução, plug, tê 45º, tê 90º, união e adaptadores diversos, nas bitolas correspondentes às das tubulações.

As junções dos tubos com as conexões serão executadas com o emprego de adesivo. 

Registros: 
· O Barrilete e todas as tubulações de alimentação serão providas de Registros de Gaveta, de acordo com a especificação indicada: 

·  Registro de Gaveta Bruto 

·  Registro de Gaveta Cromado 

Os registros de gaveta cromados serão empregados no interior das edificações. 

Os registros de pressão serão empregados na alimentação dos chuveiros e mictórios, no padrão cromado, referência do projeto. 

A torneira de bóia será metálica. 

LOUÇAS E METAIS 

Os aparelhos sanitários - Vaso Sanitário, Mictório, Lavatório e Tanques serão fornecidos em louça de grês branco - grês porcelâmico, bem cozidas, desempenadas, sem deformações e fendas, duras, sonoras, resistentes e praticamente impermeáveis. 

O esmalte será homogêneo, sem manchas, depressões, granulações ou fendilhamentos. 

Pias e cubas de aço inox, nas dimensões indicadas em projeto. 

5.2 - INSTALAÇÕES SANITÁRIA 
TUBOS E CONEXÕES 
Os tubos e conexões para esgoto primário e secundário são produzidos na cor branca, no comprimento de 6,00 m e nos diâmetros nominais de: 

DN 40 - DN 50 - DN 75 - DN 100 – DN 150 
Nos diâmetros DN 50, DN 75, DN 100 e DN 150, o sistema de juntas é do tipo dupla atuação. 

Nos tubos e conexões componentes do esgoto primário, pode-se optar pela utilização de juntas soldáveis ou com anel de borracha. 

Nas aplicações de tubulações em linhas verticais - tubos de queda e colunas de ventilação - recomenda-se utilizar sempre o anel de borracha. 

Os tubos e conexões do Esgoto Secundário DN 40 possuem apenas bolsas para soldar. 

Curvas e Joelhos: 
Tem a finalidade de realizar desvios, com ângulos de 45º e 90º, na direção do fluxo de esgoto. A diferença básica entre uma curva e um joelho está no raio de curvatura. Na medida do possível é aconselhável a utilização de curvas ao invés dos joelhos por apresentarem menores possibilidades de entupimento. 

Junções: 

A junção simples pode ser empregada tanto na horizontal como na vertical, para coletar dois fluxos de esgoto de canalizações que se interligam a 45o, enquanto a junção invertida tem a finalidade de formar o cavalete de ventilação, servindo ainda para interligar a coluna de ventilação ao tubo de queda. 

Tês: 
Os tês servem para ligar ramais, com ou sem redução, a colunas. Na horizontal, realizam derivações para ventilação ou servem para unir duas tubulações provindas de direções perpendiculares. No caso de ligações de ramais de ventilação a tubulações horizontais, essas ligações serão efetuadas acima do eixo da tubulação. 

Adaptadores: 
Adaptador para válvula de pia e lavatório DN 40. 

Adaptador de junta elástica para sifão metálico. 

CAIXAS SIFONADAS 
A caixa sifonada é o dispositivo da instalação de esgotos que recebe as águas servidas de lavatórios, tanques, boxes e pias, ao mesmo tempo que impede o retorno dos gases contidos nos esgotos para os ambientes internos das dependências. É utilizado ainda para recolher as águas provenientes de lavagem de pisos e protege a instalação contra a entrada de insetos e roedores devido ao fecho hídrico. 

As caixas sifonadas serão dotadas de: 

· Monobloco - corpo da caixa 

· Anel de fixação do porta grelha 

· Porta grelha 

· Grelha 

CAIXAS SECAS 
As caixas secas têm a mesma finalidade das caixas de areia, promovendo a coleta das águas dos pisos, terraços ou tanques. A sua ligação, quando realizada no esgoto primário, deverá ser efetuada para uma caixa sifonada. 

RALOS SIFONADOS 
Têm a finalidade de captar as águas provenientes de chuveiros e de lavagem de pisos. No caso de existir a possibilidade de retorno de gases para o interior da edificação, originando mau cheiro, torna-se necessário conectar o ralo a uma caixa sifonada. 

RALOS SECOS 
A finalidade, emprego e instalação do ralo seco é a mesma do ralo sifonado, porém, o ralo seco não possui o sifão de proteção interna, deverá ser usado para fins de drenagens pluviais. 

5.3 – INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 
O emprego dos extintores obedecerá aos seguintes princípios:  

· A possibilidade de o fogo bloquear o seu acesso deverá ser a mínima possível; 

· A boa visibilidade para que os possíveis operadores fiquem familiarizados com a sua localização; 

· Os extintores portáteis deverão ser fixados de maneira que nenhuma de suas partes fique acima de 1,60m (um metro e sessenta centímetros); 

· A sua localização não será permitida nas escadas e antecâmaras das escadas; 

· Os locais destinados aos extintores serão sinalizados por um disco constituído de um círculo interno com 0,20m (vinte centímetros) de diâmetro na cor branca, circunscrito por uma coroa, cujo círculo maior terá 0,30m (trinta centímetros) de diâmetro, pintada na cor vermelha. O disco deve ser colocado em local visível, acima dos extintores a uma distância mínima de 0,50m (cinqüenta centímetros) destes. 

· No círculo interno do disco de sinalização deverá conter o número do telefone de urgência do Corpo de Bombeiros, o tipo e utilização do extintor. 

TESTES HIDRÁULICOS DE FUNCIONAMENTO 
A critério da Fiscalização, poderão ser realizados testes hidráulicos de funcionamento do sistema de combate a incêndio constituindo, principalmente para detectar; 

- Funcionamento do sistema de automação e pressurização da rede. 

6 - DIVERSOS DE INSTALAÇÕES 
6.1 - CAIXAS ELETRICAS E SANITARIAS 
As caixas de inspeção e gordura serão executadas na parte externa da edificação, destinada a receber as tubulações que compõem os esgotos primários, encaminhando os dejetos para o destino final. Deverão ser executadas em alvenaria de tijolos, com argamassa de cimento e areia, traço 1:4, com a adição de impermeabilizante, piso em cimentado impermeabilizado sobre lastro de concreto e tampa de concreto armado, apoiada sobre caixilho de ferro que circundará todo o topo da alvenaria das paredes laterais. As caixas de gordura serão confeccionadas do mesmo modo, executando-se entretanto um fecho hídrico conforme detalhe em projeto. 

As caixas de passagens elétricas serão executadas em alvenaria com fundo em brita e dimensões conforme indicações em projeto.
[image: image11.png]


[image: image12.png]


22

