[image: image1.jpg]o Prefeitura de
i@}hrtaleza
Vit



[image: image2.jpg]o Prefeitura de
i@}hrtaleza
Vit



[image: image3.jpg]o Prefeitura de
i@}hrtaleza
Vit



[image: image4.jpg]o Prefeitura de
i@}hrtaleza
Vit



[image: image5.jpg]o Prefeitura de
i@}hrtaleza
Vit



Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEINF)

Av. Dep. Paulino Rocha, 1343 • Cajazeiras • CEP 60.864‐311 Fortaleza

DATA BASE DO PREÇO: SINAPI‐CE (DEZEMBRO/2017) ‐ DESONERADA

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	OBRA: CONSTRUÇÃO DA LAVANDERIA COMUNITÁRIA DA EM LENIRA JUREMA MAGALHÃES
	
	
	
	ENCARGOS SOCIAIS: 88,68% / 50,78%

	
	LOCAL: RUA TEÓFILO GURGEL, 111, MONTE CASTELO, FORTALEZA/CE
	
	
	
	
	BDI GERAL:
	25,92%

	
	ÁREA: 469,30 M2
	
	
	
	
	
	
	BDI DIFERENCIADO:
	16,32%

	
	PLANILHA ANALÍTICA DE SERVIÇOS E PREÇOS
	
	
	DATA DA ELABORAÇÃO DA PLANILHA:
	02/02/2018

	
	
	
	
	
	PRAZO DA OBRA: 2 MESES
	
	
	
	
	REVISÃO: 01

	
	ITEM
	CÓDIGO
	FONTE
	
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
	
	UND
	QUANT
	PREÇO
	CUSTO TOTAL

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.0
	
	
	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
	
	
	
	
	
	16.587,00

	
	1.1
	C001
	COMP
	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
	
	
	%
	1,00
	16.587,83
	16.587,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.0
	
	
	SERVIÇOS PRELIMINARES
	
	
	
	
	
	9.478,00

	
	2.1
	74220/1
	SINAPI‐CE
	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X
	
	M2
	8,80
	63,97
	562,00

	
	2.2
	73847/1
	SINAPI‐CE
	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M
	ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL
	
	MES
	2,00
	688,61
	1.377,00

	
	
	
	
	TERMO/ACUSTICO
	CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.3
	C003
	COMP
	ALUGUEL BANHEIRO QUÍMICO (VS+MIC+LAV)
	
	
	MÊS
	4,00
	520,70
	2.082,00

	
	2.4
	74209/1
	SINAPI‐CE
	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
	
	
	M2
	12,00
	304,68
	3.656,00

	
	2.5
	9540
	SINAPI‐CE
	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA
	
	UN
	1,00
	1.079,28
	1.079,00

	
	
	
	
	MEDIDOR E ATERRAMENTO.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.6
	73992/1
	SINAPI‐CE
	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO
	M2
	65,78
	10,98
	722,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.0
	
	
	LAVANDERIA NOVA
	
	
	
	
	
	
	103.046,00

	
	3.1
	93358
	SINAPI‐CE
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016
	
	
	M3
	29,82
	64,79
	1.932,00

	
	3.2
	95241
	SINAPI‐CE
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07_2016
	
	M2
	76,35
	21,10
	1.610,00

	
	3.3
	C126
	COMP
	CONCRETO ARMADO COMPLETAMENTE EXECUTADO 25 MPA INCLUSIVE LANÇAMENTO
	
	M3
	6,49
	2.632,08
	17.082,00

	
	3.4
	C080
	COMP
	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10 cm
	
	M2
	56,08
	57,15
	3.204,00

	
	3.5
	C107
	COMP
	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm
	
	M2
	12,60
	98,30
	1.238,00

	
	3.6
	73937/3
	SINAPI‐CE
	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)
	
	M2
	6,72
	116,84
	785,00

	
	3.7
	11692
	SINAPI‐CE
	BANCADA/ BANCA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, E= *3* CM
	
	
	M2
	13,00
	492,24
	6.399,00

	
	3.8
	C127
	COMP
	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO
	
	
	M2
	17,01
	241,23
	4.103,00

	
	3.9
	C128
	COMP
	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO
	
	
	M2
	4,83
	372,82
	1.800,00

	
	3.10
	92539
	SINAPI‐CE
	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU
	
	M2
	91,74
	63,38
	5.814,00

	
	
	
	
	DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.11
	92551
	SINAPI‐CE
	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO,
	
	UN
	4,00
	1.819,77
	7.279,00

	
	
	
	
	INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.12
	C108
	COMP
	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL
	
	
	M
	19,40
	12,35
	239,00




1/5

Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEINF)

Av. Dep. Paulino Rocha, 1343 • Cajazeiras • CEP 60.864‐311 Fortaleza

DATA BASE DO PREÇO: SINAPI‐CE (DEZEMBRO/2017) ‐ DESONERADA

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	OBRA: CONSTRUÇÃO DA LAVANDERIA COMUNITÁRIA DA EM LENIRA JUREMA MAGALHÃES
	
	
	ENCARGOS SOCIAIS: 88,68% / 50,78%

	
	LOCAL: RUA TEÓFILO GURGEL, 111, MONTE CASTELO, FORTALEZA/CE
	
	
	
	BDI GERAL:
	25,92%

	
	ÁREA: 469,30 M2
	
	
	
	
	BDI DIFERENCIADO:
	16,32%

	
	PLANILHA ANALÍTICA DE SERVIÇOS E PREÇOS
	DATA DA ELABORAÇÃO DA PLANILHA:
	02/02/2018

	
	
	
	
	PRAZO DA OBRA: 2 MESES
	
	
	
	
	REVISÃO: 01

	
	ITEM
	CÓDIGO
	FONTE
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
	
	UND
	QUANT
	PREÇO
	CUSTO TOTAL

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.13
	94219
	SINAPI‐CE
	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM
	
	M
	9,70
	21,19
	205,00

	
	
	
	
	MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.14
	94447
	SINAPI‐CE
	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA‐CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016
	
	M2
	91,74
	26,79
	2.457,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.15
	87879
	SINAPI‐CE
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
	
	M2
	137,77
	3,17
	436,00

	
	
	
	
	PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.16
	84023
	SINAPI‐CE
	BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
	
	M2
	107,54
	41,22
	4.432,00

	
	3.17
	C018
	COMP
	REBOCO PARA PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3
	
	M2
	30,23
	33,46
	1.011,00

	
	3.18
	87265
	SINAPI‐CE
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM
	
	M2
	107,54
	57,72
	6.207,00

	
	
	
	
	AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.19
	72137
	SINAPI‐CE
	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO
	
	M2
	76,35
	104,90
	8.009,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.20
	90696
	SINAPI‐CE
	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO
	
	M
	10,00
	76,47
	764,00

	
	
	
	
	DE INTERFERÊNCIAS ‐ FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.21
	C116
	COMP
	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO ‐ CAP. 1000L
	
	UN
	1,00
	394,51
	394,00

	
	3.22
	C129
	COMP
	TANQUE LAVANDERIA EM AÇO INOX COM CUBA E ESFREGADOR DIMENSOES 1200 x 600 x 200MM INCL. VALVULA E SIFÃO
	
	UND
	10,00
	1.375,80
	13.758,00

	
	3.23
	C130
	COMP
	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA
	
	UND
	20,00
	91,15
	1.823,00

	
	3.24
	C038
	COMP
	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO
	
	PT
	21,00
	205,03
	4.305,00

	
	3.25
	95777
	SINAPI‐CE
	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
	
	UN
	17,00
	23,77
	404,00

	
	
	
	
	AF_11/2016_P
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.26
	91966
	SINAPI‐CE
	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	
	UN
	1,00
	43,06
	43,00

	
	3.27
	92005
	SINAPI‐CE
	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	
	UN
	12,00
	49,63
	595,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.28
	91926
	SINAPI‐CE
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI‐CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
	
	M
	100,00
	2,75
	275,00

	
	
	
	
	AF_12/2015
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.29
	91928
	SINAPI‐CE
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI‐CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
	
	M
	200,00
	4,40
	880,00

	
	
	
	
	AF_12/2015
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.30
	91930
	SINAPI‐CE
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI‐CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
	
	M
	150,00
	5,99
	898,00

	
	
	
	
	AF_12/2015
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.31
	C131
	COMP
	LAMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO)
	
	UND
	4,00
	15,61
	62,00

	
	3.32
	93045
	SINAPI‐CE
	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	
	UN
	6,00
	60,00
	360,00

	
	3.33
	C133
	COMP
	PLAFON DE PVC SEM LÂMPADA
	
	UND
	10,00
	36,80
	368,00




2/5

Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEINF)

Av. Dep. Paulino Rocha, 1343 • Cajazeiras • CEP 60.864‐311 Fortaleza

DATA BASE DO PREÇO: SINAPI‐CE (DEZEMBRO/2017) ‐ DESONERADA

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	OBRA: CONSTRUÇÃO DA LAVANDERIA COMUNITÁRIA DA EM LENIRA JUREMA MAGALHÃES
	
	
	ENCARGOS SOCIAIS: 88,68% / 50,78%

	
	LOCAL: RUA TEÓFILO GURGEL, 111, MONTE CASTELO, FORTALEZA/CE
	
	
	
	BDI GERAL:
	25,92%

	
	ÁREA: 469,30 M2
	
	
	
	
	BDI DIFERENCIADO:
	16,32%

	
	PLANILHA ANALÍTICA DE SERVIÇOS E PREÇOS
	DATA DA ELABORAÇÃO DA PLANILHA:
	02/02/2018

	
	
	
	
	PRAZO DA OBRA: 2 MESES
	
	
	
	
	REVISÃO: 01

	
	ITEM
	CÓDIGO
	FONTE
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
	
	UND
	QUANT
	PREÇO
	CUSTO TOTAL

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.34
	C132
	COMP
	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" x 2"
	
	UND
	10,00
	7,66
	76,00

	
	3.35
	83463
	SINAPI‐CE
	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM
	UN
	1,00
	383,18
	383,00

	
	
	
	
	BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO ‐ FORNECIMENTO E INSTALACAO
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.36
	93655
	SINAPI‐CE
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
	
	UN
	12,00
	12,46
	149,00

	
	3.37
	93669
	SINAPI‐CE
	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
	
	UN
	1,00
	74,15
	74,00

	
	3.38
	91871
	SINAPI‐CE
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE ‐ FORNECIMENTO E
	
	M
	50,00
	10,01
	500,00

	
	
	
	
	INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.39
	91953
	SINAPI‐CE
	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	
	UN
	4,00
	23,14
	92,00

	
	3.40
	95305
	SINAPI‐CE
	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016
	
	M2
	37,73
	12,56
	473,00

	
	3.41
	C134
	COMP
	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO
	
	M2
	56,00
	38,00
	2.128,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.0
	
	
	BANHEIRO
	
	
	
	
	15.191,00

	
	4.1
	93358
	SINAPI‐CE
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016
	
	M3
	1,74
	64,79
	112,00

	
	4.2
	95241
	SINAPI‐CE
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07_2016
	
	M2
	5,12
	21,10
	108,00

	
	4.3
	C126
	COMP
	CONCRETO ARMADO COMPLETAMENTE EXECUTADO 25 MPA INCLUSIVE LANÇAMENTO
	
	M3
	0,67
	2.632,08
	1.763,00

	
	4.4
	C135
	COMP
	LAJE TRELIÇADA PARA PISO INCLUSIVE CAPEAMENTO ESP.= 5CM
	
	M2
	6,84
	154,05
	1.053,00

	
	4.5
	C080
	COMP
	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10 cm
	
	M2
	49,92
	57,15
	2.852,00

	
	4.6
	C107
	COMP
	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm
	
	M2
	0,63
	98,30
	61,00

	
	4.7
	73937/3
	SINAPI‐CE
	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)
	
	M2
	0,80
	116,84
	93,00

	
	4.8
	C136
	COMP
	PORTA TIPO FICHA (0.60X2.10)m ‐ MADEIRA MISTA ‐ COMPLETA ‐ PADRÃO POPULAR
	
	0
	2,00
	397,32
	794,00

	
	4.9
	87879
	SINAPI‐CE
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
	
	M2
	99,84
	3,17
	316,00

	
	
	
	
	PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.10
	C018
	COMP
	REBOCO PARA PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3
	
	M2
	99,84
	33,46
	3.340,00

	
	4.11
	87265
	SINAPI‐CE
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM
	
	M2
	30,72
	57,72
	1.773,00

	
	
	
	
	AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.12
	89809
	SINAPI‐CE
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
	UN
	1,00
	16,54
	16,00

	
	
	
	
	SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.13
	C139
	COMP
	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")
	
	UND
	2,00
	13,82
	27,00

	
	4.14
	89805
	SINAPI‐CE
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
	
	UN
	1,00
	12,15
	12,00

	
	
	
	
	SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




3/5

Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEINF)

Av. Dep. Paulino Rocha, 1343 • Cajazeiras • CEP 60.864‐311 Fortaleza

DATA BASE DO PREÇO: SINAPI‐CE (DEZEMBRO/2017) ‐ DESONERADA

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	OBRA: CONSTRUÇÃO DA LAVANDERIA COMUNITÁRIA DA EM LENIRA JUREMA MAGALHÃES
	
	
	ENCARGOS SOCIAIS: 88,68% / 50,78%

	
	LOCAL: RUA TEÓFILO GURGEL, 111, MONTE CASTELO, FORTALEZA/CE
	
	
	
	BDI GERAL:
	25,92%

	
	ÁREA: 469,30 M2
	
	
	
	
	BDI DIFERENCIADO:
	16,32%

	
	PLANILHA ANALÍTICA DE SERVIÇOS E PREÇOS
	DATA DA ELABORAÇÃO DA PLANILHA:
	02/02/2018

	
	
	
	
	PRAZO DA OBRA: 2 MESES
	
	
	
	
	REVISÃO: 01

	
	ITEM
	CÓDIGO
	FONTE
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
	
	UND
	QUANT
	PREÇO
	CUSTO TOTAL

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.15
	89786
	SINAPI‐CE
	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
	
	UN
	1,00
	29,07
	29,00

	
	
	
	
	DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.16
	C140
	COMP
	TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=100X75mm (4"X3")
	
	UND
	1,00
	36,22
	36,00

	
	4.17
	89714
	SINAPI‐CE
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
	
	M
	6,00
	43,01
	258,00

	
	
	
	
	SANITÁRIO. AF_12/2014
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.18
	89711
	SINAPI‐CE
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
	
	M
	6,00
	15,58
	93,00

	
	
	
	
	SANITÁRIO. AF_12/2014
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.19
	C141
	COMP
	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1")
	
	UND
	1,00
	97,03
	97,00

	
	4.20
	C142
	COMP
	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA 1 TIJOLO 40X40X60CM C/ TAMPA DE CONCRETO
	
	UND
	1,00
	470,50
	470,00

	
	4.21
	89709
	SINAPI‐CE
	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
	
	UN
	1,00
	10,52
	10,00

	
	
	
	
	SANITÁRIO. AF_12/2014
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.22
	95470
	SINAPI‐CE
	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL ‐
	
	UN
	1,00
	205,92
	205,00

	
	
	
	
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.23
	C034
	COMP
	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)
	
	UN
	1,00
	11,20
	11,00

	
	4.24
	86941
	SINAPI‐CE
	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE
	UN
	1,00
	561,07
	561,00

	
	
	
	
	FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.25
	89708
	SINAPI‐CE
	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
	
	UN
	1,00
	63,58
	63,00

	
	
	
	
	ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.26
	C038
	COMP
	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO
	
	PT
	3,00
	205,03
	615,00

	
	4.27
	89713
	SINAPI‐CE
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
	
	M
	10,00
	33,33
	333,00

	
	
	
	
	SANITÁRIO. AF_12/2014
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.28
	88486
	SINAPI‐CE
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	
	M2
	6,84
	10,69
	73,00

	
	4.29
	73739/1
	SINAPI‐CE
	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS
	
	M2
	1,00
	17,26
	17,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5.0
	
	
	LAVANDERIA EXISTENTE
	
	
	
	
	32.427,00

	
	5.1
	97622
	SINAPI‐CE
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	
	M3
	64,97
	42,98
	2.792,00

	
	5.2
	C143
	COMP
	RETIRADA DE BANCADA EM GRANITO/AÇO INOX
	
	0
	24,40
	48,83
	1.191,00

	
	5.3
	C138
	COMP
	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS
	
	M2
	4,00
	31,11
	124,00

	
	5.4
	C007
	COMP
	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES
	
	M2
	1,68
	14,83
	24,00

	
	5.5
	94342
	SINAPI‐CE
	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016
	
	M3
	9,24
	94,23
	870,00




4/5

Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEINF)

Av. Dep. Paulino Rocha, 1343 • Cajazeiras • CEP 60.864‐311 Fortaleza

DATA BASE DO PREÇO: SINAPI‐CE (DEZEMBRO/2017) ‐ DESONERADA

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	OBRA: CONSTRUÇÃO DA LAVANDERIA COMUNITÁRIA DA EM LENIRA JUREMA MAGALHÃES
	
	
	ENCARGOS SOCIAIS: 88,68% / 50,78%

	
	LOCAL: RUA TEÓFILO GURGEL, 111, MONTE CASTELO, FORTALEZA/CE
	
	
	
	BDI GERAL:
	25,92%

	
	ÁREA: 469,30 M2
	
	
	
	
	BDI DIFERENCIADO:
	16,32%

	
	PLANILHA ANALÍTICA DE SERVIÇOS E PREÇOS
	DATA DA ELABORAÇÃO DA PLANILHA:
	02/02/2018

	
	
	
	
	PRAZO DA OBRA: 2 MESES
	
	
	
	
	REVISÃO: 01

	
	ITEM
	CÓDIGO
	FONTE
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
	
	UND
	QUANT
	PREÇO
	CUSTO TOTAL

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5.6
	72897
	SINAPI‐CE
	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
	
	M3
	66,43
	22,09
	1.467,00

	
	5.7
	C137
	COMP
	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM
	
	M3
	66,43
	29,84
	1.982,00

	
	5.8
	95241
	SINAPI‐CE
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07_2016
	
	M2
	162,72
	21,10
	3.433,00

	
	5.9
	C080
	COMP
	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10 cm
	
	M2
	2,00
	57,15
	114,00

	
	5.10
	94570
	SINAPI‐CE
	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS
	
	M2
	8,27
	406,18
	3.359,00

	
	
	
	
	PADRONIZADA. AF_07/2016
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5.11
	90843
	SINAPI‐CE
	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI‐OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
	
	UN
	2,00
	969,54
	1.939,00

	
	
	
	
	DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5.12
	73465
	SINAPI‐CE
	PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER  SOBRE BASE EXISTENTE E ARGAMASSA EM PREPARO
	
	M2
	7,32
	35,82
	262,00

	
	
	
	
	MECANIZADO
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5.13
	72137
	SINAPI‐CE
	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO
	
	M2
	124,00
	104,90
	13.007,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5.14
	73974/1
	SINAPI‐CE
	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA
	
	M2
	38,72
	39,40
	1.525,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5.15
	95305
	SINAPI‐CE
	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016
	
	M2
	2,00
	12,56
	25,00

	
	5.16
	73739/1
	SINAPI‐CE
	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS
	
	M2
	18,18
	17,26
	313,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6.0
	
	
	LIMPEZA
	
	
	
	
	165,00

	
	6.1
	9537
	SINAPI‐CE
	LIMPEZA FINAL DA OBRA
	
	M2
	64,97
	2,55
	165,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	TOTAL GLOBAL (R$)
	176.894,00

	
	IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR DE R$ 176.894,00 (CENTO E SETENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




5/5

