[image: image1.emf]

[image: image2.jpg]




MEMORIAL DESCRITIVO
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO
CUCA JOSÉ WALTER
JUNHO/2017
SUMÁRIO
2SUMÁRIO


31.
DADOS CADASTRAIS


32.
INTRODUÇÃO


33.
APRESENTAÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO


54.
LOCALIZAÇÃO


65.
PROJETO DE ARQUITETURA


65.1
Partido


85.2
Programa de Necessidades


85.2.1
Coworking


85.2.2
Sala de Artes Marciais


85.2.3
Sala de Política de Gênero


145.3
Implantação e Acessos


155.4
Considerações Acerca dos Materiais


156.
PROJETO DE URBANISMO


156.1
Programa de Necessidades


166.2
Integração e Acessibilidade


166.3
Passeios


166.4
Mobiliário




1. DADOS CADASTRAIS
Proprietário: PMF / SEINF – Secretaria Municipal de Infraestrutura

Endereço: Av. Paulino Rocha, nº 1343, Cajazeiras, Fortaleza, CE.

CNPJ nº 04.889.850/0001-43

Empreendimento: CUCA JOSÉ WALTER
Endereço: Rua 69, 181 - Conjunto Prefeito José Walter, Fortaleza, CE.

2. INTRODUÇÃO

Este Memorial Descritivo compreende um conjunto de discriminações técnicas, critérios, condições e procedimentos estabelecidos para a construção e implantação do complexo arquitetônico do CUCA José Walter. 

Neste documento constam:

· Contextualização da proposta;

· Localização do empreendimento;

· Fundamentos do Partido Arquitetônico;

· Programa de necessidades adotado;

· Considerações gerais acerca dos materiais e soluções construtivas adotadas
3. APRESENTAÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO        
Os Centros Urbanos de Cultura, Arte, Ciência e Esporte (CUCA) representam hoje um dos principais meios de difusão e incentivo à cultura e ao esporte no Município de Fortaleza. A Rede CUCA, atualmente, conta com três complexos: o CUCA da Barra, o CUCA do Jangurussu e o CUCA do Mondubim. 

O projeto em questão trata da reforma e adequação do Centro de Cidadania e Direitos Humanos (CCDH) José Walter para que nele passe a operar o CUCA José Walter; conseguindo, o equipamento, atender de forma mais completa e satisfatória às demandas da região. Pois, atualmente, o CCDH José Walter, que deveria oferecer atividades para todas as idades, encontra-se parcialmente paralisado devido a problemas de infraestrutura dos prédios que o compõe, bem como de segurança, pois sofre recorrentes invasões nos períodos em que não está em funcionamento. Devido à ausência de atividades fixas, alguns blocos encontram-se locados para terceiros, como grupos de maracatu e de teatro.
[image: image3.jpg]


Foto 1 – Edifício locado para grupo de maracatu.
[image: image4.png]



Foto 2 – Vestiário da Quadra totalmente degradado.
A intervenção compreende uma área de aproximadamente 16.000,00 m², sendo parte dela desmembrada para dar lugar a uma praça – que abrigará equipamentos que, por orientação da Coordenadoria de Juventude, devem ficar fora dos limites do complexo CUCA. O projeto contará também com o suporte da recém-implantada Areninha, em área outrora pertencente ao CCDH. Mesmo se tratando de 3 equipamentos distintos (CUCA, Areninha e praça), o projeto visa a total integração entre eles, levando à comunidade uma oferta diversificada de atividades.
4. LOCALIZAÇÃO

[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]ARCHITECTUS



A principal via de acesso ao CUCA José Walter é a Av. D, contudo seu acesso principal está localizado à Rua 69. A área é bem servida pelo sistema de transporte público municipal, havendo grande disponibilidade de ônibus e de transportes alternativos nas proximidades do equipamento, com linhas que levam aos Terminais da Parangaba e do Papicu e ao Centro.
[image: image7.png]/%Limgx@. |



[image: image8.jpg]


[image: image9.jpg]


Imagem 1 - Mapa localização bairro Conjunto Prefeito José Walter na cidade de Fortaleza-CE.
Imagem 2 - Mapa localização terreno CUCA José Walter.
De acordo com o Plano Diretor Participativo de Fortaleza (PDP) de 2009, a área do projeto encontra-se na Zona de Requalificação Urbana 2 (ZRU2); bem como, pela Lei de Uso e Ocupação do Solo (LUOS), tem sua atividade classificada como Centro Social Urbano pertencente ao Subgrupo Equipamentos para Cultura e Lazer incluso no Grupo Institucional. O projeto mantém os parâmetros de ocupação do terreno dentro dos limites definidos para esta área pelas legislações.
5. PROJETO DE ARQUITETURA
Partido
[image: image10.jpg]


A Rede CUCA tem como objetivo captar adolescentes para que os mesmos não ingressem na criminalidade; estes jovens, muitas vezes, não se sentem convidados a entrar nas dependências dos CUCA, acham que podem ser discriminados. Como forma de criar um processo mais natural de captação destes adolescentes, os últimos complexos inaugurados adotaram a implantação do Anfiteatro e do Skatepark fora dos limites do equipamento. No CUCA José Walter, estamos desmembrando a área hoje ocupada pelo estacionamento do CCDH para que esta seja transformada em uma praça que, por sua vez, receberá o Anfiteatro e o Skatepark.

Imagem 3 - Perspectiva praça do CUCA José Walter.
No restante do terreno, encontramos as edificações existentes espalhadas de forma descontínua; buscando uma maior integração entre elas, foi proposta a criação de uma circulação externa coberta que as interligassem. Os blocos, em geral, possuem arquitetura simples, conferindo assim maior destaque para o Teatro e as áreas de esportes (Quadra Poliesportiva e Piscinas), carros-chefes da Rede CUCA.
[image: image11.emf]
Imagem 4 – Planta de Coberta CUCA José Walter evidenciando a marquise.
[image: image12.jpg]ARCHITECTUS



A setorização já existente no equipamento pôde ser aproveitada, sem dificuldades, para a implantação do novo Programa de Necessidades. As áreas de salas e estúdios na entrada e as áreas de esportes (polos geradores de poluição sonora) ao fundo, onde já se localizavam. A área das piscinas, reformada em meados de 2015, será finalizada com a colocação de piso e instalação de elementos como grelhas e chuveiros, que o CCDH já possui, mas que teve que retirar devido as constantes invasões sofridas pelo equipamento.
Imagem 5 - Perspectiva CUCA José Walter.
Programa de Necessidades
O programa do CUCA José Walter segue o mesmo padrão dos demais CUCA`s existentes, mas com o acréscimo de três demandas que foram constatadas com o uso dos complexos que já estão em funcionamento, são elas:
5.1.1 Coworking

Estrutura independente dos demais setores, visa difundir o empreendedorismo entre os jovens e fornecer apoio e espaço para implantação de novas empresas.

5.1.2 Sala de Artes Marciais

As artes marciais são hoje os esportes mais procurados pelos adolescentes que ingressam na Rede CUCA; agora, eles poderão contar com duas amplas salas para suas atividades.

5.1.3 Sala de Política de Gênero

Para atrair e dar voz aos movimentos sociais existentes na região.
	PROGRAMA DE NECESSIDADES - CUCA JOSÉ WALTER

	ESPORTE E LAZER
	QDADE
	ÁREA TOTAL(m²)

	Quadra Poliesportiva Coberta 
	1163,33

	    Quadra Futsal - 20x40
	1
	968,00

	    Arquibancada
	1
	115,18

	    Vestiário Masculino
	1
	33,25

	    Vestiário Feminino
	1
	33,25

	    Depósito
	1
	13,65

	Piscinas Cobertas
	1490,66

	    Piscina semiolímpica + 2 piscinas + Circulação
	1
	1368,50

	    Casa de Bombas
	1
	45,73

	    Depósito
	1
	15,21

	    Vestiário Feminino
	1
	30,61

	    Vestiário Masculino
	1
	30,61

	Artes Marciais
	195,72

	    Sala Artes Marciais
	2
	97,86

	Sala de Manutenção
	1
	19,24

	Break Music
	365,80

	    Pista
	1
	324,00

	    Arquibancada
	1
	41,80

	Quadra de Areia 
	849,69

	    Quadra
	1
	769,89

	    Arquibancada
	1
	79,80

	Anfiteatro
	1
	291,60

	Skatepark
	1
	395,25

	PARCIAL
	4771,29


	TEATRO
	QDADE
	ÁREA TOTAL(m²)

	Foyer
	1
	44,76

	W.C. Feminino + Acessível
	1
	18,22

	W.C. Masculino + Acessível
	1
	18,22

	Bilheteria
	1
	6,00

	Sala Controle
	1
	9,64

	Depósitos
	
	115,79

	Depósito (Plateia)
	1
	27,76

	Depósito (Palco)
	1
	13,58

	Depósito 01 (Nível +45.19)
	1
	28,38

	Depósito 02 (Nível +45.19)
	1
	46,07

	DML
	1
	11,66

	Antecâmara (Plateia)
	2
	4,90

	Plateia (229 lugares+ Plataforma Elevatória)
	1
	250,70

	Palco
	1
	71,90

	Coxia
	1
	51,33

	Back Stage
	1
	33,06

	Antecâmara (Carga/Descarga)
	1
	12,41

	Camarim
	
	17,52

	    Camarim
	1
	11,86

	    W.C.
	1
	5,66

	Sala Técnico
	13,48

	    Circulação
	1
	2,98

	    Sala Técnico
	1
	7,50

	    W.C.
	1
	3,00

	Camarim Acessível
	14,74

	    Camarim
	1
	9,54

	    W.C. Acessível
	1
	5,20

	Camarim Coletivo 01
	61,35

	    Camarim
	1
	43,09

	    W.C. Acessível
	1
	18,26

	Camarim Coletivo 02
	61,22

	    Camarim
	1
	42,96

	    W.C. Acessível
	1
	18,26

	Sala Dimmer
	1
	12,34

	Casa de Máquinas
	1
	71,13

	PARCIAL
	905,27


	FORMAÇÃO ARTÍSTICA E EDUCACIONAL
	QDADE
	ÁREA TOTAL(m²)

	Sala de Informática
	98,59

	    Sala de Informática
	1
	49,44

	
	1
	49,15

	Sala Rack 
	1
	7,61

	Sala de Artes Cênicas e Dança
	110,94

	    Sala de Artes Cênicas e Dança
	1
	94,20

	    Camarim Feminino
	1
	6,63

	    Camarim Masculino
	1
	6,63

	    Depósito
	1
	3,48

	Salas Multiuso
	236,02

	    Sala Multiuso
	1
	37,79

	
	1
	49,82

	
	1
	49,44

	
	1
	49,22

	
	1
	49,75

	Incubadora de Ideias
	1
	23,73

	Economia Criativa
	1
	23,56

	Central de Ideias
	1
	23,73

	Biblioteca
	94,86

	    Biblioteca
	1
	76,25

	    Sala de Estudo Coletivo
	1
	18,61

	Cineclube
	89,93

	    Cineclube (62 lugares)
	1
	78,51

	    Sala Controle
	1
	6,98

	     Depósito
	1
	4,44

	PARCIAL
	
	708,97


	PRODUÇÃO AUDIOVISUAL
	QDADE
	ÁREA TOTAL(m²)

	Estúdio de Áudio
	51,16

	    Estúdio de Áudio
	1
	26,38

	    Controle de Edição 
	1
	9,91

	    Circulação
	1
	11,27

	    Depósito
	1
	3,60

	Estúdio de Rádio
	42,89

	    Estúdio de Rádio
	1
	10,24

	    Sala Técnica 
	1
	9,10

	    Estar Rádio 
	1
	23,55

	Estúdio TV, Vídeo e Fotografia
	141,54

	    Estúdio TV, Vídeo e Fotografia
	1
	42,22

	    Controle de Edição 
	1
	11,73

	    Sala Técnica 
	1
	2,98

	    Depósito
	1
	4,16

	    Circulação
	1
	4,02

	    Camarim 
	1
	5,65

	    W.C. Acessível
	1
	4,15

	    Sala de Aula 
	1
	26,01

	    Circulação interna
	1
	22,16

	    Ilhas de Edição 
	1
	18,46

	PARCIAL
	
	235,59


	APOIO FUNCIONÁRIOS
	QDADE
	ÁREA TOTAL(m²)

	Copa 
	1
	21,35

	Refeitório
	1
	18,84

	Vestiário Feminino
	1
	13,94

	Vestiário Masculino
	1
	13,94

	PARCIAL
	68,07


	COWORKING
	QDADE
	ÁREA TOTAL(m²)

	Recepção / Lounge
	1
	34,81

	Rack
	1
	5,08

	Copa
	1
	10,79

	W.C.'s
	18,55

	    W.C. Feminino Acessível
	1
	3,15

	    W.C. Masculino Acessível
	1
	3,15

	    Chuveiro Acessível
	1
	3,15

	    Lavatórios
	1
	9,10

	Administração
	1
	11,09

	Sala Reunião 01 (05 pessoas)
	1
	12,65

	Sala Reunião 02 (10 pessoas)
	1
	18,22

	Sala Coletiva (14 pessoas)
	1
	26,71

	Sala Privada 01 (06 pessoas)
	1
	12,95

	Sala Privada 02 (06 pessoas)
	1
	12,83

	Circulação
	1
	18,72

	Área Livre Frente (Área Coberta 01)
	1
	19,72

	Área Livre Fundo (Área Coberta 02)
	1
	20,65

	Estacionamento (03 carros)
	
	

	PARCIAL
	222,77


	ADMINISTRAÇÃO
	QDADE
	ÁREA TOTAL(m²)

	Sala Gerente
	1
	13,34

	W.c. Gerência
	1
	3,34

	Recepção Gerência
	1
	8,76

	Recursos Humanos
	1
	10,60

	Difusão e Programação
	1
	27,64

	Coordenação
	1
	37,26

	Sala dos Professores
	1
	37,38

	Sala de Reunião
	1
	18,12

	Matrícula
	36,44

	    Matrícula (31 pessoas)
	1
	24,80

	    Arquivo
	1
	11,64

	Política de Gênero
	1
	23,76

	DPDH
	1
	23,73

	Sala TI
	1
	14,23

	PARCIAL
	254,60

	APOIO GERAL
	QDADE
	ÁREA TOTAL(m²)

	Cuca Saudável
	32,72

	    Ambulatório - Sala de Atendimento
	1
	20,53

	    W.C. 
	1
	3,61

	    Pré-Atendimento
	1
	8,58

	W.C. Feminino (Térreo)
	1
	18,41

	W.C. Masculino (Térreo)
	1
	18,41

	W.C. Feminino (Superior)
	1
	24,62

	W.C. Masculino (Superior)
	1
	24,62

	Almoxarifado
	1
	10,12

	Café
	18,74

	    Café
	1
	15,85

	    DML
	1
	2,17

	    Casa de Gás
	1
	0,72

	Horta
	1
	248,04

	Sala Técnica
	16,14

	Sala Técnica (Térreo)
	1
	7,81

	Sala Técnica (Superior)
	1
	8,33

	Guarita
	9,02

	Guarita
	1
	7,14

	W.C.
	1
	1,88

	DML
	1
	3,11

	Lixeira
	1
	14,24

	Reservatórios
	76,82

	Circulação
	1
	4,15

	Casa de Bombas
	1
	18,39

	Área de Transição
	1
	18,85

	Barrilete
	1
	11,32

	Reservatório Superior
	2
	9,15

	Reservatório Inferior (Cisterna)
	1
	14,96

	Subestação
	1
	43,79

	Gerador
	1
	33,87

	Pátio Carga / Descarga
	1
	198,00

	Paraciclo (10 vagas)
	
	

	Estacionamento Interno (09 carros + 08 motos)
	
	

	Estacionamento Externo (12 carros + 10 motos)
	
	

	PARCIAL
	790,67

	TOTAL
	7957,23


Tabela 1 - Programa de Necessidades.
Implantação e Acessos
O CUCA José Walter possuirá três acessos:

· Acesso principal: entrada pela praça, com controle da Guarita.
· Acesso Coworking: por solicitação da Coordenadoria da Juventude, o Coworking foi instalado de forma a ser acessado diretamente e ter seu funcionamento independente do horário de funcionamento do restante do equipamento. Contudo, existe um acesso interno entre ele e as demais instalações.
· Acesso Veículos: entrada para o estacionamento interno e para a área de Carga/Descarga do Teatro.
Imagem 6 - Acessos CUCA José Walter.
Considerações Acerca dos Materiais
Os materiais utilizados no CUCA foram escolhidos com base na durabilidade, economia, beleza e facilidade de manutenção. Para os revestimentos externos foram utilizados porcelanato, pastilha, ACM, termowall e pinturas acrílicas. Os pisos externos são todos antiderrapantes, escolhidos entre placas de granito flameado, porcelanatos e pisos drenantes. Os pisos internos são todos de porcelanato e cerâmica; não obstante, para as áreas técnicas foram definidos pisos industriais e cimentados. Os forros e revestimentos de salas especiais como os estúdios, cineclube, teatro e salas multiuso foram selecionados com base em bons desempenhos acústicos, a fim de propiciar melhor conforto na utilização desses espaços e possibilitar a prática simultânea de atividades que gerem ruídos altos.

Todas as janelas são em alumínio e vidro, possuindo tratamento acústico de acordo com a área em que estão inseridas. Da mesma forma acontece com as portas, mas que possuem maior variação de material, como madeira, alumínio, vidro e ferro.
6. PROJETO DE URBANISMO

Programa de Necessidades
A proposta de urbanização cria, a partir do desmembramento do terreno atual, um novo espaço de convivência para a comunidade. Foi utilizado para a concepção do projeto da praça o programa de necessidades estabelecido pela Coordenadoria de Juventude, que definiu que a mesma deveria possuir equipamentos que atraíssem os jovens às demais atividades do CUCA, servindo de polo de atração inicial e espaço de comunicação entre a comunidade local e o complexo principal. Desse modo, foram implantados um skatepark e um anfiteatro com palco coberto. Além disso, podemos considerar a Areninha existente como mais um equipamento que irá colaborar para a integração entre a população e o novo equipamento.
O skatepark proposto é em concreto, possuindo desenho limpo e com utilização bastante flexível. O espaço em si foi concebido de modo a propiciar segurança e ludicidade aos usuários. A linguagem do projeto do anfiteatro é simples, arquibancada e palco utilizam-se de materiais como concreto, granito flameado e pastilha. A cobertura do palco é em estrutura metálica, com destaque para os brises que criam um “fundo” para que não haja interferências durante as apresentações. Estes partidos foram adotados para que esses equipamentos não disputem com a fachada principal do complexo, visto que eles ficam logo à frente da mesma, mas que também não deixem de ter o seu destaque, sendo convidativos aos usuários.
Integração e Acessibilidade
O projeto para a praça levou em consideração não apenas o partido que seria adotado no CUCA, mas também o padrão implementado na Areninha. Utilizamos o mesmo tipo e cores de pavimentação, gerando assim uma linguagem comum entre os três equipamentos. 
Demos continuidade ao piso tátil proposto no projeto da Areninha, levando-o até a entrada do coworking, em uma de suas extremidades, e percorrendo os principais caminhos da praça e também levando até a entrada principal a partir do outro extremo. Atendendo as normas vigentes, em ambos os estacionamentos, foram reservadas vagas para cadeirantes e idosos que venham a utilizar qualquer um destes espaços.

Passeios
Os passeios foram concebidos em bloco de concreto intertravado, sendo este um material de fácil execução, permeável e econômico. Os passeios antigos serão demolidos para promover a uniformização das calçadas, bem como possibilitar os percursos acessíveis. Foram previstas também arvoreiras para as bordas da praça, de modo que possam abrigar arborização urbana e tornar o espaço público mais sombreado e aprazível.

Mobiliário
Os mobiliários foram propostos visando a economia, a funcionalidade e a durabilidade. Os elementos sugeridos são bancos, lixeiras e paraciclo. Os bancos foram concebidos em concreto e madeira ecológica, ficando dispostos dentro do complexo do CUCA e na praça; os paraciclos foram concebidos em aço galvanizado pintado com design projetado para apoiar todo o quadro da bicicleta; estando posicionados na praça, ao lado da guarita, e na entrada do coworking; as lixeiras, em aço e madeira ecológica, possuem separação para triagem de resíduos sólidos, estando distribuídas nas áreas internas e externas do CUCA.

Fortaleza, junho de 2017


ARCHITECTUS S/S
Arq. Antônio Elton Timbó Farias CAU - RNP: A3164-6
N





CUCA


José Walter





Areninha





Av. D





Rua 69





N





� EMBED AcroExch.Document.11 ���





ACESSO PEDESTRES CUCA





ACESSO VEÍCULOS CUCA





ACESSO INTERNO COWORKING





ACESSO EXTERNO COWORKING










Rua. Canuto de Aguiar 1401 C –  Meireles – Fortaleza – Ceará – Brasil – Cep. 60160-120     TEL/FAX: (85) 3456.5000
CNPJ: 05.677.555/0001-96               e-mail: architectusbr@gmail.com
2

_1586786583.pdf





