## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL V
DISTRITO DE INFRA-ESTRUTURA
EDIFICAÇÕES
ORÇAMENTO
OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE
BAIRRO: GRANJA PORTUGAL
OBS: TODOS OS PREÇOS FORAM OBTIDOS DA TABELA DA SEINF (JUNHO / 2013)
DATA : 23 / 07 / 2013
ITEM | DESCRIÇÃO/SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR. UNIT.(R$) | PR. TOTAL (R$)
1 | PISOS |  |  | Total Grupo | 194460.26
1.1 | PISOS PARA URBANIZAÇÕES |  |  | subtotal Grupo | 136892.48
1.1.1 | LASTRO DE BRITA APILOADO MANUALMENTE | M3 | 1.22 | 65.99 | 80.51
1.1.2 | LASTRO DE CONCRETO ESPESSURA 6CM | M2 | 106.94 | 27.98 | 2992.18
1.1.3 | PISO EM BLOKET ARTICULADO SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA | M2 | 2759.7 | 32.4 | 89414.28
1.1.4 | REGULARIZACAO DE BASE | M2 | 18.94 | 12.62 | 239.02
1.1.5 | MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLD. EM PÉ 12X35X100 CM, INCL. REJUNTAMENTO | M | 871.44 | 13.53 | 11790.58
1.1.6 | PISO TÁTIL DE ALERTA EM PLACAS PRE-MOLDADAS 5MPA | M2 | 122.57 | 49.74 | 6096.63
1.1.7 | PISO TÁTIL DE DIRECIONAL EM PLACAS PRE-MOLDADAS 5MPA | M2 | 153.71 | 49.74 | 7645.54
1.1.8 | PISO CIMENTADO RUSTICO C/ JUNTA PLÁSTICA | M2 | 190 | 15.12 | 2872.8
1.1.9 | CARGA MANUAL E DESCARGA DE PARALELEPÍPEDO | M2 | 1566 | 3.62 | 5668.92
1.1.10 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA OU PARALELEPÍPEDO | M2 | 1566 | 0.71 | 1111.86
1.1.11 | TRANSPORTE E EXECUÇÃO DE AAUQ EM VIAS URBANAS (PROD=24T) | M3 | 56 | 160.36 | 8980.16
1.2 | DIVERSOS |  |  | subtotal Grupo | 27239.58
1.2.1 | BANCO DE CONCRETO - PADRÃO PREFEITURA | M | 70 | 143.84 | 10068.8
1.2.2 | CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO D=5/8", SOLDADO NO PERFIL ESTRUTURA E COMPLEMENTOS TUBOS D=1 1/4" , COM COLUN | M | 65 | 120.46 | 7829.9
1.2.3 | LIXEIRA PRÉ-MOLDADO EM MANILHA POROSA DIAM. = 40 CM E ALT. = 50CM | UN | 16 | 25.1 | 401.6
1.2.4 | BRINQUEDO DE FERRO BRINCOLAR/ GIRA-GIRA COM COMP.=1,70M E ALT.=0,90M | UN | 1 | 690 | 690
1.2.5 | CONJUNTO DE BRINQUEDOS P/ PLAYGROUND PADRÃO PREFEITURA | UN | 1 | 2625.33 | 2625.33
1.2.6 | BRINQUEDO DE FERRO TIPO GANGORRA COM COMP.=2,40M, LARG.=1,60M E ALT.=0,50M FIXADO EM BASE DE CONCRETO | UN | 1 | 652.19 | 652.19
1.2.7 | POSTE P/ VOLLEYBOL COM CATRACA (COLOCADO) | CJ | 1 | 350 | 350
1.2.8 | ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL | CJ | 1 | 1963.89 | 1963.89
1.2.9 | TUBO AÇO GALVANIZADO COM OU S/ COSTURA INCL. CONEXÕES D=20MM (3/4``) | M | 0.5 | 30.01 | 15.01
1.2.10 | TUBO AÇO GALVANIZADO COM OU S/ COSTURA INCL. CONEXÕES D=50MM (3/4``) | M | 4 | 69.39 | 277.56
1.2.11 | PILAR DE PAU DARCO (IPÊ) 15X15CM | M | 14 | 168.95 | 2365.3
1.3 | PAREDES E PAINÉIS |  |  | subtotal Grupo | 27152.53
1.3.1 | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO ESP. = 10CM | M2 | 118.32 | 24.52 | 2901.21
1.3.2 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA | M3 | 126.5 | 191.71 | 24251.32
1.4 | PINTURAS |  |  | subtotal Grupo | 2288.81
1.4.1 | CHAPISCO DE BASE TRACO 1:3 | M2 | 118.77 | 2.82 | 334.93
1.4.2 | REBOCO DE PAREDES | M2 | 118.77 | 12.31 | 1462.06
1.4.3 | PINTURA COM TINTA TEXT. ACRILICA PARA AMBIENTES INT./EXT. | M2 | 42 | 11.71 | 491.82
1.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO - JARDINEIRAS |  |  | subtotal Grupo | 886.86
1.5.1 | CHAPIM DE CONCRETO | M2 | 18 | 49.27 | 886.86
2.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  | Total | 39850.78
2.1 | TUBOS E CONEXÕES DE PVC |  |  | subtotal Grupo | 6024.65
2.1.1 | TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") | M | 210 | 11.09 | 2328.9
2.1.2 | TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1") | M | 180 | 16.23 | 2921.4
2.1.3 | REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º, LATÃO, DIAMETRO 2.1/2" COM ENGATE RÁPIDO TIPO STORZ COM DIAMETRO 2.1/2" | UN | 5 | 154.87 | 774.35
2.2 | EQUIPAMENTOS |  |  | subtotal Grupo | 533.15
2.2.1 | CAIXA DE ALVENARIA 50X50X50CM COM TAMPA EM CONCRETO EM GRELHA DE FERRO | UN | 5 | 86.32 | 431.6
2.2.2 | TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4" | UN | 5 | 20.31 | 101.55
2.3 | DRENAGEM |  |  | subtotal Grupo | 27355.38
2.3.1 | 0026 GRELHA DE FERRO P/ CANALETAS | UN | 147 | 138.58 | 20371.26
2.3.2 | TUBO PVC BRANCO P/ ESGOTO 100MM - JUNTA COM ANEIS - INCL. CONEXÕES | M | 90 | 22.82 | 2053.8
2.3.3 | TUBO PVC BRANCO P/ ESGOTO D=150MM (6``) - INCL. CONEXÕES | M | 124 | 35.22 | 4367.28
2.3.4 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA 1/2 TIJOLO 60X60X60CM COM TAMPA DE CONCRETO | UN | 3 | 187.68 | 563.04
2.4 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  | subtotal Grupo | 5937.6
2.4.1 | TUBO PVC BRANCO P/ ESGOTO 100MM - JUNTA COM ANEIS - INCL. CONEXÕES | M | 36 | 22.82 | 821.52
2.4.2 | TUBO PVC BRANCO P/ ESGOTO D=150MM (6``) - INCL. CONEXÕES | M | 60 | 35.22 | 2113.2
2.4.3 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA 1/2 TIJOLO 60X60X60CM COM TAMPA DE CONCRETO | UN | 16 | 187.68 | 3002.88
3.0 | PRAÇA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | Total Grupo | 77542.73
3.1 | LÂMPADAS E LUMINÁRIAS |  |  | subtotal Grupo | 35508.12
3.1.1 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T 150/9 C/ 4 BRAÇOS C/ 4 LÂMPADAS VAPOR DE SÓDIO 250W. | UN | 23 | 1373.32 | 31586.36
3.1.2 | CAIXA DE ALVENARIA 30X30CM P/ REGISTRO | UN | 7 | 96.08 | 672.56
3.1.3 | POSTE METALICO ALTURA DE MONTAGEM DE 10m COM TRES PROJETORES COM LAMPADA VAPOR DE METALICO 400W | UN | 2 | 1624.6 | 3249.2
3.1.4 | TUBULAÇÃO E ACESSÓRIOS |  |  | subtotal Grupo | 13696.96
3.1.5 | ELETRODUTO EM PEAD, PRETO, CORRUGADO FLEXÍVEL D= 1.1/2" | M | 623 | 8.24 | 5133.52
3.1.6 | CAIXA DE ALVENARIA 50X50X50CM COM TAMPA EM CONCRETO | UN | 29 | 218.61 | 6339.69
3.1.7 | CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA DE CONCRETO 80X80X80CM E SELADA - PADRÃO COELCE | UN | 0.7 | 505.12 | 353.58
3.1.8 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO 30X30X30CM COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO | UN | 9 | 57.57 | 518.13
3.1.9 | ATERRAMENTO COMPLETO COM HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,00M | UN | 6 | 152.15 | 912.9
3.1.10 | ARAME GUIA GALVANIZADO N. 16 BWG | KG | 16.89 | 26 | 439.14
3.2 | FIAÇÃO / CABEAMENTO |  |  | subtotal Grupo | 28109.85
3.2.1 | CABO EM PVC 1000V 4MM2 | M | 1125 | 3.68 | 4140
3.2.2 | CABO EM PVC 1000V 10MM2 | M | 282 | 6.14 | 1731.48
3.2.3 | CABO EM PVC 1000V 16MM2 | M | 2550 | 8.31 | 21190.5
3.2.4 | CABO EM PVC 1000V 2,5 mm² | M | 195 | 2.06 | 401.7
3.2.5 | CABO COBRE NÚ #16mm2 | M | 21 | 6.47 | 135.87
3.2.6 | FITA ISOLANTE NO 33. (BAIXA E ALTA FUSÃO) | UN | 42 | 12.15 | 510.3
3.3 | QUADRO ELÉTRICO - CAIXA DE MEDIÇÃO / PROTEÇÃO |  |  | subtotal Grupo | 227.8
3.3.1 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A | UN | 6 | 10.43 | 62.58
3.3.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ DE EMBUTIR COMPLETO ATÉ 12 CIRCUITOS COM BARRAMENTO | UN | 1 | 165.22 | 165.22
4.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - ANEXOS DA PRAÇA |  |  | Total Grupo | 50012
4.1 | LÂMPADAS E LUMINÁRIAS |  |  | subtotal Grupo grupo | 5618.44
4.1.1 | POSTE CIRC. CONCRETO H=10M, COM 3 REFLETORES, LAMPADA E REATOR V MERCÚRIO 400W, FOTOCÉLULA E CABO | UN | 4 | 1404.61 | 5618.44
4.2 | TUBULAÇÃO E ACESSÓRIOS |  |  | subtotal Grupo | 780.86
4.2.1 | ELETRODUTO EM PEAD, PRETO, CORRUGADO FLEXÍVEL D= 1.1/2" | M | 90 | 8.24 | 741.6
4.2.2 | ARAME GUIA GALVANIZADO N. 16 BWG | KG | 1.51 | 26 | 39.26
4.3 | FIAÇÃO / CABEAMENTO |  |  | subtotal Grupo | 2259
4.3.1 | CABO EM PVC 1000V 10MM2 | M | 360 | 6.14 | 2210.4
4.3.2 | FITA ISOLANTE NO 33. (BAIXA E ALTA FUSÃO) | UN | 4 | 12.15 | 48.6
4.4 | LÂMPADAS E LUMINÁRIAS |  |  | subtotal Grupo | 4148.96
4.4.1 | POSTE CIRC. CONCRETO H=10M COM 2 REFLETORES, LAMPADA E REATOR V MERCÚRIO 400W, FOTOCÉLULA E CABO | UN | 4 | 1037.24 | 4148.96
4.5 | TUBULAÇÃO E ACESSÓRIOS |  |  | subtotal Grupo | 390.56
4.5.1 | ELETRODUTO EM PEAD, PRETO, CORRUGADO FLEXÍVEL D= 1.1/2" | M | 45 | 8.24 | 370.8
4.5.2 | ARAME GUIA GALVANIZADO N. 16 BWG | KG | 0.76 | 26 | 19.76
4.6 | FIAÇÃO / CABEAMENTO |  |  | subtotal Grupo | 809.25
4.6.1 | CABO EM PVC 1000V 4MM2 | M | 210 | 3.68 | 772.8
4.6.2 | FITA ISOLANTE NO 33. (BAIXA E ALTA FUSÃO) | UN | 3 | 12.15 | 36.45
4.7 | LÂMPADAS E LUMINÁRIAS |  |  | subtotal Grupo | 4911.32
4.7.1 | LUMINÁRIA FLUOR 2X32W/220V , CORPO EM CHAPA DE AÇO PINT, REFLETOR EM ALUMÍNIO, ALETAS EM ALUMÍNIO, C | UN | 36 | 116.49 | 4193.64
4.7.2 | LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA 2 LAMPADAS DE 20W | UN | 8 | 64.06 | 512.48
4.7.3 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR ALUM. COR BRANCA COMVIDRO LEITOSO COM LÂMPADA 18W | UN | 2 | 102.6 | 205.2
4.8 | INTERRUPTORES / TOMADAS / ACESSÓRIOS |  |  | subtotal Grupo | 771.28
4.8.1 | INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES EM CONDULETE - COMPLETA | UN | 2 | 9.95 | 19.9
4.8.2 | INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES - PADRÃO POPULAR | UN | 8 | 9.33 | 74.64
4.8.3 | INTERRUPTOR TRÊS TECLAS SIMPLES 10A 250V | UN | 1 | 19.55 | 19.55
4.8.4 | TOMADA 2P+T PARA COMPUTADOR EM CONDULETE | UN | 16 | 30.59 | 489.44
4.8.5 | ESPELHOS 4X2" EM POLICARBONATO PARA 2X RJ45 FEMEA | UN | 11 | 12.65 | 139.15
4.8.6 | CAIXA DE PVC 4``X 2``- PADRÃO POPULAR | UN | 11 | 2.6 | 28.6
4.9 | TUBULAÇÃO / INFRA-ESTRUTORA / ACESSÓRIOS / DIVERSOS |  |  | subtotal Grupo | 2905.18
4.9.1 | BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO D=3" (75MM) | PAR | 76 | 2.65 | 201.4
4.9.2 | ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO D 3/4`` | UN | 114 | 2.55 | 290.7
4.9.3 | TIRO COMPLETO 1/4" | UN | 114 | 3 | 342
4.9.4 | PINO WALSYWAC 1/4" COM PARAFUSO SEXTAVADO | UN | 114 | 4.79 | 546.06
4.9.5 | ARAME GUIA GALVANIZADO N. 16 BWG | KG | 4.44 | 26 | 115.44
4.9.6 | BUCHA DE NYLON S8 COM PARAFUSOS | UN | 114 | 0.36 | 41.04
4.9.7 | PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTO-TRAVANTE DE 5/16" POR 3/4" | UN | 114 | 8.73 | 995.22
4.9.8 | PORCA E ARRUELA AÇO INOX 3/8`` | UN | 114 | 1.48 | 168.72
4.9.9 | CAIXA OCTOGONAL EM PVC FUNDO MÓVEL 4``X4`` | UN | 44 | 4.65 | 204.6
4.10 | FIAÇÃO / CABEAMENTO / TERMINAIS / DIVERSOS |  |  | subtotal Grupo | 2517.27
4.10.1 | CABO ISOLADO FLEXÍVEL 750V, RESISTENTE A CHAMA 2X1,00MM² M 5,36 | M | 255 | 5.36 | 1366.8
4.10.2 | TERMINAL DE COMPRESSÃO P/ CABO ATÉ 6MM2 | UN | 162 | 5.57 | 902.34
4.10.3 | FITA ISOLANTE NO 33. (BAIXA E ALTA FUSÃO) | UN | 7 | 12.15 | 85.05
4.10.4 | ANILHAS P/ IDENTIFICAÇÃO DE CABOS/FIOS | UN | 54 | 0.47 | 25.38
4.10.5 | ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO D 3/4`` | UN | 54 | 2.55 | 137.7
4.11 | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS COMBATE A INCÊNDIO |  |  | subtotal Grupo | 558.18
4.11.1 | EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO, CAPACIDADE 6 KG | UN | 1 | 339.66 | 339.66
4.11.2 | EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA, CAPACIDADE 10 LITROS | UN | 1 | 113.45 | 113.45
4.11.3 | EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO PRESSURISADO, CAPACIDADE 4 KG | UN | 1 | 105.07 | 105.07
4.12 | QUADRO ELÉTRICO - QGLF-ADM.-PRAÇA |  |  | subtotal Grupo | 1034.97
4.12.1 | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A | UN | 1 | 48.44 | 48.44
4.12.2 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A | UN | 20 | 7.98 | 159.6
4.12.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ DE EMBUTIR COMPLETO ATÉ 36 CIRCUITOS COM BARRAMENTO | UN | 1 | 826.93 | 826.93
4.13 | LÂMPADAS E LUMINÁRIAS |  |  | subtotal Grupo | 4492.17
4.13.1 | LUMINÁRIA FLUOR 2X32W/220V , CORPO EM CHAPA DE AÇO PINT, REFLETOR EM ALUMÍNIO, ALETAS EM ALUMÍNIO, C | UN | 7 | 116.49 | 815.43
4.13.2 | LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA 2 LAMPADAS DE 20W | UN | 24 | 64.06 | 1537.44
4.13.3 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR ALUM. COR BRANCA COMVIDRO LEITOSO COM LÂMPADA 18W | UN | 6 | 102.6 | 615.6
4.13.4 | BALIZADOR EMB. EM ALUMÍNIO C/GRADE E VEDAÇÃO EM NEOPREMNE COR BRANCA C/ LÂMPADA ELETRÔNICA 15 OU 18W | UN | 10 | 152.37 | 1523.7
4.14 | INTERRUPTORES / TOMADAS / ACESSÓRIOS |  |  | subtotal Grupo | 361.62
4.14.1 | INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES EM CONDULETE - COMPLETA | UN | 4 | 9.95 | 39.8
4.14.2 | INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES - PADRÃO POPULAR | UN | 2 | 9.33 | 18.66
4.14.3 | INTERRUPTOR TRÊS TECLAS SIMPLES 10A 250V | UN | 5 | 19.55 | 97.75
4.14.4 | TOMADA 2P+T PARA COMPUTADOR EM CONDULETE | UN | 4 | 30.59 | 122.36
4.14.5 | ESPELHO P/ CX. 4X2 COM 01 PONTO | UN | 11 | 4.95 | 54.45
4.14.6 | CAIXA DE PVC 4``X 2``- PADRÃO POPULAR | UN | 11 | 2.6 | 28.6
4.15 | TUBULAÇÃO / INFRA-ESTRUTORA / ACESSÓRIOS / DIVERSOS |  |  | subtotal Grupo | 1268.25
4.15.1 | BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO D=3" (75MM) | UN | 50 | 2.65 | 132.5
4.15.2 | ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO D 3/4`` | UN | 75 | 2.55 | 191.25
4.15.3 | TIRO COMPLETO 1/4" | UN | 75 | 3 | 225
4.15.4 | PINO WALSYWAC 1/4" COM PARAFUSO SEXTAVADO | UN | 75 | 4.79 | 359.25
4.15.5 | ARAME GUIA GALVANIZADO N. 16 BWG | KG | 3.23 | 26 | 83.98
4.15.6 | BUCHA DE NYLON S8 COM PARAFUSOS | UN | 75 | 0.36 | 27
4.15.7 | PARAFUSO ZINCADO COM PORCA E ARRUELA 3/8" X1" | UN | 75 | 1.04 | 78
4.15.8 | CONDULETE EM ALUMINIO SILICIO D=3/4" TIPO "C" | UN | 3 | 13.3 | 39.9
4.15.9 | CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO ``LL`` DE 3/4`` | UN | 2 | 14.76 | 29.52
4.15.10 | CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO ``T`` / ``X`` / ``L`` DE 3/4`` | UN | 3 | 14.76 | 44.28
4.15.11 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO 30X30X30CM COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO | UN | 1 | 57.57 | 57.57
4.16 | FIAÇÃO / CABEAMENTO / TERMINAIS / DIVERSOS |  |  | subtotal Grupo | 4417.06
4.16.1 | CABO EPROTENAX 1KV - 2,5MM² | M | 140 | 3.07 | 429.8
4.16.2 | TERMINAL DE COMPRESSÃO P/ CABO ATÉ 6MM2 | UN | 250 | 5.57 | 1392.5
4.16.3 | CABO EPROTENAX 1KV - 4,0MM² | M | 480 | 3.77 | 1809.6
4.16.4 | CABO EM PVC 1000V 10MM2 | M | 72 | 6.14 | 442.08
4.16.5 | TERMINAL DE COMPRESSÃO P/ CABO 10MM2 | UN | 24 | 6.62 | 158.88
4.16.6 | FITA ISOLANTE NO 33. (BAIXA E ALTA FUSÃO) | UN | 14 | 12.15 | 170.1
4.16.7 | ANILHAS P/ IDENTIFICAÇÃO DE CABOS/FIOS | UN | 30 | 0.47 | 14.1
4.17 | LÂMPADAS E LUMINÁRIAS |  |  | subtotal Grupo | 6180
4.17.1 | LUMINÁRIA DE USO PENDENTE COM LÂMPADA VAPOR METÁLICA DE 400W C/ VIDRO E GRADE | UN | 16 | 386.25 | 6180
4.18 | TUBULAÇÃO / INFRA-ESTRUTORA / ACESSÓRIOS / DIVERSOS |  |  | subtotal Grupo | 1533.48
4.18.1 | ELETROCALHA LISA TIPO U COMABA EM CHAPA GALVANIZADA DIM. 50X50MM COM TAMPA DE ENCAIXE | M | 32 | 33.98 | 1087.36
4.18.2 | ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO D 1`` | UN | 14 | 2.58 | 36.12
4.18.3 | TIRO COMPLETO 1/4" | UN | 14 | 3 | 42
4.18.4 | PINO WALSYWAC 1/4" COM PARAFUSO SEXTAVADO | UN | 14 | 4.79 | 67.06
4.18.5 | ARAME GUIA GALVANIZADO N. 16 BWG | KG | 0.71 | 26 | 18.46
4.18.6 | BUCHA DE NYLON S8 COM PARAFUSOS | UN | 14 | 0.36 | 5.04
4.18.7 | PARAFUSO ZINCADO COM PORCA E ARRUELA 3/8" X1" | UN | 14 | 1.04 | 14.56
4.18.8 | CONDULETE DE ALUMÍNIO 1" | UN | 4 | 16.52 | 66.08
4.18.9 | CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO ``T`` / ``L``/``X`` DE 1`` | UN | 12 | 16.4 | 196.8
4.19 | FIAÇÃO / CABEAMENTO / TERMINAIS / DIVERSOS |  |  | subtotal Grupo | 5054.15
4.19.1 | CABO EM PVC 1000V 4MM2 | M | 840 | 3.68 | 3091.2
4.19.2 | TERMINAL DE COMPRESSÃO P/ CABO ATÉ 6MM2 | UN | 280 | 6.62 | 1853.6
4.19.3 | FITA ISOLANTE NO 33. (BAIXA E ALTA FUSÃO) | UN | 9 | 12.15 | 109.35
5.0 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA - ANEXOS DA PRAÇA |  |  | Total Grupo | 80962.59
5.1 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  |  | Subtotal Grupo | 613.91
5.1.1 | SIFÃO CROMADO PARA LAVATÓRIO | UN | 7 | 55.49 | 388.43
5.1.2 | VÁLVULA DE METAL P/ LAVATÓRIO/LAVA MÃOS D=1`` | UN | 7 | 25.8 | 180.6
5.1.3 | ANEL DE BORRACHA - 100MM | UN | 6 | 7.48 | 44.88
5.2 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  |  | subtotal Grupo | 1588.48
5.2.1 | DUCHA MANUAL CROMADA P/ WC | UN | 6 | 46.68 | 280.08
5.2.2 | ENGATE FLEXÍVEL CROMADO | UN | 7 | 14.26 | 99.82
5.2.3 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") | UN | 2 | 41.6 | 83.2
5.2.4 | VÁLVULA DE DESCARGA PVC RIGIDO S/ REGISTRO ACOPLADO D=50MM (1 1/2``) | UN | 1 | 101.77 | 101.77
5.2.5 | TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA 1/2`` COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO P/ LAVATÓRIO | UN | 7 | 146.23 | 1023.61
5.3 | LOUÇAS E ACESSÓRIOS |  |  | subtotal Grupo | 4494.12
5.3.1 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/ COLUNA COM TORNEIRAS E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR | UN | 6 | 103.78 | 622.68
5.3.2 | BACIA SANITÁRIA P/ DEFICIENTE COM ACESSÓRIOS | UN | 1 | 559.81 | 559.81
5.3.3 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, TORNEIRA E ACESSÓRIOS CROMADOS | UN | 1 | 206.89 | 206.89
5.3.4 | ESPELHO CRISTAL 3MM (COLOCADO) | M2 | 5 | 200 | 1000
5.3.5 | MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM ACESSÓRIOS | UN | 1 | 192.85 | 192.85
5.3.6 | BARRA DE APOIO EM L DE AÇO INOX P/ DEFICIENTES - DIREITO/ESQUERDO | UN | 2 | 712.4 | 1424.8
5.3.7 | PORTA-PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO, EM MATERIAL PLÁSTICO | UN | 6 | 28.39 | 170.34
5.3.8 | PORTA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADO, EM MATERIAL PLÁSTICO | UN | 3 | 43.65 | 130.95
5.3.9 | SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA 7.5X15CM | UN | 3 | 27.95 | 83.85
5.3.10 | TAMPO COM ASSENTO SANITÁRIO | UN | 5 | 20.39 | 101.95
5.4 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  |  | subtotal Grupo | 1065.24
5.4.1 | SIFÃO CROMADO PARA LAVATÓRIO | UN | 12 | 55.49 | 665.88
5.4.2 | VÁLVULA DE METAL P/ LAVATÓRIO/LAVA MÃOS D=1`` | UN | 12 | 25.8 | 309.6
5.4.3 | ANEL DE BORRACHA - 100MM | UN | 12 | 7.48 | 89.76
5.5 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  |  | subtotal Grupo | 2893.12
5.5.1 | DUCHA MANUAL CROMADA P/ WC | UN | 12 | 46.68 | 560.16
5.5.2 | ENGATE FLEXÍVEL CROMADO | UN | 12 | 14.26 | 171.12
5.5.3 | VÁLVULA DE DESCARGA PVC RIGIDO S/ REGISTRO ACOPLADO D=50MM (1 1/2``) | UN | 4 | 101.77 | 407.08
5.5.4 | TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA 1/2`` COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO P/ LAVATÓRIO | UN | 12 | 146.23 | 1754.76
5.6 | LOUÇAS E ACESSÓRIOS |  |  | subtotal Grupo | 15000.9
5.6.1 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/ COLUNA COM TORNEIRAS E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR | UN | 8 | 103.78 | 830.24
5.6.2 | BACIA SANITÁRIA P/ DEFICIENTE COM ACESSÓRIOS | UN | 4 | 559.81 | 2239.24
5.6.3 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, TORNEIRA E ACESSÓRIOS CROMADOS | UN | 4 | 206.89 | 827.56
5.6.4 | ESPELHO CRISTAL 3MM (COLOCADO) | M2 | 8 | 200 | 1600
5.6.5 | CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO | UN | 12 | 45.62 | 547.44
5.6.6 | BARRA DE APOIO EM L DE AÇO INOX P/ DEFICIENTES - DIREITO/ESQUERDO | UN | 6 | 712.4 | 4274.4
5.6.7 | PORTA-PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO, EM MATERIAL PLÁSTICO | UN | 12 | 28.39 | 340.68
5.6.8 | PORTA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADO, EM MATERIAL PLÁSTICO | UN | 8 | 43.65 | 349.2
5.6.9 | SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA 7.5X15CM | UN | 8 | 27.95 | 223.6
5.6.10 | TAMPO COM ASSENTO SANITÁRIO | UN | 8 | 20.39 | 163.12
5.6.11 | BACIA SANITÁRIA DE LOUÇA BRANCA C/ CAIXA ACOPLADA E ACESSÓRIOS | UN | 13 | 277.34 | 3605.42
5.7 | PAISAGISMO |  |  | subtotal Grupo | 39556.26
5.7.1 | ÁRVORE FRUTÍFERA COM TUTOR E ADUBO E COM ALTURA MÍNIMA DE 3,00M | UN | 20 | 165.37 | 3307.4
5.7.2 | ATERRO COM AREIA VERMELHA E COMPACTAÇÃO MANUAL S/ CONTROLE (COM AQUISIÇÃO)(M3 P/ 10 M2) | M3 | 370 | 49.14 | 18181.8
5.7.3 | PALMEIRAS COM TUTOR E ADUBO E COM ALTURA DE 1,50 A 3,00M | UN | 10 | 378.12 | 3781.2
5.7.4 | ZOYZIA JAPÔNICA GRAMA ESMERALDA | M2 | 3701 | 3.86 | 14285.86
5.8 | LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL |  |  | subtotal Grupo | 15750.56
5.8.1 | RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO COM REMOÇÃO LATERAL | M2 | 9604 | 1.64 | 15750.56
6.0 | CAMPO DE FUTEBOL |  |  | Total Grupo | 85941.27
6.1 | ESCAVAÇÃO |  |  | Subtotal Grupo | 3443.86
6.1.1 | ESCAVAÇÃO MEC. EM CAMPO ABERTO EM SOLO DE 1ª CAT., PROF. ATÉ 2 M | M3 | 103.56 | 1.74 | 180.19
6.1.2 | REATERRO APILOADO DE VALAS | M3 | 62.14 | 25.98 | 1614.4
6.1.3 | APILOAMENTO DE PISO OU DE FUNDO DE VALAS COM MALHO 30KG | M2 | 129 | 9.87 | 1273.23
6.1.4 | CARGA MECÂNIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 188.48 | 1.91 | 360
6.1.5 | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3, DMT ATÉ 10KM | M3 | 1 | 16.04 | 16.04
6.2 | SISTEMA DE DRENAGEM |  |  | subtotal Grupo | 49949.25
6.2.1 | APLICAÇÃO DE MANTA GEOTEXTIL EM VALAS DE DRENAGEM | M2 | 734.4 | 3.85 | 2827.44
6.2.2 | LASTRO DE BRITA APILOADO MANUALMENTE | M3 | 78 | 65.99 | 5147.22
6.2.3 | TUBO PVC BRANCO P/ ESGOTO D=150MM (6``) - INCL. CONEXÕES | M | 180 | 35.22 | 6339.6
6.2.4 | TUBO PVC BRANCO P/ ESGOTO 200MM (8``) - INCL. CONEXÕES | M | 50 | 61.37 | 3068.5
6.2.5 | CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA DE CONCRETO 50X50X50CM E SELADA - PADRÃO COELCE | UN | 10 | 327.98 | 3279.8
6.2.6 | CANALETA DE CONCRETO COM MEIA CANA D = 300MM. | M | 94 | 59.8 | 5621.2
6.2.7 | GRELHA DE FERRO P/ CALHA EM PASSEIO (FORN. E ASSENTAMENTO) | M | 94 | 142 | 13348
6.2.8 | BASE DE BRITA GRADUADA | M3 | 129.13 | 79.9 | 10317.49
6.3 | ALAMBRADO |  |  | subtotal Grupo | 32548.16
6.3.1 | ALAMBRADO P/ QUADRAS ESPORTIVAS, COM TELA DE ARAME GALV., FIXADA EM QUADROS TUBOS AÇO GALV. H = 4,0 M | M | 148 | 219.92 | 32548.16
7.0 | PISTA DE SKATE |  |  | Total Grupo | 41231.82
7.3 | REVESTIMENTO |  |  | subtotal Grupo | 27496.93
7.3.1 | PISO INDUSTRIAL COMPLETAMENTE EXECUTADO ESP. = 12MM (LASTRO, REGULARIZAÇÃO, POLIMENTO E ENCERAMENTO) | M2 | 294.46 | 93.24 | 27455.45
7.3.2 | REBOCO DE PAREDES | M2 | 3.37 | 12.31 | 41.48
7.4 | PINTURA |  |  | subtotal Grupo | 7679.31
7.4.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR À BASE DE EPÓXI-50 MICRÔMETROS DE PELÍCULA FINAL SECA (UMA DEMÃO) | M2 | 326.64 | 5.8 | 1894.51
7.4.2 | EMASSAMENTO EM PAREDE 2 DEMÃOS COM MASSA ACRÍLICA | M2 | 326.64 | 7.67 | 2505.33
7.4.3 | LATEX ACRILICO 2 DEMÃOS EM PAREDES (S/ MASSA) | M2 | 326.64 | 10.04 | 3279.47
7.5 | CONFINAMENTOS |  |  | subtotal Grupo | 6055.58
7.5.1 | EXECUÇÃO DE GUIA DE CONCRETO MOLDADA ``IN LOCO`` POR EXTRUSÃO(GUIA ALTA) COM SARJETA DE 0,45M COM ACA | M | 74 | 25.08 | 1855.92
7.5.2 | GUARDA CORPO METÁLICO COM COLUNA 2", TUBOS DE 1 5/8" E 1 1/4", H=1,10M, COMPLETAMENTE EXECUTADO | M2 | 25.21 | 126.49 | 3188.81
7.5.3 | CANTONEIRA AÇO GALVANIZADO 4`` X 4`` ESP.= 3/16`` | M | 15 | 67.39 | 1010.85
8.0 | PISTA DE SALTO |  |  | Total Grupo | 5544.79
8.1 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | Subtotal Grupo | 354.83
8.1.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM CAMPO ABERTO EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 2 M | M3 | 12 | 1.74 | 20.88
8.1.2 | CARGA MECÂNIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 12 | 1.91 | 22.92
8.1.3 | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3, DMT ATÉ 10KM | M3 | 12 | 16.04 | 192.48
8.1.4 | COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM PATRULHA MECANIZADA | M3 | 50.02 | 2.37 | 118.55
8.2 | GABARITO |  |  | subtotal Grupo | 171
8.2.1 | LOCAÇÃO DE OBRA: EXECUÇÃO DE GABARITO | M2 | 75 | 2.28 | 171
8.3 | PISO |  |  | subtotal Grupo | 2260.16
8.3.1 | LASTRO DE CONCRETO ESP. = 6 CM | M2 | 50.02 | 27.98 | 1399.56
8.3.2 | PISO CIMENTADO RÚSTICO COM JUNTA PLÁSTICA | M2 | 50.02 | 15.12 | 756.3
8.3.3 | ATERRO HIDRÁULICO, INCLUINDO CARGA E TRANSPORTE DA AREIA C/ DMT = 7KM E ESPALHAMENTO NIVELADO | M3 | 8.75 | 11.92 | 104.3
8.4 | CONFINAMETOS |  |  | subtotal Grupo | 2758.8
8.4.1 | EXECUÇÃO DE GUIA DE CONCRETO MOLDADA ``IN LOCO`` POR EXTRUSÃO(GUIA ALTA) COM SARJETA DE 0,45M COM ACA | M | 110 | 25.08 | 2758.8
9.0 | TOTÉM |  |  | Total Grupo | 26067.53
9.1 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | subtotal Grupo | 39.38
9.1.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM CAMPO ABERTO EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 2 M | M3 | 2 | 1.74 | 3.48
9.1.2 | CARGA MECÂNIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 2 | 1.91 | 3.82
9.1.3 | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3, DMT ATÉ 10KM | M3 | 2 | 16.04 | 32.08
9.2 | GABARITO |  |  | Subtotal Grupo | 128.25
9.2.1 | LOCAÇÃO DE OBRA: EXECUÇÃO DE GABARITO | M2 | 56.25 | 2.28 | 128.25
9.3 | GABARITO |  |  | Subtotal Grupo | 25101.56
9.3.1 | FORMA DE MADEIRIT RESINADA 12 MM P/ FUNDAÇÕES (REUTILIZAÇÃO 5 VEZES) | M2 | 80 | 46.61 | 3728.8
9.3.2 | CONCRETO ESTRUTURAL P/ VIBRAÇÃO FCK 25 MPA | M3 | 14 | 291.11 | 4075.54
9.3.3 | CONCRETO ESTRUTURAL P/ VIBRAÇÃO FCK 15 MPA | M3 | 6 | 267.99 | 1607.94
9.3.4 | ARMADURA CA-50 MÉDIA D=6.3 A 10.0MM | KG | 1600 | 6.46 | 10336
9.3.5 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL E VERTICAL P/APLICAÇÃO DE DIFERENTES SIST. DE IMPERMEABILIZAÇÃO | M2 | 80 | 25.13 | 2010.4
9.3.6 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO | M3 | 20 | 56.3 | 1126
9.3.7 | BROCA DE CONCRETO ARMADO D=25CM (INCL. ESCAVAÇÃO) | M | 72 | 30.79 | 2216.88
9.4 | GABARITO |  |  | subtotal Grupo | 437.94
9.4.1 | ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA, TRAÇO 1:3 | M3 | 2 | 218.97 | 437.94
9.5 | PINTURA |  |  | Subtotal Grupo | 360.4
9.5.1 | ESMALTE SINTÉTICO 2 DEMÃOS COM ZARCÃO EM SUPERFÍCIES DE FERRO (COR VERMELHA) | M2 | 8.38 | 17.22 | 144.3
9.5.2 | REBOCO DE PAREDES | M2 | 8.09 | 12.31 | 99.59
9.5.3 | TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES | M2 | 9.95 | 11.71 | 116.51
10.0 | ÁREA DE CONVIVÊNCIA (ADMINISTRAÇÃO) |  |  | Total Grupo | 46828.99
10.1 | ESQUADRIAS |  |  | Subtotal Grupo | 11814.27
10.1.1 | PORTA TIPO PARANÁ (60X210)CM COMPLETA | UN | 2 | 321.74 | 643.48
10.1.2 | PORTA PARANÁ REVEST. COM CHAPA INOX N.26 DE L=40CM E PUXADOR INOX (NOS DOIS LADOS), P/WC DE DEFICIENTES | M2 | 2.1 | 459.21 | 964.34
10.1.3 | PORTA TIPO PARANÁ (160X210CM) COMPLETA | M2 | 13.44 | 185.76 | 2496.61
10.1.4 | BOX EM ACRÍLICO C/ ESTRUTURA DE ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | M2 | 18.9 | 121 | 2286.9
10.1.5 | GRADE DE FERRO EM METALON | M2 | 20.25 | 176.2 | 3568.05
10.1.6 | ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (20X10X6CM) C/ AR. M2 127,44 CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 ANTI-CHUVA | M2 | 8.07 | 229.85 | 1854.89
10.2 | PISOS |  |  | Subtotal Grupo | 15929.37
10.2.1 | PISO INDUSTRIAL ESP. = 12 MM, INCL. REGULARIZAÇÃO, POLIMENTO E ENCERAMENTO | M2 | 254.24 | 50.92 | 12945.9
10.2.2 | SOLEIRA EM MÁRMORE LARG. = 15CM | M | 8.6 | 31.2 | 268.32
10.2.3 | CALÇADA RÚSTICA EM CONCRETO USINADO FCK=15,0MPA ESP. = 5CM ALISADO C/ DESEMPENADEIRA | M2 | 123.36 | 22.01 | 2715.15
10.3 | PAREDES |  |  | Subtotal Grupo | 87.15
10.3.1 | REVESTIMENTO EM AZULEJO ASSENTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA (COM REJUNTAMENTO) | M2 | 3.51 | 24.83 | 87.15
10.4 | REVESTIMENTO DE FORROS |  |  | Subtotal Grupo | 6530.04
10.4.1 | FORRO DE PVC (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | M2 | 247.35 | 26.4 | 6530.04
10.5 | PINTURA |  |  | Subtotal Grupo | 12468.16
10.5.1 | EMASSAMENTO DE ESQUADRIA DE MADEIRA COM MASSA CORRIDA COM DUAS DEMÃOS, PARA PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE | M2 | 15.96 | 7.55 | 120.5
10.5.2 | ESMALTE 2 DEMÃOS EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA | M2 | 15.96 | 7.6 | 121.3
10.5.3 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR À BASE DE EPÓXI-50 MICRÔMETROS DE PELÍCULA FINAL SECA (UMA DEMÃO) | M2 | 327.6 | 5.8 | 1900.08
10.5.4 | EMASSAMENTO EM PAREDES 2 DEMÃOS COM MASSA DE PVA | M2 | 360.23 | 6.01 | 2164.98
10.5.5 | LATEX PVA 2 DEMÃOS EM PAREDES (S/ MASSA) | M2 | 360.23 | 6.55 | 2359.51
10.5.6 | EMASSAMENTO EM PAREDE EXTERNAS 2 DEMÃOS COM MASSA ACRÍLICA | M2 | 327.6 | 7.67 | 2512.69
10.5.7 | PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM PAREDE EXTERNA COM DUAS DEMÃOS, SEM MASSA CORRIDA | M2 | 327.6 | 10.04 | 3289.1
11.0 | GINÁSIO |  |  | Total Grupo | 534751.86
11.1 | METÁLICAS - ESTRUTURA/COBERTURA |  |  | Subtotal Grupo | 328601.49
11.1.1 | ESTRUTURA METÁLICA (S/TELHA) P/ COBERTA (FORN. E MONTAGEM) C/ PINTURA EM EPOX | M2 | 925 | 90 | 83250
11.1.2 | TELHA ALUMINIO ONDULADA E = 0,7MM | M2 | 925 | 41.39 | 38285.75
11.1.3 | CUMEEIRA NORMAL DE FIBROCIMENTO EM TELHA ONDULADA | M | 37.4 | 57.67 | 2156.86
11.1.4 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA/ZINCO 26 DESENVOLVIMENTO 50 CM | M | 80 | 42.24 | 3379.2
11.1.5 | TUBO PVC BRANCO P/ ESGOTO 100MM - JUNTA COM ANEIS - INCL. CONEXÕES | M | 37.4 | 22.82 | 853.47
11.1.6 | CHAPA DE FERRO GALVANIZADO Nº 14 | M2 | 2186.73 | 91.77 | 200676.21
11.2 | ALAMBRADO |  |  | Subtotal Grupo | 115950.63
11.2.1 | ALAMBRADO P/ QUADRAS ESPORTIVAS, COM TELA DE ARAME GALV., FIXADA EM QUADROS TUBOS AÇO GALV. H = 4,0 M | M2 | 158.82 | 219.92 | 34927.69
11.2.2 | BRISE DE ÂNGULO FIXO COMPOSTO POR PAINÉIS LINEARES DE ALUMÍNIO (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | M2 | 484.54 | 161.7 | 78350.12
11.2.3 | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO ESP. = 10CM | M2 | 45.72 | 24.52 | 1121.05
11.2.4 | CHAPISCO DE BASE TRAÇO 1:3 | M2 | 99.6 | 2.82 | 280.87
11.2.5 | EMBOÇO DE PAREDE | M2 | 99.6 | 12.76 | 1270.9
11.3 | PISOS |  |  | Subtotal Grupo | 57262.46
11.3.1 | LASTRO DE CONCRETO ESP. = 6 CM | M2 | 725.76 | 27.98 | 20306.76
11.3.2 | PISO INDUSTRIAL ESP. = 12 MM, INCL. REGULARIZAÇÃO, POLIMENTO E ENCERAMENTO | M2 | 725.76 | 50.92 | 36955.7
11.4 | ACESSÓRIOS |  |  | subtotal Grupo | 2795.78
11.4.1 | TABELA DE BASQUETE COM ESTRUTURA | CJ | 1 | 947.17 | 947.17
11.4.2 | TRAVE P/ FUTEBOL DE SALÃO COM REDE | CJ | 1 | 1498.61 | 1498.61
11.4.3 | POSTE P/ VOLLEYBOL C/ CATRACA (COLOCADO) | CJ | 1 | 350 | 350
11.5 | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INCÊNDIO |  |  | Subtotal Grupo | 571.68
11.5.1 | EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 339.66 | 339.66
11.5.2 | EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA 10L - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 113.45 | 113.45
11.5.3 | EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO - 6 KG | UN | 1 | 118.57 | 118.57
11.6 | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INCÊNDIO |  |  | Subtotal Grupo | 29569.82
11.6.1 | ESMALTE SINTÉTICO 2 DEMÃOS COM ZARCÃO EM SUPERFÍCIES DE FERRO | M2 | 1588.3 | 17.22 | 27350.53
11.6.2 | LATEX ACRILICO 2 DEMÃOS EM PAREDES (S/ MASSA) - P/ MURETA DO ALAMBRADO. | M2 | 99.6 | 10.04 | 999.98
11.6.3 | DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA | M | 280.3 | 4.35 | 1219.31
12.0 | ARENA COM PALCO |  |  | Total Grupo | 45737.71
12.1 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | Subtotal Grupo | 1468.83
12.1.1 | CARGA MECÂNIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 14.4 | 1.91 | 27.5
12.1.2 | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3, DMT ATÉ 10KM | M3 | 14.4 | 16.04 | 230.98
12.1.3 | ZOYZIA JAPÔNICA GRAMA ESMERALDA | M2 | 28 | 3.86 | 108.08
12.1.4 | ATERRO COM PEDRISCO, INCL. ESPALHAMENTO (COM AQUISIÇÃO) | M3 | 14.4 | 63.52 | 914.69
12.1.5 | COLCHÃO DE AREIA GROSSA C/ APILOAMENTO DE 30% | M3 | 2.57 | 72.99 | 187.58
12.2 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  |  | Subtotal Grupo | 1705.49
12.2.1 | ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (20X10X6CM) C/ AR. M2 127,44 CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 ANTI-CHUVA | M2 | 7.42 | 229.85 | 1705.49
12.3 | PISOS |  |  | Subtotal Grupo | 2668.02
12.3.1 | SOLEIRA EM MÁRMORE LARG. = 15CM | M | 9.66 | 31.2 | 301.39
| PISO CIMENTADO LISO ESP. = 1,5 CM C/ JUNTA DE DILATAÇÃO (TRAÇO 1:4) | M2 | 117.86 | 20.08 | 2366.63
12.4 | PAREDES |  |  | Subtotal Grupo | 351.42
12.4.1 | REVESTIMENTO EM AZULEJO ASSENTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA (COM REJUNTAMENTO) | M2 | 14.153 | 24.83 | 351.42
12.5 | ESQUADRIAS |  |  | Subtotal Grupo | 10146.66
12.5.1 | PORTA PARANÁ REVEST.C/CHAPA INOX N.26,L=40CM(DOIS LADOS)E PUXADOR INTERNO INOX1``X45CM,WC DEFICIENTE | M2 | 4 | 459.21 | 1836.84
12.5.2 | BOX EM ACRÍLICO C/ ESTRUTURA DE ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | M2 | 49.6 | 121 | 6001.6
12.5.3 | GRADE DE FERRO EM METALON | M2 | 13.1 | 176.2 | 2308.22
12.6 | COBERTA |  |  | Subtotal Grupo | 11098.21
12.6.1 | ESTRUTURA METÁLICA (S/TELHA) P/ COBERTA (FORN. E MONTAGEM) | M3 | 73.28 | 90 | 6595.2
12.6.2 | TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA ESP.=0,70MM | M2 | 73.28 | 41.39 | 3033.06
12.6.3 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA/ZINCO 26 DESENVOLVIMENTO 50 CM | M | 34.8 | 42.24 | 1469.95
12.7 | PINTURA |  |  | Subtotal Grupo | 13403.63
12.7.1 | EMASSAMENTO EM PAREDE 2 DEMÃOS COM MASSA ACRÍLICA | M2 | 756.84 | 7.67 | 5804.96
12.7.2 | LATEX ACRILICO 2 DEMÃOS EM PAREDES (S/ MASSA) | M2 | 756.84 | 10.04 | 7598.67
12.8 | TETO |  |  | Subtotal Grupo | 2381.1
12.8.1 | EMASSAMENTO EM FORRO 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA | M2 | 149.66 | 6.75 | 1010.21
12.8.2 | LATEX PVA 2 DEMÃOS EM FORRO (S/ MASSA) | M2 | 149.66 | 9.16 | 1370.89
12.9 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | Subtotal Grupo | 2240.75
12.9.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM CAMPO ABERTO EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 2 M | M3 | 50 | 1.74 | 87
12.9.2 | APILOAMENTO DE PISO OU DE FUNDO DE VALAS COM MALHO 30KG | M2 | 100 | 9.87 | 987
12.9.3 | CARGA MECÂNIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 65 | 1.91 | 124.15
12.9.4 | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3, DMT ATÉ 10KM | M3 | 65 | 16.04 | 1042.6
12.10 | GABARITO |  |  | subtotal Grupo | 273.6
12.10.1 | LOCAÇÃO DE OBRA: EXECUÇÃO DE GABARITO | M2 | 120 | 2.28 | 273.6
13.0 | QUADRA DE AREIA |  |  | Total Grupo | 38203.19
13.1 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | subtotal Grupo | 24252.88
13.1.1 | ESCAVAÇÃO MEC. EM CAMPO ABERTO-SOLO DE 1ª CAT., PROF. ATÉ 2 M | M3 | 148.85 | 1.74 | 259
13.1.2 | CARGA MECÂNIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 148.85 | 1.91 | 284.3
13.1.3 | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3, DMT ATÉ 10KM | M3 | 148.85 | 16.04 | 2387.55
13.1.4 | COLCHÃO COM MISTURA DE PIÇARRA E AREIA DO MORRO NO TRAÇO 1:1 INCL. ESPALHAMENTO | M3 | 147 | 55.07 | 8095.29
13.1.5 | APILOAMENTO DE PISO OU DE FUNDO DE VALAS COM MALHO 30KG | M2 | 367 | 9.87 | 3622.29
13.1.6 | LASTRO DE BRITA APILOADO MANUALMENTE | M3 | 15 | 65.99 | 989.85
13.1.7 | AQUISIÇÃO,CARGA,TRANSP. ATÉ 15KM,DESCARGA E ASSENT. DE TUBOS/CONEXÕES EM PVC RÍGIDO OCRE JE DN 150MM | M | 190 | 45.34 | 8614.6
13.2 | GABARITO |  |  | Subtotal Grupo | 1167.52
13.2.1 | LOCAÇÃO DE OBRA: EXECUÇÃO DE GABARITO | M2 | 512.07 | 2.28 | 1167.52
13.3 | ALAMBRADO |  |  | Subtotal Grupo | 12095.6
13.3.1 | ALAMBRADO P/ QUADRAS ESPORTIVAS, COM TELA DE ARAME GALV., FIXADA EM QUADROS TUBOS AÇO GALV. H = 4,0 M | M | 55 | 219.92 | 12095.6
13.4 | GUIAS |  |  | Subtotal Grupo | 687.19
13.4.1 | EXECUÇÃO DE GUIA DE CONCRETO MOLDADA ``IN LOCO`` POR EXTRUSÃO(GUIA ALTA) COM SARJETA DE 0,45M COM ACA | M | 27.4 | 25.08 | 687.19
14.0 | PISTA DE CAMINHADA |  |  | Total Grupo | 36483.79
14.1 | PISO |  |  | Subtotal Grupo | 26503.2
14.1.1 | PISO EM BLOKET ARTICULADO SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA - E = 4,5 CM P/ PASSEIO | M2 | 818 | 32.4 | 26503.2
14.2 | GUIAS |  |  | Subtotal Grupo | 9980.59
14.2.1 | EXECUÇÃO DE GUIA DE CONCRETO MOLDADA ``IN LOCO`` POR EXTRUSÃO(GUIA ALTA) COM SARJETA DE 0,45M COM ACA | M | 397.95 | 25.08 | 9980.59
15.0 | IMPLANTAÇÃO |  |  | Total Grupo | 211107.3765
15.1 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | Subtotal Grupo | 6393.2578
15.1.1 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 266.84 | 11.9 | 3175.396
15.1.2 | TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T.= 6,0 KM | M3 | 266.84 | 8.19 | 2185.4196
15.1.3 | ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DESUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) | M3 | 163.62 | 6.31 | 1032.4422
15.2 | ATERRO,REATERRO E COMPACTAÇÃO |  |  | Subtotal Grupo | 7351.4466
15.2.1 | ATERRO C/ MATERIAL ARENOSO, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO (C/ AQUISIÇÃO) | M3 | 163.62 | 44.93 | 7351.4466
15.3 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | Subtotal Grupo | 42953.1621
15.3.1 | PISO TÁTIL DIRECIONAL EM PLACAS PRÉ-MOLDADAS DE 5MPa. | M2 | 3.75 | 49.74 | 186.525
15.3.2 | PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA. | M2 | 832.86 | 51.11 | 42567.4746
15.3.3 | LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 3.75 | 27.98 | 104.925
15.3.4 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL E VERTICAL P/APLICAÇÃO DE DIFERENTES SIST. DE IMPERMEABILIZAÇÃO | M2 | 3.75 | 25.13 | 94.2375
15.4 | TUBOS E CONEXÕES |  |  | Subtotal Grupo | 8354.29
15.4.1 | TUBO DE PVC REFORÇADO SÉRIE R, COM PONTA E BOLSA PARA JUNTA ELÁSTICA D=100mm | M | 161 | 51.89 | 8354.29
15.5 | CAIXAS / ACESSÓRIOS |  |  | Subtotal Grupo | 3558.88
15.5.1 | CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA DE CONCRETO 50X50X50CM E SELADA - PADRÃO COELCE | UN | 8 | 327.89 | 2623.12
15.5.2 | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 500X500X120MM | UN | 8 | 116.97 | 935.76
15.6 | CABEAMENTO ESTRUTURADO/CFTV |  |  | Subtotal Grupo | 6867.68
15.6.1 | ELETRODUTO EM PEAD, PRETO, CORRUGADO FLEXÍVEL D= 1.1/2" | M | 500 | 8.24 | 4120
15.6.2 | ARAME GUIA GALVANIZADO N. 16 BWG | KG | 8 | 26 | 208
15.6.3 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO COM ROSCA Ø 1", INCL. COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO . | M | 222 | 11.44 | 2539.68
15.7 | CABOS E ACESSÓRIOS |  |  | subtotal Grupo | 75601.98
15.7.1 | CABO DE FIBRAS ÓPTICAS PARA 10Gb/s TIPO MONOMODO 09/125um COM 4 FIBRAS | M | 3471 | 21.7 | 75320.7
15.7.2 | CABO TELEFONICO CI 50-50 | M | 17 | 15.15 | 257.55
15.7.3 | CABO DE COBRE NU 6MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 7 | 3.39 | 23.73
15.8 | EQUIPAMENTOS PASSIVOS |  |  | subtotal Grupo | 54589.7
15.8.1 | ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAIS COM ANÉIS (1U), FORNECIMENTO | UN | 2 | 20 | 40
15.8.2 | SWITCH 24 PORTAS ETHERNET COM POE RJ-45, FORNECIMENTO | UN | 2 | 204.49 | 408.98
15.8.3 | RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 08 TOMADAS, PADRÃO RACK 19" | UN | 2 | 79.32 | 158.64
15.8.4 | PATCH CABLE IDC/RJ45 CAT. 6 VM 2,5M | UN | 41 | 36.95 | 1514.95
15.8.5 | PATCH CABLE EXTRA-FLEXÍVEL RJ-45/RJ-45 DE 1,50m | UN | 41 | 9.6 | 393.6
15.8.6 | PATH PANEL 24 PORTAS CAT 6E | UN | 2 | 155 | 310
15.8.7 | MINI CÂMERA DE VÍDEO CCD 420L COLOR DAY/NIGHT FONTE 12V 500MA - INSTALADA E PROGRAMADA | UN | 41 | 200.03 | 8201.23
15.8.8 | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DC P/ 24 CÂMERAS | UN | 2 | 1383.13 | 2766.26
15.8.9 | GRAVADOR DVR STANDALONE 16CANAIS TCP/IP 480/480FPS PTZ, HD 1TB, SAÍDAS VÍDEO VGA E SPOT, WEB BROWSER | UN | 2 | 7890.78 | 15781.56
15.8.10 | RACK FECHADO 12 US, 570mm, PROFUNDIDADE PADRÃO 19" | UN | 1 | 403.82 | 403.82
15.8.11 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONVERSOR DE MIDIA MC100CM UTP/FIBRA OPTICA. | UN | 82 | 300.13 | 24610.66
15.9 | CAIXAS / ACESSÓRIOS |  |  | Subtotal Grupo | 5436.98
15.9.1 | CAIXA METÁLICA 60X60X12CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 105.5 | 105.5
15.9.2 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIJOLO 40X40X60CM COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO | UN | 28 | 190.41 | 5331.48
16.0 | NOVA ADMINISTRAÇÃO |  |  | Total Grupo | 26812.8574
16.1 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  | Subtotal Grupo | 23.1195
16.1.1 | RETIRADA DE COMBOGÓ | M2 | 3.51 | 4.98 | 17.4798
16.1.2 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO | M3 | 0.33 | 17.09 | 5.6397
16.2 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | Subtotal Grupo | 17.8801
16.2.1 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 0.89 | 11.9 | 10.591
16.2.2 | TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T.= 6,0 KM | M3 | 0.89 | 8.19 | 7.2891
16.3 | VERGAS E CHAPIM |  |  | Subtotal Grupo | 6.638
16.3.1 | VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA POR 10 VEZES | M3 | 0.01 | 663.8 | 6.638
16.4 | PAINÉIS |  |  | Subtotal Grupo | 1608.75
16.4.1 | PAREDE DE GESSO ACARTONADO, DRY-WALL D 73/48/60 2 ST 12,5MM SISTEMAS LAFARGE GYPSUM (OU SIMILAR) | M2 | 18.75 | 85.8 | 1608.75
16.5 | REVESTIMENTOS INTERNOS |  |  | Subtotal Grupo | 813.7515
16.5.1 | REBOCO DE PAREDES | M2 | 3.51 | 12.31 | 43.2081
16.5.2 | LATEX ACRILICO 2 DEMÃOS EM PAREDES (S/ MASSA) | M2 | 40.98 | 10.04 | 411.4392
16.5.3 | EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS | M2 | 40.98 | 7.67 | 314.3166
16.5.4 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO | M2 | 3.51 | 12.76 | 44.7876
16.6 | REVESTIMENTOS EXTERNOS |  |  | Subtotal Grupo | 150.1578
16.6.1 | REBOCO DE PAREDES | M2 | 3.51 | 12.31 | 43.2081
16.6.2 | LATEX ACRILICO 2 DEMÃOS EM PAREDES (S/ MASSA) | M2 | 3.51 | 10.04 | 35.2404
16.6.3 | EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS | M2 | 3.51 | 7.67 | 26.9217
16.6.4 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO | M2 | 3.51 | 12.76 | 44.7876
16.7 | ESQUADRIAS |  |  | Subtotal Grupo | 388.5
16.7.1 | PORTA TIPO PARANÁ (100X210)CM COMPLETA | UN | 1 | 388.5 | 388.5
16.8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | Subtotal Grupo | 1001.7
16.8.1 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, INCLUSIVE CONEXOES D= 25 MM (3/4") | M | 189 | 5.3 | 1001.7
16.9 | CABEAMENTO GERAL |  |  | Subtotal Grupo | 2038.77
16.9.1 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 839 | 2.43 | 2038.77
16.10 | INTERRUPTORES/TOMADAS/ESPELHOS |  |  | Subtotal Grupo | 1388.4
16.10.1 | TOMADA 2P+T 15A EM CAIXA 4x2"- 250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 16 | 14.46 | 231.36
16.10.2 | TOMADA 2P+T PARA COMPUTADOR NO PISO | UN | 32 | 31.72 | 1015.04
16.10.3 | INTERRUPTOR SIMPLES EM CAIXA 4x2" DE PVC - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 | 6.82 | 20.46
16.10.4 | INTERRUPTOR SIMPLES EM CAIXA 4x2" DE PVC- 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6 | 13.74 | 82.44
16.10.5 | INTERRUPTOR SIMPLES EM CAIXA 4x2" DE PVC- 3 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 19.55 | 39.1
16.11 | LUMINÁRIAS INTERNAS / EXTERNAS / ACESSÓRIOS |  |  | subtotal Grupo | 4440.8
16.11.1 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR ALUM. COR BRANCA COMVIDRO LEITOSO COM LÂMPADA 18W | UN | 2 | 102.6 | 205.2
16.11.2 | LUMINARIA TIPO CALHA DE SOBREPOR FLUORESCENTE COMPLETA 1 LAMPADA DE 16W | UN | 8 | 51.91 | 415.28
16.11.3 | LUMINARIA TIPO CALHA DE SOBREPOR FLUORESCENTE COMPLETA 2 LAMPADAS DE 32W | UN | 36 | 106.12 | 3820.32
16.12 | CAIXAS / ACESSÓRIOS |  |  | Subtotal Grupo | 204.6
16.12.1 | CAIXA OCTOGONAL EM PVC FUNDO MÓVEL 4X4" | UN | 44 | 4.65 | 204.6
16.13 | QUADROS ELÉTRICOS - QF-CFTV |  |  | Subtotal Grupo | 169.84
16.13.1 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A | UN | 5 | 7.98 | 39.9
16.13.2 | MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 25A 5KA CURVA C | UN | 1 | 7.99 | 7.99
16.13.3 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM ACO GALVANIZADO, PARA 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO MONOFASICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 121.95 | 121.95
16.14 | QGLF-ADM-PRAÇA |  |  | Subtotal Grupo | 88.39
16.14.1 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A | UN | 4 | 7.99 | 31.96
16.14.2 | MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 25A 5KA CURVA C | UN | 1 | 7.99 | 7.99
16.14.3 | MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 32A 5KA CURVA C | UN | 1 | 48.44 | 48.44
16.15 | QF-LABORATÓRIO |  |  | Subtotal Grupo | 342.94
16.15.1 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A | UN | 9 | 7.98 | 71.82
16.15.2 | MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 32A 5KA CURVA C | UN | 1 | 48.44 | 48.44
16.15.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ DE EMBUTIR COMPLETO ATÉ 12 CIRCUITOS COM BARRAMENTO | UN | 1 | 222.68 | 222.68
16.16 | CABEAMENTO ESTRUTURADO/CFTV |  |  | Subtotal Grupo | 2501.01
16.16.1 | ELETRODUTO PVC ROSC. D=25MM (3/4``) | M | 54 | 5.3 | 286.2
16.16.2 | ELETRODUTO EM PEAD, PRETO, CORRUGADO FLEXÍVEL D=2" | M | 21 | 12.61 | 264.81
16.16.3 | ARAME GUIA GALVANIZADO N. 16 BWG | M | 75 | 26 | 1950
16.17 | CABOS E ACESSÓRIOS |  |  | Subtotal Grupo | 945.54
16.17.1 | CABO LÓGICO UTP (10MPBS) 4 PARES | M | 206 | 4.59 | 945.54
16.18 | EQUIPAMENTOS PASSIVOS |  |  | Subtotal Grupo | 3109.79
16.18.1 | ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAIS COM ANÉIS (1U), FORNECIMENTO | UN | 3 | 20 | 60
16.18.2 | SWITCH 24 PORTAS ETHERNET COM POE RJ-45, FORNECIMENTO | UN | 2 | 204.49 | 408.98
16.18.3 | RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 08 TOMADAS, PADRÃO RACK 19" | UN | 1 | 79.32 | 79.32
16.18.4 | PATCH CABLE IDC/RJ45 CAT. 6 VM 2,5M | UN | 34 | 36.95 | 1256.3
16.18.5 | PATCH CABLE EXTRA-FLEXÍVEL RJ-45/RJ-45 DE 1,50m | UN | 34 | 9.6 | 326.4
16.18.6 | PATH PANEL 24 PORTAS CAT 6E | UN | 2 | 155 | 310
16.18.7 | BLOCO 110 IDC-10PARES | UN | 1 | 264.97 | 264.97
16.18.8 | RACK FECHADO P/ GABINETE 12 X 19" | UN | 1 | 403.82 | 403.82
16.19 | CAIXAS / ACESSÓRIOS |  |  | Subtotal Grupo | 673.84
16.19.1 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO 30X30X30CM COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO | UN | 1 | 57.57 | 57.57
16.19.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PADRÃO TELEMAR 600X600X120MM | UN | 1 | 137.48 | 137.48
16.19.3 | SOLDA EXOTÉRMICA P/ CABO DE COBRE | UN | 1 | 24.56 | 24.56
16.19.4 | HASTE DE TERRA COBREADA TIPO COPPERWELD 5/8"x2,40m C/CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM CIMENTO AGREGADO COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO REF.:TEL-513 E TEL-536, DA TERMOTÉCNICA OU EQ. TÉCNICO. | UN | 1 | 152.15 | 152.15
16.19.5 | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R3 1,30X1,20X1,20M E M BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL | UN | 1 | 133.12 | 133.12
16.19.6 | CAIXA PADRÃO TELEBRÁS Nº 4 (600X600X120MM) LÓGICA | UN | 1 | 168.96 | 168.96
16.20 | TOMADAS |  |  | Subtotal Grupo | 5315.9
16.20.1 | PONTO LÓGICO COM 2 TOMADAS COM CONECTOR RJ 45 (EMBUTIDAS NA PAREDE OU APARENTE) | UN | 34 | 156.35 | 5315.9
16.21 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  | Subtotal Grupo | 1582.5405
16.21.1 | TELA DE ARAME GALVANIZADO MALHA 2`` P/ ALAMBRADOS EM ESTRUTURA EXISTENTE | M2 | 52.35 | 30.23 | 1582.5405
17.0 | AMPLIAÇÃO DO ANFITEATRO |  |  | Total Grupo | 24659.0924
17.1 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  | subtotal Grupo | 235.2708
17.1.1 | DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 1 | 96.5 | 96.5
17.1.2 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO | M3 | 8.12 | 17.09 | 138.7708
17.2 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | subtotal Grupo | 1067.7408
17.2.1 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 9.12 | 11.9 | 108.528
17.2.2 | TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T.= 6,0 KM | M3 | 9.12 | 8.19 | 74.6928
17.2.3 | ATERRO COM AREIA VERMELHA E COMPACTAÇÃO MANUAL S/ CONTROLE (COM AQUISIÇÃO) | M3 | 18 | 49.14 | 884.52
17.3 | CONCRETO |  |  | Subtotal Grupo | 6701.3522
17.3.1 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO | M3 | 23.02 | 291.11 | 6701.3522
17.4 | FÔRMAS |  |  | Subtotal Grupo | 1250.0802
17.4.1 | FORMA DE MADEIRIT RESINADA 12 MM P/ FUNDAÇÕES (REUTILIZAÇÃO 5 VEZES) | M2 | 26.82 | 46.61 | 1250.0802
17.5 | ARMADURA |  |  | Subtotal Grupo | 5364.9084
17.5.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FERRO 5.0MM (3,11 KG/M2), PAINEL 2,45X6,0M, TELCON OU S IMILAR | M2 | 40 | 8.35 | 334
17.5.2 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 1239.14 | 4.06 | 5030.9084
17.6 | ALVENARIAS |  |  | Subtotal Grupo | 4835.24
17.6.1 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EMARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),E=1CM | M2 | 60 | 24.52 | 1471.2
17.6.2 | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO ESTRUTURAL 14X19X39CM | M2 | 74 | 45.46 | 3364.04
17.7 | REVESTIMENTOS INTERNOS / EXTERNOS |  |  | Subtotal Grupo | 2291.8
17.7.1 | REBOCO DE PAREDES | M2 | 70 | 12.31 | 861.7
17.7.2 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO | M2 | 70 | 12.76 | 893.2
17.7.3 | EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS | M2 | 70 | 7.67 | 536.9
17.8 | PINTURA |  |  | Subtotal Grupo | 702.8
17.8.1 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS | M2 | 70 | 10.04 | 702.8
17.9 | DIVERSOS |  |  | Subtotal Grupo | 2209.9
17.9.1 | CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM. = 2`` | M | 35 | 63.14 | 2209.9
18.0 | QUIÓSQUE |  |  | Total Grupo | 93789.1386
18.1 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | Subtotal Grupo | 681.255
18.1.1 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE | M3 | 19.5 | 11.9 | 232.05
18.1.2 | TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T.= 6,0 KM | M3 | 19.5 | 8.19 | 159.705
18.1.3 | ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M | M3 | 15 | 19.3 | 289.5
18.2 | ATERRO,REATERRO E COMPACTAÇÃO |  |  | Subtotal Grupo | 296.1
18.2.1 | APILOAMENTO PISO/FUNDO VALA C/MACO 30KG | M2 | 30 | 9.87 | 296.1
18.3 | FUNDAÇÕES |  |  | Subtotal Grupo | 7243.5984
18.3.1 | CINTA DE IMPERMEABILIZAÇÃO COMPLETAMENTE EXECUTADA | M3 | 2.25 | 1318 | 2965.5
18.3.2 | CINTA DE AMARRACAO COMPLETA, CONCRETO, FERRAGEM E FÔRMA. | M3 | 0.76 | 1323.09 | 1005.5484
18.3.3 | ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA, TRAÇO 1:3 | M3 | 15 | 218.17 | 3272.55
18.4 | CONCRETO |  |  | Subtotal Grupo | 842.28
18.4.1 | LAJE VOLTERRANA P/ FORRO | M2 | 12 | 70.19 | 842.28
18.5 | ALVENARIAS |  |  | Subtotal Grupo | 6791.3772
18.5.1 | VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0.32 | 663.8 | 212.416
18.5.2 | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO ESP. = 10CM | M2 | 268.31 | 24.52 | 6578.9612
18.6 | ESTRUTURA DE COBERTA |  |  | Subtotal Grupo | 7823
18.6.1 | ESTRUTURA MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA | M2 | 100 | 78.23 | 7823
18.7 | COBERTA |  |  | Subtotal Grupo | 3506
18.7.1 | TELHA CERÂMICA COLONIAL OU PAULISTA, INCLUSIVE EMBOÇAMENTO | M2 | 100 | 35.06 | 3506
18.8 | OUTROS ELEMENTOS DE COBERTA |  |  | Subtotal Grupo | 204
18.8.1 | CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA) | M | 20 | 10.2 | 204
18.9 | REVESTIMENTOS INTERNOS |  |  | subtotal Grupo | 5723.9324
18.9.1 | LASTRO DE CONCRETO ESP. = 6 CM | M2 | 52.76 | 27.98 | 1476.2248
18.9.2 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ATÉ 30X30 CM (900 CM²) (PAREDE/PISO) | M2 | 52.76 | 4.03 | 212.6228
18.9.3 | REVESTIMENTO EM CERÂMICA DE 1ª QUALIDADE 30X30 CM ASSENT. COM ARGAM. DE CIMENTO E AREIA (COM REJUNTAMENTO) | M2 | 52.76 | 48.74 | 2571.5224
18.9.4 | LONA PLASTICA PRETA, ESPESSURA 150 MICRAS - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M2 | 52.76 | 2.61 | 137.7036
18.9.5 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL E VERTICAL P/APLICAÇÃO DE DIFERENTES SIST. DE IMPERMEABILIZAÇÃO | M2 | 52.76 | 25.13 | 1325.8588
18.10 | REVESTIMENTOS DE PAREDE |  |  | Subtotal Grupo | 10654.9494
18.10.1 | REVESTIMENTO EM CERÂMICA DE 1ª QUALIDADE 30X30 CM ASSENT. COM ARGAM. DE CIMENTO E AREIA (COM REJUNTAMENTO) | M2 | 90.74 | 48.74 | 4422.6676
18.10.2 | REJUNTAMENTO P/ REVESTIMENTO CERÂMICO COMARGAMASSA PRÉ- FABRICADA - ESP.=3MM | M2 | 90.74 | 4.03 | 365.6822
18.10.3 | CHAPISCO DE BASE TRAÇO 1:3 | M2 | 224.5 | 2.82 | 633.09
18.10.4 | EMBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO | M2 | 90.74 | 12.76 | 1157.8424
18.10.5 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS | M2 | 133.76 | 10.04 | 1342.9504
18.10.6 | EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS | M2 | 133.76 | 7.67 | 1025.9392
18.10.7 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO | M2 | 133.76 | 12.76 | 1706.7776
18.11 | REVESTIMENTO DE TETO / FORROS |  |  | Subtotal Grupo | 2114.192
18.11.1 | FORRO DE GESSO ACARTONADO TIPO F.G.A. ARAMADO (FORN. E MONTAGEM) | M2 | 42.76 | 26.53 | 1134.4228
18.11.2 | CHAPISCO DE LAJE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | M2 | 10 | 5.18 | 51.8
18.11.3 | LATEX PVA 2 DEMÃOS EM FORRO (S/ MASSA) | M2 | 52.76 | 9.16 | 483.2816
18.11.4 | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | M2 | 52.76 | 6.01 | 317.0876
18.11.5 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO | M2 | 10 | 12.76 | 127.6
18.12 | SOLEIRAS E RODAPÉS |  |  | Subtotal Grupo | 172.608
18.12.1 | SOLEIRA EM GRANITO LARG. = 15CM | M | 3.2 | 53.94 | 172.608
18.13 | REVESTIMENTOS EXTERNOS |  |  | Subtotal Grupo | 11821.7736
18.13.1 | PISO DE CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" fck = 15 Mpa, ESPESSURA = 8 CM - ACABAMENTO MANUAL | M2 | 80 | 49.89 | 3991.2
18.13.2 | PERFIL DE ALUMÍNIO NATURAL EM "L" DE 1" X 1" X 1/8" | M | 24.8 | 10.94 | 271.312
18.13.3 | SANCA/RODATETO DE GESSO ACARTONADO (FORN. E MONTAGEM) | M | 84.8 | 13.13 | 1113.424
18.13.4 | CHAPISCO DE BASE TRAÇO 1:3 | M2 | 231.76 | 2.82 | 653.5632
18.13.5 | EMBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO | M2 | 71.68 | 12.76 | 914.6368
18.13.6 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS | M2 | 160.08 | 10.04 | 1607.2032
18.13.7 | EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS | M2 | 160.08 | 7.67 | 1227.8136
18.13.8 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO | M2 | 160.08 | 12.76 | 2042.6208
18.14 | ESQUADRIAS |  |  | Subtotal Grupo | 9456.9736
18.14.1 | PORTA TIPO PARANÁ (0,60 X 2,10 M), COMPLETA | UN | 4 | 312.74 | 1250.96
18.14.2 | PORTA TIPO PARANÁ (0,80 X 2,10 M), COMPLETA | UN | 4 | 332.12 | 1328.48
18.15.1 | PORTA DE AÇO DE ENROLAR COM FECHADURA | M2 | 38.64 | 177.99 | 6877.5336
18.16 | LOUÇAS, METÁIS E ACESSÓRIOS |  |  | Subtotal Grupo | 757.35
18.16.1 | CUBA DE LOUÇA DE SOBREPOR COMPLETA COM TORNEIRA CROMADA E ACESSÓRIOS CROMADOS | M2 | 3.4 | 222.75 | 757.35
18.17 | BANCADAS |  |  | Subtotal Grupo | 4827.2744
18.17.1 | BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA (OU OUTRAS CORES) ESP.=2CM P/ CUBAS | M2 | 21.32 | 226.42 | 4827.2744
18.18 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  | Subtotal Grupo | 2673.6892
18.18.1 | ENVELOPE DE CONCRETO P/ PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO | M | 52.05 | 7.76 | 403.908
18.18.2 | RASGO EM ALVENARIA PARA TUBULAÇÃO D=32MM (1 1/4`) A 50MM (2``) | M | 28.8 | 4.56 | 131.328
18.18.3 | ENCHIMENTO DE RASGO COM ARGAMASSA MISTA PARA TUBULAÇÃO D=32MM (1 1/4`) A 50MM (2`) | M | 28.8 | 2.77 | 79.776
18.18.4 | TUBO PVC SOLDÁVEL MARROM INCL. CONEXÕES D=25MM (3/4``) | M | 153.32 | 11.09 | 1700.3188
18.18.5 | TUBO PVC SOLDÁVEL MARROM INCL. CONEXÕES D=32MM (1``) | M | 22.08 | 16.23 | 358.3584
18.19 | ACESSÓRIOS / REGISTROS E VÁLVULAS |  |  | Subtotal Grupo | 869.64
18.19.1 | HIDRÔMETRO TM Q=3M³/H X 3/4" X 190MM, CL. B(H)/A(V), PADRÃO CAGECE - COMPLETO | UN | 4 | 67.14 | 268.56
18.19.2 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA D=20MM (3/4``) | UN | 4 | 41.6 | 166.4
18.19.3 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=25MM (1``) | UN | 4 | 27.91 | 111.64
18.19.4 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=20MM (3/4``) | UN | 4 | 22.15 | 88.6
18.19.5 | TORNEIRA P/ JARDIM 3/4`` | UN | 4 | 20.31 | 81.24
18.19.6 | TORNEIRA DE BOIA D=20MM (3/4``) | UN | 4 | 38.3 | 153.2
18.20 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  | Subtotal Grupo | 3508.1854
18.20.1 | ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO ENTERRADO | M | 67.31 | 7.76 | 522.3256
18.20.2 | TUBO PVC BRANCO P/ ESGOTO D=50MM (2`` ) - JUNTA COM ANEIS - INCL. CONEXÕES | M | 22.4 | 22.06 | 494.144
18.20.3 | TUBO PVC BRANCO P/ ESGOTO 100MM - JUNTA COM ANEIS - INCL. CONEXÕES | M | 109.19 | 22.82 | 2491.7158
18.21 | CAIXAS / ACESSÓRIOS |  |  | Subtotal Grupo | 2947.4
18.21.1 | CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA | UN | 4 | 134.43 | 537.72
18.21.2 | RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 | 11.9 | 47.6
18.21.3 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA 1/2 TIJOLO 60X60X60CM COM TAMPA DE CONCRETO | UN | 8 | 295.26 | 2362.08
18.22 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | Subtotal Grupo | 5243.76
18.22.1 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO COM ROSCA Ø 3/4", INCL. COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | M | 128 | 7.5 | 960
18.22.2 | RASGO EM ALVENARIA PARA TUBULAÇÃO D=32MM (1 1/4`) A 50MM (2``) | M | 128 | 4.56 | 583.68
18.22.3 | ENCHIMENTO DE RASGO COM ARGAMASSA MISTA PARA TUBULAÇÃO D=32MM (1 1/4`) A 50MM (2`) | M | 128 | 2.77 | 354.56
18.22.4 | CABO FLEXÍVEL 750V - 2.5MM2 | M | 492 | 2.43 | 1195.56
18.22.5 | TOMADA CORRENTE DOIS POLOS MAIS TERRA 15A-250V | UN | 28 | 14.46 | 404.88
18.22.6 | INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V | UN | 4 | 6.82 | 27.28
18.22.7 | INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V | UN | 4 | 19.55 | 78.2
18.22.8 | LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA 1 LAMPADA DE 20W | UN | 16 | 42.37 | 677.92
18.22.9 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2X16W/220V , CORPO EM CHAPA DE AÇO PINTADO EM BRANCO, RELFETOR EM ALUMÍNIO. | UN | 12 | 73.94 | 887.28
18.22.10 | CAIXA OCTOGONAL EM PVC FUNDO MÓVEL 4X4" | UN | 16 | 4.65 | 74.4
18.23 | QUADROS ELÉTRICOS |  |  | Subtotal Grupo | 615.52
18.23.1 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A | UN | 3 | 7.98 | 23.94
18.23.2 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A | UN | 1 | 7.99 | 7.99
18.23.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO P/ ATÉ 6 CIRCUITOS COM BARRAMENTO | UN | 1 | 121.95 | 121.95
18.23.4 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A | UN | 3 | 7.98 | 23.94
18.23.5 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A | UN | 1 | 7.99 | 7.99
18.23.6 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO P/ ATÉ 6 CIRCUITOS COM BARRAMENTO | UN | 1 | 121.95 | 121.95
18.23.7 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A | UN | 3 | 7.98 | 23.94
18.23.8 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A | UN | 1 | 7.99 | 7.99
18.23.9 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO P/ ATÉ 6 CIRCUITOS COM BARRAMENTO | UN | 1 | 121.95 | 121.95
18.23.10 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A | UN | 3 | 7.98 | 23.94
18.23.11 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A | UN | 1 | 7.99 | 7.99
18.23.12 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO P/ ATÉ 6 CIRCUITOS COM BARRAMENTO | UN | 1 | 121.95 | 121.95
18.24 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  | Subtotal Grupo | 5014.28
18.24.1 | CAIXA D`ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO COM CAPACIDADE=500L | UN | 4 | 451.73 | 1806.92
18.24.2 | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM AÇO GALVANIZADO DIAM. = 1`` | M | 24 | 133.64 | 3207.36
19 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | Total Grupo | 1050
19.1 | LIMPEZA FINAL |  |  | Subtotal Grupo | 1050
19.1.1 | LIMPEZA DA OBRA | M2 | 1000 | 1.05 | 1050
|  |  |  | TOTAL | 1661037.7749
|  |  |  | BDI 22% | 365428.3105
|  |  |  | TOTAL GERAL | 2026466.0854
Note on E335: Valor anterior era de R$ 4,31. Diferença muito grande.
Note on B367: Infra121: VALOR NÃO "BATE"

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE
LOCAL: GRANJA PORTUGAL
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | % | 30 dias |  | 60 dias |  | 90 dias |  | 120 dias |  | 150 dias |  | 180 dias |  | 210 dias |  | TOTAL
|  |  |  | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | %
1 | PISOS | 194460.26 | 11.71% | 38892.052 | 20% | 48615.065 | 25% | 58338.078 | 30% | 48615.065 | 25% | [6 empty] | 194460.26 | 100%
2 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 39850.78 | 2.399% |  |  | 11955.234 | 30% | 11955.234 | 30% | 7970.156 | 20% | 7970.156 | 20% |  |  |  |  | 39850.78 | 100%
3 | PRAÇA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 77542.73 | 4.668% |  |  | 15508.546 | 20% | 19385.6825 | 25% | 23262.819 | 30% | 11631.4095 | 15% | 7754.273 | 10% |  |  | 77542.73 | 100%
4 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - ANEXOS DA PRAÇA | 50012 | 3.011% | [6 empty] | 20004.8 | 40% | 20004.8 | 40% | 10002.4 | 20% |  |  | 50012 | 100%
5 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA - ANEXOS DA PRAÇA | 80962.59 | 4.874% |  |  | 20240.6475 | 25% | 24288.777 | 30% | 20240.6475 | 25% | 16192.518 | 20% |  |  |  |  | 80962.59 | 100%
6 | CAMPO DE FUTEBOL | 85941.27 | 5.174% |  |  |  |  | 17188.254 | 20% | 25782.381 | 30% | 21485.3175 | 25% | 21485.3175 | 25% |  |  | 85941.27 | 100%
7 | PISTA DE SKATE | 41231.82 | 2.482% |  |  |  |  | 4123.182 | 10% | 6184.773 | 15% | 14431.137 | 35% | 8246.364 | 20% | 8246.364 | 20% | 41231.82 | 100%
8 | PISTA DE SALTO | 5544.79 | 0.3338% |  |  |  |  | 554.479 | 10% | 1108.958 | 20% | 831.7185 | 15% | 1386.1975 | 25% | 1663.437 | 30% | 5544.79 | 100%
9 | TOTÉM | 26067.53 | 1.569% | [10 empty] | 13033.765 | 50% | 13033.765 | 50% | 26067.53 | 100%
10 | ÁREA DE CONVIVÊNCIA (ADMINISTRAÇÃO) | 46828.99 | 2.819% |  |  | 9365.798 | 20% | 9365.798 | 20% | 11707.2475 | 25% | 7024.3485 | 15% | 9365.798 | 20% |  |  | 46828.99 | 100%
11 | GINÁSIO | 534751.86 | 32.19% |  |  | 106950.372 | 20% | 53475.186 | 10% | 80212.779 | 15% | 80212.779 | 15% | 106950.372 | 20% | 106950.372 | 20% | 534751.86 | 100%
12 | ARENA COM PALCO | 45737.71 | 2.754% |  |  | 4573.771 | 10% | 9147.542 | 20% | 11434.4275 | 25% | 11434.4275 | 25% | 4573.771 | 10% | 4573.771 | 10% | 45737.71 | 100%
13 | QUADRA DE AREIA | 38203.19 | 2.3% | [6 empty] | 11460.957 | 30% | 15281.276 | 40% | 5730.4785 | 15% | 5730.4785 | 15% | 38203.19 | 100%
14 | PISTA DE CAMINHADA | 36483.79 | 2.196% |  |  |  |  | 9120.9475 | 25% | 5472.5685 | 15% | 7296.758 | 20% | 7296.758 | 20% | 7296.758 | 20% | 36483.79 | 100%
15 | IMPLANTAÇÃO | 211107.3765 | 12.71% | 31666.1065 | 15% | 31666.1065 | 15% | 63332.213 | 30% | 42221.4753 | 20% | 21110.7377 | 10% | 21110.7377 | 10% |  |  | 211107.3765 | 100%
16 | NOVA ADMINISTRAÇÃO | 26812.8574 | 1.614% | 2681.2857 | 10% | 4021.9286 | 15% | 5362.5715 | 20% | 4021.9286 | 15% | 5362.5715 | 20% | 5362.5715 | 20% |  |  | 26812.8574 | 100%
17 | AMPLIAÇÃO DO ANFITEATRO | 24659.0924 | 1.485% | 2465.9092 | 10% | 2465.9092 | 10% | 6164.7731 | 25% | 4931.8185 | 20% | 6164.7731 | 25% | 1232.9546 | 5% | 1232.9546 | 5% | 24659.0924 | 100%
18 | QUIÓSQUE | 93789.1386 | 5.646% |  |  | 9378.9139 | 10% | 18757.8277 | 20% | 18757.8277 | 20% | 18757.8277 | 20% | 14068.3708 | 15% | 14068.3708 | 15% | 93789.1386 | 100%
19 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1050 | 0.06321% |  |  |  |  | 105 | 10% | 210 | 20% | 420 | 40% | 157.5 | 15% | 157.5 | 15% | 1050 | 100%
TOTAL SIMPLES: |  | 1661037.7749 | 100% | 75705.3535 | 4.558% | 264742.2917 | 15.94% | 310665.5452 | 18.7% | 343600.6291 | 20.69% | 265612.5554 | 15.99% | 237757.629 | 14.31% | 162953.7709 | 9.81% | 1661037.7749
|  | 1661037.7749 | 100% | 75705.3535 | 4.558% | 340447.6451 | 20.5% | 651113.1904 | 39.2% | 994713.8195 | 59.89% | 1260326.375 | 75.88% | 1498084.004 | 90.19% | 1661037.7749 | 100% | 1661037.7749
|  | 365428.3105 |  | 16655.1778 |  | 58243.3042 |  | 68346.42 |  | 75592.1384 |  | 58434.7622 |  | 52306.6784 |  | 35849.8296 |  | 365428.3105
TOTAL ACUMULADO C/ BDI (22%): |  | 2026466.0854 | 100% | 92360.5312 | 4.558% | 322985.5959 | 15.94% | 379011.9652 | 18.7% | 419192.7675 | 20.69% | 324047.3176 | 15.99% | 290064.3074 | 14.31% | 198803.6005 | 9.81% | 2026466.0854
|  | 2026466.0854 | 100% | 92360.5312 | 4.558% | 415346.1271 | 20.5% | 794358.0923 | 39.2% | 1213550.8598 | 59.89% | 1537598.1774 | 75.88% | 1827662.4849 | 90.19% | 2026466.0854 | 100% | 2026466.0854