ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO GLOBAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL BÁSICA, NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CHAFARIZ, SEDE, MERCADO, CEMITÉRIO E DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICOS LOCALIZADOS EM ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA SER III.

1. OBJETO: Seleção de empresa para Prestação de Serviços de Manutenção Predial Básica, nas dependências das Unidades de Assistência Social, Chafarizes, Sede, Mercado, Cemitério e demais prédios públicos localizados na área de abrangência da SER III, tendo como obrigação acessória o fornecimento de material/peças, incluindo mão-de-obra, deslocamentos, ferramental e instrumental técnico adequado, por um período de 12 meses contados a partir da data de sua publicação,  podendo ser prorrogado nos limites da lei 8.666/93, a critério da Administração, mediante termo motivado e justificado pelo Contratante, tudo de acordo com este Termo de Referência e Edital de licitação.

2. JUSTIFICATIVA: A Regional III possui inúmeros prédios públicos como sua Sede, Unidades de Assistencial Social, Mercados, Chafarizes, Cemitério e Unidades de Saúde. Considerando que a SER III é responsável pela conservação e manutenção dos mesmos e, considerando ainda a responsabilidade pelo zelo do patrimônio público e a necessidade constante de manutenções preventivas e corretivas, justifica-se a contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção predial básica.

3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

3.1 - Os serviços de manutenção predial básica consistem na manutenção preventiva e corretiva, quando necessária, das instalações elétrica, hidráulica, sanitária, águas pluviais e gás, das redes lógica e telefônica; pinturas em geral; recuperação ou reposição de revestimento de gesso, pisos, paredes, e cobertas; reparos de portas, janelas, grades, móveis, carteiras, divisórias e demais peças de madeira ou metálicas, conforme planilha orçamentária constante do ANEXO II.

4. LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

4.1 - Os serviços deverão ser executados nas unidades de assistência social, sede e demais prédios públicos localizados na área de abrangência da SER III, cujos endereços estão discriminados abaixo, de segunda à sexta feira, no horário de 7:00 às 17:00 horas, e em casos excepcionais poderão ser executados em outro horário, devidamente autorizado pela SER III, nos sábados, domingos e feriados, ou ainda no período noturno, sem ônus adicional para a Contratante.

4.2 - RELAÇÃO DOS ENDEREÇOS - SEDE E PRÉDIOS PÚBLICOS:

|  | UNIDADE | ENDEREÇO | BAIRRO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SEDE DA SER III | AV. JOVITA FEITOSA, 1264 | PARQUELÂNDIA |
| 2 | C.C. GOV. CÉSAR CALS | RUA CEL. MATOS DOURADO | HENRIQUE JORGE |
| 3 | C.C ALOISIO XIMENES | RUA DOM LINO, 1000 | RODOLFO TEÓFILO |
| 4 | C.C CONS. JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA | RUA VIRIATO RIBEIRO C/ MARIO DE ANDRADE | BELA VISTA |
| 5 | C.C JOSÉ CARLOS DA COSTA RIBEIRO | RUA PIO SARAIVA, 335 | QUINTINO CUNHA |
| 6 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO FRANCISCA FIRMO C. FONTOURA | RUA CÂNDIDO MAIA, 245 | ANTÔNIO BEZERRA |
| 7 | SALÃO DO IDOSO PRESIDENTE KENNEDY | QUADRA (F) CONJ. CASTELO BRANCO | RODOLFO TEÓFILO |
| 8 | LAVANDERIA EDMUNDO RODRIGUES | RUA GUSTAVO BRAGA, S/N | RODOLFO TEÓFILO |
| 9 | CHAFARIZ N°.109 | RUA TOMAZ RODRIGUES C/ PERDIGÃO SAMPAIO, 172 | ANTÔNIO BEZERRA |
| 10 | CHAFARIZ N°.97 | RUA MAJOR CELESTINO C/ BRITO BARBOSA | ANTÔNIO BEZERRA |
| 11 | CHAFARIZ N°.27 | RUA PEDRO MELO C/ RUA JOAQUIM NOGUEIRA | ANTÔNIO BEZERRA |
| 12 | CHAFARIZ N°.216 | RUA JOAQUIM LEITÃO COM RUA FRANKLIN 575 | ANTÔNIO BEZERRA |
| 13 | CHAFARIZ N°.117 | RUA CARDEAL ARCO VERDE, 25 | AUTRAN NUNES |
| 14 | CHAFARIZ N°.82 OU 75 | RUA TOMAZ CAVALCANTE, 82 | AUTRAN NUNES |
| 15 | CHAFARIZ N°. | RUA TOMAZ CAVALCANTE, 545 | AUTRAN NUNES |
| 16 | CHAFARIZ N°. 223 | RUA VIRGILIO BRANDÃO, 233 | AUTRAN NUNES |
| 17 | CHAFARIZ N°.187 | RUA PAPI JUNIOR C/ VILA SOMBRA | BELA VISTA |
| 18 | CHAFARIZ N°. 106 | RUA OSCAR LOPES, 1005 | BELA VISTA |
| 19 | CHAFARIZ N°. 233 OU 150 | AV. HUMBERTO MONTE C/ RUA LOURENÇO FILHO, 1036 | BELA VISTA |
| 20 | CHAFARIZ N°.61 | RUA 21 DE ABRIL C/ TRAVESSA ARGENTINA | BELA VISTA |
| 21 | CHAFARIZ N°. 246 | RUA DIOGO CORREIA | BOM SUCESSO |
| 22 | CHAFARIZ N°. 229 | RUA ALUISIO AZEVEDO, 457 | JOÃO XXIII |
| 23 | CHAFARIZ N°. 33 | RUA MONSENHOR HIPÓLITO BRASIL,1560 | JOÃO ARRUDA |
| 24 | CHAFARIZ N°.51 | RUA TEM. LISBOA , 807 | PADRE ANDRADE |
| 25 | CHAFARIZ N°.55 | RUA BANVARD BEZERRA, 442 | PADRE ANDRADE |
| 26 | CHAFARIZ N°.220 | RUA PADRE GRAÇA C/ RUA AZEVEDO BOLÃO | PARQUELÂNDIA |
| 27 | CHAFARIZ N°.22 | RUA ÉRICO MOTA C/ RUA NESTOR BARBOSA | PARQUELÂNDIA |
| 28 | CHAFARIZ N°.186 | RUA MAJOR SUCUPIRA, 184 | PICI |
| 29 | CHAFARIZ N°. | RUA PIAUI, 1331 | BELA VISTA |
| 30 | CHAFARIZ N°. 202 | RUA VIRGILIO BRIGIDO | PRESIDENTE KENNEDY |
| 31 | CHAFARIZ N°. 23 | RUA GONÇALVES DIAS C/ G. BRAGA | RODOLFO TEÓFILO |
| 32 | NÚCLEO ALTERNATIVO DE COMÉRCIO ANT. BEZERRA | RUA PRESIDENTE PRUDENTE, 86 | ANT. BEZERRA |
| 33 | MERCADO CENTRO COMERCIAL DE DIFUSÃO SOCIOCULTURAL DA BELA VISTA | RUA PAPI JUNIOR, 2255 | BELA VISTA |
| 34 | MERCADO ANTONY COSTA | RUA HUGO VITOR, 503 | ANTÔNIO BEZERRA |
| 35 | CEMITÉRIO SANTO ANTÔNIO | RUA PROF. JOSÉ LEITE GONDIM, 525 | ANT. BEZERRA |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|  | UNIDADE | ENDEREÇO | BAIRRO |
| 1 | CRAS BELA VISTA | RUA VIRIATO RIBEIRO C/ MARIO DE ANDRADE | BELA VISTA |
| 2 | CRAS QUINTINO CUNHA | RUA PIO SARAIVA 335 | QUINTINO CUNHA |
| 3 | CRAS MUCURIPE | RUA PROF. LUIZ COSTA, 142 | VICENTE PINZON |
| 4 | C.C CÉSAR CALS | RUA MATOS DOURADO, 1499 | HENRIQUE JORGE |

5.0. FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

5.1 - As demandas dos serviços de manutenção predial deverão ser encaminhadas inicialmente ao Distrito de Infraestrutura da  SER III, que designará servidor capacitado para acompanhar a execução do Contrato, inclusive lavrar o Termo de Recebimento Definitivo de cada parcela do serviço efetivamente executado.

5.2 - O servidor designado pelo Distrito de Infraestrutura da SER III determinará quais os serviços que deverão ser priorizados, de acordo com a urgência; para em seguida solicitar a sua execução, via fax ou via eletrônica, ao Coordenador Técnico, profissional previamente indicado pela Contratada, que no prazo máximo de 04 horas contadas da solicitação, enviará profissional capacitado para detectar o problema e apontar as soluções, apresentando orçamento prévio para análise e aprovação da SER II, nos termos do Anexo II do edital, em até 24 horas contados do atendimento do chamado.

5.3 - Depois de analisado e aprovado o orçamento pela SER III, ficará estabelecido o prazo máximo de 08 horas para o início da execução dos serviços, devendo o Coordenador Técnico da Contratada acionar os profissionais necessários ao pronto atendimento do chamado, montando e controlando as equipes, bem como todo o ferramental e instrumental que disponibilizará, além de materiais e peças que se fizerem necessários.

5.4 - A Contratada emitirá um relatório a cada serviço de manutenção efetivamente executado, a fim de que a Contratante possa acompanhar a evolução e/ou solução do problema, e a conseqüente aprovação; devendo ainda, a Contratada prestar todo e qualquer esclarecimento solicitado pela Contratante, garantindo-lhe, inclusive o acesso a documentos relativos aos serviços executados ou em execução.

5.5 - O deslocamento de qualquer equipe até o “ponto de atendimento” deverá ser precedido de comunicado formal ao Contratante, por parte da Contratada, informando ainda o dia e hora em que está previsto o seu comparecimento, ocasião em que proverá o meio de transporte adequado aos profissionais que comporão a equipe, de forma a atender tempestivamente aos chamados e a ordem de serviço.

5.6 - Todos os serviços, peças, materiais e ferramental a serem empregados pela Contratada deverão ser de boa qualidade e atenderem às Normas da ABNT, estando ainda sujeitos a testes de qualidade ou outro necessário à comprovação da boa execução dos serviços.

5.7 - Quando houver necessidade da realização de serviços simultâneos, em prédios distintos, nos mesmos dias e horários, deverá a contratada disponibilizar toda a estrutura necessária - mão-de-obra e material/peças - para a execução dos mesmos sem prejuízo ou custos adicionais para a Contratante.

5.8 - A Contratada deverá dar pronto atendimento às reclamações e/ou observações feitas pela SER III, refazendo e retificando às suas expensas todas as imperfeições verificadas nos serviços executados, sem ônus adicional para a Contratante, ficando ainda sujeita às penalidades previstas no contrato.

5.9 - Os serviços que necessitem de desligamentos de circuitos elétricos diretamente ligados à rotina de trabalho, deverão ser previamente informados à Contratante, que assumirá a condução dos trabalhos.

5.10 - A Contratada será responsável por todos e quaisquer danos causados à Contratante e a terceiros em decorrência da inexecução ou da execução inadequada dos serviços requisitados.

5.11 -  Nos preços constantes do Termo de Referência - 02 (planilha orçamentária), já estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:

- mão-de-obra, quais sejam, salários, encargos sociais, trabalhistas, tributários, previdenciários e fiscais, bem como uniformes e EPI, não cabendo  nenhum outro ônus que não o valor estipulado na referida proposta;

- peças, ferramentas e todo o  instrumental técnico adequado e indispensável para a execução dos serviços, de acordo com o discriminado no item 5.5, constante deste  Anexo;

- todo o material necessário e indispensável à completa  execução dos serviços discriminados no TR 02  - Anexo II do edital;

- todos os serviços referentes às manutenções preventivas e corretivas que se fizerem necessárias durante o mês, em  todos os prédios;

- transporte (ida / volta) de equipamentos,  materiais e peças em caso de necessidade;

- carga, transporte, descarga e montagem;

- locomoção do pessoal envolvido na execução dos serviços;

- tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e / ou quaisquer infrações;

- seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução dos serviços;

- recomposição de vias públicas, jardins, gramados e tudo o mais que a Contratada venha a danificar;

- BDI;

- limpeza e remoção de entulhos.

6.0. ESPECIFICAÇÃO DA MÃO-DE-OBRA, FERRAMENTAL E INSTRUMENTAL:

6.1 - A Contratada deverá disponibilizar, durante a vigência do contrato, mão-de-obra capacitada, idônea e experiente, de modo a reunir permanentemente em serviço equipe homogênea e suficiente de técnicos, que possa assegurar a prestação satisfatória dos serviços.

6.2 - Os profissionais designados pela Contratada para execução dos serviços deverão apresentar-se no local de trabalho, manter boa aparência e trajar uniforme completo e limpo, com crachá de identificação. Como uniforme completo entende-se o conjunto de calça, camisa e calçado com solado de borracha em condições de perfeito isolamento, além de outros Equipamentos de Proteção Individual (E.P.I.), exigidos conforme a natureza da tarefa (capacete, óculos, luvas etc.).

6.3 - Embora os serviços previstos não sejam de alto grau de complexidade, deverão ser executados por técnicos/profissionais, conforme discriminação abaixo,  capacitados, com formação compatível, comprovada por meio de certificado de formação expedido por entidade com reconhecimento oficial (SENAI, escolas técnicas, etc.), podendo a qualquer tempo ser solicitado pela Contratada a vista aos documentos, bem como deverão apresentar-se devidamente uniformizados e identificados com crachá para o pronto atendimento aos chamados.

- Pedreiro;

- Servente;

- Marceneiro;

- Serralheiro;

- Eletricista;

- Bombeiro Hidráulico;

- Pintor;

- Ajudante;

- Técnico em Telefonia/Rede;

- Coordenador Técnico.

6.4 - Para a perfeita execução e qualidade dos serviços, a Contratada deverá, sob as responsabilidades legais vigentes, manter em seu quadro técnico Engenheiro Eletricista ou Civil, legalmente registrado junto ao CREA, como responsável técnico deste contrato, a fim de garantir toda assistência técnico-administrativa necessária ao conveniente andamento dos trabalhos.

6.5 - Para a execução dos serviços, caberá à Contratada disponibilizar e conservar pelo período contratual, todo ferramental e instrumental  adequados, observando o mínimo exigido na relação abaixo:

6.5.1 - PARA ELETRICIDADE, POR EQUIPE:

Um jogo de chaves "ALLEN" completo.

Um jogo de chaves "ESTRELA" completo.

Um jogo de chaves de "BOCA" completo.

Um jogo de chaves "SOQUETE" completo.

Um jogo de chaves "PHILIPS" completo.

Um jogo de chaves de "FENDA" completo.

Um jogo de chaves "GRIFF" completo.

Chave "INGLESA" .

Um jogo de limas.

Um arco de serra.

Saca pinos.

Alicates de pressão.

Alicate universal com cabo isolado.

Alicate de bico redondo com cabo isolado.

Alicate chato com cabo isolado.

Alicate de corte com cabo isolado.

Saca-fusível NH.

Ferro de soldar de 26 W.

Amperímetro do tipo alicate para 700 A.

Multitester.

Megômetro de 500 V.

Medidor de resistências de aterramento.

Furadeira portátil com jogo de brocas completo.

Lanterna com suporte magnético

6.5.2 - PARA HIDRÁULICA, POR EQUIPE:

Um jogo de chaves "ALLEN" completo.

Um jogo de chaves "ESTRELA" completo.

Um jogo de chaves de "BOCA" completo.

Um jogo de chaves "SOQUETE" completo.

Um jogo de chaves "PHILIPS" completo.

Um jogo de chaves de "FENDA" completo.

Um jogo de chaves "GRIFF" completo.

Chave "INGLESA" .

Um jogo de limas.

Um arco de serra.

Saca pinos.

Alicates de pressão

Alicate universal

Marreta

Ponteira

Talhadeira

Furadeira portátil com jogo de brocas completo.

Lanterna com suporte magnético

6.5.3 - PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO, POR EQUIPE:

Maleta com divisões internas para acomodar ferramentas

Alicate de corte 4 polegada

Alicate de bico reto 4 polegadas

Alicate climpador (RJ 11/RJ45)

Alicate de conexão para bloco bargoa ou Krone

Descascador de cabos

Ferro de solda 26w

Sugador mealico de solda 3/4 x 10 polegadas

Enrolador (p/fio 50 ou 22/24 AWG)

Desenrolador (p/fio 50 ou 22/24 AGW)

Verruma

Estilete 3 polegadas

Chave canhão 3/16 polegadas

Chave canhão 1/4 polegadas

Chave Allen 3/16 polegadas

Chave Philips numero 0

Chave Philips numero 1

Chave Philips numero 2

Chave de fenda 5/16 x 8 polegadas

Chave de fenda 3/16 x 6 polegadas

Chave de fenda 3/16 x 4 polegadas

Chave de fenda 1/08 x 4 polegadas

Chave de fenda 1/08 x 3 polegadas

Multímetro digital

Sacador de placas de piso falso

Link test ou Penta Scanner

6.5.4 -  CIVIL:

Carro de mão

Andaimes

Maquita

Lixadeira

Serra tico-tico

Policorte

Riscadeira

Trena

Prumo

Nível

Esquadro

Régua de alumínio

Pá

Enchada

Colher de pedreiro

Marreta

Picareta

Serrote.

7.0. ATRIBUIÇÕES DA CONTRATADA:

Caberá à Contratada:

- Responsabilizar-se pelo fornecimento de todos os equipamentos, ferramentas, materiais e peças, bem como pelo transporte, quando necessário à execução dos serviços especificados;

- Atender unicamente aos chamados procedentes do Distrito de Infraestrutura da SER III e cumprir todos os prazos e condições  constantes deste termo de referência;

- Prestar todo e qualquer esclarecimento solicitado pela contratante, garantindo-lhe, inclusive o acesso a documentos relativos aos serviços executados ou em execução;

- Dar pronto atendimento às reclamações e/ou observações feitas pela SER III, refazendo e retificando às sua expensas, sem ônus adicional para a Contratante, ficando ainda sujeita às penalidades previstas no contrato;

- Executar todos os serviços solicitados pela SER III com plena observância das normas de segurança do trabalho, bem como o uso dos equipamentos de proteção individual necessários, ficando a Contratada com total responsabilidade sobre o cumprimento destas normas, bem como fica responsável pelo custo de danos materiais e mesmo os ocasionais por eventuais acidentes de trabalho;

- Promover o pagamento dos profissionais envolvidos nos serviços, garantindo a eles todas as vantagens financeiras decorrentes das Convenções Coletivas de Trabalho em vigor;

- Fornecer fardamento completo tais como conjunto de calça, camisa e calçado com solado de borracha em condições de perfeito isolamento, além de outros equipamentos de EPI, exigidos conforme a natureza dos serviços (capacetes, óculos, luvas e outros), bem como crachá de identificação;

- Manter durante todo o contrato, assistência técnica administrativa através de Engenheiro Eletricista ou Civil, legalmente registrado junto ao CREA, como responsável técnico do contrato;

- Prover meios de transporte adequado aos seus profissionais, de forma a atender tempestivamente aos chamados e a ordem de serviço;

- Apresentar diariamente relatório dos atendimentos efetuados no dia anterior, ao Distrito de Infra Estrutura da SER III;

- Apresentar sempre que solicitado pela Contratante, toda a documentação referente aos profissionais envolvidos na execução dos serviços, inclusive folhas de pagamento, relatórios de fornecimento de vale-transporte, vale-refeição e outros insumos.

8. ATRIBUIÇÃO DA CONTRATANTE:

I. Expedir ordens de serviços.

II. Acompanhar e fiscalizar os serviços e material a ser fornecido através de servidor devidamente designado para tal.

III. Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do Contrato, determinando o que for necessário à regularidade das faltas ou defeitos observados.

IV. Promover o pagamento dos serviços.

9. INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

I. Embora os serviços previstos não sejam de alto grau de complexidade para execução, deverão ser executados por técnicos/profissionais capacitados.

II. A Contratada será responsável por todos e quaisquer danos causados à contratante e a terceiros em decorrência da inexecução ou da execução inadequada dos serviços requisitados.

10.0. EXEMPLOS DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS:

10.1 - REDE ELÉTRICA E LÓGICA:

- Instalação, desinstalação, ativação e remanejamento de linhas e circuitos e redes internas para rede  de dados e pontos elétricos;

- Verificação e substituição de conectores e tomadas RJ-45 (macho/fêmea);

- Realização de testes de certificação e scaneamento de cabos lógicos;

- Substituição de eletrodutos / eletrocalhas e recomposição das partes afetadas;

- Manutenção preventiva e/ou corretivas nas instalações.

10.2 - TELEFONIA:

- Instalação e desinstalação de fiação/cabeamento telefônico nas caixas de passagem nos pavimentos, providenciando inclusive sua interligação ao "DG";

- Instalar, desinstalar , ativar, organizar, identificar, remanejar linhas e circuitos para rede estruturada de voz e dados;

- Substituição de quadros telefônicos e caixas de passagens.

10.3 - ILUMINAÇÃO, TOMADAS, INTERRUPTORES, BATERIAS E BOMBAS DE RECALQUE:

- Instalação de luminárias, quadros elétricos, pontos elétricos diversos e demais equipamentos elétricos, com passagem de eletrodutos e acessórios;

- Correção do estado do sistema de iluminação interna e externa;

- Substituição de lâmpadas queimadas dos ambientes internos e dos letreiros, tótens, logomarca e dos mastros de bandeiras;

- Substituição de reatores, starters, sensores de presença e relé fotocélula defeituosos;

- Limpeza fina de todos os componentes das luminárias;

- Reaperto de terminais e fixações;

- Inspeção e substituição de bocais e suportes;

- Verificação do funcionamento de tomadas e interruptores e limpeza geral;

- Verificação de fiação, substituindo os fios e cabos que apresentarem defeitos;

- Recomposição de isolamentos defeituosos;

- Verificação / substituição de filtros de linha;

- Conectar / desconectar no-breaks na rede de alimentação;

- Substituir baterias dos bancos de baterias instalados nos racks externos aos no-breaks;

- Instalação de rack de baterias completo;

- Conectar / desconectar equipamentos em no-breaks, respeitando os seus limites de capacidade;

- Refazer a identificação de pontos elétricos com etiquetas adequadas, em coerência com sua ligação e conforme padrão de numeração existente no local, inclusive as anilhas nos cabos elétricos e etiquetas nos circuitos dos quadros;

- Substituição de quadros, contatores, relés, bóias elétricas, chaves de níveis, chaves de fluxo,bombas de recalque, registros entre outros, inclusive do sistema de incêndio.

10.4 - QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E QUADROS DE MEDIÇÃO:

- Substituição de elementos defeituosos, como: protetores de surto, disjuntores, conectores, barramentos, transformadores de tensão, transformadores de corrente, quadro de medição, quadro de força, fusíveis, voltímetros, amperímetros e acessórios, por outros de características técnicas iguais;

- Verificação de fixações e conexões;

- Recomposição de isolações defeituosas;

- Relacionar os circuitos que apresentarem aquecimento excessivo, indicando capacidade do equipamento de proteção, corrente medida a plena carga e bitola do condutor;

- Realização de limpeza geral;

- Verificação da continuidade do aterramento;

- Lubrificação de partes móveis;

- Eliminação de pontos de ferrugem e corrosão;

- Verificação de aquecimento das conexões e barramentos ;

- Identificação de circuitos e  disjuntores.

- Levantamento de carga dos quadros elétricos.

10.5 - ATERRAMENTO E SISTEMA DE PÁRA-RAIOS:

- Verificação e correção da continuidade entre os eletrodos de aterramento, conexões, cabos de aterramento;

- Verificação e correção da continuidade entre os eletrodos de aterramento e a ponta do pára-raios;

- Substituição de cabos, hastes e conectores defeituosos;

- Execução de solda exotérmica;

- Verificar se a haste do pára-raios está solidamente fixada na sua base e corrigir se for o caso;

- Verificar se o captor do pára-raios está bem fixado na haste e corrigir se necessário;

- Verificar e reapertar todas as conexões e fixações existentes entre o cabo de descida e a ponta e entre o cabo de descida e os eletrodos de terra;

- Eliminação de pontos de ferrugem e corrosão no mastro do pára-raios com tinta anti-ferrugem;

- Eliminar curvas bruscas do cabo descida do sistema de pára-raios;

- Recuperar caixas de passagem metálicas e em alvenaria inclusive as tampas que se encontrem danificadas,

- Substituição de pára-raios Franklin e radioativos onde existente, verificando os cuidados necessários.

10.6 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS :

- Correção e/ou substituição de elementos da rede hidráulica, como reparos de válvulas e torneiras;

- Correção de vazamentos nas redes de água ou esgoto;

- Limpeza de fossas e sumidouros;

- Limpeza de caixas d’água, calhas, ralos, caixas de gordura, caixas sifonadas, válvulas das pias e lavatórios, valetas e caixas de inspeção;

- Examinar periodicamente e desentupir tubulações de esgoto, por sucção e/ou com auxílio de arame flexível, com bucha presa na ponta;

- Verificar, ajustar, corrigir ou substituir as bóias de reservatórios;

- Desobstruir calhas, ralos e condutores de águas pluviais.

10.7 - RECUPERAÇÃO OU REPOSIÇÃO DAS INSTALAÇÕES  PREDIAIS :

- Correção de umidade devido à infiltração de água de chuva, de instalações hidráulicas ou ascendentes do solo pelas fundações dos prédios;

- Remoção, instalação e remanejamento de pequenos trechos de divisória.;

- Inspecionar e limpar telhas, calhas e marquises;

- Examinar o madeiramento de coberturas, reparar ou substituir peças danificadas;

- Aplicar cupinicida nas estruturas de madeira, sempre que for notada a presença ou o ataque do inseto;

- Substituir telhas quebradas ou trincadas, reparar rufos, calhas, platibandas, tão logo constatado o defeito (goteiras, infiltrações etc.);

- Revisar a fixação dos parafusos das telhas.

- Instalar grades de proteção em janelas, portas, caixas de ar condicionado e outros locais que a Contratante considerar necessário, obedecendo rigorosamente as especificações repassadas pela SER III, inclusive com a pintura das mesmas;

- Pintura geral de paredes, teto, portas e janelas;

- Reconstituição e pintura de pequenos trechos de alvenaria com acabamento para pintura e/ou gesso, inclusive emassamento;

- Reconstituição e pintura de pequenos trechos de forro/laje com acabamento para pintura em reboco e/ou gesso, inclusive emassamento;

- Reconstituir pequenos trechos de pisos diversos (piso cimentado, cerâmico, madeira, carpete, piso elevado, granito, porcelanato, mosaico, pedra portuguesa, paralelepípedo, pedra tosca, bloquete);

- Substituição de pisos/paredes danificados;

- Substituição de alambrados e reposição de tela de arame galvanizado.

11.0 -  FORMA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS:

11.1 - O pagamento será efetuado mensalmente, após a emissão de empenho, no prazo máximo de 30(trinta) dias do mês subseqüente ao da efetiva execução dos serviços, devidamente aprovados pela SER III, sendo emitido o Termo de Recebimento Definitivo lavrado por servidor designado pelo Distrito de Infraestrutura da SER II para acompanhar e receber os referidos serviços, acompanhado deste Termo, das respectivas Notas Fiscais e de Empenho, Provas de Regularidades com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, Provas de Regularidades relativa à Seguridade Social fornecida pelo INSS, e relativa ao FGTS, bem como,  cópia da folha de pagamento referente exclusivamente ao segurado prestadores de mão de obra de que trata a nota fiscal/fatura, ou folha de pagamento normal com indicações desses segurados e cópia autenticada da guia de recolhimento das contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados, devidamente quitada por instituição bancária.

12. PREÇOS MÁXIMOS:

12.1. Preços global máximo para execução de todos os serviços na Sede da SER III, Unidades de Assistencial Social, Mercados, Chafarizes, Cemitério e Unidades de Saúde estão discriminados no Mapa de Preços constante do processo em epígrafe, bem como os preços unitários e totais. Vale salientar que a proposta do licitante deverá observar obrigatoriamente a planilha de quantitativos (anexo A) deste Termo.

13. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

A despesa decorrente desta licitação correrá à conta da seguinte dotação:

*UNIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 08.244.0064.1091.0003

Elemento de Despesa: 44.90.51

Fonte de Recursos: 0100

*CHAFARIZ

Projeto/Atividade: 08.244.0064.1091.0003

Elemento de Despesa: 44.90.51

Fonte de Recursos: 0100

*MERCADO

Projeto/Atividade: 04.122.0002.1233.0003

Elemento de Despesa: 44.90.51

Fonte de Recursos: 0100

*CEMITÉRIO

Projeto/Atividade: 15.452.0067.1114.0001

Elemento de Despesa: 44.90.51

Fonte de Recursos: 0100

*SEDE

Projeto/Atividade: 04.122.0002.1109.0003

Elemento de Despesa: 44.90.51

Fonte de Recursos: 0100

13. PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS E QUANTIDADERS ESTIMADAS.

13.1. VALORES MÁXIMOS:

Os preços unitários máximos foram retirados da Tabela Oficial de Preços da Construção Civil (tabela sintética), elaborada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infra Estrutura – SEINF, do Município de Fortaleza e encontram-se  no mapa de preços no processo em epígrafe.

13.2. DISCRIMINAÇÃO:

Serviços de manutenção predial básica nas dependências da Sede da SER III, Unidades de Assistencial Social, Mercados, Chafarizes, Cemitério e Unidades de Saúde e demais prédios públicos localizados na área de abrangência da SER III:

| Item | DESCRIÇÃO | Unid. | quant. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |
| 1.1 | Tapume de chapa de madeira compensada, espessura = 6mm, c/ abertura e portão | m2 | 38,00 |
| 1.2 | Corte de Capoeira fina foice | m2 | 400,00 |
| 1.3 | Raspagem e limpeza do terreno c/ remoção lateral | m2 | 281,00 |
| 1.4 | Andaime metálico de encaixe | unid | 192,00 |
| 1.5 | Placa da obra padrão da Prefeitura | m2 | 6,00 |
| 1.6 | Registro da obra no CREA | unid | 1,00 |
| 1.7 | Sinalização com fita PVC zebrada | m | 300,00 |
| 2.0 | DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REPOSIÇÕES |  |  |
| 2.1 | Demolição de calçada/piso cerâmico ou ladrilho pré-moldado de concreto c/ remoção lateral | m2 | 35,00 |
| 2.2 | Retirada de pavimentação de paralelepípedo ou pedra tosca | m² | 5,00 |
| 2.3 | Demolição de piso cerâmico inclusive retirada da camada de regularização sobre lastro de concreto | m2 | 300,00 |
| 2.4 | Demolição de piso cimentado sobre lastro de concreto c/ remoção lateral (incluindo o lastro) | m2 | 100,00 |
| 2.5 | Demolição de mosaico | m2 | 5,00 |
| 2.6 | Demolição de piso vinílico c/ remoção lateral | m2 | 124,64 |
| 2.7 | Demolição de piso industrial | m2 | 15,00 |
| 2.8 | Demolição do pavimento em bloco intertravado de concreto | m² | 30,00 |
| 2.9 | Demolição de revestimento cerâmico/ azulejo em paredes c/ remoção lateral | m2 | 45,30 |
| 2.10 | Demolição manual de alvenaria em tijolo furado c/ remoção lateral | m3 | 19,50 |
| 2.11 | Demolição manual de alvenaria de pedra com remoção lateral | m³ | 2,00 |
| 2.12 | Demolição manual de concreto armado c/ remoção lateral | m3 | 2,50 |
| 2.13 | Demolição manual de concreto simples c/ remoção lateral | m3 | 10,00 |
| 2.14 | Remoção de pintura antiga a cal | m2 | 2.500,00 |
| 2.15 | Remoção de pintura esmalte / óleo | m2 | 150,00 |
| 2.16 | Remoção de pintura látex c/ remoção lateral | m2 | 150,00 |
| 2.17 | Retirada de caixa de ar condicionado | unid | 10,00 |
| 2.18 | Retirada de bancada em granito/aço inox | m | 13,70 |
| 2.19 | Retirada de combogó | m2 | 20,00 |
| 2.20 | Retirada de chapim de concreto | m | 10,00 |
| 2.21 | Retirada de cantoneira metálica | m | 3,00 |
| 2.22 | Retirada de divisórias c/ remoção lateral | m2 | 80,00 |
| 2.23 | Retirada de estrutura de madeira p/ telha cerâmica | m2 | 150,00 |
| 2.24 | Retirada de estrutura de madeira p/ telhas onduladas | m2 | 50,00 |
| 2.25 | Retirada de estrutura metálica com telha transparente | m² | 3,00 |
| 2.26 | Retirada de esquadria metálica | m² | 10,00 |
| 2.27 | Demolição de laje pré moldada | m² | 5,00 |
| 2.28 | Retirada de gradil de ferro | m2 | 20,00 |
| 2.29 | Retirada de louças sanitárias | unid | 6,00 |
| 2.30 | Retirada de pia e/ou tanque | unid | 12,00 |
| 2.31 | Retirada de portas e/ou janelas de madeiras | m2 | 42,00 |
| 2.32 | Retirada de forramento | m | 50,00 |
| 2.33 | Retirada de prateleira c/ remoção lateral | m | 15,00 |
| 2.34 | Retirada de reboco, emboço e/ou revestimento em argamassa | m2 | 100,00 |
| 2.35 | Retirada de tela de nylon | m2 | 25,00 |
| 2.36 | Retirada de telha cerâmica em cobertura | m2 | 600,00 |
| 2.37 | Retirada de telha fibrocimento em cobertura | m2 | 100,00 |
| 2.38 | retirada de calha de zinco | m2 | 88,40 |
| 2.39 | Retirada de forro lambri de PVC c/ remoção lateral | m2 | 200,00 |
| 2.40 | demolição de forro de gesso | m2 | 80,74 |
| 2.41 | Retirada de poste | unid | 6,00 |
| 2.44 | Retirada de quadro elétrico | unid | 4,00 |
| 2.45 | Retirada de meio fio c/ remoção lateral | m | 10,00 |
| 2.46 | Carga manual de entulho em caminhão basculante | m3 | 300,00 |
| 2.47 | Transporte em caminhão basculante, DMT = 10 Km | m3 | 300,00 |
| 3.0 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |
| 3.1 | Escavação manual em campo aberto em terra até 2m | m3 | 30,00 |
| 3.2 | Reaterro apiloado de valas | m3 | 15,00 |
| 3.3 | Aterro com areia grossa incl. espalhamento e adensamento mecânico (com aquisição) | m3 | 10,00 |
| 3.4 | Aterro com areia vermelha, inclusive espalhamento (com aquisição) | m3 | 20,00 |
| 3.5 | Aterro com pó de pedra incl. espalhamento e adensamento (com aquisição) | m³ | 20,00 |
| 3.6 | Lastro de brita apiloado manualmente | m3 | 5,00 |
| 4.0 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  |  |
| 4.1 | Alvenaria de embasamento com tijolo furado | m3 | 12,00 |
| 4.2 | Cinta de impermeabilização (completamente executada) | m³ | 7,70 |
| 4.3 | Alvenaria de pedra com argamassa de cimento e areia grossa traço 1:3 (s/ aquisição da pedra) | m3 | 48,00 |
| 4.4 | Cinta aérea 10cm x 15cm completamente executada, inclusive aquisição do material | m | 50,00 |
| 4.5 | Forma de mareirit resinado 12mm para fundação (reutilização por 5 vezes) | m² | 10,00 |
| 4.6 | Concreto armado completamente executado 15 mpa incl. lançamento | m3 | 2,00 |
| 4.7 | Concreto simples não estrutural, preparo com betoneira | m3 | 6,00 |
| 4.8 | Laje volterrana p/ forro | m2 | 80,00 |
| 4.9 | Apicoamento em concreto para preparo da superfície | m2 | 50,00 |
| 4.10 | Limpeza de superfícies com escova de aço | m2 | 50,00 |
| 4.11 | Recomposição superficial em concreto estrutural | m2 | 50,00 |
| 4.12 | Caixa pre-moldada p/ ar condicionado | unid | 10,00 |
| 4.13 | Rasgo em concreto para tubulação D=15MM (1/2") a 25MM (1") | m | 18,00 |
| 5.0 | PARADES E PAINÉIS |  |  |
| 5.1 | Alvenaria de tijolo furado, espessura=10cm | m2 | 200,00 |
| 5.2 | Alvenaria de tijolo furado, espessura=20cm | m2 | 10,00 |
| 5.3 | Alvenaria de tijolo comum, espessura=5cm | m2 | 22,00 |
| 5.4 | Amarração de alvenaria c/ ferro | m | 50,00 |
| 5.5 | Combogó de concreto (20x20x20) cm assentado com argamassa de cimento e areia | m2 | 20,00 |
| 5.6 | Combogó de cimento tipo diamante assentado com argamassa de ciemnto e areia | m2 | 20,00 |
| 5.7 | Combogó de concreto tipo anti-chuva (50x50x6)cm | m2 | 14,00 |
| 5.8 | Chapim de concreto | m² | 5,00 |
| 5.9 | Painel divisória Eucatex, com revestimento metamínico em perfil alumínio anodizado natural (incluindo fornecimento e montagem) | m2 | 100,00 |
| 5.10 | Adicional de ferragem para porta de divisória completa (incluindo fornecimento e montagem) | unid | 5,00 |
| 5.11 | Divisória de gesso acartonado - dry wall (forn. e montagem) | m2 | 15,00 |
| 5.12 | Assentamento de divisórias (sem aquisição) | m2 | 30,00 |
| 5.13 | Bancada em granito (cinza) | m2 | 2,00 |
| 5.14 | Aquisição e assentamento de bancada lisa em mármore, espessura= 3cm | m2 | 4,80 |
| 5.15 | Assentamento de bancada ou pia de aço sem aquisição | m² | 5,00 |
| 5.16 | Prateleira em placa de concreto pré-moldado, espessura=5cm | m2 | 10,00 |
| 5.17 | Enchimento de rasgo c/ argamassa mista para tubulação, D=15MM (1/2") a 25MM(1") | m | 100,00 |
| 5.18 | Rasgo em alvenaria para tubulação, D=15MM (1/2") a 25MM (1") | M | 100,00 |
| 5.19 | Prateleira em mármore esp.=3cm | m² | 10,00 |
| 6.0 | ESQUADRIAS E FERRAGENS |  |  |
| 6.1 | Esquadria de madeira (s/ aquisição) | m2 | 25,20 |
| 6.2 | Esquadria de metálica (s/ aquisição) | m2 | 27,00 |
| 6.3 | Dobradiça de latão cromado 3" x 2 1/2" | unid | 45,00 |
| 6.4 | Fechadura completa p/ porta externa | unid | 15,00 |
| 6.5 | Fechadura de sobrepor | unid | 4,00 |
| 6.6 | fechadura livre-ocupado p/ box | unid | 7,00 |
| 6.7 | Aquisição de cadeado | unid | 10,00 |
| 6.8 | Porta tipo paraná completa | m2 | 8,40 |
| 6.9 | porta tipo ficha embutida completa | m2 | 33,60 |
| 6.10 | Porta tipo ficha embutida (sustituição de folha / dobradiça / fechadura) | m2 | 33,60 |
| 6.11 | Porta tipo paraná de correr completa | m2 | 12,60 |
| 6.12 | Porta paraná revestida de formica completa | m2 | 16,80 |
| 6.13 | Janela veneziana móvel completa | m2 | 12,00 |
| 6.14 | Janela de correr em alumínio anodizado fosco com caixilho (forn. e montagem) | m2 | 36,00 |
| 6.15 | Grade tubular de alumínio anodizado (forn. e montagem) | m2 | 36,00 |
| 6.16 | Porta de ferro em chapa dupla | m2 | 16,80 |
| 6.17 | Grade de ferro de proteção | m2 | 22,50 |
| 6.18 | porta de aço de enrolar com fechadura | m² | 4,80 |
| 6.19 | Portão de ferro | m2 | 12,00 |
| 6.20 | Armário em brumasa revestido com fórmica, gavetas, puxadores e fechaduras | m2 | 10,00 |
| 6.21 | Alizar de madeira | m | 50,00 |
| 6.22 | Forramento de madeira de L=15cm | m | 25,00 |
| 6.23 | Aquisição e colocação de vidro cristal comum, espessura = 4mm | m2 | 5,00 |
| 6.24 | Mola para porta tipo coimbra | unid | 10,00 |
| 6.25 | Revestimento em fórmica em esquadrias e ou móveis | m2 | 3,50 |
| 7.0 | COBERTURAS |  |  |
| 7.1 | Recuperação de estrutura de madeira | m2 | 250,00 |
| 7.2 | Linha massaranduba 8"x3" (aquisição e colocação) | m | 10,00 |
| 7.3 | Estrutura de madeira para telha cerâmica | m² | 10,00 |
| 7.4 | Barrote de madeira 2 1/2"x 2 1/2" | m | 10,00 |
| 7.5 | Caibro de massaranduba 5 x 6 cm | m | 10,00 |
| 7.6 | Retelhamento com telha cerâmica (com aquisição de até 40% nova) | m2 | 1.000,00 |
| 7.7 | Retelhamento com telha cerâmica (s/ aquisição) | m2 | 3.000,00 |
| 7.8 | Telha cerâmica colonial ou paulista | m2 | 500,00 |
| 7.9 | Telha fibrocimento ondulada, espessura = 6mm | m2 | 35,00 |
| 7.10 | Rufo de alumínio l=80 cm | m | 20,00 |
| 7.11 | Calha de chapa galvanizada 20 desenvolvimento 100 cm | m | 110,00 |
| 7.12 | Cumeeira em telha colonial, incl. Emboçamento | m | 200,00 |
| 7.13 | Algeroz em telhamento colonial | m | 100,00 |
| 7.14 | Beiribica em telha colonial | m | 204,80 |
| 7.15 | Tesoura p/ vãos até 6,00 m | unid | 1,00 |
| 7.16 | Tratamento anticupim em madeiramento de coberta | m2 | 3.000,00 |
| 7.17 | Lavagem de telha cerâmica com escovação | M2 | 3.000,00 |
| 8.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |
| 8.1 | Impermeabilização de reservatório elevado c/ membrana elástica bicomponente, inclusive aquisição do material | m2 | 350,00 |
| 8.2 | Proteção mecânica de superfícies c/ argamassa de cimento e areia traço 1:7, inclusive aquisição do material | m2 | 375,00 |
| 8.3 | Impermeabilização interna de piscina enterrada/reservatório com cimento impermeabilizante estrutural, inclusive aquisição do material | m2 | 100,00 |
| 8.4 | Impermeabilização com manta asfáltica, espessura = 3mm, com proteção de alumínio | m2 | 210,00 |
| 8.5 | Impermeabilização com argamassa de cimento e areia 1:3 aditivada | m2 | 100,00 |
| 8.6 | Regularização de superfície horizontal e vertical p/aplicação de diferentes sist. de impermeabilização | m2 | 375,00 |
| 8.7 | Impermeabilização com manta asfáltica esp=2mm p/ coberturas e áreas molhadas | m2 | 50,00 |
| 9.0 | REVESTIMENTO |  |  |
| 9.1 | ARGAMASSA P/ PAREDES INTERNAS E EXTERNAS |  |  |
| 9.1.1 | Chapisco de base traço 1:3 | m2 | 796,00 |
| 9.1.2 | Emboço de parede | m2 | 406,00 |
| 9.1.3 | Reboco com Sika | m2 | 80,00 |
| 9.1.4 | Reboco de paredes, inclusive aquisição do material | m2 | 310,00 |
| 9.1.5 | Chapisco de laje com argamassa de cimento e areia | m2 | 45,00 |
| 9.1.6 | Reboco de lajes | m2 | 45,00 |
| 9.1.7 | Reboco com barita | m2 | 20,00 |
| 9.2 | ACABAMENTO P/ PAREDES INTERNAS E EXTERNAS |  |  |
| 9.2.1 | Cerâmica 7.5x7.5cm assentada com argamassa industrializada | m2 | 15,00 |
| 9.2.2 | Rejuntamento p/ revestimento cerâmico c/ argamassa pré-fabricada espessura=3mm | m2 | 130,00 |
| 9.2.3 | Revestimento em azulejo assentado com argamassa industrializada (com rejuntamento) | m2 | 23,00 |
| 9.2.4 | Revestimento em cerâmica de 1ª qualidade 20x20 cm assent. com argam. industrializada (com rejuntamento) | m2 | 50,00 |
| 9.2.5 | Revestimento em tijolinho cerâmico 10 x 20cm assentado com argamassa de cimento e areia | m2 | 24,00 |
| 9.2.6 | Revestimento em cerâmica de 1ª qualidade 10x10 cm assent. com argam. industrializada (com rejuntamento) | m2 | 24,00 |
| 9.2.7 | Revestimento em cerâmica de 1ª qualidade 30x30 cm assent. com argam. industrializada (com rejuntamento) | m2 | 250,00 |
| 9.2.8 | Cerâmica (s/ aquisição) assentada em parede com argamassa | m2 | 20,00 |
|  | INDUSTRIALIZADA |  |  |
| 9.3 | ACABAMENTO DE FORROS |  |  |
| 9.3.1 | Forro de PVC s/ aquisição | m2 | 80,00 |
| 9.3.2 | Forro de pvc (forn. e montagem) | m2 | 280,00 |
| 9.3.3 | Forro de gesso acartonado tipo f.g.e. estruturado (forn. e montagem) | m2 | 100,00 |
| 9.3.4 | Estrutura com mód. 70x70cm p/ fixar forro pvc com mont. e tirantes | m2 | 100,00 |
|  | PERFIL DE ALUMÍNIO (FORN. E MONTAGEM) |  |  |
| 9.4 | OUTROS ELEMENTOS (REVESTIMENTOS) |  |  |
| 9.4.1 | Cantoneira de alumínio p/ revestimento em azulejo/cerâmica | M | 30,00 |
| 10.0 | PISOS |  |  |
| 10.1 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS |  |  |
| 10.1.1 | Assentamento de cerâmica em piso, s/ aquisição | m2 | 10,00 |
| 10.1.2 | Calçada de proteção em cimentado com base de concreto larg. = 0,60 m (completamente executada | m2 | 50,00 |
| 10.1.3 | Piso cerâmico de 1ª qualidade (20x20) cm assentado com argamassa industrializada | m2 | 37,00 |
| 10.1.4 | Piso industrial completamente executado espessura=12mm (lastro, regularização, polimento e enceramento) | m2 | 50,00 |
| 10.1.5 | Piso industrial completamente executado esp. = 12m (regularização, polimento e enceramento) | m2 | 50,00 |
| 10.1.6 | Piso cerâmico de 1ª qualidade, (30x30)cm antiderrapante com argamassa industrializada | m2 | 100,00 |
| 10.1.7 | Piso cerâmico pei-5 (30x30) cm assentado com argamassa de cimento e areia | m² | 200,00 |
| 10.1.8 | Piso intertravado em bloco de concreto natural sobre colchão de pó de pedra | m2 | 120,00 |
| 10.1.9 | Piso vinílico em placas 30x30cm, espessura=2mm | m2 | 50,00 |
| 10.1.10 | Regularização de base | m2 | 397,00 |
| 10.1.11 | Lastro de concreto, espessura=6cm | m2 | 397,00 |
| 10.2 | ACABAMENTOS DE PISOS |  |  |
| 10.2.1 | Encerramento de piso industrial c/ cera de carnaúba, inclusive material | m2 | 1.700,00 |
| 10.2.2 | Rejuntamento p/ piso cerâmico com argamassa pré fabricada esp. até 16mm | m2 | 68,20 |
| 10.2.3 | Soleira de mármore L=15cm | m | 20,00 |
| 10.2.4 | Soleira de granito L=15cm | m | 20,00 |
| 10.2.5 | Peitoril de mármore L=15cm | m | 35,00 |
| 10.2.6 | Peitoril de granito cinza larg. = 15 cm | m | 35,00 |
| 10.2.7 | Rodapé em perfil alumínio anodizado preto em u | m | 500,00 |
| 10.2.8 | Rodapé em madeira, h=5cm | m | 120,00 |
| 10.3 | PISOS PARA URBANIZAÇÕES |  |  |
| 10.3.1 | Assentamento de pedra portuguesa, (s/ aquisição) | m2 | 25,00 |
| 10.3.2 | Meio fio pré-moldado deitado, s/ aquisição do meio fio | M | 10,00 |
| 10.3.3 | Aquisição e assentamento de meio fio pré-moldado em pé, inclusive rejuntamento | M | 20,00 |
| 10.3.4 | Passeio de concreto fck=13,5 Mpa, inclusive preparo de caixa | m2 | 20,00 |
| 10.3.5 | Piso cimentado rústico | m2 | 120,00 |
| 10.3.6 | Piso cimentado c/ junta de dilatação plástica | m2 | 150,00 |
| 10.3.7 | Piso em pedra portuguesa branca | m2 | 20,00 |
| 10.3.8 | Piso em pedra portuguesa colorida | m2 | 8,00 |
| 10.3.9 | Piso em mosaico anti-derrapante natural ou branco, inclusive material | m2 | 10,00 |
| 10.3.10 | Piso em pedra cariri | m2 | 5,00 |
| 10.3.11 | Piso tátil de alerta em placas de borracha | m2 | 20,00 |
| 10.3.12 | Piso tátil direcional em placas de borracha | m2 | 40,00 |
| 10.3.13 | Piso tátil de alerta em placas pre moldadas 5mpa | m2 | 10,00 |
| 10.3.14 | Piso tátil de direcional em placas pré-moldadas 5 mps | m2 | 20,00 |
| 11.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS / SANITÁRIAS |  |  |
| 11.1 | Tubo pvc branco p/ esgoto 75mm (3") - incl. Conexões | m | 60,00 |
| 11.2 | Tubo pvc branco p/ esgoto d=100mm (4") - incl. Conexões | m | 120,00 |
| 11.3 | Tubo PVC branco p/ esgoto, D=150mm (6") - inclusive conexões | m | 30,00 |
| 11.4 | Tubo PVC branco p/ esgoto, D=40mm (1 1/2") - inclusive conexões | m | 48,00 |
| 11.5 | Tubo PVC branco p/ esgoto, D=50mm (2") - inclusive conexões | m | 48,00 |
| 11.6 | Tubo pvc soldável d=20mm (1/2") | m | 250,00 |
| 11.7 | Tubo de PVC soldável marron, inclusive conexôes, D=25mm (3/4") | m | 250,00 |
| 11.8 | Tubo de PVC soldável marron, inclusive conexôes, D=32mm (1") | m | 120,00 |
| 11.9 | Tubo de PVC soldável marron, inclusive conexôes, D=40mm (1 1/4") | m | 48,00 |
| 11.10 | Tubo de PVC soldável marron, inclusive conexôes, D=50mm (1 1/2") | m | 48,00 |
| 11.11 | Tubo de PVC soldável marron, inclusive conexôes, D=60mm (2") | m | 18,00 |
| 11.12 | Tubo de PVC soldável marron, inclusive conexôes, D=75mm (2 1/2") | m | 18,00 |
| 11.13 | Tubo de PVC soldável marron, inclusive conexôes, D=85mm (3") | m | 18,00 |
| 11.14 | Execução de Ponto hidráulico - material e execução | unid | 150,00 |
| 11.15 | Execução de Ponto sanitário - material e execução | unid | 150,00 |
| 11.16 | Aquisição e instalação de adaptador soldável, flanger livres para caixa d´água 25mm x 3/4" | unid | 24,00 |
| 11.17 | Aquisição e instalação de adaptador soldável, flanger livres para caixa d´água 32mm x 1" | unid | 14,00 |
| 11.18 | Caixa de inspeção em alvenaria 1/2 vez, 60x60x60cm, c/ tampa de concreto completa, inclusive material | unid | 30,00 |
| 11.19 | Caixa de inspeção em alvenaria 1/2 vez, 80x80x60cm, c/ tampa de concreto, completa, inclusive material | unid | 10,00 |
| 11.20 | Tampa em concreto armado, espessura = 5cm para caixa de inspeção / passagem em alvenaria, completamente executada, inclusive material | m2 | 20,00 |
| 11.21 | Joelho PVC soldável azul com rosca metálica D=20mm x 1/2 | unid | 15,00 |
| 11.22 | Joelho PVC soldável azul com rosca metálica D=25mm x 3/4 | unid | 15,00 |
| 11.23 | Te de pvc soldável azul com rosca metálica D= 20mm x 1/2" | unid | 15,00 |
| 11.24 | Te de pvc soldável azul com rosca metálica D= 25mm x 3/4" | unid | 15,00 |
| 11.25 | Esgotamento manual de valas | m³ | 15,00 |
| 11.26 | limpeza de caixa de inspeção e esgoto | m³ | 15,00 |
| 11.27 | Caixa de gordura em PVC | unid | 5,00 |
| 12.0 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS |  |  |
| 12.1 | Bóia elétrica inferior | unid | 8,00 |
| 12.2 | Bóia elétrica superior | unid | 8,00 |
| 12.3 | Registro de esfera, fecho rápido 1/2" | unid | 7,00 |
| 12.4 | Registro de esfera,com borboleta 3/4" | unid | 7,00 |
| 12.5 | Registro de esfera, com borboleta 1" | unid | 7,00 |
| 12.6 | Registro de gaveta bruto d=32mm (1 1/4") | unid | 5,00 |
| 12.7 | Registro de gaveta bruto d=25mm (1") | unid | 7,00 |
| 12.8 | Registro de gaveta com canopla cromada d=20mm (3/4") | unid | 15,00 |
| 12.9 | Torneira de boia d=20mm (3/4") | unid | 25,00 |
| 12.10 | Caixa d´água de fibra de vidro, com capacidade de 1.000 litros | unid | 3,00 |
| 12.11 | Conjunto motor bomba de recalque POT=3CV e Q= 33m³/h e H=18 mca | unid | 10,00 |
| 12.12 | Aquisição e instalação de bomba injetora trifásica P=1 CV, inclusive material de sucção | unid | 5,00 |
| 13.0 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  |  |
| 13.1 | Chuveiro plástico em PVC | unid | 25,00 |
| 13.2 | Engate plástico | unid | 70,00 |
| 13.3 | Porta sabão líquido de vidro | unid | 8,00 |
| 13.4 | Sifão de PVC p/ tanque ou pia | unid | 50,00 |
| 13.5 | Torneira de plástico 3/4" | unid | 50,00 |
| 13.6 | Torneira de pressão cromada uso geral | unid | 35,00 |
| 13.7 | Torneira p/ jardim 3/4" | unid | 50,00 |
| 13.8 | Sifão PVC inteligente | unid | 50,00 |
| 13.9 | Caixa de descarga plástica de sobrepor | unid | 40,00 |
| 13.10 | Caixa de descarga de louça branca para acoplar em bacia sanitária | unid | 15,00 |
| 13.11 | Bacia sanitária de louça branca com acessórios | unid | 14,00 |
| 13.12 | Bacia sanitária de louça branca com caixa acoplada e acessórios, completa | unid | 7,00 |
| 13.13 | Assentamento de bacia sanitária (s/ aquisição) | unid | 5,00 |
| 13.14 | Cuba de louça de embutir completa com torneira cromada e acessórios de PVC | unid | 7,00 |
| 13.15 | Aquisição e instalação de cuba de louça de embutir sem acessórios | unid | 7,00 |
| 13.16 | Lavatório de louça branca s/ coluna com torneiras e acessórios - padrão popular | unid | 20,00 |
| 13.17 | Aquisição e colocação de espelho cristal 3mm, sobre compensado naval | m2 | 1,20 |
| 13.18 | Porta toalha de papel inox | unid | 7,00 |
| 13.19 | Assento plástico para bacia sanitária | unid | 30,00 |
| 13.20 | Cabide de louça com dois ganchos | unid | 10,00 |
| 13.21 | Porta-papel de louca branca 15x15cm | unid | 10,00 |
| 13.22 | Ducha manual cromada p/ wc | unid | 25,00 |
| 13.23 | valvula para lavatório | unid | 10,00 |
| 13.24 | Barra de apoio em l de aço inox p/ deficientes -direito/esquerdo | unid | 20,00 |
| 14.0 | INSTALAÇÃO DE GÁS |  |  |
| 14.1 | Tubo de cobre parede 1/32"-diâmetro 1/2" | m | 50,00 |
| 14.2 | Aquisição e instalação de registro de latão, tipo bico de mamadeira 1/2" | unid | 24,00 |
| 14.3 | Extintor de gás carbonico de 6kg | unid | 12,00 |
| 14.4 | Extintor de pó quimico de 6kg | unid | 12,00 |
|  | SUBTOTAL R$ |  |  |
| 15.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA E SOM |  |  |
| 15.1 | Eletroduto PVC rosc. inclusive conexões D=110mm (4") | m | 519,00 |
| 15.2 | Eletroduto PVC rosc. inclusive conexões D=20mm (1/2") | m | 200,00 |
| 15.3 | Eletroduto PVC rosc. inclusive conexões D=25mm (3/4") | m | 350,00 |
| 15.4 | Eletroduto PVC rosc. inclusive conexões D=32mm (1") | m | 96,00 |
| 15.5 | Eletroduto PVC rosc. inclusive conexões D=40mm (1 1/4") | m | 12,00 |
| 15.6 | Eletroduto PVC rosc. inclusive conexões D=50mm (1 1/2") | m | 53,85 |
| 15.7 | Eletroduto PVC rosc. inclusive conexões D=60mm (2") | m | 40,90 |
| 15.8 | Eletroduto PVC rosc. inclusive conexões D=75mm (2 1/2") | m | 12,00 |
| 15.9 | Eletroduto PVC rosc. inclusive conexões D=85mm (3") | m | 12,00 |
| 15.10 | Eletroduto pvc garganta amarelo 3/4" - padrão popular | m | 200,00 |
| 15.11 | Conjunto arstop completo (de 15 a 30 Amp) | cj | 30,00 |
| 15.12 | Ponto elétrico - material e execução | pt | 350,00 |
| 15.13 | Ponto lógico c/ 1 tomada c/ conector RJ 45 (aparente) - material e execução | unid | 150,00 |
| 16.0 | TOMADAS/ INTERRUPTORES/ ESPELHOS |  |  |
| 16.1 | Interruptor uma tecla simp. E tomada univ. 10A 250V | unid | 50,00 |
| 16.2 | Interruptor duas teclas simp. E tomada univ. 10A 250V -Padrão popular | unid | 50,00 |
| 16.3 | Interruptor três teclas simples 10A 250V | unid | 50,00 |
| 16.4 | Aquisição e instalação de tomada corrente dois polos mais terra 15A 250V | unid | 200,00 |
| 16.5 | Aquisição e instalação de tomada universal 2 polos 10A 250V | unid | 150,00 |
| 16.6 | Aquisição e assentamento de interruptor de uma tecla | unid | 60,00 |
| 16.7 | Aquisição e assentamento de interruptor de duas teclas | unid | 50,00 |
| 16.8 | Tampa cega de 2x4" em policarbonato | unid | 30,00 |
| 16.9 | Tomada para telefone pino jack 1/4" | unid | 40,00 |
| 17.0 | FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS |  |  |
| 17.1 | Cabo isolado PVC 750V 10mm² | m | 225,00 |
| 17.2 | Cabo isolado PVC 750V 2,5mm² | m | 5.000,00 |
| 17.3 | Cabo isolado PVC 750V 25mm² | m | 280,00 |
| 17.4 | Cabo isolado PVC 750V 35mm² | m | 280,00 |
| 17.5 | Cabo isolado PVC 750V 4mm² | m | 2.500,00 |
| 17.6 | Cabo isolado PVC 750V 6mm² | m | 1.000,00 |
| 17.7 | Cabo telefonico CCE-2 | m | 200,00 |
| 17.8 | Cabo telefonico CCI-1 | m | 200,00 |
| 17.9 | Cabo telefonico CCI-2 | m | 150,00 |
| 17.10 | Fio isolado PVC 750V 10mm² | m | 260,00 |
| 17.11 | Fio isolado PVC 750V 2,5mm² | m | 2.000,00 |
| 17.12 | Fio isolado PVC 750V 4mm² | m | 1.100,00 |
| 17.13 | Fio isolado PVC 750V 6mm² | m | 325,00 |
| 17.14 | Cabo lógico UTP (10MBPS) 4 pares 5E | m | 2.500,00 |
| 17.15 | Cabo isolado PVC 750V 50mm² | m | 80,00 |
| 18.0 | LUMINÁRIAS INTERNAS, EXTERNAS E ACESSÓRIOS |  |  |
| 18.1 | Lâmpada fluorescente 16w ou 20w (substituição) | unid | 1.000,00 |
| 18.2 | Lâmpada fluorescente 32w ou 40w (substituição) | unid | 1.000,00 |
| 18.3 | Lâmpada mista de 160w (substituição) | unid | 50,00 |
| 18.4 | luminaria fluorescente completa 2 lampadas de 40w | unid | 150,00 |
| 18.5 | luminaria fluorescente completa 1 lampada de 40w | unid | 150,00 |
| 18.6 | luminaria fluorescente completa 2 lampadas de 20w | unid | 150,00 |
| 18.7 | luminaria fluorescente completa 1 lampada de 20w | unid | 150,00 |
| 18.8 | Reator AFP-PR P/ 1X16W ou 1X20W | unid | 200,00 |
| 18.9 | Reator AFP-PR P/ 1X32W ou 1X40W | unid | 200,00 |
| 18.10 | Reator AFP-PR P/ 2X16W ou 2X20W | unid | 200,00 |
| 18.11 | Reator AFP-PR P/ 2X32W ou 2X40W | unid | 200,00 |
| 18.12 | Reator convencional 1X16W ou 1X20W | unid | 200,00 |
| 18.13 | Soquete c/ rabicho p/ lâmpada fluorescente | unid | 95,00 |
| 18.14 | Start p/ lâmpada fluorescente | unid | 500,00 |
| 18.15 | Lâmpada vapor de sódio de 250w | unid | 3,00 |
| 18.16 | Reator AFP p/ lâmpada vapor de sódio de 250w | unid | 4,00 |
| 18.17 | Arandela externa c/ vidro esférico p/ lâmpada pl-26w | unid | 4,00 |
| 19.0 | QUADROS ELÉTRICOS, CAIXAS E ACESSÓRIOS |  |  |
| 19.1 | Caixa de PVC 3"X3" | un | 50,00 |
| 19.2 | Caixa de PVC 4"X2" | un | 50,00 |
| 19.3 | Caixa de PVC 4"X4" | un | 50,00 |
| 19.4 | Caixa octogonal em PVC fundo móvel 4"X4" | un | 50,00 |
| 19.5 | Ventilador de parede | un | 150,00 |
| 19.6 | Quadro de medição uso externo padrão COELCE | un | 15,00 |
| 19.7 | Quadro de distribuição para até 10 circuitos sem barramento | un | 10,00 |
| 19.9 | Aquisição e instalação de quadro de distribuição de luz, de embutir, completo para até 24 circuitos com barramento/disjuntores | un | 10,00 |
| 19.10 | Quadro geral baixa tensão (qgbt) com acessórios | un | 5,00 |
| 19.11 | Aterramento completo com haste cooperweld 5/8 x 3,00m | un | 15,00 |
| 19.12 | Aquisição e assentamento de haste de terra cooperweld 5/8 x 2,40m | un | 25,00 |
| 19.13 | Aquisição e assentamento de haste de terra cooperweld 5/8 x 3,00m | un | 25,00 |
| 19.14 | canaleta plástica 20 x 10mm | m | 100,00 |
| 19.15 | canaleta plástica 20 x 50mm | m | 100,00 |
| 19.16 | Aquisição e assentamento de poste de concreto duplo T 100/8 com acessórios | un | 8,00 |
| 19.17 | Aquisição e assentamento de poste de concreto duplo T 150/9 com acessórios | un | 4,00 |
| 19.18 | Caixa de passagem em alvenaria - 1/2 tijolo 30x30x30cm c/ tampa em concreto armado | un | 15,00 |
| 19.19 | Caixa de passagem em alvenaria - 1/2 tijolo 50x50x50cm c/ tampa em concreto armado | um | 15,00 |
| 20.0 | BASES, CHAVES E DISJUNTORES |  |  |
| 20.1 | Disjuntor monopolar em quadro de distribuição 10A, 16A, 20A, 25A e 32A. | unid | 300,00 |
| 20.2 | Disjuntor monopolar em quadro de distribuição 40A e 50A. | unid | 10,00 |
| 20.3 | Disjuntor tripolar em quadro de distribuição 10A,16A, 20A, 25A, 30A, 40A e 50A. | unid | 150,00 |
| 20.4 | Disjuntor tripolar em quadro de distribuição 70A e 80A. | unid | 15,00 |
| 20.5 | Arame guia galvanizado N. 16BWG | Kg | 15,00 |
| 20.6 | Arame guia galvanizado N. 18BWG | Kg | 15,00 |
| 20.7 | Bucha de nylon S8 c/ parafusos | unid | 300,00 |
| 20.8 | Cleats de louça | par | 300,00 |
| 20.9 | Cleats de plástico | par | 500,00 |
| 20.10 | Fita isolante nº 33 | unid | 50,00 |
| 20.11 | Fita isolante auto fusão nº 23 | unid | 50,00 |
| 20.12 | Soquete de louça | unid | 50,00 |
| 20.13 | Tomada jack rj45 categoria 5e universal em caixa 4"x 2" | unid | 150,00 |
| 21.0 | PINTURAS |  |  |
| 21.1 | PINTURAS DE PAREDES E FORROS |  |  |
| 21.1.1 | Emassamento em forro, 2 demãos c/ massa PVA, inclusive material | m2 | 1.500,00 |
| 21.1.2 | Emassamento em paredes externas, 2 demãos c/ massa acrílica, inclusive material | m2 | 3.000,00 |
| 21.1.3 | Emassamento em paredes, 2 demãos c/ massa de PVA, inclusive material | m2 | 4.000,00 |
| 21.1.4 | Látex concretina 2 demãos | m2 | 1.000,00 |
| 21.1.5 | Latex PVA, 2 demãos em forro (s/massa), inclusive material | m2 | 2.500,00 |
| 21.1.6 | Latex PVA, 2 demãos em paredes (s/massa), inclusive material | m2 | 7.000,00 |
| 21.1.7 | Latex acrílica, 2 demãos em paredes (s/ massa), inclusive material | m2 | 5.000,00 |
| 21.1.8 | Esmalte cerâmico sobre alvenaria ou revestimento, inclusive material | m2 | 300,00 |
| 21.1.9 | Pintura logomarca da Prefeitura - Projeto Padrão, inclusive material | m2 | 500,00 |
| 21.1.10 | Tinta mineral em pó 3 demãos em paredes (caiação) | m2 | 12.000,00 |
| 21.1.11 | Tinta mineral em pó 3 demãos em teto (caiação) | m2 | 2.500,00 |
| 21.1.12 | Textura acrílica 1 demão em paredes | m2 | 3.500,00 |
| 21.2 | PINTURAS DE PISO |  |  |
| 21.2.1 | Pintura p/marcação de piso à base acrílica | m2 | 200,00 |
| 21.3 | PINTURAS DE MADEIRA E SUPERFÍCIES METÁLICAS |  |  |
| 21.3.1 | Emassamento de esquadrias de madeira, 2 demãos p/ tinta óleo ou esmalte, inclusive material | m2 | 400,00 |
| 21.3.2 | Esmalte 2 demãos em superfície de madeira | m2 | 900,00 |
| 21.3.3 | Esmalte sintético, 2 demãos c/ zarcão em esquadrias de ferro | m2 | 400,00 |
| 21.3.4 | Aparelhamento com Neutrex | m2 | 50,00 |
| 21.3.5 | Pintura com verniz, 2 demãos em esquadrias de madeira, inclusive material | m2 | 50,00 |
| 21.3.6 | Pintura com verniz, 3 demãos em madeiramento de coberta, inclusive material | m2 | 400,00 |
| 22.0 | MUROS E FECHAMENTOS |  |  |
| 22.1 | Tela de arame galvanizado, com aproveitamento em estrutura existênte | m2 | 50,00 |
| 22.2 | Muro alv. de tij. furado h=3,00 m incl. fund., pilar (cada 2,50m) e cinta de concr. e reboco 2 faces | m | 40,00 |
| 22.3 | Lixeira pré-moldada em manilha porosa diâmetro = 40cm e alt = 50cm | unid | 50,00 |
| 22.4 | Grade de Proteção com painéis e postes em nylofor 3D (fornecimento e montagem) | m² | 150,00 |
| 23.0 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO E ACESSO |  |  |
| 23.1 | Garra metálica (pega ladrão) p/ proteção de muros | m | 800,00 |
| 23.2 | Corrimão em tubo de aço galvanizado 2" | m | 12,00 |

14. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

15.1. A despesa decorrente desta licitação correrá à conta da seguinte dotação:

UNIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL e CHAFARIZES: Projeto Atividade: 08.244.0064.1091.0003, Elemento de Despesa: 44.90.51, Fonte: 0100

MERCADOS: Projeto Atividade: 04.122.0002.1233.0003, Elemento de Despesa: 44.90.51, Fonte: 0100.

CEMITÉRIO: Projeto Atividade: 15.452.0067.1114.0001, Elemento de Despesa: 44.90.51, Fonte: 0100.

SEDE: Projeto Atividade: 04.122.0002.1109.0003, Elemento de Despesa: 44.90.51, Fonte: 0100.

15. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

15.1. Quanto à entrega:

15.1.2. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que justificados até 2 (dois) dias úteis antes do término do prazo de execução, e aceitos pela contratante, não serão considerados como inadimplemento contratual.

15.2. Quanto ao recebimento:

15.2.1. PROVISORIAMENTE, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto com as especificações, devendo ser feito por pessoa credenciada pela contratante.

15.2.2. DEFINITIVAMENTE, sendo expedido termo de recebimento definitivo, após verificação da qualidade e da quantidade do objeto, certificando-se de que todas as condições estabelecidas foram atendidas e, consequente aceitação das notas fiscais pelo gestor da contratação, devendo haver rejeição no caso de desconformidade.

16. DO PAGAMENTO

16.1. O pagamento será efetuado até 30(trinta) dias contados da data da apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contratação, mediante crédito em conta corrente em nome da contratada, exclusivamente no Banco do Brasil S/A.

16.1.1. A nota fiscal/fatura que apresente incorreções será devolvida à contratada para as devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior começará a fluir a partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura corrigida.

16.2. Não será efetuado qualquer pagamento à contratada, em caso de descumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

16.3. É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o mesmo não estiver de acordo com as especificações deste instrumento.

16.4. Os pagamentos encontram-se ainda condicionados à apresentação dos seguintes comprovantes:

16.4.1. Documentação relativa à regularidade para com a Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Trabalhista  e Fazendas Federal, Estadual e Municipal.

16.5. Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em original ou por qualquer processo de reprografia, obrigatoriamente autenticada em cartório. Caso esta documentação tenha sido emitida pela Internet, só será aceita após a confirmação de sua autenticidade.

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

17.1. No caso de inadimplemento de suas obrigações, a contratada estará sujeita, sem prejuízo das sanções legais nas esferas civil e criminal, às seguintes penalidades:

17.1.1. Multas, estipuladas na forma a seguir:

- Multa diária de 0,3% (três décimos por cento), no caso de atraso na execução do objeto contratual até o 30º (trigésimo) dia, sobre o valor da nota de empenho ou instrumento equivalente.

- Multa diária de 0,5% (cinco décimos por cento), no caso de atraso na execução do objeto contratual superior a 30 (trinta) dias, sobre o valor da nota de empenho ou instrumento equivalente. A aplicação da presente multa exclui a aplicação da multa prevista na alínea anterior.

- Multa diária de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento das demais cláusulas contratuais, elevada para 1% (um por cento) em caso de reincidência.

- Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, no caso de desistência da execução do objeto ou rescisão contratual não motivada pela contratante.

17.1.2. Impedimento de licitar e contratar com a Administração, sendo, então, descredenciada no cadastro de fornecedores da Central de Licitações da Prefeitura Municipal de Fortaleza, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste instrumento e das demais cominações legais.

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

18.1. Executar o objeto em conformidade com as condições deste instrumento.

18.2. Manter durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

18.3. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimos ou supressões limitados ao estabelecido no § 1º, do art. 65, da Lei Federal nº 8.666/1993, tomando-se por base o valor contratual.

18.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à contratante ou a terceiros, decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto, não podendo ser arguido para efeito de exclusão ou redução de sua responsabilidade o fato de a contratante proceder à fiscalização ou acompanhar a execução contratual.

18.5. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre a execução do contrato, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e específicas de acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado na execução contratual.

18.6. Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratante, salvo quando implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em que serão respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

18.7. Refazer o objeto contratual que comprovadamente apresente condições de defeito ou em desconformidade com as especificações deste termo, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da sua notificação.

18.8. Cumprir, quando for o caso, as condições de garantia do objeto, responsabilizando-se pelo período oferecido em sua proposta de preços, observando o prazo mínimo exigido pela Administração.

18.9. Providenciar a substituição de qualquer profissional envolvido na execução do objeto contratual, cuja conduta seja considerada indesejável pela fiscalização da contratante.

18.10. Responsabilizar-se integralmente pela observância do dispositivo no título II, capítulo V, da CLT, e na Portaria n.º 3.460/77, do Ministério do Trabalho, relativos a segurança e higiene do trabalho, bem como a Legislação correlata em vigor a ser exigida.

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

19.1. Solicitar a execução do objeto à contratada através da emissão de Ordem de Serviço.

19.2. Proporcionar à contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal no 8.666/1993 e suas alterações posteriores.

19.3. Fiscalizar a execução do objeto contratual, através de sua unidade competente, podendo, em decorrência, solicitar providências da contratada, que atenderá ou justificará de imediato.

19.4. Notificar a contratada de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto contratual.

19.5. Efetuar os pagamentos devidos à contratada nas condições estabelecidas neste Termo.

19.6. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.

20. DA FISCALIZAÇÃO

20.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo(a) Sr(a). José Melchior Neto, Engenheiro Civil, Matrícula 11.638, especialmente designado para este fim pela contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de GESTOR.

21. PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

21.1. O prazo de vigência contratual é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura, devendo ser publicado na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/1993.

21.2. O prazo de execução do objeto contratual é de 12 (doze) meses, contado a partir do recebimento da Ordem de Serviço.

21.3. Os  prazos de vigência e de execução poderão ser prorrogados nos termos do que dispõe o art. 57, da Lei Federal  n° 8.666/1993.